## Pakiet nr 1
Formularz cenowy Dostawa sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych nr sprawy: DZPU.2632.09.2026 Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzowie Wlkp.
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):…………………………………….
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w PLN wg j.m. | Stawka podatku VAT % | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | 1)Nazwa handlowa; 2) jeśli posiada-numer katalogowy- PODAJE WYKONAWCA | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA | Kraj pochodzenia PODAJE WYKONAWCA
1 | Kombinezon - Czysty i sterylny kombinezon ochronny bez kaptura z szwami wewnętrznie laminowanymi, z tyłu gumka w pasie oraz elastyczna pętelka na kciuk do przymocowania mankietów. Zamek błyskawiczny z przodu kombinezonu przykryty patką. Sterylizowany promieniami gamma. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zapewniający ochronę przeciwchemiczną (typ 5 i typ 6), przed czynnikami biologicznymi (wg EN 14126 lub równoważnej – odporność materiału na przenikanie czynników biologicznych), odporność na przenikanie cytostatyków nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN14325 lub równoważnej. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza, odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 lub równoważnej (odporność na ścieranie materiału, metoda 2, więcej > 10 cykli) ; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 lub równoważnej Metoda B (wytrzymałość na zginanie materiału > 100000 cykli); odporność na przebicie wg EN 863 lub równoważnej ( przynajmniej > 5N). Zapakowany podwójnie; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; w rozmiarach S, M i L | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0
2 | Kaptur - Czysty i sterylny biały z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Chroniący przed ciekłymi substancjami chemicznymi oraz czynnikami biologicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza, opór pary wodnej, odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. Kaptur musi być kompatybilny z poz. 1 | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
3 | Osłona na obuwie - Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi oraz czynnikami biologicznymi. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; opór pary wodnej, odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Szwy wewnętrzne lamowane; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; rozmiary S, M, L. Osłona na obuwie musi być kompatybilna z poz. 1 i 2 | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0
4 | Mata do bezpiecznego przygotowania leków cytostatycznych w komorze laminarnej: - sterylna, czterowarstwowa mata absorpcyjna o wymiarach 420mm x 260mm do użytkowania w klasie czystości A; - wierzchnia warstwa wykonana z siatki polietylenowej, antypoślizgowej; - spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; - chłonność płynów min. 880 ml/m2; | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0
5 | Mata do bezpiecznego przygotowywania leków cytostatycznych w komorze laminarnej: - sterylna, czterowarstwowa mata absorpcyjna o wymiarach 560mm x 410mm do użytkowania w klasie czystości A; - wierzchnia warstwa wykonana z siatki polietylenowej antypoślizgowej, - spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy - chłonność min 880ml/m2; | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
6 | Czyściwo do sprzątania pomieszczeń o klasie czystości A/B: - czyściwo niepylące z nietkanego materiału ( o składzie: 56 % poliester ±5%, 44 % celuloza ±5%), sterylne, - absorpcja min. 350 ml/m2, - przeznaczone do czyszczenia stref krytycznych ( klasy ISO 5 i 6 lub klasy A i B wg GMP ), - rozmiar (305mm x 305mm) ±10%, Opakowanie zbiorcze (transportowe) po 150 szt.; | Opakowanie zbiorcze | 60 |  |  | 0 | 0
7 | Czyściwo do sprzątania pomieszczeń o klasie czystości C/D: - czyściwo niepylące z nietkanego materiału ( o składzie : 48 % poliester ±5%, 52 % celuloza ±5%), - absorpcja min. 303 ml/m2, - przeznaczone do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach czystych ( klasy ISO 7 i 9 lub lub klasy C i D wg GMP ), - rozmiar (300mm x 590 mm) ±10%, Opakowanie zbiorcze (transportowe) po 500 szt.; | Opakowanie zbiorcze | 20 |  |  | 0 | 0
8 | Osłona foliowa do leków cytostatycznych światłoczułych: - osłona flakonu o poj. 100 ml - 250 ml, - służy do ochrony leku światłoczułego - cytostatycznego, - kolor żółty lub zielony; | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
9 | Osłona foliowa do leków cytostatycznych światłoczułych: - osłona flakonu o poj. 500 ml - 1000 ml, - służy do ochrony leku światłoczułego - cytostatycznego, - kolor żółty lub zielony; | szt. | 25000 |  |  | 0 | 0
10 | Osłona foliowa: - Osłona flakonu lub worka o poj. 3000 ml; - Rozmiar: 30x50cm, - ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; - w kolorze zielonym lub żółtym | szt. | 9000 |  |  | 0 | 0
11 | Igła tępa do pobierania leków z ampułek szklanych: Z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 40-45 stopni, z filtrem 5 um wbudowanym w nasadkę, rozmiar 18 G/1,2 mm x 40 mm, opakowanie po 100 szt. | opak. | 50 |  |  | 0 | 0
12 | Igła do pobierania i rozpuszczania leków: O specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym m. in. do fiolek z gumowym korkiem, dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G, 1,2 x 30 mm lub 1,8x40mm, opakowanie po 100 sztuk | opak. | 500 |  |  | 0 | 0
13 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE). Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt; 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna – 1szt; 14. ściereczki – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika – 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
14 | Zarękawek – czysty i sterylny zarękawek, o długości 45cm, z dwóch stron zakończony gumką w tunelu. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała. Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; opór pary wodnej, odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; produkt pakowany po 2 sztuki, złożony w sposób ułatwiający aseptyczne zakładanie. | para | 500 |  |  | 0 | 0
15 | Osłonka na port iniekcyjny worka Viaflo – trwałe zabezpieczenie portu po dodaniu leku. Pakowane po 300 szt. | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 1: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę, np.: 8, 23.
………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Formularz cenowy Dostawa sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych nr sprawy: DZPU.2632.09.2026 Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzowie Wlkp.
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):…………………………………….
Pakiet nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w PLN wg j.m. | Stawka podatku VAT % | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | 1)Nazwa handlowa; 2) jeśli posiada-numer katalogowy- PODAJE WYKONAWCA | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA | Kraj pochodzenia PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat do przygotowania i pobierania leków cytostatycznych ze standardowym kolcem typu spike z filtrem aerozolowym 0,2 μm oraz filtrem cząsteczkowym 5 μm, do przygotowywania cytostatyków posiadający zastawkę bezigłową, Dołączone wyniki testów potwierdzające kompatybilność chemiczna oraz potwierdzające, że w trakcie procedur rekonstytucji leków niebezpiecznych o różnej strukturze i formule nie dochodzi do obniżenia stężeń. Potwierdzenie producenta, że aparat zachowuje sterylność roztworu po rekonstytucji przez okres 14 dni, nawet w przypadku powtarzalnego stosowania przy narażeniu na kontakt z bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną. | szt. | 20000 |  |  | 0 | 0
2 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii: -bez PCV i lateksu, - tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu, przez który podawany jest cytostatyk, - kompatybilny z pompą Infusomat Space (będącą własnością Zamawiającego), - z elementem silikonowym na linii; Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Aparat wyposażony w: - 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu, - zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, - zacisk na drenie, - kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. - połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system, w którym nie dochodzi do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń ze środowiskiem zewnętrznym i jednocześnie zapobiega uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Badania potwierdzające powyżej opisany system zamknięty- na żądanie Zamawiającego. | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
3 | Aparat trójdrożny, sterylny, pakowany pojedynczo, do chemioterapii, do leków światłoczułych, do pompy Infusomat Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego, do podaży leków cytostatycznych. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału,filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Badanie potwierdzające, że powyżej opisany system stanowi zamknięty w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do do otoczenia – na żądanie Zamawiającego. | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
4 | Dzierżawa pomp infuzyjnych do podaży cytostatyków – 10 szt. o parametrach wskazanych poniżej | kwartał | 8 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 2: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę, np.: 8, 23.
Lp. | Dzierżawa 10 (dziesięciu) pomp infuzyjnych do podaży cytostatyków - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Wykonawca zobowiązany będzie wydzierżawić Zamawiającemu na czas trwania umowy 10 (dziesięć) pomp infuzyjnych do podaży cytostatyków o wymaganych parametrach: | [5 empty] | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
1. Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia - model/ typ urządzenia (podać): ….............................................................................
2. Nazwa wytwórcy (producenta) oferowanego przedmiotu zamówienia (podać): ….................................................................................................
3. Kraj pochodzenia sprzętu (podać): ….............................................................
4. Pompy infuzyjne nie starsze niż 2019 r., jeżeli były używane - po pełnym przeglądzie producenckim i objęte pełną gwarancją na okres trwania dzierżawy (podać rok produkcji): ….........................................
1 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym, podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH. | [5 empty] | TAK
2 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego. | [5 empty] | TAK
3 | Dokładność mechaniczna <<±0,5%. | [5 empty] | TAK
4 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych. | [5 empty] | TAK
5 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | [5 empty] | TAK
6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h przy przepływie 25 ml/h lub 13 h przy przepływie 100ml/ | [5 empty] | TAK
7 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | [5 empty] | TAK
8 | Masa pompy max. 1,5 k | [5 empty] | TAK
9 | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3. | [5 empty] | TAK
10 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych. | [5 empty] | TAK
11 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | [5 empty] | TAK
12 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem. | [5 empty] | TAK
13 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach. | [5 empty] | TAK
14 | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na min. 9 poziomach. | [5 empty] | TAK
15 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach. | [5 empty] | TAK
16 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). | [5 empty] | TAK
17 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | [5 empty] | TAK
18 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | [5 empty] | TAK
19 | Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości. | [5 empty] | TAK
20 | Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback); wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki; | [5 empty] | TAK
21 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | [5 empty] | TAK
22 | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml. | [5 empty] | TAK
23 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | [5 empty] | TAK
24 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | [5 empty] | TAK
25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | [5 empty] | TAK
26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | [5 empty] | TAK
27 | Menu w języku polskim. | [5 empty] | TAK
28 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin. | [5 empty] | TAK
29 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (infuzja sterowanan stężeniem). | [5 empty] | TAK
30 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA (pompa sterowana przez pacjenta) i PCEA. | [5 empty] | TAK
31 | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na min. 9 poziomach. | [5 empty] | TAK
32 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o min. trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg. | [5 empty] | TAK
33 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥0,01 ml. | [5 empty] | TAK
34 | Dane kontaktowe serwisu (adres, telefon, e-mail), infolinia; | [5 empty] | TAK-podać
35 | WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (nie jest to wartość czynszu dzierżawy) - należy podać na potrzeby inwentaryzacji, tj. wartość brutto w PLN jednej pompy oraz łączną wartość dla dziesięciu pomp | [5 empty] | TAK-podać
………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Formularz cenowy Dostawa sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych nr sprawy: DZPU.2632.09.2026 Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzowie Wlkp.
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):…………………………………….
Pakiet nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w PLN wg j.m. | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (bez VAT) w PLN | Wartość brutto (z VAT) w PLN | 1)Nazwa handlowa; 2) jeśli posiada-numer katalogowy- PODAJE WYKONAWCA | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA | Kraj pochodzenia PODAJE WYKONAWCA
1 | Dren do przygotowania i podawania leku cytostatycznego – sterylny, bursztynowy, pakowany pojedynczo, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Bez PCV, latexu i DEHP. Łącznik bezigłowy umożliwiający iniekcje leków. Bezigłowy łącznik zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony końcówką luer lock pozwalający bezpiecznie przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków. Dren zakończony zastawką antyzwrotną, zapobiegającą cofaniu się leku. | szt. | 25000 |  |  | 0 | 0
2 | Dren do przygotowania i podawania leku cytostatycznego – sterylny, pakowany pojedynczo, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Bez PCV, latexu i DEHP. Łącznik bezigłowy umożliwiający iniekcje leków. Bezigłowy łącznik zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Na linii znajduje się zacisk. Na linii znajduje się filtr płaski 0,2 μm. Dren zakończony końcówką luer lock pozwalający bezpiecznie przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków. Dren zakończony zastawką antyzwrotną, zapobiegającą cofaniu się leku. | szt. | 8000 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 3: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę, np.: 8.
………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Formularz cenowy Dostawa sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych nr sprawy: DZPU.2632.09.2026 Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzowie Wlkp.
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):…………………………………….
Pakiet nr 4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w PLN wg j.m. | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (bez VAT) w PLN | Wartość brutto (z VAT) w PLN | 1)Nazwa handlowa; 2) jeśli posiada-numer katalogowy- PODAJE WYKONAWCA | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA | Kraj pochodzenia PODAJE WYKONAWCA
1 | Przenośny system infuzyjny: - wyrób medyczny klasy IIb, - jałowy, apirogenny, wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu; pakowany pojedynczo; - prędkość przepływu 5+/- 0,2 ml/h, 10+/- 0,4ml/h - kodowana kolorami, - nominalna objętość 240 ml a maksymalna 300 ml; - możliwość użytkowania w temperaturze 38° C lub wyższej; - urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy lub filtr na przebiegu linii z dystalną końcówką typu luer lock. - elementy mające kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP; - port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek z połączeniem Luer-Lock, zapewnia szczelne podłączenie strzykawki, port działający w jednym kierunku; - system infuzyjny sprawdzony pod względem kompatybilności i stabilności ze stosowanymi lekami cytostatycznymi (np. Fluorouracyl), - obudowa zbiornika elastomerowego blokująca promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiająca wizualną kontrolę postępu przepływu wlewu, - do każdego urządzenia osobny futerał - do wyboru przy zamówieniu system infuzyjny o nominalnym czasie pracy 24 h lub 48 h | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu 4: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę, np.: 8.
………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Formularz cenowy Dostawa sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych nr sprawy: DZPU.2632.09.2026 Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzowie Wlkp.
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):…………………………………….
Pakiet nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto wg j.m. | Stawka % VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | 1) Numer katalogowy- jeśli posiada; 2) Nazwa handlowa-- podaje wykonawca obowiązkowo | Nazwa wytwórcy (producenta)- podaje wykonawca obowiązkowo | Kraj pochodzenia PODAJE WYKONAWCA
1 | Strzykawka do pracy z lekami cytostatycznymi – bendamustyna, paclitaxel, etopozyd, cyklifosfamid, busulfan, połączona trwale z konektorem. Strzykawka z konektorem jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydanego przez FDA. Strzykawka o konstrukcji całkowicie szczelnej, zamkniętej, uniemożliwiająca demontaż tłoka. Strzykawka bez możliwości bezpośredniego połączenia igły iniekcyjnej. Materiały, z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
2 | Adaptery do fiolek o rozmiarach 13 mm, 17 mm, 20 mm, 28 mm, zapewniające bezpieczny oraz wolny od zanieczyszczeń dostęp do leku. Fiolka nakłuwana centralnie dzięki konstrukcji adaptera. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z konektorem z pozycji 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od: DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania adaptera do fiolki. Adapter w współpracy z strzykawką z konektorem zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
3 | Adapter Luer Lock męski, pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek pobrany do strzykawki z konektorem z punktu 1. Adapter Luer Lock męski posiada system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
4 | Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika (np. NaCl) z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z konektorem punktu 1. Nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu 5: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8, 23
………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Formularz cenowy Dostawa sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych nr sprawy: DZPU.2632.09.2026 Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzowie Wlkp.
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):…………………………………….
Pakiet nr 6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto w PLN wg j.m. | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (bez VAT) w PLN | Wartość brutto (z VAT) w PLN | 1)Nazwa handlowa; 2) jeśli posiada-numer katalogowy- PODAJE WYKONAWCA | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA | Kraj pochodzenia PODAJE WYKONAWCA
1 | Strzykawka trzyczęściowa 1ml: luer lock wykonana z polipropylenu skala co 0,01ml , opakowanie po 100 szt. | opak. | 20 |  |  | 0 | 0
2 | Wielofunkcyjny koreczek combi Opakowanie zbiorcze (transportowe) po 100 szt. | opak. | 500 |  |  | 0 | 0
3 | Łącznik międzystrzykawkowy w kształcie kostki do transferu leków, jałowy, pakowany pojedynczo. Opak. zbiorcze po 100 szt. | opak. | 30 |  |  | 0 | 0
4 | Filtr infuzyjny pediatryczny - 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną - zatrzymuje: bakterie, endotoksyny, cząsteczki - możliwość stosowania do 96 godzin bez utraty jakości terapii - bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi - szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem - zamknięcie luer lock - nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia filtrująca min. 4,3cm2, objętość wypełnienia 1,00 ml+/- 0,01 ml | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0
5 | Filtr infuzyjny pediatryczny : 1,2 μm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemieall-in-one ; zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki ; bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi ; szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem ; zamknięcie luer lock ; nie zawiera DEHP i lateksu ; efektywna powierzchnia filtrująca min. 4,3cm2, objętość wypełnienia 1,00 ml +/- 0,01 ml | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
6 | Bezigłowy, bezpieczny dostęp do systemów infuzyjnych do połączenia z zestawami doprzetoczeń krwi i płynów, drenami, systemami wielokranikowymi, cewnikami do żył centralnych, kaniulami do żył obwodowych;połączony ze strzykawką lub linią infuzyjną jednocześnie otwiera system i zapewnia bezpieczny dostęp do podawania leków, płynów infuzyjnych czy pobierania krwi, mechanizm automatycznie otwiera/zamyka przepływ, zaopatrzony w koreczek, nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
7 | Filtr infuzyjny: 1,2 μm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one ; zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki ; bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi ; szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem ; zamknięcie luer lock ; nie zawiera DEHP i lateksu ; efektywna powierzchnia filtrująca min. 10 cm2, objętość wypełnienia 2,4ml +/- 0,1 ml | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
8 | Filtr infuzyjny: - 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną - zatrzymuje: bakterie, endotoksyny, cząsteczki - możliwość stosowania do 96 godzin bez utraty jakości terapii - bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi - szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem - zamknięcie luer lock - nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia filtrująca min. 10cm2, objętość wypełnienia 2,4 ml +/- 0,1 ml | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
9 | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwerterem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Adapter zawiera kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. Adapter zawiera mechanizm służący do wiązania leków oparty w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas przygotowania leków. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
10 | Adapter strzykawkowy - Kompatybilny z adapterem z poz. 9, umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym CSTD. Nie zawiera PCV,DEHP i lateksu. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Adapter zapewnia 7-dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i tych unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
11 | Adapter typu Luer Lock - Kompatybilny z adapterem z poz.10. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system zamknięty. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | szt. | 2300 |  |  | 0 | 0
12 | Strzykawka o poj. 3 ml luer -lock, sterylna, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach , skalowanie co 0,1 ml , czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się / wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | opak. | 170 |  |  | 0 | 0
13 | Strzykawka o poj. 5 ml luer -lock, sterylna, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, skalowanie maksymalnie co 0,2 ml , czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się / wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | opak. | 50 |  |  | 0 | 0
14 | Strzykawka o poj. 10 ml luer -lock,sterylna, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie maksymalnie co 0,2 ml , czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się / wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Opakowanie zbiorcze po 100szt.. | opak | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Strzykawka o poj. 20 ml luer -lock, sterylna, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie max. co 1,0 ml , czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się / wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | opak. | 200 |  |  | 0 | 0
16 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml, bursztynowa z ochroną przed światłem do 520 nm do leków światłoczułych kompatybilna z pompą strzykawkową, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie max. co 1,0 ml, czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się /wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Pakowana oddzielnie. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | opak. | 50 |  |  | 0 | 0
17 | Strzykawka o poj. 50/60 ml luer -lock, sterylna, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie max. co 1,0 ml, czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się / wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Pakowana oddzielnie. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | opak. | 200 |  |  | 0 | 0
18 | Strzykawka o poj. 30 ml luer -lock, sterylna, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie max. co 1,0 ml, czarna niezmywalna skala. Cylinder wykonany z polipropylenu. Tłok wykończony "gumką" (uszczelniacz) pozbawioną lateksu, szczelny na styku z cylindrem strzykawki, nieprzepuszczający płynu/leku podczas napełniania lub wtłaczania do żyły, o płynnym (nieskokowym) i kontrolowanym ruchu, posiadający ogranicznik (pierścień/blokadę) zapobiegający wysuwaniu się / wypadaniu tłoka z cylindra strzykawki. Na opakowaniu kodowanie kolorystyczne dla danego rozmiaru dla łatwego odróżnienia objętości. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | opak. | 100 |  |  | 0 | 0
19 | Kapturek zabezpieczający port do dostrzyknieć worków 3 komorowych typu Lipoflex/Omegaflex; kapturek czerwony (opakowanie zbiorcze zawiera 150 szt. ) | opak. | 20 |  |  | 0 | 0
20 | Filtr infuzyjny - 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną - zatrzymuje bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe - bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi - szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem - zamknięcie luer lock - nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia filtrująca min. 10cm2, objętość wypełnienia 2,4 ml Op. x 50 szt. | opak. | 2 |  |  | 0 | 0
21 | Dzierżawa mieszalnika – 1 szt. o parametrach wskazanych poniżej | kwartał | 8 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu 6: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8, 23
Lp. | Dzierżawa 1 (jednego) mieszalnika do produkcji leków jałowych - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Wykonawca zobowiązany będzie wydzierżawić Zamawiającemu na czas trwania umowy 1 mieszalnik o wymaganych parametrach: | [5 empty] | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
1. Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia - model/ typ urządzenia (podać): ….............................................................................
2. Nazwa wytwórcy (producenta) oferowanego przedmiotu zamówienia (podać): ….................................................................................................
3. Kraj pochodzenia sprzętu (podać): ….............................................................
4. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji - nie starsze niż 2024 r. nieużywane, nie powystawowe (podać rok produkcji): …...........................................................
1 | Mieszalnik z 1 strzykawkowym (objętość strzykawki 50ml) systemem do pobierania roztworów z opakowań źródłowych do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego w systemie zamkniętym, przygotowywania leków cytotoksycznych, rozcieńczania leków i antybiotyków, przygotowywania dawek jednorazowych i indywidualnych, ekran dotykowy 1szt. | [5 empty] | TAK
2 | Możliwość pobierania roztworów z różnych opakowań źródłowych np. z butelek, worków, fiolek, ampułek i przetaczania do opakowania końcowego: worków, strzykawek, pomp elastomerowych | [5 empty] | TAK
3 | Strzykawkowy mechanizm dozowania żądanych objętości. | [5 empty] | TAK
4 | Brak potrzeby kalibracji pompy w codziennym cyklu produkcyjnym | [5 empty] | TAK
5 | Zakres mieszania 5ml-9999ml | [5 empty] | TAK
6 | Maksymalna prędkość dozowania 200 ml/min | [5 empty] | TAK
7 | 4 tryby prędkości: wolny, średni, szybki oraz manualny | [5 empty] | TAK
8 | Dokładność mieszania: mniej niż 1% w przypadku mieszanin o objętości powyżej 10ml, mniej niż 3% w przypadku mieszanin o objętości w przedziale od 5 do 10ml | [5 empty] | TAK
9 | Dokładność napełniania do 1ml, opcjonalnie 0,1ml | [5 empty] | TAK
10 | Zasilanie: 100-240 v, 50/60 hz. Obudowa o nieprzekraczalnych wymiarach szer. x głęb. X wys.: 280 x 205 x 50 mm; waga maks. 3,5 kg | [5 empty] | TAK-podać
11 | Dane kontaktowe serwisu (adres, telefon, e-mail), infolinia; | [5 empty] | TAK-podać
12 | WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (nie jest to wartość czynszu dzierżawy) - należy podać na potrzeby inwentaryzacji, tj. wartość brutto w PLN | [5 empty] | TAK-podać
………………………………………. Data i podpis Wykonawcy