Nr postępowania: MKLP.AD.261.1.2026.KK

Załącznik nr 2.1. do SWZ -  Formularz cenowy (części A i B)

FORMULARZ CENOWY

Uwaga: formularz cenowy składa się z dwóch części:

A – elementy ekspozycji

B – urządzenia multimedialne

Oraz sumy ceny ofertowej łącznej dla części A i B.

Uwaga! FORMULARZ CENOWY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

– Część A –

| Lp. | Nazwa | Oznaczenie projektowe | Numer rysunku projektowego | Segment | Wymiary [cm] | Opis | Liczba | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8X9 |
| 1 | Kuweta z kamieniami | EL.1.2 | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_EL.1.2 ELEMENT 1.2 | 1 | 220 x 220 | Konstrukcja z profili stalowych 70x70mm, warstwa wykończeniowa trójwarstwowe szkło antypoślizgowe, transparentne z zadrukiem; obróbka blacharska powierzchni pionowych, blacha 2 mm zaślepiająca w kolorze profili; wypełnienie skałami wapiennymi, dobranymi w taki sposób, aby utworzyć nieregularny wzór, mieć barwę i strukturę analogiczne do formy opracowania fasady budynku i gabionu. Oświetlenie: diody elektroluminescencyjne o wysokiej efektywności świetlnej, minimum 100 lm/W, temperatura barwowa w zakresie 4000K (biel neutralna), wskaźnik oddawania barw CRI ≥80; system sterowania DALI. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1 kpl. |  |  |
| 2 | Zabudowa przedściany z maskownicą | EL.N.1 | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_Ś_N ŚCIANA N KONSTRUKCJA PW_M_Ś_N2 ŚCIANA N2 PW_M_Ś_N3 RZUT | 1 | 4240 x 662 x 70 | Opis dotyczy wszystkich elementów z poz. 2-9 Konstrukcja: konstrukcja stalowa, profile stalowe 80 x 80 x 4 mm, kątownik 50 x 50 x 3 mm, konstrukcja kotwiona do ściany, Materiały: płyta betonowa GRC grubość 10 mm, klejona do płyty OSB, grubości 20 mm, osadzona na profilach aluminiowych 80 x 80 x 3 lub 80 x 20 x 3 mm, całość kotwiona do konstrukcji za pomocą blachy stalowej 8 mm z przyspawanymi śrubami m12 kl. min. 5.8 a4 (stal nierdzewna); łby śrub maskowane nakładkami z betonu; Informacje dodatkowe o gabionie (segment 2): klatka ażurowa z pręta o fi=3,8 mm, ocynkowana, umieszczonej równolegle i prostopadle w równych odstępach co 100 mm; blacha stalowa grubości 2mm, o barwie zbliżonej do betonu; skały wapienne wypełniające gabion powinny zostać dobrane w taki sposób, aby utworzyć nieregularny wzór, mieć barwę i strukturę analogiczne do formy opracowania fasady budynku. Oświetlenie: LED liniowe w profilu z rozpraszającą światło blendą (oświetlenie podpięte do zasilania w sposób umożliwiający łatwe rozpięcie, ułatwiające demontaż płyty oraz z zapasem kabla o długości co najmniej 1,5 m); umieszczone obwodowo wokół zdjęć z wyłączeniem ich krawędzi przypodłogowych; LED o wysokiej efektywności świetlnej, minimum 100 lm/W, temperatura barwowa w zakresie 4000K (biel neutralna), wskaźnik oddawania barw CRI ≥80; system sterowania DALI. Nadruk grafik na betonie: druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem / czujnikiem wykrywającym teksturę ściany (optymalizacja druku do podłoża) Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1 kpl. |  |  |
| 3 |  | EL.N.2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | EL.N.3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | EL.N.4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | EL.N.5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | EL.N.6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | EL.N.7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | - |  | 8-9 | 1145 x 120 x 70 |  |  |  |  |
| 10 | Zabudowa regału | EL.N.8 | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_Ś_N2 ŚCIANA N2 PW_M_Ś_N3 RZUT | 8 | 542 x 598 x 70 | Materiały: płyta z płyty OSB, grubości 20mm, kotwiona do ściany za pomocą kątownika 20 x 20 mm, obłożona płytą GK, a następnie płytami z betonu GRC grubości 10 mm, o wykończeniu tożsamym względem płyt zastosowanych do wykonania przedściany; klejonymi za pomocą kleju dedykowanego ze wszystkich widocznych stron, tj. podziałów frontowych oraz wszystkich wnętrz półek; w 9 półkach wskazanych na rysunku należy zamontować dodatkowe przeszklenie; szkło bezpieczne 6 mm, transparentne; przeszklenia mocowane za pomocą rotuł i kątowników, oba elementy malowane proszkowo w kolorze szarym, zbliżonym do betonu. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1 kpl. |  |  |
| 11 | Ściana poprzeczna | EL.1.3/2.3 | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_Ś_N3 RZUT PW_M_SCH_P_AA_AA'_BB_BB' PRZEKROJE AA, AA', BB, BB' PW_M_EL.1.3_2.3_ELEMENT_1.2_2.3 | 1/2 | 440 x 72 x 662 | Konstrukcja: profile stalowe 40 x 40 x 3mm, konstrukcja spawana; Materiały: wykończenie płyta betonowa GRC grubość 10 mm, wykończona w tożsamy sposób jak płyty użyte w wykonaniu przedściany (por. pkt. 5.3.2.b); klejona do płyty OSB, grubości 20 mm; Membrana napinana: wykonana z tkaniny poliestrowej o właściwościach translucencyjnych, przeznaczonej specjalnie do podświetlania; materiał charakteryzujący się równomierną strukturą zapewniającą jednorodne rozproszenie światła bez widocznych punktów świetlnych ani prześwietleń konstrukcji nośnej; powierzchnia membrany matowa, zadrukowana w całości, zapewniająca optymalne rozproszenie światła; struktura jednorodna, bez widocznych połączeń spawanych (w przypadku powierzchni wymagających połączeń - szwy wykonane metodą spawania wysokoczęstotliwościowego, niewidoczne po naprężeniu, membrana z możliwością demontażu w celu dostępu do przestrzeni instalacyjnej; membrana winna być wyposażona w obrzeże harpunowe spawane do krawędzi membrany, umożliwiające zaczepienie w profilu obwodowym i równomierne naprężenie całej powierzchni; w celu zapewnienia sztywności systemu dedykowane poprzeczki wzmacniające, źródła światła zamontowane w odległości minimum 150-300 mm od membrany (w zależności od mocy i gęstości rozmieszczenia) w celu zapewnienia całkowitej jednorodności oświetlenia bez widocznych punktów czy stref o różnej intensywności; równomierność świecenia: system zaprojektowany w sposób zapewniający współczynnik niejednorodności oświetlenia maksymalnie 1:1,3 na całej powierzchni membrany; brak widocznych cieni, punktów świetlnych lub gradientów jasności; odbicie światła: powierzchnia stropu konstrukcyjnego ponad membraną pokryta farbą o wysokim współczynniku odbicia światła (≥85%, barwa biała matowa) w celu maksymalizacji efektywności systemu oświetleniowego i równomierności oświetlenia. parametry eksploatacyjne temperatura pracy: system przystosowany do pracy w temperaturze pomieszczenia +5°c do +40°c, źródła światła LED nie powodujące nadmiernego nagrzewania membrany (temperatura powierzchni membrany nie przekracza +30°C); wilgotność: materiał membrany odporny na wilgotność względną do 70% (standardowo); wentylacja: system umożliwiający cyrkulację powietrza w przestrzeni ponad membraną w celu odprowadzenia ciepła generowanego przez źródła światła oraz zapobiegania kondensacji pary wodnej; zasilanie i sterowanie układ zasilający i sterujący dla przewidzianego systemu oświetlenia. Oświetlenie: LED podzielone na 4 podświetlane części, z których każdą można regulować odrębnie (zakres płaszczyzn określa projekt), o odpowiednich parametrach dostosowanych do obciążenia możliwość regulacji natężenia oświetlenia (ściemnianie 0-100%) sterowanie: włącznik standardowy, system DALI (według projektu), lokalizacja zasilaczy z możliwością dostępu serwisowego; oświetlenie podświetlenie LED w systemie oświetlenia tylnego, wybranych stref na mapie zgodnie z legendą (podświetlanie zapętlone każde ok 4s) Nadruk grafik na betonie: druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem/czujnikiem wykrywającym teksturę ściany (optymalizacja druku do podłoża). Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1 kpl. |  |  |
| 12 | Gablota przesuwna długa | EL.1.1 | PW_M_EL.1.1 ELEMENT 1.1 | 1 | 470 x 70 x wys. max 80 | Opis dotyczy wszystkich elementów z poz. 12-18 Konstrukcja: konstrukcja skręcana, profile stalowe 30 x 30 x 3 mm; gablota na skrętnych kółkach fi=100mm, rewizja- element otwierany za pomocą technologii TIP-ON z cichym domykiem od tyłu. Materiały: płyta MDF o grubości 18 mm zacinana pod kątem 45°, wykończenie wszystkich widocznych powierzchni: spiek w kolorze złamanej bieli, w wykończeniu matowym z delikatną strukturą, o grubości 12 mm zacinany pod katem 45°, szkło pod nadruki w tym pod eksponatami (pod kloszami): szkło bezpieczne, o grubości 6 mm w kolorze mlecznym, z filtrem UV, charakteryzujące się właściwościami rozpraszającymi światło, stopień transparencji dostosowany do uzyskania efektu jednolitej powierzchni o równomiernej luminacji; klosze nad eksponatami szkło bezpieczne 6 mm, transparentne, niskoodblaskowe, demontowane za pomocą przyssawek, szkło o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie p4a zgodnie z pn-en 356 Oświetlenie: podświetlenie szkła mlecznego - system oświetlenia tylnego przeznaczony do równomiernego podświetlenia powierzchni ekspozycyjnej w gablocie. układ świetlny niewidoczny, montowany za mleczną szybą w celu uzyskania efektu rozproszonego, jednorodnego świecenia powierzchni bez widocznych punktów świetlnych. komora świetlna: przestrzeń pomiędzy źródłami światła a szybą mleczną o głębokości dostosowanej do parametrów źródeł światła, zapewniającej całkowite zmieszanie i rozproszenie strumienia świetlnego. wnętrze komory pokryte materiałem o wysokim współczynniku odbicia (biel matowa, współczynnik odbicia ≥85%); Profil montażowy do oświetlenia: konstrukcja ramowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych, umożliwiająca szczelne osadzenie szyby mlecznej oraz montaż modułów LED. profil zapewniający odprowadzenie ciepła od źródeł światła oraz dostęp serwisowy do komory świetlnej; Parametry świetlne: równomierność oświetlenia: współczynnik niejednorodności maksymalnie 1:1,5 (stosunek natężenia maksymalnego do minimalnego), kąt rozsyłu światła: 120° lub więcej dla zapewnienia równomiernego oświetlenia całej powierzchni brak migotania światła (flicker-free) zasilanie i sterowanie układ zasilający dedykowany dla technologii LED, napięcie wyjściowe dostosowane do wymagań modułów świetlnych, stopień ochrony minimum ip20 (ip44 w przypadku lokalizacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności); możliwość regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% bez zmiany temperatury barwowej; Montaż i eksploatacja system przystosowany do montażu w konstrukcji gabloty, z możliwością demontażu szyby mlecznej w celu konserwacji i wymiany źródeł światła; całość spełniająca wymagania norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz norm dotyczących opraw oświetleniowych. System sterowania DALI. Nadruk grafik na szkle: primer, druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem/czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża). Nadruk na folii transparentnej nieklejonej (podpisy zabytków umieszczonych pod kloszami): druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu barwy czarnej w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem/czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża) – 9 sztuk; docięcie do wymiaru format A5. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1 kpl. |  |  |
| 13 |  | EL.2.1 | PW_M_EL.2.1 ELEMENT 2.1 | 2 | 661,5 x 70 x wys. max 73,1 |  |  |  |  |
| 14 |  | EL.3.1 | PW_M_EL.3.1 ELEMENT 3.1 | 3 | 600 x 70 x wys. max 63,5 |  |  |  |  |
| 15 |  | EL.4.1 | PW_M_EL.4.1 ELEMENT 4.1 | 4 | 600 x 70 x wys. max 54,7 cm |  |  |  |  |
| 16 |  | EL.5.1 | PW_M_EL.5.1 ELEMENT 5.1 | 5 | 575,5 x 70 x wys. max 45,9 |  |  |  |  |
| 17 |  | EL.6.1 | PW_M_EL.6.1 ELEMENT 6.1 | 6 | 600 x 70 x wys. max 37,5 |  |  |  |  |
| 18 |  | EL.7.1 | PW_M_EL.7.1 ELEMENT 7.1 | 7 | 600 x 70 x wys. max 28,8 |  |  |  |  |
| 19 | Gablota wolnostojąca | EL.2.2/3.2 | PW_M_EL.1.1 ELEMENT 2.2_3.2 | 2/3 | 305 x 140 x 80 | Opis dotyczy wszystkich elementów z poz. 19-26 Konstrukcja: konstrukcja skręcana, profile stalowe 30 x 30 x 3 mm; gablota na skrętnych kółkach fi=100mm, rewizja- element otwierany za pomocą technologii TIP-ON z cichym domykiem od tyłu. Materiały: płyta MDF o grubości 18 mm zacinana pod kątem 45°, wykończenie wszystkich widocznych powierzchni: spiek w kolorze złamanej bieli, w wykończeniu matowym z delikatną strukturą, o grubości 12 mm zacinany pod katem 45°, szkło pod nadruki w tym pod eksponatami (pod kloszami): szkło bezpieczne, o grubości 6 mm w kolorze mlecznym, z filtrem UV, charakteryzujące się właściwościami rozpraszającymi światło, stopień transparencji dostosowany do uzyskania efektu jednolitej powierzchni o równomiernej luminacji; klosze nad eksponatami szkło bezpieczne 6 mm, transparentne, niskoodblaskowe, demontowane za pomocą przyssawek, szkło o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie p4a zgodnie z pn-en 356 Oświetlenie: podświetlenie szkła mlecznego - system oświetlenia tylnego przeznaczony do równomiernego podświetlenia powierzchni ekspozycyjnej w gablocie. układ świetlny niewidoczny, montowany za mleczną szybą w celu uzyskania efektu rozproszonego, jednorodnego świecenia powierzchni bez widocznych punktów świetlnych. komora świetlna: przestrzeń pomiędzy źródłami światła a szybą mleczną o głębokości dostosowanej do parametrów źródeł światła, zapewniającej całkowite zmieszanie i rozproszenie strumienia świetlnego. wnętrze komory pokryte materiałem o wysokim współczynniku odbicia (biel matowa, współczynnik odbicia ≥85%); Profil montażowy do oświetlenia: konstrukcja ramowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych, umożliwiająca szczelne osadzenie szyby mlecznej oraz montaż modułów LED. profil zapewniający odprowadzenie ciepła od źródeł światła oraz dostęp serwisowy do komory świetlnej; Parametry świetlne: równomierność oświetlenia: współczynnik niejednorodności maksymalnie 1:1,5 (stosunek natężenia maksymalnego do minimalnego), kąt rozsyłu światła: 120° lub więcej dla zapewnienia równomiernego oświetlenia całej powierzchni brak migotania światła (flicker-free) zasilanie i sterowanie układ zasilający dedykowany dla technologii LED, napięcie wyjściowe dostosowane do wymagań modułów świetlnych, stopień ochrony minimum ip20 (ip44 w przypadku lokalizacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności); możliwość regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% bez zmiany temperatury barwowej; Montaż i eksploatacja system przystosowany do montażu w konstrukcji gabloty, z możliwością demontażu szyby mlecznej w celu konserwacji i wymiany źródeł światła; całość spełniająca wymagania norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz norm dotyczących opraw oświetleniowych. System sterowania DALI. Nadruk grafik na spieku i szkle: primer, druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem/czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża). Nadruk na folii transparentnej nieklejonej (podpisy zabytków umieszczonych pod kloszami): druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu barwy czarnej w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem/czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża) – 9 sztuk; docięcie do wymiaru format A5. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1 szt. |  |  |
| 20 | Gablota wolnostojąca | EL.3.3 | PW_M_EL.2.1 ELEMENT 3.3 | 3 | 340 x 70 x 75 |  | 1 szt. |  |  |
| 21 | Gablota wolnostojąca | EL.4.2 | PW_M_EL.3.1 ELEMENT 4.2 | 4 | 305 x 140 x 70 |  | 1 szt. |  |  |
| 22 | Gablota wolnostojąca | EL.4.3 | PW_M_EL.4.1 ELEMENT 4.3 | 4 | 305 x 140 x 60 |  | 1 szt. |  |  |
| 23 | Gablota wolnostojąca | EL.5.2 | PW_M_EL.5.1 ELEMENT 5.2 | 5 | 230 x 160 x 40 |  | 1 szt. |  |  |
| 24 | Gablota wolnostojąca | EL.5.3 | PW_M_EL.6.1 ELEMENT 5.3 | 5 | 230 x 70 x 35 |  | 1 szt. |  |  |
| 25 | Gablota wolnostojąca | EL.6.2 | PW_M_EL.7.1 ELEMENT 6.2 | 6 | 350 x 140 x 40 |  | 1 szt. |  |  |
| 26 | Gablota wolnostojąca | EL.7.2 | PW_M_EL.7.1 ELEMENT 7.2 | 7 | 220 x 240 x 30 |  | 1 szt. |  |  |
| 27 | Gablota z zabudową multimedialną | EL.8.1 | PW_M_EL.1.1 ELEMENT 8.1 | 8 | 305 x 140 x 80 | Konstrukcja: konstrukcja skręcana, profile stalowe 30 x 30 x 3 mm, rewizja- element otwierany za pomocą technologii TIP-ON z cichym domykiem na boku. Materiały: płyta MDF o grubości 18 mm zacinana pod kątem 45°, wykończenie wszystkich widocznych powierzchni: spiek w kolorze złamanej bieli, w wykończeniu matowym z delikatną strukturą, o grubości 12 mm zacinany pod katem 45°. System sterowania DALI. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. UWAGA! Gablota dedykowana pod zabudowę multimedialną. Monitor 32’’ (specyfikacja monitora poniżej)należy wycenić w formularzu w cz. B | 1szt. |  |  |
| 28 | Ławka | EL.8.2 | PW_M_EL.1.1 ELEMENT 8.2 | 8 | 220 x 250 x 45 | Konstrukcja: drewniana, licowana, skręcana. Materiały: płyta betonowa GRC grubość 10 mm, klejona do płyty OSB, grubości 20 mm, osadzona na kantówkach drewnianych (wg rysunku); siatka ocynkowana, umieszczonej równolegle i prostopadle w równych odstępach co 500 mm; panele tapicerowane pokryte tkaniną łatwo zmywalną, wodoodporną barwy zbliżonej do betonu; kosz pośrodku wypełnienie skałami wapiennymi, drobnymi (ok. 2-4 cm średnicy), barwy i struktury analogiczne do formy fasady budynku i gabionu. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. | 1szt. |  |  |
| 29 | Nadruk naścienny wykonany na miejscu | nie dotycz | nie dotyczy | 1, 9 | 200 x 280 350 x 100 | Wymagania: druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym kalibratorem / czujnikiem wykrywającym teksturę ściany (optymalizacja druku do podłoża) | 1 kpl. |  |  |

– Część B –

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 5 producenta, model i opis parametrów technicznych urządzeń umożliwiający weryfikację spełnienia wymagań wskazanych przez Zamawiającego. Warunku tego nie spełnia wpisanie tylko „zgodnie z OPZ”.

INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie obejmuje dostawę oraz montaż urządzeń na wystawie, zgodnie z wytycznymi projektu i oprogramowanie systemu zarządzającego.

- Do zamontowanych urządzeń (jeżeli jest to wymagane), należy doprowadzić niezbędne okablowanie (zasilanie 230V, LAN, HDMI, itp. bądź zamontować gniazda do istniejącej instalacji) w kanałach elektroinstalacyjnych koloru zbliżonego do powierzchni (stropu lub ściany) po której będą prowadzone.

- Wszystkie monitory i projektory mają mieć dokonaną kalibrację kolorów względem analogicznych stanowisk multimedialnych (Potwierdzenie wykonania prac należy udokumentować w formie protokołu).

- Każdy z punktów multimedialnych powinien zawierać zestawienie zainstalowanych urządzeń wraz ze spisem numerów seryjnych.

- Urządzenia dostarczone w postępowaniu powinny być nowe, niewykorzystywane wcześniej, nie powystawowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2 kwartale 2025 r.

- Urządzenia muszą pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się urządzeń modyfikowanych przez wykonawcę w sposób naruszający gwarancje producenta. Dostarczone urządzenia muszą być ogólnodostępne i posiadać certyfikat CE (Punkt ten nie dotyczy urządzeń typu: komputer PC w kwestii doposażenia w pamięć ram oraz dysków twardych, podzespołów oraz dedykowanych uchwytów montażowych).

- Oferowane urządzenia nie mogą być wycofane z produkcji ani posiadać statusu „end-of-life” w roku realizacji zamówienia. Urządzenia muszą znajdować się w bieżącej ofercie producenta w dniu składania oferty oraz w dniu dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz systemu zarządzania wystawą

- Wykonawca zobowiązany jest do wgrania i uruchomienia kontentu na urządzeniach w wersjach testowych jak i wersji finalnej. (Materiały zostaną dostarczone przez Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązany jest do zrobienia i przekazania dokumentacji powykonawczej (w formie elektronicznej i papierowej)

Zestawienie punktów multimedialnych wraz z zakresem dostawy, instalacji uruchomienia

| Punkt multimedialny | Urządzenie / oprogramowanie multimedialne | Ilość | Informacje ogólne |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01-Stanowisko projekcyjne 1 | Projektor multimedialny typ 1 | 1 | Projekcja filmu wyświetlana w formacie 16:9, bez dźwięku w zapętleniu. Kontent zostanie dostarczony przez zamawiającego. |
|  | Uchwyt do projektora typ 1 | 1 |  |
|  | Filtry | 9 |  |
|  | Player typ 1 | 1 |  |
|  | Kabel HDMI - 1m | 1 |  |
|  | Kabel HDMI - 3m | 1 |  |
| PM-02-Stanowisko projekcyjne 2 | Projektor multimedialny typ 1 | 1 | Projekcja wyświetlana w formacie 4:3, z dźwiękiem w zapętleniu. Dźwięk z głośnika kierunkowego. Kontent zostanie dostarczony przez zamawiającego. |
|  | Uchwyt do projektora typ 1 | 1 |  |
|  | Filtr powietrza | 9 |  |
|  | Player typ 1 | 1 |  |
|  | Głośnik typ1 | 1 |  |
|  | Kabel HDMI - 1m | 1 |  |
|  | Kabel HDMI - 3m | 1 |  |
| PM-03-Stanowisko z monitorem dotykowym | Monitor dotykowy | 1 | Punkt multimedialny wolno stąjący w gablocie. Monitor zamontowany w pochyle 30° Interaktywne przeglądanie zdjęć i materiałów współpracujące z monitorem dotykowym. Kontent zostanie dostarczony przez zamawiającego. |
|  | Player typ 2 | 1 |  |
|  | Kabel HDMI - 1m | 1 |  |
| SZ–01– Centralny system zarządzania i sterowania wystawą | Moduł sterujący/procesor | 1 | System sterowania / zarządzania wystawą multimedialną: w tym włączenie/wyłączenie całej wystawy poprzez panel fizyczny jak również poprzez mobilny panel sterowania oraz z poziomu komputerów biurowych. System ma zapewnić prostą, intuicyjną obsługę dla zamawiającego. |
|  | Oprogramowanie | 1 |  |
|  | Panel fizyczny z przyciskami | 1 |  |
|  | Mobilny panel sterowania | 1 |  |
| Instalacja i konfiguracja |  | 1 | Instalacja i integracja urządzeń zgodnie z wskazaniami zamawiającego |

| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Liczba | Oferowany produkt – należy podać nazwę, model, rok produkcji, producenta urządzeń i opis parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń oraz wymagań wskazanych w kolumnie 3. Dotyczy to również elementów dodatkowych do danego urządzenia np. uchwytów, kabli, innych akcesoriów, które należy dostarczyć wraz z urządzeniem | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 |
| 30 | Monitor dotykowy 32” typ 1 | Monitor dotykowy będzie zamontowany w gablocie wolnostojącej Monitor dotykowy o parametrach nie gorszych niż: - Przekątna ekranu 32", tolerancja +/- 2% - Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 1920 x 1080 - Kąty widzenia nie mniej niż: poziomo/pionowo: 176°/176° - Interfejs dotykowy przez USB - Powierzchnia ekranu zabezpieczona szkłem hartowanym - Odporność na kurz i wodę IP54 (przód) - Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 - Dotyk: nie mniej niż 10 punktów dotyku - Dotyk obsługiwany przez palec, stylus, rękawiczka lateksowa. - Jasność min 350 cd/m2 - Monitor przewidziany do pracy minimum 16 godzin na dobę 7 dni w tygodniu - Środowisko pracy: Temperatura od 0°– 35° / wilgotność 20-80% - Kompatybilność dotyku z powszechnie stosowanymi systemami operacyjnymi w rozwiązaniach multimedialnych, wraz z dostępnością odpowiednich sterowników - Orientacja: pozioma, pionowa, ekranem do góry - Kolor obudowy: czarny - Wraz monitorem należy dostarczyć - Kompatybilny uchwyt o maksymalnej grubości 50 mm - Przewód HDMI 2.0 - 2m - Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru | 1 kpl. |  |  |  |
| 31 | Projektor typ 1 | Obraz rzucany na powierzchnię ściany (ściana z surowego betonu, pełniąca funkcję ekranu). Projekcja wyświetlana w formacie 16:9 szerokość wyświetlanego obrazu w zakresie minimalna 330 cm, maksimum 360 cm. Projektor montowany do sufitu na krótkim uchwycie sufitowym. Maksymalna odległość montażu projektora od powierzchni projekcyjnej: 100 cm. Sufit do którego planowany jest montaż projektora, stanowi betonową półkę umożliwiającą wiercenie oraz trwałe zakotwiczenie uchwytu. Projektor multimedialny do zastosowań profesjonalnych, o parametrach nie gorszych niż: - Źródło światła: Laser - Typ projekcji: projektor krótkiego rzutu - Natywna rozdzielczość nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Obsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Jasność: - minimum 5000 lumenów w trybie normalnym - minimum 3000 lumenów w trybie ekonomicznym - Żywotność źródła światła minimum 20000 h - Wejścia wideo minimum: 1x HDMI, HDBaseT - Porty sterujące minimum: 1x RJ-45 - Możliwość sterowania za pomocą technologii PJLink - Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 40 dB - Tryb pracy: przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu - Środowisko pracy: temperatura od 5°– 40°, wilgotność 20-80% - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 399 W - Maksymalna waga netto nie większa niż 13 kg - Korekcja geometrii: zaawansowana, profesjonalna - Projektor przystosowany do montażu projekcją w dół - Możliwość blokady przycisków na projektorze - Kolor: czarny - Wraz z projektorem należy dostarczyć: - Uchwyt sufitowy zgodny z zaproponowanym z projektorem, wraz z kompletem śrub montażowych i linką zabezpieczającą - Pilot zdalnego sterowania - Komplet filtrów zapewniający bezpieczne funkcjonowanie projektora przez cały okres gwarancji, w ilości nie mniejszej niż 3 komplety filtrów na każdy rok trwania gwarancji - jeżeli projektor jest wyposażony w filtry - Patchcord RJ-45: 1x 10m, 1x2m - Kabel HDMI: 1x 1m, 1x 3m | 1 kpl. |  |  |  |
| 32 | Projektor typ 2 | Obraz rzucany na powierzchnię ściany (ściana z surowego betonu, pełniąca funkcję ekranu). Projekcja wyświetlana w formacie 4:3, szerokość wyświetlanego obrazu w zakresie minimalna 100 cm, maksimum 108 cm. Projektor montowany do sufitu na krótkim uchwycie sufitowym. Maksymalna odległość montażu projektora od powierzchni projekcyjnej: 80cm. Sufit do którego planowany jest montaż projektora, stanowi betonową półkę umożliwiającą wiercenie oraz trwałe zakotwiczenie uchwytu. Projektor multimedialny do zastosowań profesjonalnych, o parametrach nie gorszych niż: - Źródło światła: Laser - Typ projekcji: projektor krótkiego rzutu - Natywna rozdzielczość nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Obsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Jasność: - minimum 5000 lumenów w trybie normalnym - minimum 3000 lumenów w trybie ekonomicznym - Żywotność źródła światła minimum 20000 h - Wejścia wideo minimum: 1x HDMI, HDBaseT - Porty sterujące minimum: 1x RJ-45 - Możliwość sterowania za pomocą technologii PJLink - Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 40 dB - Tryb pracy: przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu - Środowisko pracy: temperatura od 5°– 40°, wilgotność 20-80% - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 399 W - Maksymalna waga netto nie większa niż 13 kg - Korekcja geometrii: zaawansowana, profesjonalna - Projektor przystosowany do montażu projekcją w dół - Możliwość blokady przycisków na projektorze - Wraz z projektorem należy dostarczyć: - Uchwyt sufitowy zgodny z zaproponowanym projektorem, wraz z kompletem śrub montażowych i linką zabezpieczającą - Pilot zdalnego sterowania - Komplet filtrów zapewniający bezpieczne funkcjonowanie projektora przez cały okres gwarancji, w ilości nie mniejszej niż 3 komplety filtrów na każdy rok trwania gwarancji - jeżeli projektor jest wyposażony w filtry - Patchcord RJ-45: 1x 10m, 1x2m - Kabel HDMI: 1x 3m | 1 kpl. |  |  |  |
| 33 | Player typ 1 | Player typ 1 będzie służył do odtwarzania contentu w postaci filmu. Urządzenie będzie współpracowało z projektorem. Content do odtwarzania dostarczy Zamawiający. Player należy skonfigurować oraz wgrać kontent do niego tak aby zapewnić stabilną pracę. Montaż playera przewidziano w punkcie multimedialnym bezpośrednio nad projektorem. Dopuszcza się rozwiązania w postaci: dedykowanego playera Digital Signage, jak również komputera PC (np.mini-PC,SFF, komputer przemysłowy) o parametrach nie gorszych niż: - Obsługa kodeków video nie gorszych niż H.265 oraz H.264 - Obsługa formatów wideo: .ts, .mpg, .vob, lub inne popularne formaty - Obsługa co najmniej: BMP, JPEG, PNG oraz HTML5 - Obsługa formatów audio nie mniej niż MP2, MP3, AAC i WAV - Złącze wyjściowe HDMI 2.0a - Złącze USB - Złącze wyjściowe audio - Złącze Ethernet - Zegar czasu rzeczywistego - Zewnętrzne gniazdo microSD (SDHC i SDXC) - Akcelerowany sprzętowo silnik HTML5 - Podgląd odtwarzania prezentacji w dedykowanym programie Pamięć na przechowywanie danych w postaci materiałów multimedialnych oraz uruchomienia oprogramowania odtwarzacza nie mniejszy niż 64 GB - Urządzenie przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu) - Zasilacz zintegrowany lub dołączony - Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage - Automatyczne uruchamianie aplikacji odtwarzania po starcie systemu - Darmowe aktualizacje oprogramowania systemowego lub Digital Signage (jeżeli wymagane) - Wraz z każdym urządzeniem należy dostarczyć elementy zapewniający pełną współpracę: - Przewód HDMI 1m - Przewód HDMI 5m - System operacyjny (licencja) - Licencję oprogramowania jeżeli będzie wymagana - Montaż urządzenia multimedialnego w punkcie nad projektorem wraz z pełnym okablowaniem i podłączeniem do sieci zgodnie z wytycznymi zamawiającego - Urządzenie musi być przekonfigurowane i gotowe na przyjęcie kontentu multimedialnego - Możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem poprzez sieć LAN m.in. włączenie, wyłączenie, restart, regulacja głośności, dostęp administracyjny oraz wgrywanie kontentu bez konieczności fizycznego dostępu do sprzętu - Po stronie wykonawcy: - Konfiguracja i uruchomienie zarządzania - Wgranie materiału dostarczonego od zamawiającego - Konfiguracja ustawień sieciowych - W przypadku systemów wymagających licencji- licencja musi być dostarczona wraz z urządzeniem | 2 kpl. |  |  |  |
| 34 | Player typ 2 | Player typ 2 będzie służył do odtwarzania kontentu w postaci interaktywnego przeglądania zdjęć i materiałów oraz będzie współpracował z monitorem dotykowym. Player należy skonfigurować oraz wgrać dostarczony kontent tak aby zapewnić stabilną pracę. Montaż playera przewidziano w punkcie multimedialnym. Player multimedialny o parametrach nie gorszych niż: - Obsługa rozdzielczości minimum 1920x1080 - Obsługa formatów wideo nie mniej niż: MPG, VOB, MOV, MP4 - Obsługa co najmniej: BMP, JPG, PNG ora HTML5 - Obsługa formatów audio nie mniej niż: MP2, MP3, AAC, WAV - Obsługa kodeków video nie gorszych niż: H.265, H264 - Wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne technologie webowe - Gniazda Wyjścia/Wejścia nie mniej niż: - Video 1 x HDMI 2.0 - 1 x USB - Audio 1 x wyjście liniowe - Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną - Gigabit LAN minimum 1Gb/s - Obsługa WOL (Wake-on-LAN) - Urządzenie musi wspierać zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN (np. WOL, zdalny pulpit, system zdalnego zarządzania) - Możliwość zdalnego zarzadzania urządzeniem poprzez sieć LAN m.in. włączenie, wyłączenie, restart, regulacja głośności, dostęp administracyjn - Urządzenie przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu - Zasilacz zintegrowany lub dołączony - Pamięć na przechowywanie danych o pojemności nie mniejsza niż: 68GB - Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage - Możliwość konfigurowania obszarów do wyświetlania różnych treści - Darmowe aktualizacje oprogramowania - Podgląd odtwarzania prezentacji w dedykowanym programie - Automatyczne uruchamianie aplikacji odtwarzania po starcie systemu - Do każdego urządzenia należy dostarczyć: - Przewód HDMI 1m - System operacyjny (licencja) - Licencję oprogramowania jeżeli będzie wymagana - Montaż i konfiguracja - Montaż urządzenia w punkcie multimedialnym - Urządzenie musi być przekonfigurowane i gotowe do przyjęcia kontentu interaktywnego - Konfiguracja ustawień sieciowych | 1 kpl. |  |  |  |
| 35 | Głośnik kierunkowy wraz ze wzmacniaczem | Głośnik kierunkowy przeznaczony do montażu sufitowego lub do instalacji bezpośrednio pod projektorem Głośnik, o parametrach nie gorszych niż: - Typ: głośnik kierunkowy, który emituje dźwięk w bardzo wąskiej, skupionej wiązce, stworzyć strefę dźwiękową bezpośrednio pod urządzeniem - Możliwość ukierunkowania strumienia dźwięku - Kolor: czarny - Środowisko pracy: - Temperatura od 10°– 35° - Wilgotność 10-80% - Wzmacniacz współpracujący z głośnikiem - Wzmacniacz powinien posiadać funkcję automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia (standby) w przypadku braku sygnału wejściowego - Wzmacniacz powinien automatycznie wybudzać się po pojawieniu się sygnału audio - Wejście minimum: RCA - Rodzaj chłodzenia wzmacniacza: pasywne - W zestawie należy dostarczyć - Dedykowany zasilacz do zestawu wzmacniacza (jeżeli nie jest w zestawie) - Komplet okablowania - kabel sygnałowy audio umożliwiający współpracę z playerem typ 1 - kompletny zestaw zawiesi/uchwytów do głośnika i wzmacniacza wraz z 2 linkami zabezpieczającymi | 1 kpl. |  |  |  |
| 36 | System sterowania | System sterowania do centralnego zarządzania wystawą multimedialną: w tym włączenie/wyłączenie całej wystawy oraz jednego punktu multimedialnego zdefiniowanego przez Zamawiającego. System ma zapewnić prostą, intuicyjną obsługę dla zamawiającego. Wymagania minimalne systemu zarządzania: Moduł sterujący/procesor - Procesor sterowania klasy korporacyjnej, który można wdrożyć i łatwo skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej i dedykowanego oprogramowania - Porty sterujące minimum: 1x RJ-45 - Zasilanie: PoE+ lub dedykowany zasilacz - Możliwość wgrania i uruchomienia co najmniej jednego programu / projektu oraz jego automatyczne uruchamianie po włączeniu zasilania (auto-start), bez konieczności ręcznego logowania lub interwencji użytkownika - Komendy wysyłane poprzez Ethernet, TCP-IP, RS-232 - Sterownik będzie zarządzał / uruchamiał wystawę stałą - Obsługa aplikacji na urządzeniach mobilnych - Obsługa zdalnego zarządzania - Wbudowane protokoły bezpieczeństwa sieciowego, w tym kontrolę dostępu do sieci 802.1X, uwierzytelnianie usług Active Directory, SSH, TLS i HTTPS - Wbudowana obsługa SNMP V3 umożliwia integrację z zewnętrznym oprogramowaniem do zarządzania IT, pozwalając administratorom sieci na zarządzanie i kontrolę systemów - Wraz z procesorem należy dostarczyć dedykowany zasilacz - Wraz z procesorem należy dostarczyć uchwyt montażowy Panel fizyczny z przyciskami - Minimum 6 przycisków funkcyjnych - Możliwość montażu w ergonomicznej pozycji dla operatora - Komunikacja przewodowa między procesorem sterowania (np. poprzez sieci LAN) Funkcje przycisków - Włącz wystawę – uruchamia wszystkie punkty multimedialne jednocześnie - Wyłącz wystawę - wyłącza wszystkie punkty multimedialne jednocześnie - Włącz/Wyłącz punkt multimedialny – sterowanie wybranym punktem multimedialnym przez Zamawiającego - Głośniej / Ciszej – regulacja poziomu dźwięku dla wybranego punktu Właściwości techniczne - Stabilne, szybkie i niezawodne działanie przy wielu jednoczesnych operacjach - Połączenie przewodowe między urządzeniami multimedialnymi a modułem sterowania poprzez sieci LAN - Komunikacja z urządzeniami multimedialnymi jak również z mobilnym panelem sterowania - Obsługa prostych scenariuszy Wymagania dodatkowe - System sterowania musi być skalowany z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje w przyszłości - Dostarczona instrukcja obsługi panelu sterowania wraz z konfiguracją przycisków - Dostarczona instrukcja obsługi, uruchomienia i podłączenia mobilnego panelu sterowania - Oprogramowanie systemu musi umożliwiać pracę w oparciu o harmonogramy, o funkcjonalności nie mniejszej niż: definiowanie harmonogramu dla pojedynczego punktu multimedialnego lub dowolnej grupy punktów; harmonogram podzielony na dni tygodnia, z możliwością określenia indywidualnych godzin działania wystawy dla każdego dnia, możliwość definiowania minimum dwóch sezonów pracy (np. sezon letni i zimowy), możliwość włączenia i wyłączenia systemu w trybie nadrzędnym (master), niezależnie od aktywnych harmonogramów, z zabezpieczeniem dostępu kodem PIN., odczyt stanu pracy składowych punktu multimedialnego, wskazanie całkowitego czasu pracy urządzenia projekcyjnego/monitora - Wymaga się dostarczenia minimum jednego typu layoutu użytkownika. Layout użytkownika musi zapewniać co najmniej następujące funkcjonalności: - Włączenie i wyłączenie wystawy poza obowiązującym harmonogramem, - Indywidualne załączenie i wyłączenie punktu multimedialnego oraz jego składowych, w tym: - uruchomienie playera/odtwarzacza, kontentu - restart urządzenia, - zmianę ustawień głośności punktu multimedialnego (jeżeli punkt jest w takie funkcje wyposażony). - Ponadto oprogramowanie/layout musi zostać wgrany na mobilny panel sterowania oraz na komputer biurowy, który znajduje się w tej samej sieci LAN - Logowanie do systemu musi być chronione hasłem - Wsparcie w modyfikacji oprogramowania | 1 kpl. |  |  |  |
| 37 | Mobilny panel / sterowanie/ zarządzania wystawą | Mobilny panel sterowania musi współpracować z systemem zarządzania Mobilny panel sterowania/zarządzania wystawą o parametrach nie gorszych niż: - Ekran dotykowy o przekątnej ekranu: 10,9” z tolerancją 8% - Powłoka olefobowa odporna na odciski palców - Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż: 2160x1620 - Moduł Wifi6 802.11 a/b/g/n/nc - Wbudowany głośniki stereofoniczne - Gniazdo USB-C - Czas pracy na baterii do 8 godzin - Pamięć masowa nie mniejsza niż 256GB - Środowisko pracy: temperatura od 10°– 35° / wilgotność 20-80% - W zestawie należy dostarczyć oprogramowanie: - Umożliwia utworzenia indywidualnego interfejsu użytkownika w formie graficznej - Oprogramowanie musi zapewnić pełną współpracę z procesorem sterującym - Oprogramowanie musi umożliwiać: - Włączanie i wyłączanie wszystkich urządzeń lub poszczególnych - Zgłośnienie/ściszanie/wyciszenie dźwięków na wystawie - Uruchomienie/ wyłączenie prezentacji w punkcie multimedialnej - Wysyłanie komend do innych urządzeń/systemów, w oparciu o protokoły dostępne w sieci LAN - Wraz z panelem należy dostarczyć: - Etui ochronne - Szkło ochronne - Dedykowany zasilacz wraz z kablem - Gwarancja: minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru | 1 kpl. |  |  |  |
| 38 | Instalacja i integracja | Instalacja i integracja urządzeń zgodnie z wskazaniami zamawiającego zawiera m.in.: - Montaż urządzeń multimedialnych (dostarczonych przez wykonawcę) w zabudowach scenograficznych wystawy - Skonfigurowanie, uruchomienie aplikacji, zintegrowanie z urządzeniami w punktach multimedialnych (kontent – filmowy, interaktywnego przeglądania zdjęć i materiałów) - Zintegrowanie systemu zarządzania dla całej wystawy - Wgranie oprogramowania/layout na mobilny, bezprzewodowy panel sterujący/zarzadzania wystawą - System zarządzania obsługiwany również za pomocą przeglądarek internetowych (stacja robocza w biurze) - Instalacja contentu dostarczonego przez Zamawiającego - Uruchomienie wystawy wraz z przeprowadzeniem testów - Oprogramowanie systemu zarządzania - Integracja /oprogramowanie dotyczy wszystkich urządzeń posiadanych przez Zamawiającego w ramach wystawy. Zamawiający informuje, że na wystawie stałej znajdują się punkty multimedialne z różną konfiguracją monitory, projektory, - Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in.: wyszczególnione wszystkie urządzenia multimedialne przypisane do punktu multimedialnego wraz okablowaniem, schematy połączeń. |  |  |  |  |

| SUMA WSZYSTKICH POZYCJI OD 1 DO 38 CENA OFERTY BRUTTO W PLN |  |
| --- | --- |