Informacja dot. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne

- Rodzaj obiektu/budynku:

BUDOWA ZBIORNIKA P.POŻAROWEGO PODZIEMNEGO Z PLACEM MANEWROWYM

2. Adres inwestycji:

| Jednostka ewidencyjna: | 086201_1 m. Zielona Góra |
| --- | --- |
| Obręb ewidencyjny: | 0059 Łężyca |
| Adres inwestycji: | Działka nr 357/11 |
| Kategoria obiektu: | VII – inne budowle XXII – place manewrowe |

3. Projektant opracowujący informację: Karol Ewertowski, ul. Żarska 2/12, 66-010 Nowogród Bobrzański

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty zbiornika i placu manewrowego

- Wykonanie podbudowy

- Roboty konstrukcyjne fundamentu zbiornika

- Roboty montażowe elementów prefabrykowanych, zasypki i zagęszczenia zasypek

- Ułożenie warstw nawierzchni placu manewrowego

- Wykonanie nawierzchni podjazdu, ciągów komunikacyjnych,

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gospodarczego.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: teren budowy oddzielić od funkcjonującego terenu,

zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót ziemnych.

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1,0m, a w szczególności:

_ Wykonywanie wykopów pod fundamenty: niebezpieczeństwo upadku do wykopu;

_ Wykonywanie ścian zbiornika niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

_ wykonywanie zasypek zbiornika i nawierzchni placów manewrowych

4.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu lub wciągarki: niebezpieczeństwo związane z

zerwaniem się materiału transportowanego i awarią dźwigu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu robót fundamentowych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003r.

nr47, poz.401, rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 10–Roboty ziemne, rozdział

14- Roboty betoniarskie.

5.2 Przy wykonywaniu montażu konstrukcji zbiornika - wszyscy pracownicy powinni być

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U. 2003r. nr47, poz.401,

rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 15-Roboty montażowe;

5.3 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdział 7-Maszyny i

inne urządzenia techniczne;

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1 Na tablicy informacyjnej budowy umieścić wykaz zawierający adres i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego;

- straży pożarnej;

- posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym lub w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

6.3 Środki łączności – umieścić w miejscu dostępnym i oznaczonym

6.4 Pracownicy winni posiadać odpowiednie badania, ubrania kaski i rękawice robocze. Kaski

Ochronne oraz inne akcesoria bezpieczeństwa powinny mieć oznaczenia o ich dopuszczeniu do stosowania.

6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach- z terminem przydatności Sprzęt i elektronarzędzia muszą mieć znak bezpieczeństwa „B”

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys.min.1,5m, - teren najbliższy

6.7 Roboty na wysokościach prowadzić w zabezpieczeniu – rusztowania, barierki ochronne,

liny, pasy zabezpieczające. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości

15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy

poręczą a deską krawężnikową;

6.8 Rozmieścić tablice ostrzegawcze-bezpośrednia strefa zagrożenia wokół wznoszonego

obiektu ze względu na możliwość upadku materiałów budowlanych lub narzędzi z

wysokości; ww. strefę należy oznakować

6.9 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i

oznaczyć na planie j/w.

6.10 Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami BHP i P.POś. Przed

przystępowaniem do wykonywania poszczególnych robót, kierownik budowy i majster

budowy winni przeprowadzić instruktaż.

Opracował:

upr. proj. arch.kostrukcyjno-budowlane nr 82/82/Zg

tech. bud. Karol Ewertowski…………………………………………………….

tech. bud. Karol Ewertowski