## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Nr DZZP-344/18/2026
Wykaz asortymentowo-cenowy
Część nr 1 - dostawa akcesoriów zużywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii
przedniej i tylnej wraz z dzierżawą aparatu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość brutto
A | Dostawa akcesoriów zużywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej (część nr 1) |  |  | 8
B | Dzierżawa aparatów |  |  | 23
Wartość zamówienia ogółem (tabela 1A i 1B)
Tabela nr 1A - dostawa akcesoriów zużywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
I | Zestaw akcesoriów zużywalnych do fakoemulsyfikacji
1 | Zestaw do fako : igła do fakoemulsyfikacji typu flare prosta lub zagięta 2,2mm, 30 rękaw irygacyjny komora testowa wielorazowego użytku - 20 sterylizacji | 42 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
2 | Klucz do tipów wielorazowych, metalowy | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
3 | Kaseta przeznaczona na jeden dzień operacyjny z możliwością wymiany drenów zbiorniczek odciekowy dren infuzyjnym | 270 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
4 | Dreny wymienne jednorazowego użycia do kasety jednodniowej | 1200 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
5 | Końcówki bimanualne I/A | 4 kpl. |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
6 | Dren infuzyjny do butelki | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
7 | Korek na port aspiracyjny do kaset | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
8 | Zestaw korków do kaset | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
II | Zestaw akcesoriów do witrektomii 23G, 25 G i 27G
1 | Zestaw do witrektomii 23G, 25G, 27G (do wyboru przez Zamawiającego) składający się z: witrektomu pneumatycznego 23G/25G/27G 16000 cięć/minutę światłowodu typu shielded zestawu trokarów one step trójnika drenu do podaży powietrza konektora luer-lock drenu do ekstruzji | 90 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
2 | Dren irygacyjny do zabiegów fakowitrektomii | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
3 | Światłowód panoramiczny typu shielded 25 G – sterylny | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
4 | Witrektom pneumatyczny 25 G 8000 cięć – sterylny | 32 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
5 | Światłowód Total ViewChandelierdotrokarowy, 25G | 30 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
III | Inne akcesoria
1 | Zestaw do usuwania/podaży oleju silikonowego złożony z: drenu aspiracyjnego strzykawki z gumowym tłokiem kaniuli z bocznym portem aspiracyjnym | 50 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
2 | Dren do szybkiego usuwania oleju 1000 – 5000 kompatybilny z systemami 20G, 23G, 25G, 27G podłączany do zestawu do usuwania oleju | 24 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
3 | Przewód do wymiany płyn – gaz do witrektomii z filtrem | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
4 | Kaniula do podaży oleju 23G | 40 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
5 | Kaniula do podaży oleju 25G | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
6 | Pojedynczy trokar ONE STEP 25G z zewnętrznym zaworem i ostrą prowadnicą, sterylny | 48 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
7 | Zestaw 3 trokarów One Step 25G z zewnętrznymi zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym zewnętrzne zawory silikonowe z możliwością zdjęcia z trokarów podczas zabiegu prowadnica trokarów na której końcu znajduje się miarka twardówkowa 3 i 4 mm | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
8 | Jednorazowa igła fletowa z aktywną aspiracją rozmiar - 23G zakończona silikonem | 48 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
9 | Jednoprazowa igła fletowa z aktywną aspiracją rozmiar - 25G/27G (do wyboru przez Zamawiającego) zakończona silikonem | 30 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
10 | Sonda do endolasera 25G kierunkowa | 60 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
11 | Sweeper ( miotełka ) pokryty pyłem diamentowym rozmiar 25G/27G (do wyboru przez Zamawiającego) końcówka wysuwana | 30 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
12 | Kaniula typu Soft Tipped 23G | 75 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
13 | Igła do iniekcji podsiatkówkowych 41G, wysuwana | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
Wartość części
TABELA nr 1B – Dzierżawa aparatów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość m-cy | Cena netto za 1 m-c | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1. | Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej przez okres 12 miesięcy - zgodnie z zestawieniem patametrów technicznych stanowiących Załącznik nr ….......... do SWZ | 12 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………..
2 | Dzierżawa skaningowego oftalmoskopu laserowego do badań angiografii fluoresceinowej w okresie 12 miesięcy - zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych stanowiących Załącznik nr ….......... do SWZ | 12 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………..
Wartość części
Część nr 2 – dostawa soczewek wewnątrzgałkowych zwijalnych jednoczęściowych i trzyczęściowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa - jednoczęściowa wraz z systemem implantacyjnym : - zwijalna, hydrofilna, asferyczna - średnica optyczna 6,0 mm - średnica całkowita 11 mm - zakres mocy 0 do + 35 D co 0,5 D - stała A 118,4 niezmienna dla całego zakresu mocy - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach - implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie 2,2 mm | 900 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
2 | Jednorazowy injektor na cięcie 2,2 mm do implantacji soczewki z pozycji numer 1 | 20 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
3 | Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną : soczewka afakijna materiał PMMA dostępna w następujących wielkościach ( średnica optyczna/ średnica całkowita ) : 5,4/8,5 mm zakres mocy +2D do +30D zakres mocy „połówkowych” +14,5D do + 24,5D | 20 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczona wraz z systemem implantacji: jednoczęściowa hydrofilna średnica części optycznej 6mm średnica całkowita 12,5mm dioptraż +1,0D do +34D co 0,5D cylinder od +1,0D do 10,0D co 0,5D | 20 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
5 | Soczewka wewnątrzgałkowa wraz z systemem implantacji: trzyczęściowa tylno komorowa zwijalna materiał PMMA przednioasymetryczna dwuwypukła hydrofilna średnica części optycznej 6 mm długośc całkowita 13 mm dioptraż od +19,0D do + 28,0D (co 0,5D) | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
6 | Soczewki wewnątrzgałkowe wraz z systemem implantacyjnym: - jednoczęściowa - materiał: hydrofobowo hydrofilne monomery z filtrem UV kopolimer Hema/EOEMA - średnica części optycznej 6mm - średnica całkowita 12,5mm - dioptraż – 10,0D do +35D co 0,5D - stała A ultradźwiękowa 118 - angulacja 00 - indeks refrakcji 1,46 | 100 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
7 | Marker do soczewek torycznych, koniec standardowy, w zestawie z miarka 15 cm | 100 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta ….................. Pełna na wyrobu …............................. Numer referencyjny …………………
Wartość części
Część nr 3 – dostawa preparatów śródgałkowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Gaz SF6 w jednorazowych pojemnikach | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
2 | Gaz C3F8 w jednorazowych pojemnikach | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
3 | Wysokooczyszczony dwupierścieniowy węglowodór nasycony o wzorze chemicznym C10H18 - do stosowania w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej czasowej tamponady siatkówki podczas odwarstwienia siatkówki - ciężar właściwy 1,93g/cm - współczynnik załamania światła n=1,31 (dane przy temperaturze t=20 stopni C - lepkość 5,53 mpas ( przy temperaturze t=250 C) - temparatura wrzenia 140,4-142,4 stopnia C - sterylny - gotowy do użycia - opakowanie o pojemności 5 ml | 40 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
4 | Wysokooczyszczony olej silikonowy - lepkości 5000 mpas - do stsosowania w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki - ciężar właściwy 0,97g/cm3(dane przy temperaturze t=25stopni C) - współczynnik załamania światła n=1,40 - napięcie powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody) - sterylny - gotowy do użycia - opakowanie o pojemności 10 ml płynu w szklanej strzykawce | 8 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
5 | Wysokooczyszczony olej silikonowy - lepkości 1 000 mpas - do stosowania w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki - ciężąr właściwy 0,97g/cm3 (danew temp. T=25 stopni C) - współczynnik załamania światła n =1,40. - napięcie powierzchniowe 21mN (względem powietrza) - międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody) - opakowanie o pojemności 10ml płynu w szklanej strzykawce - sterylny - gotowy do użycia. | 40 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
6 | Preparat z hialuronianem sodu: - stężenie NaHa 14mg/l - masa cząsteczkowa 2,9-3,8Mda - lepkość 3000 000-470 000mPas - osmolarność 270-400 mOsm/kg - pH 6.8-7.6 - objętość 1ml - kaniula 27G | 900 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
7 | Preparat z hialuronianem sodu: - stężenie NaHa 30mg/l - masa cząsteczkowa 1,8- 2,5Mda - lepkość 3500 000-650 000 mPas - osmolarność 270-400 mOsm/kg - pH 6.8-7.6 - objętość 1ml - kaniula 25G | 900 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
8 | Preparat - do wybarwiania torebki przedniej - 6mg Trypan Blue - objętość 1ml | 300 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
9 | Roztwór : - błękitu trypanu o stężeniu 0,75mg - brillant blue G o stężeniu 0,125mg - politylenoglikolu 3350 o stężeniu 4% o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniem zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego - os molarność 301-369 mOsm/kg wody - ph 7.3-7.6 - do stosowania do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej; - pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml | 30 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
10 | Hydroksypropylometyloceluloza - stężenie 20 mg/ml - lepkość 3000-5000mPas - osmolarność 270-400mOsm/kg - pH 6,8-7,6 - pojemność 2ml | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość części
Część nr 4 – dostawa pierścieni dotorebkowych w jednorazowym aplikatorze
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Pierścień dotorebkowy - w jednorazowym aplikaturze - średnica 10 – 12 mm - kształt okrągły - blokada tłoka wewnętrzna - samoładujący się mechanizm | 25 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 5 – dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb okulistyki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Cystostom typ Simcoe z kaniulą 27G 0,40 x 12,5 mm zagiety pod kątem 45° , 10,5 mm od końca sterylny | 50 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
2 | Kaniula do dróg łzowych 23G ( Shaninian) 0,6 x 12 mm boczny otworek płuczący o średnicy 0,3 mm gładki koniec w kształcie stożka do rozszerzania i płukania dróg łzowych sterylna | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
3 | Kaniula do podawania wiskoelastyków 23 G 0,6 x 22 mm, zagięta pod kątem 45° , 9 mm od końca sterylna | 20 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
4 | Kaniula do polerowania torebki 21 G 0,8 x 22 mm 0,30 mm otworek na szczycie zagięta pod kątem 35° 9 mm od końca, mikrograwerowana 3 mm od końca sterylna | 20 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
5 | Hydrosektor do rozszczepiania kory 27 G ( koniec spłaszczony) 0,4 x 22 mm, zagięty pod katem 45° 11 mm od końca sterylny | 170 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
6 | Kliny gąbka oczna ( strzałki ) długość 7 cm sterylne | 144 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
7 | Uniwersalna osłonka na oko przeźroczysta 7,5 x 6,5 cm z otworkami wentylacyjnymi. pakowana pojedynczo sterylna | 750 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
8 | Filtr wysoko przepływowy 0,20 mikronów do umieszczenia między strzykawką a igłą lub kaniulą sterylny | 1000 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
9 | Pałeczka absorbująca w kształcie papierosa długość 66 mm, średnica 5 mm sterylna | 700 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 6 – dostawa noży do mikrochirurgii zaćmy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Nóż • typu Side Port • grotowy • zakrzywiony • przeznaczony do paracentezy • szerokości 1,2 mm • o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej • wykończony matowo • sterylny • uchwyt noża w kolorze jasnożółttym | 1000 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
2 | Nóż • typu SLIT • szerokości 2,2 mm • zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, • obustronnie ostrzony • równomiernie matowy • sterylny • uchwyt noża w kolorze jasnoniebieskim | 1000 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
3 | Nóż jednorazowy, mikochirurgiczny okulistyczny prosty ostrze skośne 15° sterylny uchwyt w kolorze jasnzielonym | 72 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
4 | Nóż tunelowy typu CRESCENT ostrzony od góry( bevel up) szerokości 2,2 mm zakrzywiony uchwyt w kolorze żółytym sterylny | 20 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
5 | Nóż jednorazowy, mikochirurgiczny okulistyczny grotowy typu MVR 20G o obustronnej krawędzi tnącej uchwyt noża w kolorze jansnożółtym prosty sterylny | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość części
Część nr 7 – dostawa opasek silikonowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilośćszt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Opaska silikonowa 2,5 x 5 model 510 sterylna | 5 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 8 – dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Mikro imadło ypu Barraqurer-Troutman - zakrzywione - bez zamka - 0,6x9mm - rękojeść okrągła - długość całkowita 9cm - wielorazowego użytku - stal nierdzewna, chirurgiczna | 12 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
2 | Mikro imadło typu McPherson - zakrzywione - bez zamka - rękojeść płaska - długość całkowita 10.5cm - wielorazowego użytku - stal nierdzewna, chirurgiczna | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
3 | Mikro imadło typu Castroviejo - zakrzywione - bez zamka - 1x11mm - rękojeść płaska, żłobiona - długość całkowita 14cm - wielorazowego użytku - stal nierdzewna, chirurgiczna | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
4 | Nożyczki typu Vannas - duże - proste, - długość całkowita 10,5 cm - wielorazowego użytku - wykonane ze stali nierdzewnej - rękojeść sprężynująca, płaska z powierzchnią żłobioną | 4 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………….
5 | Hak Graefe , - średni - stal nierdzewna , - wielorazowego użytku | 3 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …...................
6 | Manipulator - fakoszpatułka - typ DRYSDALE - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
7 | Phacochopper - Nagahara - lewy - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
8 | Pęseta Barraquer typu COLIBRI - z platformą do szycia, 1 x 2 ząbki 0,12 mm, - chirurgiczna - wielorazowego użytku - wykonana ze stali nierdzewnej | 3 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
9 | Rotator - typu Hirschmann - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
10 | Pęseta - typu MC Pherson, - zagięte - platforma chwytna 11mm - długość całkowita 10,5cm - wielorazowego użytku - wykonana ze stali nierdzewnej - rękojeść z otworami | 4 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
11 | Kaniula - typu Rycroft - do irygacji - 25G horyzontalna - wykonana ze stali nierdzewnej | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
12 | Rozwórka powiekowa dla wcześniaków - bez regulacji - wielorazowego użytku - materiał– stal nierdzewna | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
13 | Nożyczki WESTCOTT - zakrzywione - długość całkowita 11cm - wielorazowego użytku - wykonane ze stali nierdzewnej | 10 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
14 | Rozwórka powiekowa Libermann regulacja śrubowa konce rozwierające pełne wielorazowego użytku materiał– stal nierdzewna | 5 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
15 | Cyrkiel Castroviejo - prosty - od 0 do 15mm co 0,5mm - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
16 | Pęseta do szycia - Castroviejo - prosta - długość całkowita 10cm - 0,12 zęby, - platforma chwytna - wielorazowego użytku - wykonana ze stali nierdzewnej | 5 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
17 | Pean - typu Halstead-Mosquito - długość całkowita 12cm, - prosty - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 5 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
18 | Szpatułka Jaegera - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
19 | Łyżeczka gradówkowa - ostra - średnica 1.5mm - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta………… Pełna nazwa wyrobu …………… Numer referencyjny ………………
20 | Łyżeczka gradówkowa - ostra - średnica 1.0mm - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
19 | Trzonek skalpela - typ 3 - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
21 | Pęseta gradówkowa - typ Lambert - średnica 12mm - długość całkowita 9cm - z blokadą - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
22 | Pęseta gradówkowa - typ Francis - średnica 12x14mm - długość całkowita 9cm - z blokadą - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
23 | Pęseta gradówkowa - typ Lambert - średnica 8mm - długość całkowita 9cm - z blokadą - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
24 | Kleszczyki Dieffenbach - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 2 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
25 | Znacznik wahadłowy do soczewek torycznych - rozmiar 13mm - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
26 | Mikronożyczki do soczewki - rowki w dolnym ostrzu tnącym eliminujące efekt poślizgu podczas cięcia soczewki - długość ostrza 8mm - średnica grotu 1.8mm - wielorazowego użytku - wykonane ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
27 | Pęseta Puttermana - 6 bolców - wielorazowego użytku - wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
28 | Tacka do sterylizacji narzędzi okulistycznych - plastikowa - z przezroczystą pokrywą - z matą silikonową - wymiary wewnętrzne: 161 x 102 x 19 mm | 6 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
29 | Mikropęseta do ILM typu Eckardt End-gripping - rozmiar 27G | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
Wartość części
Część nr 9 - dostawa akcesoriów do mikroskopu LEICA M822F40
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Zatrzaskowe nasadki na uchwyty głowicy mikroskopu LEICA, umożliwiające sterylizację w autoklawie | 2 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
2 | Żarówka do mikroskopu | 12 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
3 | Nasadki na uchwyty do regulacji ostrości w systenie RUV umożliwiające sterylizację w autoklawie | 1 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
4 | Osłonka silikonowa na RUV | 1 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………
5 | Soczewka obwodowa | 1 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
6 | Soczewka centralna | 1 |  |  | 23 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …………………
Wartość ogółem
Część nr 10 – dostawa haczyków tęczówkowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opak. | Cena netto za 1 op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Mikrohaczyki tęczówkowe sterylne jednorazowego użytku z „ kołnierzykiem” blokującym pakowane po 5 szt. w opakowaniu | 40 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………..
Wartość ogółem
Część nr 11 – dostawa wiskoelastików w zestawach (chondroitynian, hialuronian)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartośćnetto | VAT % | Wartośćbrutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Materaiał wiskoelastyczny o składzie chemicznym : 2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu w ampułkostrzykawce o objętości 1 ml Charakterystyka : 2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu w ampułkostrzykawce o objętości 1 ml Lepkość dynamiczna 40 000mPa.s +15 000(1 sec-1 25°C) Masa cząsteczkowa : Hialuronian sodu >2 800 000 Daltonów Chondroitynosiarczan >50 000 Daltonów osmolarość 370 mOsM +30 mOsM Ph : 7.4 +0.2 zakres temperatur przechowywania od +2 do +25 stopni C kołnierz ampułkostrzykawki wyposażony w plastikową kolorową nakładkę pozwalającą na łatwą identyfikację wiskoelastyki na bloku operacyjnym w komplecie z kaniulą 25 G | 400 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
2 | Materiał wiskoelastyczny - Hialuronian sodu 1,4% hialuronian sodu stężenie 1,4% pojemność ampułkostrzykawki 1 ml masa cząsteczkowa 1 200 000 – 2 000 000 Daltonów lepkość około 30 000 mPa – s osmolarność 270-400 mOsm/kg ( mOsm/l) pH: 6.8 – 7.4 zakres temperatur przechowywania od +2 do +25 stopni C w komplecie z kaniulą 27G | 400 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny …....................…
3 | Materiał wiskoelastyczny – Hydroksypropylometyloceluloza metyloceluloza stężenie 2,0% pojemność ampułkostrzykawki 2 ml masa cząsteczkowa 86000 Daltonów lepkość ( w 27’C ) 3000-4500 cPs (mPa-s) osmolarność 250-350 mOsm/kg ( mOsm/l) Ph: 6.0 – 7.8 zakres temperatur przechowywania od +2 do +35 stopni C w komplecie z kaniulą 22 G | 960 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 12 – dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Sterylny zestaw do zabiegów zaćmy Skład zestawu : ● serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150x190cm , włóknina wiskozowa o gramaturze 28g/m2 + PE-film min. 25mikrometrów, pole chłonne o powierzchni 65x190cm, z przylepcem 5x5cm na stronie folii – 1 sztuka ● kieliszek o pojemności 60 - 80ml – 4 sztuki ● serweta główna z włókniny polipropylenowej SMS (jasnoniebieska) o gramaturze min. 45 g/m2 o wymiarach 120x160cm z dwoma workami ociekowymi o wymiarach 25x26cm, folią na oko przylepną z poliuretanu 25 mikrometrów o wymiarach 10x10cm, z kształtką pozwalającą na utworzenie tunelu powietrznego dla pacjenta. Folia przylepna o właściwościach bakteriobójczych, zawierająca aktywne jony srebra z perforowaną linią do rozdarcia na oko – 1 sztuka ● taca wykonana z polipropylenu, o wymiarach : długość 187, szerokość 137, wysokość 36mm – 1 sztuka ● strzykawka Luer Lock 10ml – 1 sztuka ● strzykawka Luer Lock 5ml – 2 sztuki ● strzykawka insulinowa trzyczęściowa 1ml ( bez igły 1 - sztuka) ● igła 27G , 0,4x25mm – 1 sztuka ● kaniula do hydrodysekcji i hydrodelineacji spłaszczona horyzontalnie 0,40x22mm, 27G x 7/8” – 1 sztuka ● gaziki 5x5cm włókninowe o gramaturze 30g/m, 4-warstwowe – 30 sztuk ● opatrunek na oko włókninowy o gramaturze 30g/m – 1 sztuka ● patyczki watowe małe – 10 sztuk ● osłona na ekran 50x50cm z folii PE 40 mikrometrów, przezroczysta, taśma przylepna 3,5x45cm – 1 sztuka ● osłona na podłokietniki o wymiarach 30x75cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m2 zbudowana z włókniny chłonnej typu PP 20g/m 2 z antybakteryjną, antystatyczną folią min. 26g/m2 – 3 sztuki ● fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową lub podwójnego szycia. Niezawierające wiskozy ani celulozy, kolor jasnoniebieski lub niebieski, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności w czasie wiązania, poły fartucha zachodzące na siebie – 3 sztuki ● patyczek watowy, plastikowy mały – 10 sztuk ● tupfery – 5 sztuk ● tasiemka do odsączania płynów – 1 sztuka Zestaw w opakowaniu jednostkowym typu „folia- papier” , posiadający minimum dwie samoprzylepne naklejki typu TAG zawierające: nazwę producenta, numer referencyjny, nazwę zestawu, numer serii oraz datę ważności do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu jednostkowym zestawu wskaźnik sterylizacji oraz etykieta zawierająca: nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze: karton zewnętrzny transportowy oraz karton wewnętrzny, magazynowy. | 1200 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
2 | Sterylny zestaw do iniekcji doszklistkowych Skład zestawu : ● serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 75x75 cm, wykonana z 2-warstwowego laminatu o gramaturze minimum 59g/m2 połączony z termozgrzewalną włókniną typu PP o gramaturze 30g/m2 folią + biokompatybilny termozgrzewalny klej + PE 25 g/m2 – 1 sztuka ● serweta główna wykonana z antystatycznego materiału polipropylenowego typu SMS o gramaturze 45g/m2, o wymiarach 100x100cm z folią o rozmiarach10x10 z poliuretanu 25 mikrometrów i perforowaną linią do rozdarcia na oko – 1 sztuka ● myjka (gąbka) o wymiarach 38x40x20mm na plastikowej rączce o długości 15cm – 1 sztuka ● rozwórka Kratz-Barraquer 30x43mm, wykonana ze stali nierdzewnej– 1 sztuka ● kieliszek o pojemności 60ml – 80 ml – 1 sztuka ● gaziki o wymiarach 5x5cm, włókninowe o gramaturze 30g/m2 – 15 sztuk ● znacznik plastikowy, szerokość 3,5 - 4mm o długości 76mm, wykonany z polipropylenu – 1 sztuka ● patyczki watowe plastikowe małe – 5 sztuk ● plastikowe kleszczyki blokowe typu PEAN o długości 14 cm, kolor zielony – 1 sztuka ● fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową lub podwójnego szycia. Niezawierające wiskozy ani celulozy, kolor jasnoniebieski lub niebieski, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności w czasie wiązania, poły fartucha zachodzące na siebie – 2sztuki Zestaw w opakowaniu jednostkowym typu „folia- papier” , posiadający minimum dwie samoprzylepne naklejki typu TAG zawierające : nazwę producenta, numer referencyjny, nazwę zestawu, numer serii oraz datę ważności do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu jednostkowym zestawu wskaźnik sterylizacji oraz etykieta zawierająca: nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze: karton zewnętrzny transportowy oraz karton wewnętrzny, magazynowy. | 1700 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość części
Część nr 13 – dostawa zrównoważonego roztworu soli fizjologicznej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość butelek | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1. | Zrównoważony roztwór soli fizjologicznej dla okulistyki (BSS lub równoważny) - w postaci butelki (sztywny plastik) - o pojemności 500 ml | 1100 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ………………..
Wartość części
Część nr 14 – dostawa akcesoriów do diatermii okulistycznej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt./op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Rękojeść z przyciskami wielofunkcyjnymi do diatermii SURTRON - posiadanej przez Zamawiającego | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
2 | Kabel bipolarny o długości min. 3m | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
3 | Elektroda z grubego drutu - zagięta, 5cm (pokowana po 5 sztuk w opakowaniu) | 1 op |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
4 | Pęseta bipolarna zagięta 11,5 cm; TIP 0,5mm | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 15 – dostawa noży do nacięć rąbkowych rogówki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Nóż - do nacięć rąbkowych rogówki - wielorazowego użytku - pakowane po 5 sztuk w opakowaniu | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 16 – dostawa pasków fluoresceinowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Paski fluoresceinowe - do diagnostyki okulistycznej - pasek zawierający 1 mg Fluoresceiny - każdy pasek musi być w osobnym sterylnym blistrze - pakowane po 100 sztuk w opakowaniu | 30 |  |  |  |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem
Część nr 17 – dostawa sondy do biometru optycznego NIDEK AL.-Scan
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Informacje o produkcie i producencie
1 | Sonda do biometru optycznego, zawierająca: - płytę interfejsową rozszerzającą funkcjonalność urządzenia o biometrię ultradźwiękową, - sonda A-Scan, - sterownik nożny, - wieszak sondy, - wzorzec | 1 |  |  | 8 |  | Pełna nazwa producenta…………… Pełna nazwa wyrobu ……………… Numer referencyjny ….......................
Wartość ogółem