„Dostawa testów diagnostycznych wraz z dzierżawą sprzętu do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach” ZP/27/2026/PN

| Nazwa Aparatu: 1) Wytrząsarka kołyskowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ aparatu (podać) |  |  |  |
| Producent (podać) |  |  |  |
| Określenie wymaganego parametru |  | Potwierdzić należy spełnienie wymogu (Tak/Nie) Podać należy wartość oferowanego parametru: | Podać oferowane przez Wykonawcę |
| Zakres prędkości wytrząsania 5-30obr/min |  |  |  |
| Timer cyfrowy z automatycznym wyłącznikiem |  |  |  |
| Max czas pracy ciągłej 168h |  |  |  |
| Ruch kołyskowy, kąt nachylenia 7 stopni |  |  |  |
| Stolik roboczy o wymiarach min. 200x200mm |  |  |  |
| Pokrycie matą antypoślizgową |  |  |  |
| Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną lub mailową. |  |  |  |
| Nazwa Aparatu: 2) Skaner płaski |  |  |  |
| Typ aparatu (podać) |  |  |  |
| Producent (podać) |  |  |  |
| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzić należy spełnienie wymogu (Tak/Nie) Podać należy wartość oferowanego parametru: | Podać oferowane przez Wykonawcę |
|  | Rozdzielczość skanowania 6400dpi (poziomo x pionowo) |  |  |
|  | Rozdzielczość optyczna: Main 6400DPI Sub 9600DPI |  |  |
|  | Gęstość optyczna 3,4 Dmax |  |  |
|  | Głębia kolorów wejście: 48 Bit Kolor, wyjście: 48 Bit Kolor |  |  |
|  | Czujnik optyczny: Matrix CCD |  |  |
|  | Źródło Światła: white LED, IR LED |  |  |
|  | Rozdzielczość wyjściowa: 50-6400, 9600, 12800DPI |  |  |
|  | Napięcie zasilania: AC 100V-240V, 50Hz-60Hz |  |  |
|  | Kompatybilny z Zamawiającego system operacyjnym: Windows 11, Windows 10 |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną lub mailową. |  |  |
| Nazwa Aparatu: 3) Pipety automatyczne: 250ul i 50ul |  |  |  |
| Typ aparatu (podać) |  |  |  |
| Producent (podać) |  |  |  |
| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzić należy spełnienie wymogu (Tak/Nie) Podać należy wartość oferowanego parametru: | Podać oferowane przez Wykonawcę |
|  | Regulowana długość wyrzutnika |  |  |
|  | Podwójna nastawa pojemności przyciskiem pipetowania lub pokrętłem nastawy objętości |  |  |
|  | Obrotowy wyrzutnik 360 stopni |  |  |
|  | Odporność na UV i w pełni autoklawowalna |  |  |
|  | Aparat nowy |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną lub mailową. |  |  |