## stacje ładowania
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dostawa wraz z montażem uzupełnienia środków dydaktycznych do pracowni instalacji elektrycznych dla potrzeb Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie wraz z montażem uzupełnienia środków dydaktycznych do pracowni instalacji elektrycznych wraz z uruchomieniem infrastruktury ładowania EV oraz realizacji kompleksowego instruktażu z obszaru elektromobilności w zakresie wykorzystania sprzętu specjalistycznego do celów edukacyjnych, pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzęt zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 x 6
1 | stacja ładowania | stacji ładowania EVB Wallbox 2M AC mini 2×22 kW Stacje muszą spełniać wymagania dotyczące: - protokołu OCPP 1.6 JSON (zdalne zarządzanie, diagnostyka, aktualizacje) - komunikacji Ethernet lub GSM/GPRS - konstrukcji aluminiowej, IP54, IK10 - zabezpieczeń RCD typu B, MCB, liczników MID - pełnych wymogów normowych: PN‑EN IEC 61851‑1, PN‑EN IEC 61851‑21‑2, PN‑EN IEC 62196‑2, PN‑EN 61439‑1, PN‑EN 61439‑5, PN‑EN 62208, PN‑HD 60364‑4‑41, ISO/IEC 17050‑1/‑2, oraz Rozporządzenie (UE) 2023/1804 – AFIR. |  | 1 |  | 0
2 | stacja ładowania | stacji EVB AC 22 kW Stacje muszą spełniać wymagania dotyczące: - protokołu OCPP 1.6 JSON (zdalne zarządzanie, diagnostyka, aktualizacje) - komunikacji Ethernet lub GSM/GPRS - konstrukcji aluminiowej, IP54, IK10 - zabezpieczeń RCD typu B, MCB, liczników MID - pełnych wymogów normowych: PN‑EN IEC 61851‑1, PN‑EN IEC 61851‑21‑2, PN‑EN IEC 62196‑2, PN‑EN 61439‑1, PN‑EN 61439‑5, PN‑EN 62208, PN‑HD 60364‑4‑41, ISO/IEC 17050‑1/‑2, oraz Rozporządzenie (UE) 2023/1804 – AFIR. |  | 4 |  | 0
3 | stacja ładowania | Stacji EVB DC 80 kW (2× CCS2, dynamiczny podział mocy) Stacje muszą spełniać wymagania dotyczące: - protokołu OCPP 1.6 JSON (zdalne zarządzanie, diagnostyka, aktualizacje) - komunikacji Ethernet lub GSM/GPRS - konstrukcji aluminiowej, IP54, IK10 - zabezpieczeń RCD typu B, MCB, liczników MID - pełnych wymogów normowych: PN‑EN IEC 61851‑1, PN‑EN IEC 61851‑21‑2, PN‑EN IEC 62196‑2, PN‑EN 61439‑1, PN‑EN 61439‑5, PN‑EN 62208, PN‑HD 60364‑4‑41, ISO/IEC 17050‑1/‑2, oraz Rozporządzenie (UE) 2023/1804 – AFIR. |  | 2 |  | 0
4 | licencja | licencji lokalnego systemu zarządzania |  | 1 |  | 0
5 | rozdzielnia | Rozdzielnica PWP / BCU |  | 1 |  | 0
6 | tester eMoblitity | tester eMoblitity Typ 2 |  | 4 |  | 0
7 | tester eMoblitity | tester eMoblitity CCS2 |  | 2 |  | 0
8 | roboty montażowe i instalacyjne | Roboty montażowe - Montaż zewnętrzny 1 szt. stacji AC użytkowej dla jednego odbiorcy, - Montaż wewnętrzny 4 szt. stacji AC i 2 szt. stacji DC do celów szkoleniowych, - montaż fundamentów, konstrukcji i wyposażenia stanowisk, - uzbrojenie miejsca postojowego (separatory, bariery, oznakowanie pionowe/poziome). Instalacje elektryczne - wykonanie instalacji zasilającej pod 7 punktów ładowania w tym 6 treningowych), - montaż zabezpieczeń, liczników, uziemień i połączeń wyrównawczych, - podłączenie do RG/BCU zgodnie z dokumentacją techniczną. Uruchomienie i odbiory - konfiguracja OCPP + EVB HUB, - testy funkcjonalne i pomiary elektryczne, - uruchomienie produkcyjne i protokoły odbioru. |  | 1 |  | 0
9 | instruktaż | Zakres instruktażu (40 godzin) (dla grupy do 6-10 osób) 1. Instruktaż teoretyczno - ‑warsztatowy – 28 godzin obejmuje m.in.: - rynek elektromobilności, - infrastrukturę ładowania AC/DC, - projektowanie i zasilanie stacji ładowania, - budowę i eksploatację pojazdów elektrycznych, - symulację i diagnostykę usterek, - metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. 2. Laboratoria i stanowiska dydaktyczne – 12 godzin Laboratoria realizowane z wykorzystaniem: - stacji AC 22 kW, - 6 ładowarek szkoleniowych (4AC+2DC), - symulatorów obciążenia, - ćwiczeń diagnostycznych i pomiarowych. 3.Dzień praktyczny – jazda testowa EV (8 godzin) obejmujący: - 2 instruktorów jazdy EV, - 2 pojazdy elektryczne + pojazd Zamawiającego, - ćwiczenia z ładowania w terenie, logistyki i analizy zużycia energii. Materiały i scenariusze dydaktyczne Wykonawca przygotuje: - program instruktażu - scenariusze laboratoriów i dnia jazd - pełne pakiety prezentacyjne, checklisty, instrukcje i materiały PDF. Instruktaż realizowany jest na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyki w Nisku i ma charakter instruktażowo-wdrożeniowy, ukierunkowany na przygotowanie kadry dydaktycznej do dalszego prowadzenia zajęć edukacyjnych i będzie zrealizowany na terenie BCU - Nisko ul. 3Maja 32c, 37-400 |  | 1 |  | 0
| razem |  |  |  |  | 0