## pakiet 1-11
Załącznik nr 5 do SWZ [postępowanie 165/2026/PN]
Minimalne warunki techniczne
Dostawa asortymentu okulistycznego
Część 1 - Użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej wraz z biometrem optycznym oraz systemem EIBOS 2 z akcesoriami
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość miesięcy | Miesięczny koszt dzierżawy netto | Wartość dzierżawy netto | Stawka VAT % | Wartość dzierżawy brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | KOSZT UŻYCZENIA APARATU DO OPERACJI FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ Zestaw obejmuje: * konsola 1 szt * przełącznik nożny 1szt *pilot zdalnego sterowania 1szt *głowica do fakoemulsyfikacji 10 szt * końcówki bimanualne 10 kpl *głowica do lensektomii 1 szt *pęseta do diatermii punktowa 2 szt *pęseta do diatermii bipolarna 2 szt *przewód do diatermii 8 szt * kluczyk do odkręcania tipów głowicy u/s 8szt WRAZ Z SYSTEMEM WIZUALIZACYJNYM EIBOS Zestaw obejmuje: *system EIBOS–1 szt *soczewka 90D–2 szt *soczewka XL–4 szt *adapter-1szt *silikonowe nakładki-10 szt ORAZ BIOMETR OPTYCZNY | miesiąc | 36 |  | 0 | 23 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 2 - Materiały zużywalne do zabiegów fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej kompatybilne z użyczonym aparatem
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw obłożeń do operacji: - Obłożenie na stolik, wymiary 150 cm x 160 cm 1 szt. - Obłożenie na pacjenta, wymiary 160 cm x 160 cm, folia do nacięcia z workiem 1 szt. - Fartuch XL 1 szt. - Fartuch L 1 szt. - Ręczniki 2 szt. - Osłonka na oko (plastikowa) 1 szt. - Kubeczek 60 ml 2 szt. - Opatrunek na oko 5 cm x 7 cm 1 szt. - Strzykawka 5ml Luer-Lock 3-częściowa 1 szt. - Strzykawka 3ml Luer-Lock 3-częściowa 2 szt. - Strzykawka 1 ml (insulinówka) 1 szt. - Spongostany 10 szt. - Pean zaciskowy 1 szt. - Gazy 7,5 x 7,5 cm 5 szt. - Osłony na podłokietniki na fotel operatora długość 80 cm, szerokość 35 cm 2 szt. - Kaniula wisco 23G x 1 szt., - Kaniula wisco 27G x 3 szt. - Kaniula hydrodyssekcji 25G x 1 szt. - Cystotom 25G 1 szt. | kpl | 3450 |  | 0 | 8 | 0
2 | Kaseta do fakoemulsyfikacji, KOMPATYBILNA Z POSIADANYM SPRZĘTEM. Skład zestawu: - kaseta jednorazowa z drenami do irygacji/aspiracji kompatybilna z oferowanym aparatem 1 szt., - tip do fako 1,8mm MICS 1 szt. -osłonka na tip 2,2 mm 1 szt, - komora testowa 1szt., - zatyczka do kasety 1 szt., - pokrowiec na ekran 1 szt., - pokrowiec na tacę (stolik) 1 szt, - pokrowiec na pilota 1 szt., - klucz do igieł 1 szt., | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw/ dren do wymuszonej infuzji - kompatybilny z oferowanym aparatem | szt. | 600 |  | 0 | 8 | 0
4 | Osłonka na tip/rękawek irygacyjny do cięcia 2,4 mm | szt. | 600 |  | 0 | 8 | 0
5 | Nóż do portów bocznych w zakresie cięcia 1,1 mm | szt. | 1000 |  | 0 | 8 | 0
6 | Nóż do cięcia głównego 2,4 mm | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0
7 | Zestaw do witrektomii przedniej: Witrektom przedni 23 G wraz z drenami łącznymi do drenów irygacji i aspiracji | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
8 | adapter kompatybilny do poz. 7 | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
9 | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne a aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,0-7,4, osmolarność 280-320 mOsm/kg, | szt. | 3450 |  | 0 | 8 | 0
10 | Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantująca brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Liczba Abbego: 42 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop wraz z otworami fenestracyjnymi na części haptycznej poprawiające stabilność soczewki, ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 μm i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna, cylinder umieszczony na tylnej powierzchni soczewki / Znaczniki poprawności ułożenia na części optycznej / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres mocy sferycznej: od +6,00 D do +30,00 D/ Zakres mocy cylindrycznej w płaszczyźnie soczewki: +1,25 D, +1,50 D, +2,00 D, +2,50 D, +3,00 D, +3,50 D, +4,25 D, +5,00 D, +5,75 D | szt. | 180 |  | 0 | 8 | 0
11 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantująca brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Liczba Abbego: 42 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop wraz z otworami fenestracyjnymi na części haptycznej poprawiające stabilność soczewki, ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 μm i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.0D co 1D, od +10.0D do +30.0D co 0.5D, od 30.0D do +34.0D co 1.0D | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0
12 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa o zoptymalizowanych odległościach pośrednich / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa z asferyczną tylną powierzchnią wyższego rzędu, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 μm i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: asferyczna, biconvex / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od +6.0D do +34.0D co 0.5D | szt. | 120 |  | 0 | 8 | 0
13 | Kartridż kompatybilny z wielorazową rekojeścią; jednorazowy, sterylny; rekomendowana wielkość cięcia 2,2 mm (technika z przyłożenia); końcówka kartridża ścięta; pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 sztuk. | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0
14 | Bezpłatne użyczenie 10 wielorazowych injectorów do implantacji soczewek
15 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z użyczonym APARATEM Witrektom tylny 23G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 23G , oświetlacz 23G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej | szt. | 300 |  | 0 | 8 | 0
16 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z użyczonym APARATEM Witrektom tylny 25G -7500-15 000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 25G , oświetlacz 25G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej | szt. | 60 |  | 0 | 8 | 0
17 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW ŁĄCZONYCH – FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z użyczonym APARATEM Witrektom tylny 23G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny z drenem, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 23G , oświetlacz 23G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej; komora testowa, klucz do tipów | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
18 | Pęsetka witrektomijna do ILM 23 G | szt. | 180 |  | 0 | 8 | 0
19 | Pęsetka witrektomijna do ILM 25 G | szt. | 36 |  | 0 | 8 | 0
20 | Pęsetka witrektomijna „krokodylek” 23 G | szt. | 60 |  | 0 | 8 | 0
21 | Nożyczki witrektomijne, horyzontalne , 23G | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
22 | Kaniula soft tip 23G | szt. | 180 |  | 0 | 8 | 0
23 | Kaniula soft tip 25G | szt. | 120 |  | 0 | 8 | 0
24 | Uniwersalny zestaw do podażu/usuwania oleju, kompatybilny z zaoferowanym aparatem do witrektomii , w zestawie strzykawka, kaniule do podawania /usuwania oleju 23G i 25G, nakładka na trokar stosowana do usuwania oleju | szt. | 210 |  | 0 | 8 | 0
25 | Jednorazowa endodiatermia 23G, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt. | 300 |  | 0 | 8 | 0
26 | Jednorazowa endodiatermia 25G, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt. | 36 |  | 0 | 8 | 0
27 | Jednorazowa sonda do lasera 23G, zagięta, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt. | 300 |  | 0 | 8 | 0
28 | Jednorazowa sonda do lasera 25G, zagięta, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
29 | Materiał wiskoelastyczny: kohezyjny / Stężenie hialuronianu sodu : 1.4 % / Postać biopolimeru: uzyskiwany w procesie biofermentacji / Objętość wiskoelastyku w ampułkostrzykawce: 1.00 ml / Masa cząsteczkowa: 2,7 mln Daltons / Lepkość: 25 000 - 40 000 mPas / Osmoralności 280-330 mOsmol/l / pH 6,8 – 7,6 / przechowywany w temperaturze 20- 80 C | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0
30 | Zestaw materiałów wiskoelastycznych dyspersyjno-kohezyjny, zbiorczo zapakowany / Stężenie: 1.8% hialuronianu sodu (NaHA) MEGA I i 1.4% hialuronianu sodu (NaHA) BIO II / Masa cząsteczkowa: MEGA I: 1.85 mln Daltonów, BIO II: 2.3 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): MEGA I: 18 200 – 40 000 mPa.s (co 5s-1), BIO II: 13 000 – 24 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 280 - 330 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C / Pojemność: MEGA I: 0.55 ml, BIO II: 0.8 ml / Kaniule o grubości 25G | szt. | 50 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 3 - Materiały Medyczne stosowane w zabiegach Witrektomii
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 1300mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10 ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia. | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
2 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 5000-5900 mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10 ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia. | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
3 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy Objętość: fiolka 7ml. Opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G Lepkość (25 st. C) 0,8mPas. Gęstość (25 st. C) 1,93 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji: 1,31 (20 st. C). Temperatura wrzenia 141 st. C. Naprężenie powierzchniowe (37 st. C) 8,8mBar | szt. | 150 |  | 0 | 8 | 0
4 | Gaz okulistyczny SF6 – Skład: czysty gaz SF6 / Masa cząsteczkowa: 146 / Temperatura topnienia: -50,8 °C / Temperatura wrzenia: -64 °C / Gęstość względna gazu: 5 / Gęstość względna cieczy: 1,4 / Ciśnienie pary (w 20°C): 21 bar / Rozpuszczalność w wodzie: 41 mg/l / Opakowanie zawiera: kanister SF6 o pojemności 50 ml, filtr sterylizujący, strzykawkę do infuzji o pojemności 50 ml, zawór trójdrożny, igły 27G i 30G, kartę implantu i plastikową bransoletkę dla pacjenta / Warunki przechowywania: temperatura pokojowa | szt. | 50 |  | 0 | 8 | 0
5 | Soczewka nagałkowa jednorazowa płaska | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 4 - Pierścień dotorebkowy rozprężający
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Pierścień dotorebkowy rozprężający z PMMA o śr. 11-13 mm z jednorazowym injectorem, posiadający możliwość implementacji w kierunku zgodnym lub przeciwnym ruchowi zegara, z otworem do fiksacji. | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 5 - Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa, sferyczna hydrofobowa z jednorazowym magazynkiem
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa, sferyczna hydrofobowa z jednorazowym magazynkiem Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV, materiał części haptycznej PMMA Stopień uwodnienia poniżej 1%, Śr. Optyki 6mm((± 0,5mm) Śr.całkowita 13-13,5 mm (± 0,5mm) Angulacja 5° Zakres mocy: od -2,0do +4,0 w odstępach co 1 D, od+6,0 D do +30,0 D w odstępach co 0,5 D Sposób implantacji aplikator wielorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 6 - Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofilna, asferyczna
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Jednoczęściowa zwijalna asferyczna, hydrofilna z filtrem UV, konstrukcja haptenów z otworem stabilizującym soczewkę, w każdej z dwóch części haptycznych St. uwodnienia 26% Śr. Optyki 6mm Śr. Całkowita 12,5 mm Indeks refrakcji 1.46 Angulacja 0 stopni Zabezpieczeniem przed PCO-ostra krawędż360 na całym obwodzie zapobiegająca migracji komórek, Zakres mocy Od 0 D do 9 D oraz od 31 D do 40 D co 1 D oraz od 10 D do 30 D co 0,5 Sposób implantacji: Jednorazowy system implantacyjny od tego samego producenta dedykowana do cięcia 2,2 mm w całym zakresie dioptrażu | szt. | 250 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 7 - Pierścień dotorebkowy naprężający
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Pierścień dotorebkowy naprężający z PMMA o śr 11-13mm z jednorazowym injectorem, posiadający możliwość implantacji w kierunku zgodnym lub przeciwnym ruchu zegara, z otworem do fiksacji | szt. | 50 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 8 - Nóż tunelowy typu Crescent
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. 2.3 mm, obustronnie ostrzony pakowany po min 6 sztuk | szt. | 5 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 9 - Retraktory tęczówkowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Retraktory tęczówkowe do stosowania śródoperacyjnego w ilości 5szt./kpl. Z pierścieniem trzymającym | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 10 - Zestaw wiskoelastyków do operacji zaćmy
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw wiskoelastyków do operacji zaćmy składający się z kaniuli ze strzykawką o poj. 0,4 - 0,55 ml zawierajacą hialuronian sodu o stęż 1% oraz strzykawki o pojemności 0,5 - 0,55 ml zawierającą mieszaninę (hialuronian sodu 3% oraz chondroitynosiarczan sodu o stęż 4%) | szt. | 5 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Część 11 - Materiał wiskoelastyczny metylocelulozowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | nazwa handlowa produktu
1 | Materiał wiskoelastyczny 2% Metyloceluloza. Objętość wiskoelastyku składającego się z kaniuli ze strzykawką : 2.00 ml (+/- 0.05 ml ) | szt. | 300 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x