## POZIOM
ROMA - PROCEDURA POMIAROWA EKRANÓW LED (wersja z dnia 06.03.2026 r)
POZYCJA PRACY - POZIOM
|  |  | SPRZĘT + OBIEKTYW | WYNIK POMIARU |  |  | NAZWA PLIKU | ODLEGŁOŚĆ POMIAROWA | UWAGI
1. EKRAN WYŁACZONY, UMIESZCZONY W LABOLATORIUM
A1. | Pomiar rozkładu temperatury zimnego ekranu | FLIR ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu - margines ok. 10% szerokośći i wysokości ekranu. | FLIR | - |  |  | A001.DATA_TEMP
A2. | Rozkład luminancji i barwy ekranu zimnego WYGASZONEGO - światło otoczenia | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu . Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli dla obrazu wyświetlonego. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.) |  |  |  | A002.DATA_ILMD_FULL_OFF_COLD
2. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE BIELI NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. DIMMER 100% - CCT 6500K
A3. | Charakterystyka stabilizacji parametrów | Ustawienie stanowiska pomiarowego. KM CS-200 ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), | FLIR - bez zapisu do pliku
|  |  |  | Y (cd/m2) | x (barwa) | y (barwa) |  | [m]
| POMIAR 1 - 0s (natychmiast po włączeniu) | Pole pomiarowe pokrywa centalną część powierzchni ekranu. Pomiary wykonywany na wprost ekranu. | Konica Minolta CS-200, zapis wartości w protokole papierowym - protokole excel. |  |  |  | -
| POMIAR 2 - 1 min | [5 empty] | -
| POMIAR 3 - 2 min | [5 empty] | -
| POMIAR 4 - 3 min | [5 empty] | -
| POMIAR 5 - 4 min | [5 empty] | -
| POMIAR 6 - 5 min | [5 empty] | -
| POMIAR 7 - 6 min | [5 empty] | -
| POMIAR 8 - 7 min | [5 empty] | -
| POMIAR 9 - 8 min | [5 empty] | -
| POMIAR 10 - 9 min | [5 empty] | -
| POMIAR 11 - 10 min | [5 empty] | -
| POMIAR 12 - 11 min | [5 empty] | -
| POMIAR 13 - 12 min | [5 empty] | -
| POMIAR 14 - 13 min | [5 empty] | -
| POMIAR 15 - 14 min | [5 empty] | -
| POMIAR 16 - 15 min | [5 empty] | -
| POMIAR 17 - 16 min | [5 empty] | -
| POMIAR 18 - 17 min | [5 empty] | -
| POMIAR 19 - 18 min | [5 empty] | -
| POMIAR 20 - 19 min | [5 empty] | -
| POMIAR 21 - 20 min | [5 empty] | -
3. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE BIELI NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. PO USTABILIZOWANIU PARAMETRÓW. DIMMER 100% - CCT 6500K
A4. | Rozkład luminancji i barwy ekranu wygrzanego | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.) |  |  |  | A004.DATA_ILMD_FULL_ON
A5. | Rozkład luminancji i barwy ekranu wygrzanego - CHARAKTERYSTYKA KĄTOWA | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. Miernik na wprost centralnego piksela ekranu. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.)
| POMIAR 1 - 0 deg. | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. Miernik na wprost centralnego piksela ekranu. WERYFIKACJA NA PODSTAWIE OCENY, ŻE "PATRZYMY" IDEALNIE NA ŚRODEK EKRANU ZARÓWNO DLA KIERUNKU 0 JAK I 80 STOPNI. MOŻNA WYKORZYSTAĆ KONTENT W KTÓRYM NA ŚRODKU BĘDZIE CZARNE POLE (aby nie tracić wygrzania ekranu). | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.) |  |  |  | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_0
| POMIAR 2 - 10 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_10
| POMIAR 3 - 20 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_20
| POMIAR 4 - 30 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_30
| POMIAR 5 - 40 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_40
| POMIAR 6 - 50 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_50
| POMIAR 7 - 60 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_60
| POMIAR 8 - 70 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_70
| POMIAR 9 - 80 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_80
| POMIAR 10 - m10 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m10
| POMIAR 20 - m20 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m20
| POMIAR 30 - m30 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m30
| POMIAR 40 - m40 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m40
| POMIAR 30 - m50 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m50
| POMIAR 40 - m60 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m60
| POMIAR 30 - m70 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m70
| POMIAR 40 - m80 deg. | [5 empty] | A005.DATA_ILMD_FULL_ON_m80
A6. | Rozkład temperatury - ekran wygrzany przód | EKRAN WRACA DO KIERUNKU 0 STOPNI. FLIR ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu - margines ok. 10% szerokośći i wysokości ekranu. Z PRZODU. | FLIR |  |  |  | A006.DATA_TEMP_FULL_ON
A7. | Rozkład temperatury - ekran wygrzany tył | FLIR ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu - margines ok. 10% szerokośći i wysokości ekranu. Z TYŁU EKRANU. | FLIR |  |  |  | A007.DATA_TEMP_FULL_ON_BACK
A8. | FLICKER - pojedyncza dioda | Pomiar migotania ekranu dla wyseparowanej pojedynczej diody - flicker z nakładką. | LISUN LSRF-3 |  |  |  | A008.DATA_FLICKER_FULL_ON_1LED
4. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE BIELI NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. DIMMER 100% - CCT 6500K
A9. | Pomiar pokrycia przestrzeni barwnych
| Pomiar rozkładu widmowego - full White | Pomiar rozkładu widmowego wymieszanego dla całego ekranu. Spektroradiometr ustawiny prostopadle do centralnej części ekranu w odległości równej przekątnej ekranu. | GL Spectis 5 |  |  |  | A009.DATA_GL_FULL_ON_W
| Pomiar rozkładu widmowego składowych - R | Pomiar rozkładu widmowego wymieszanego dla całego ekranu. Spektroradiometr ustawiny prostopadle do centralnej części ekranu w odległości równej przekątnej ekranu. Składowa czerwona. | GL Spectis 5 |  |  |  | A009.DATA_GL_FULL_ON_R
| Pomiar rozkładu widmowego składowych - G | Pomiar rozkładu widmowego wymieszanego dla całego ekranu. Spektroradiometr ustawiny prostopadle do centralnej części ekranu w odległości równej przekątnej ekranu. Składowa zielona. | GL Spectis 5 |  |  |  | A009.DATA_GL_FULL_ON_G
| Pomiar rozkładu widmowego składowych - B | Pomiar rozkładu widmowego wymieszanego dla całego ekranu. Spektroradiometr ustawiny prostopadle do centralnej części ekranu w odległości równej przekątnej ekranu. Składowa niebieska. | GL Spectis 5 |  |  |  | A009.DATA_GL_FULL_ON_B
| Pomiar rozkładu widmowego składowych - INNA | Pomiar rozkładu widmowego wymieszanego dla całego ekranu. Spektroradiometr ustawiny prostopadle do centralnej części ekranu w odległości równej przekątnej ekranu. Składowa inna - jeśli występuje. | GL Spectis 5 |  |  |  | A009.DATA_GL_FULL_ON_INNA
5. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE SZACHOWNICY NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. PO USTABILIZOWANIU PARAMETRÓW. SZACHOWNICA NAPRZEMIENNA W PIONIE I POZIOMIE. DIMMER 100%. - CCT 6500K
A10. | Rozkład temperatury - ekran wygrzany, poczekać na ustabilizowanie parametrów temp. po zmianie całego białęgo na szachownicę! | FLIR ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu - margines ok. 10% szerokośći i wysokości ekranu. | FLIR |  |  |  | A010.DATA_TEMP_FULL_CONT
A11. | Kontrast luminancji | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar HDR (zapisać parametry systemu pom.) |  |  |  | A011.DATA_ILMD_FULL_CONT
BADANIE KONTRASTU I PARAMETRÓW LUMINANCYJNYCH EKRANU W FUNKCJI DIMMERA - LOGARYTMICZNIE. CCT 6500K (lub natywna)
6. BADANIE KONTRASTU I PARAMETRÓW LUMINANCYJNYCH EKRANU W FUNKCJI DIMMERA - LOGARYTMICZNIE. DIMMER 100%. - CCT 6500K
B5. |  | WYŚWIETLENIE TREŚCI PRZYGOTOWANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - OBRÓCONEJ ABY NADAL BYŁA WYŚWIETLANA W POZIOMIE |  |  |  |  | B005.DATA_CONTENT
B6. | POPRAWNOŚĆ WYŚWIETLANEJ TREŚCI W FUNKCJI JASNOŚCI EKRANU | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar HDR (zapisać parametry systemu pom.)
| POMIAR 3 - DIMMER 2% | [5 empty] | B006.DATA_ILMD_CONTENT_D2
| POMIAR 4 - DIMMER 5% | [5 empty] | B006.DATA_ILMD_CONTENT_D5
| POMIAR 5 - DIMMER 10% | [5 empty] | B006.DATA_ILMD_CONTENT_D10
| POMIAR 6 - DIMMER 20% | [5 empty] | B006.DATA_ILMD_CONTENT_D20
| POMIAR 8 - DIMMER 100% | [5 empty] | B006.DATA_ILMD_CONTENT_D100
WYŁĄCZYĆ EKRAN - POCZEKAĆ AŻ TEMP. OSIĄGNIE TEMP. OTOCZENIA (W NAJCIEPLEJSZYM PUNKCIE < WARTOŚCI TEMP. OTOCZENIA + 5 STOPNI C)!!!!
OBRÓCIĆ EKRAN O 90 STOPNI WOKÓŁ OSI EKRANU - POCZĄTEK BADANIA CHARAKTERYSTYK W PIONIE.

## PION
POZYCJA PRACY - PION
|  |  | SPRZĘT + OBIEKTYW | WYNIK POMIARU | NAZWA PLIKU | ODLEGŁOŚĆ POMIAROWA | UWAGI
1. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE BIELI NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. PO USTABILIZOWANIU PARAMETRÓW. DIMMER 100% - CCT 6500K
C3. | Rozkład luminancji i barwy ekranu wygrzanego | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.) |  | C003.DATA_ILMD_FULL_ON
C4. | Rozkład luminancji i barwy ekranu wygrzanego - CHARAKTERYSTYKA KĄTOWA PION | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. Miernik na wprost centralnego piksela ekranu. | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.)
| POMIAR 1 - 0 deg. | Ustawienie stanowiska pomiarowego. ILMD np. LMK-6 color ustawiony prostopadle do ekranu, przed ekranem z przodu (zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni ekranu), aby obejmował całą powierzchnię ekranu. Obiektyw rektilinearny. Odległość dobrana tak, aby nie występował efekt pikselizacji, moiré, aby nie było możliwe wyodrębnienie poszczególnych pikseli. Miernik na wprost centralnego piksela ekranu. WERYFIKACJA NA PODSTAWIE OCENY, ŻE "PATRZYMY" IDEALNIE NA ŚRODEK EKRANU ZARÓWNO DLA KIERUNKU 0 JAK I 80 STOPNI. MOŻNA WYKORZYSTAĆ KONTENT W KTÓRYM NA ŚRODKU BĘDZIE CZARNE POLE (aby nie tracić wygrzania ekranu). | LMK + obiektyw rektilinearny - pomiar color HDR (zapisać parametry systemu pom.) |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_0
| POMIAR 2 - 10 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_10
| POMIAR 3 - 20 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_20
| POMIAR 4 - 30 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_30
| POMIAR 5 - 40 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_40
| POMIAR 6 - 50 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_50
| POMIAR 7 - 60 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_60
| POMIAR 8 - 70 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_70
| POMIAR 9 - 80 deg. |  |  |  | C004.DATA_ILMD_FULL_ON_80
| POMIAR 10 - m10 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m10
| POMIAR 20 - m20 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m20
| POMIAR 30 - m30 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m30
| POMIAR 40 - m40 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m40
| POMIAR 30 - m50 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m50
| POMIAR 40 - m60 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m60
| POMIAR 30 - m70 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m70
| POMIAR 40 - m80 deg. |  |  |  | C005.DATA_ILMD_FULL_ON_m80

## INNE
BADANIA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
|  | SPRZĘT | WYNIK POMIARU |  |  |  | NAZWA PLIKU | ODLEGŁOŚĆ POMIAROWA | UWAGI
1. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE BIELI NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. DIMMER 100% - CCT 6500K
E1 | Pomiar parametrów eletrycznych w funkci DIMMERA [%] | Analizator parametrów sieci | Moc P [w] | Napięcie U [V] | Prąd I [A] | cos(ф) [-]
zapis wartości w protokole papierowym - protokole excel
POMIAR 1 - 100%
POMIAR 2 - 50%
POMIAR 3- 30%
POMIAR 4 - 10%
POMIAR 5 - 5%
2. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE BIELI NA CAŁEJ POWIERZCHNI EKRANU. 100% BIELI DLA JASNOŚCI REFERENCYJNEJ - CCT 6500K
E2 | Pomiar parametrów eletrycznych dla 100% BIELI - jasnośc referencyjna | Analizator parametrów sieci | Moc P [w] | Napięcie U [V] | Prąd I [A] | cos(ф) [-]
zapis wartości w protokole papierowym - protokole excel
3. EKRAN WŁACZONY, WYŚWIETLANIE KONTENTU DYNAMICZNEGO DIMMER 100% - CCT 6500K
E3 | Pomiar parametrów eletrycznych dla kontentu dynamicznego w funkcji DIMMERA [%] | Analizator parametrów sieci | Moc P [w] | Napięcie U [V] | Prąd I [A] | cos(ф) [-]
zapis wartości w protokole papierowym - protokole excel
POMIAR 1 - 100%
POMIAR 2 - 50%
POMIAR 3- 30%
POMIAR 4 - 10%
POMIAR 5 - 5%