## f. cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: NZP.271.53.2026
Wykonawca wypełnia kolumny: 4-5, 7, 9-11, 13-22 zgodnie ze składaną ofertą.
Zamawiajacy wymaga podania cen z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Asortymentowo - Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
Zamawiający nie wymaga wydrukowania i dołączenia do oferty strony z informacjami ogólnymi.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu po jego wypełnieniu w formacie „pdf" i podpisanie pliku formatem PAdES
Formularz asortymentowo - cenowy
[7 empty] | ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  | ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI
Pakiet | L.P. | Nazwa towaru/ Opis Przedmiotu Zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Jednostka miary | STAWKA VAT % | Wymagana ilość w ramach "zamówienia podstawowego" | cena jednostkowa netto PLN na zamówienie podstawowe | Wartość netto zamówienia podstawowego (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto zamówienia podstawowego (wartość netto + VAT) | Wymagana ilość w ramach "prawa opcji" | cena jednostkowa netto PLN w ramach prawa opcji | Wartość netto w ramach "prawa opcji" (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto w ramach "prawo opcji" (wartość netto + VAT) | Wartość netto zamówienia (zamówienie podstawowe netto + opcja netto) | Wartość brutto zamówienia (zamówienie podstawowe brutto + opcja brutto) | Producent | Model, typ/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Kraj pochodzenia
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. (kol.9.x kol. 8.) | 11. (kol.10.+VAT) | 12. | 13. | 14. (kol. 13. x kol.12.) | 15. (kol.14.+VAT) | 16. (kol.10. + kol.14.) | 17. (kol.11. + kol.15.) | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.
1.: 1; 2.: 1; 3.: Zestaw fiolki głównej. Sterylny zestaw służący do przygotowania dawki FDG do iniekcji pacjentowi. Zestaw ten jest wspólny dla kilku pacjentów. Zestaw ten składa się z : - Kranik trójdrożny; uszczelka membranowa; - Igła bez rękawa (L = 100 mm); - Obwód Y; - Zawór zapobiegający syfonowaniu; - Rurka z aplikatorem do podłączenia worka z NaCl; - Zawór zwrotny; - Złącze zapobiegające kapaniu; - Strzykawka 10 ml z igłą (L = 120 mm); - Rurka przedłużająca;; 6.: szt.; 8.: 1440 |  |  | 720
2.: 2; 3.: Zestaw dla pacjenta. Sterylny zestaw służący podłączeniu do zestawu pacjenta. Zestaw ten jest unikatowy dla każdego pacjenta. Musi on zostać zmieniony po każdym procesie iniekcji radiofarmaceutyku pacjentowi. Zestaw zawiera: - Rurkę przedłużającą; - Filtr 0,22 µ; - Pułapkę na pęcherzyki powietrza; - Zawór zwrotny; - Strzykawkę zbierającą płyn przeznaczony do płukania.; 6.: szt.; 8.: 14400 |  |  | 7200
1 SUMA
2 |  | TYTANOWY SYSTEM DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ PRZEZSKÓRNEJ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO– LĘDŹWIOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA IMPLANTU MIEDZYTRZONOWEGO Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku. WszYstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15 mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5 mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25 mm do 90 mm - stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10 mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm o dł. od 30 mm do 80 mm - stopniowane co 5 mm, oraz od 90 mm do 190 mm - stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm. Dostępne pręty CoCr 6 mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem, 3 różne średnice oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą. Instrumentarium: w zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120 mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2.: 1; 3.: Śruba przezskórna; 6.: szt.; 8.: 300 |  |  | 150
2.: 2; 3.: Bloker; 6.: szt.; 8.: 300 |  |  | 150
2.: 3; 3.: Pręt; 6.: szt.; 8.: 180 |  |  | 90
2.: 4; 3.: Śruba przezskórna kaniulowana augmentacyjna; 6.: szt.; 8.: 60 |  |  | 30
2.: 5; 3.: Drut Kirschnera; 6.: szt.; 8.: 10 |  |  | 5
2.: 6; 3.: Podajnik cementu; 6.: szt.; 8.: 60 |  |  | 30
2.: 7; 3.: Igła przeznasadowa; 6.: szt.; 8.: 100 |  |  | 50
2 SUMA
3 |  | SYSTEM TYTANOWY DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO– LĘDŹWIOWYM Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu, korówkowy - szerszy i samotnący - ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Śruby o podwójnym gwincie, ząbkowaniu na 35% długości oraz ostrzejszą końcówkę, co ułatwia i przyspiesza proces wprowadzania śruby. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 30-100 mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,5 - 9,5 mm co 1 mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0 mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480 mm i średnicy 6 mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17 mm do 99 mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium: konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2.: 1; 3.: Śruba/Hak; 6.: szt.; 8.: 200 |  |  | 100
2.: 2; 3.: Bloker; 6.: szt.; 8.: 200 |  |  | 100
2.: 3; 3.: Pręt tytanowy; 6.: szt.; 8.: 70 |  |  | 35
2.: 4; 3.: Pręt CoCr; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 5; 3.: Łącznik; 6.: szt.; 8.: 1 |  |  | 1
3 SUMA
4 |  | PROTEZA TRZONU PIERSIOWEGO I LĘDZWIOWEGO UMOZLIWIAJĄCA DYSTRAKCJĘ IN SITU Tytanowa proteza trzonu musi umozliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep. Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa. Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa. Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm. W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2.: 1; 3.: Proteza; 6.: szt.; 8.: 5 |  |  | 3
2.: 2; 3.: Przedłużka; 6.: szt.; 8.: 1 |  |  | 1
2.: 3; 3.: End cup; 6.: szt.; 8.: 10 |  |  | 5
4 SUMA
5 |  | IMPLANT TYPU TLIF TYTANOWY Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 wielkości podstawy implantu 10 x 28, 10 x 32, 12 x 32 i 12 x 36 mm, wysokości od 7–15 mm i lordoza 7 stopni. W zestawie podajnik sztywny oraz podajnik umożliwiający rotację implantu in-situ. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2.: 1; 3.: Cage; 6.: szt.; 8.: 15 |  |  | 8
5 SUMA
6 |  | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU PLIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm. Trzy rodzaje porów :mikro, mezo oraz makropory. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6st). Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. W zestawie narzędzia takie jak: retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2.: 1; 3.: Cage; 6.: szt.; 8.: 30 |  |  | 15
6 SUMA
7 |  | IMPLANTY Z MATERIAŁU PEEK I TYTANU DO MIĘDZYKRĘGOWEJ STABILIZACJI ODCINKA SZYJNEGO ZE ŚRUBAMI Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°. Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki. Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm. Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm. Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny . Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem. Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących. System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg. Implant nie może wystawać poza obręb trzonu. Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie. Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku. W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo (dostępne min. 2 długości pinów). Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 kręty kostne/śruby. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację
2.: 1; 3.: Cage; 6.: szt.; 8.: 10 |  |  | 5
2.: 2; 3.: Wkręt kostny; 6.: szt.; 8.: 20 |  |  | 10
7 SUMA
1.: UWAGA!!! Na potrzeby niniejszego postępowania, w szczególności przy stosowaniu podstawy wykluczenia związanej z ograniczeniem pochodzenia wyrobów medycznych, przez sformułowania: - „całkowita wartość zamówienia” oraz - „całkowita wartość oferowanych dostaw i usług” należy rozumieć wartość zamówienia odpowiadającą danej części (pakietowi), tj. wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji tej części, która będzie przedmiotem odrębnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Limit 50% udziału towarów i usług pochodzących z państwa objętego środkiem IZM jest oceniany odrębnie dla każdej części (pakietu). | [7 empty] | Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Jeżeli w ramach pakietu składającego się z jednej pozycji asortymentowej oferowane są wyroby medyczne o różnym kraju pochodzenia (np. Chiny / inne państwo), Zamawiający dopuszcza podział wiersza i wymaga dokonania oddzielnej wyceny dla każdego elementu przedmiotu zamówienia względem kraju pochodzenia. W przypadku dokonania podziału wiersza , Wykonawca zobowiązany jest wskazać: cenę jednostkową, ilość, wartość, producenta, nazwę handlową, numer katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego dla każdego wyrobu medycznego oddzielnie, zgodnie z jego krajem pochodzenia. Wartość końcowa całego pakietu stanowi sumę wartości wszystkich pozycji.