Zał. nr 1 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

NA USŁUGĘ SPRAWOWANIA NADZORU INWESTORSKIEGO

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych budowy dylówek w Nadleśnictwie Ujsoły”.

2.	Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 (pięć) części

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Długość dylówek, ilość odcinków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część 1 zamówienia Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy dylówek w leśnictwie Cicha W tym zadania Zadanie 1.1. Cicha w oddziale 194b Zadanie 1.2. Cicha w oddziale 196b Zadanie 1.3. Cicha w oddziale 197a Zadanie 1.4. Cicha w oddziale 197a Zadanie 1.5. Cicha w oddziale 198b Zadanie 1.6. Cicha w oddziale 213a Zadanie 1.7. Cicha w oddziale 191a Zadanie 1.8. Cicha w oddziale 194a | 3 196 mb w 8 odcinkach |
| 2 | Część 2 zamówienia Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy dylówek w leśnictwie Okrągłe W tym zadania Zadanie 2.1. Okrągłe w oddziale 65b Zadanie 2.2. Okrągłe w oddziale 66b Zadanie 2.3. Okrągłe w oddziale 76b | 550 mb w 3 odcinkach |
| 3 | Część 3 zamówienia Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy dylówek w leśnictwach Morgi W tym zadania Zadanie 3.1. Morgi w oddziale 221a Zadanie 3.2. Morgi w oddziale 229a Zadanie 3.3. Morgi w oddziale 229a Zadanie 3.4. Morgi w oddziale 310b Zadanie 3.5. Morgi w oddziale 311c Zadanie 3.6. Morgi w oddziale 313a | 850 mb w 6 odcinkach |
| 4 | Część 4 zamówienia Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy dylówek w leśnictwie Petkówka W tym zadania Zadanie 4.1. Petkówka w oddziale 235b, 235a Zadanie 4.2. Petkówka w oddziale 236a Zadanie 4.3. Petkówka w oddziale 236j Zadanie 4.4. Petkówka w oddziale 300a Zadanie 4.5. Petkówka w oddziale 301a Zadanie 4.6. Petkówka w oddziale 303, 306 | 1 175 mb w 6 odcinkach |
| 5 | Część 5 zamówienia Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy dylówek w leśnictwach Danielki, Gawłowskie, Praszywka, Złatna, Zwardoń, W tym zadania Zadanie 5.1. Danielki w oddziale 295a, Zadanie 5.2. Gawłowskie w oddziale 2b Zadanie 5.3. Praszywka w oddziale 528a, Zadanie 5.4. Złatna w oddziale 107a, Zadanie 5.5. Zwardoń w oddziałach 451f, 452a, 452b, 452c | 1 175 mb w 5 odcinkach |

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.

4.	W szczególności przedmiotem zamówienia jest:

4.1.	bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w szczególności:

- udział w przekazaniu placu budowy i sporządzenie stosownego protokołu;

- zapoznanie się z umową na roboty budowlane i kontrola jej przestrzegania;

- kontrolowanie ilości i jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót, zawartą umową na roboty budowlane oraz SWZ;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad wraz z pisemnym tego potwierdzeniem;

- sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych i ich akceptacja, a także dokonywanie testów tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty (o ile zajdzie taka potrzeba);

- sprawdzanie (wraz z dokumentacją fotograficzną) i potwierdzanie wartości wykonanych robót podlegających zakryciu lub zanikających;

- przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy;

- potwierdzanie gotowości do odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania zgłoszenia przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy;

- uzgadnianie daty odbioru robót budowlanych z Zamawiającym oraz udział w jego organizacji;

- sprawdzanie kompletności przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia częściowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz jego prowadzenie przy udziale Zamawiającego;

- weryfikacja i uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru robót budowlanych, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych; sporządzanie protokołu odbioru robót budowlanych;

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru a także należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy; przesyłanie skanów dziennika budowy na żądanie Zamawiającego;

- wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń;

- żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenie, bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu;

- dokonywanie inwentaryzacji (wraz z dokumentacją fotograficzną i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę lub odstąpienia od realizacji umowy na roboty budowlane oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu, problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego oraz analiza raportów z wyników kontroli;

- prowadzenie bieżącego nadzoru nad unieszkodliwianiem materiałów/odpadów rozbiórkowych po wcześniejszym zasięgnięciu stanowiska o przydatności ww. materiałów przez Zamawiającego,

- weryfikacja rozwiązania proponowanego przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie poprawności technicznej, jak również efektywności kosztowej dla Zamawiającego. Potwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie umowy z wykonawcą robót budowlanych;

- nadzór nad robotami dodatkowymi i zamiennymi, po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania przez Zamawiającego, zgodnie z przesłankami wynikającymi z umowy na roboty budowlane, w tym wystąpienia przesłanek określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych, bez wzrostu wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.

4.2.	Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:

- uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanie ich realizacji;

- obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli realizacji robót budowlanych. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodowała ona nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych;

- weryfikacja obecności kierownika budowy na budowie. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane kierownik budowy powinien być obecny na budowie nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.

- bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń;

- sporządzanie na żądanie Zamawiającego raportów w postaci elektronicznej o stanie zaawansowania inwestycji wraz z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji;

- organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego;

- każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego prac dodatkowych i zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez Wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót należy w każdym przypadku do Zamawiającego;

- potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie oraz w obowiązujących aktach prawnych;

- na żądanie Zamawiającego weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu robót przewidzianych dla Podwykonawców z zakresem Wykonawcy. Powyższe należy przedstawić Zamawiającemu we wskazanym w żądaniu terminie;

- prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w szczególności:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (potwierdzenie dokumentacji powykonawczej),

- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków Wykonawcy robót budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów,

- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym powiadomienie i zaproszenie do udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie stanowiących własności Zamawiającego (gestorzy przebudowywanych sieci).

4.3.	Nadzór finansowy polegający na:

- kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- zatwierdzaniu kosztorysu powykonawczego do odbioru robót budowlanych;

- sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, a objętych protokołami konieczności, jeżeli zaistnieje okoliczność wskazana w art. 455 Prawa zamówień publicznych;

- dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych;

4.4.	Kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 – projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja” (MRG3).w tym:

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań,

- zestawień wymaganych do wniosków o płatność, w tym również zawierających kwalifikowalność kosztów,

- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych),

- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy.

1.4.5.	Dodatkowe elementy, które Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia:

- koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji;

- koszty łączności telefonicznej i elektronicznej;

- koszty wyposażenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub innych kosztorysowych) oraz przeglądanie plików w formacie pdf;