## Zadanie XII
Oznaczenie sprawy: 4P/2026
Załącznik nr 2/IV
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZADANIA IV
Lp. | Przedmiot zamówienia | szt | Cena jedn.netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku Vat w % | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta
1 | Wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich CT Motion. Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl. Wężyk zawiera czujnik ciśnienia z wbudowanym filtrem cząstek o średnicy nie większej niż 15μm. Wbudowany zawór zwrotny znajduje się w złączu typu Luer-lock. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 22,4 bar (325 psi ). Czas pracy jednego zestawu wynosi 24 godziny od momentu pierwszego użycia , niezależnie od liczby wykonanych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Opakowanie zbiorcze 100 szt. | 300 |  | 0
2 | Wężyk pacjenta do automatycznego wstrzykiwacza . Sterylny wężyk pacjenta, długości 250 cm, dwa zawory zwrotne,męskie złącze luer lock z zaworem zwrotnym i żeńskie złącze Luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów ( DEHP) . Pojemność dokładnie 12,5 ml. Wężyk pacjenta stanowi połączenie pomiędzy wężykiem pompy a pacjentem. Szczelność ciśnieniowa max. 22,4 bar. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Orginalna instrukcja obsługi od producenta wężyków z tłumaczeniem na j. Polski. | 6000 |  | 0
Ogółem |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o zapewnieniu demonstracji oraz krótkiego szkolenia personelu w zakresie prawidłowego podłączenia i użytkowania oferowanych wyrobów z wstrzykiwaczem kontrastu CT Motion / CT Motiona Space, obejmujący prezentacje ich bezpiecznej i prawidłowej współpracy z urządzeniem bez ingerencji w jego oprogramowanie, konfigurację i techniczną lub instalowania dodatkowych elementów , wraz z kopią ważnego imiennego certyfikatu osoby przeprowadzającej demonstrację, potwierdzającego przeszkolenie w zakresie obsługi tego urządzenia i wydanego przez producenta wstrzykiwacza.
W przypadku oferowania wyrobów równoważnych (zamienników) Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą pisemnego potwierdzenia kompatybilności oferowanych wyrobów z wstrzykiwaczem CT Motion /CT Motion Space wydanego przez producenta wstrzykiwaczy lub jego autoryzowanego dystrybutora. Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz potwierdzenia rzeczywistego przetestowania kompatybilności wstrzykiwacza.
Pozycja 1,2 kompatybilna z posiadaną przez Zamawiajacego automatyczną strzykawką firmy URLICH.
Uwaga - wraz z ofertą należy przesłać po 1 szt. próbek dla pozycji nr 1 - 2
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upowaznioną do reprezentacji Wykonawcy