## Zadanie V
Oznaczenie sprawy: 4P.2026
Załącznik nr 2/V
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZADANIA V
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość wg j.m. na 24 m-ce | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto w zł | stawka podatku Vat w % | wartość brutto w zł | nr kat. | Nazwa producenta
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowe, bronchoskopowe, długość 120 cm, średnica 1,8 mm, łyżeczki owalne bez kolca” | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Szczotka cytologiczna, jednorazowego użytku, bronchoskopowa, długość 120 cm, średnica cewnika 1,8 mm oraz 2,0mm długość szczotki 15 mm, zakończona metalowym grzybkiem szczelnie zamykającym cewnik po dokonaniu cytologii. Rękojeść w koloże biało-fioletowym | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów, w pojedynczym opakowaniu: szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230cm, śr. każdej z główek 7 mm, śr. teflonowego cewnika 1,8 mm, szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 12 mm | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS) dostosowana do aparatów firmy Pentax, mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia osłonki rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (rękojeść w kolorze białym z fioletowymi pierścieniami). W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml. | szt. | 520 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik do popłuczyn z drzewa oskrzelowego, wyposażony w dwie, co najmniej 40 cm rurki do połączenia, pojemność 40 ml | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Zawór ssący jednorazowego uzytku do bronchoskopów giętkich typu Pentax EB 19-J10, korpus zaworu trwale połączony ze sztywnym, 6-centymetrowej długości przyłączem rurki ssaka spasowanym z łożem w rękojeści endoskopu | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu, z gumką tkaninową, z otworem o wymiarach 20.4x24.5. Pakowany w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników, zawierający 100 szt. | op. | 24 |  | 0 |  | 0
8 | Gąbka do czyszczenia endoskopów, jednorazowego użytku, w kształcie walca z kanałem oraz nacięciem wzdłuż osi | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
9 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka; długość narzędzia 1600mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
10 | Szczotka czyszcząca, jednorazowego użytku. Dł. robocza 1020mm, dł. włosia 4mm, osłonka w kolorze pomarańczowym. Kompatybilna z kanałami roboczymi 1.8-3.2mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiajacego bronchoskopami Pentax z serii FB-18V; EB-1970AK; EB-1970K. EB-19J10; EB-19J10U; FB15V
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upowaznioną do reprezentacji Wykonawcy