## IV Instalacje
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ IV
Zakup, dostawa doposażenia środków dydatkycznych do pracowni instalacji i pracowni maszyn elektrycznych - APARATY ELEKTRYCZNE dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu - środków dydaktycznych do pracowni INSTALACJI I pracowni MASZYN pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzętY zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 x 6
1 | Regulator temperatury 2 | Regultor temperatury z programatorem tygodniowym z wyświetlaczem, do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230 V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16 A. Funkcje :Panel sterujący. Umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia. Wyłącznik na panelu frontowym. Do wyłączania zasilania całego układu grzewczego. Utrzymywanie zadanej temperatury. Zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i dniami tygodnia. Możliwość zaprogramowania 4 interwałów o żądanej temperaturze na dobę. Co najmniej 12 wpisów programowych: - 4 o żądanej temperaturze dla dni roboczych (Pn-Pt), - 4 o żądanej temperaturze dla soboty (So), - 4 o żądanej temperaturze dla niedzieli (Nd), ręczna korekta aktualnie utrzymywanej temperatury, regulowana histereza, 2 czujniki temperatury: - wewnętrzny, - zewnętrzny, 3 tryby pracy regulatora: - praca z wewnętrznym czujnikiem temperatury, - praca z zewnętrznym czujnikiem temperatury. - praca z dwoma czujnikami temperatury. W komplecie dwie sondy oraz puszka podtynkowa do montażu. Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Zakres regulacji temperatury 5÷60°C Histereza 1°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Czas podtrzymania pracy zegara 1 h Sonda temperatury Dokładność odczytu 0,1°C Wewnętrzny czujnik temperatury NTC Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary front: 86×86 mm; gł.22 mm, tył: Ø60; gł.27,5 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 |  | 10 |  | 0
2 | Stycznik modułowy 2 plus zestaw styków pomocniczych | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 2×NO+2×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 W zestawie z dodatkowym modułem styków pomocniczych NO+NC montaż boczny |  | 20 |  | 0
3 | Automat zmierzchowy | Z wbudowanym czujnikiem oświetlenia, praca ze źródłami światła LED Napięcie zasilania [V]: 230 AC Tolerancja napięcia zasilania [%]: -10 ÷ 10 Maksymalny prąd obciążenia AC-1 [A]: 10 Element wykonawczy: przekaźnik Konfiguracja styków: 1 × NO Próg zadziałania - regulowany [Lx]: 2 ÷ 1000 Próg zadziałania - ustawiony [Lx]: około 7 Histereza [Lx]: około 15 Opóźnienie zadziałania włączenia [s]: około 10 Opóźnienie zadziałania wyłączenia [s]: około 20 Przyłącze: OMY 3×0,75 mm² Długość [m]: 0,8 Pobór mocy [W]: 0,56 Temperatura pracy [°C]: od -25 do 50 Wymiary [mm]: 51×67×26 (± 1 mm) Montaż: natynkowy Klasa szczelności: IP65 |  | 10 |  | 0
4 | Automat zmierzchowy plus sonda | Sonda zewnętrzna w komplecie Napięcie zasilania [V]: 230 AC Tolerancja napięcia zasilania [%]: -10 ÷ 10 Maksymalny prąd obciążenia AC-1 [A]: 16 Element wykonawczy: przekaźnik Konfiguracja styków: 1 × NO Próg zadziałania - regulowany [Lx]: 2 ÷ 1000 Próg zadziałania - ustawiony [Lx]: około 7 Histereza [Lx]: około 15 Opóźnienie zadziałania włączenia [s]: około 10 Opóźnienie zadziałania wyłączenia [s]: około 20 Przyłącze [mm²]: zaciski śrubowe 4 Moment dokręcający [Nm]: 0,5 Pobór mocy [W]: 0,56 Temperatura pracy [°C]: od -25 do 50 Element światłoczuły: zewnętrza sonda ∅10 mm Wymiary [mm]: 51×67×26 (± 1) Montaż: natynkowy Klasa szczelności: IP65 - sonda Klasa szczelności: IP20 - automat |  | 10 |  | 0
5 | Automat schodowy 1 | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze OMY 3×0,75 mm², długość: 0,45 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 |  | 10 |  | 0
6 | Automat schodowy 2 | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 |  | 10 |  | 0
7 | Atomat schodowy 3 | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 |  | 10 |  | 0
8 | Przekaźnik bistabilny 1 | Dane techniczne: Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 |  | 20 |  | 0
9 | Przekaźnik bistabilny 2 | Przekaźnik z dwoma niezależnie sterowanymi kanałami. Przeznaczony do oświetlenia LED, montaż na szynę DIN Napięcie zasilania 165÷265 V AC Konfiguracja styków 2 × NO Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Sygnalizacja zasilania LED zielona Sygnalizacja zadziałania 2 x LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie 0,2 W, praca 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Stopień ochrony IP20 Max obciążenie: 2x10 A |  | 20 |  | 0
10 | Przekaźnik bistabilny 3 | Z wyłącznikiem czasowym, do sterowania oświetleniem LED. Zasilanie 230V AC styk/prąd obciążenia 1×NO / <16 (16A/20ms) opóźnienie zadziałania 0,1÷0,2s czas wyłączenia - regulowany 1÷12min. sygnalizacja zasilania LED zielona sygnalizacja zadziałania LED czerwona pobór mocy stan czuwania 0,15W stan załączenia 0,6W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² moment dokręcający 0,4Nm wymiary 1 moduł (18mm) montaż na szynie 35mm stopień ochrony IP20 |  | 20 |  | 0
11 | Czujnik ruchu | zasilanie 230V AC obciążalność styku 5 A próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000Lx detekcja ruchu 0,6÷1,5m/s czas wyłączenia 10s±3s ÷ 15min.±2min. pole detekcji poziomej 180° pole detekcji pionowej 45° odległość detekcji (dla <24°C) <12m zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 60°/180° wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5m pobór mocy 0,5W przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm2 temperatura pracy -20÷40°C wymiary (głowica rozłożona pionowo) S80×W52×G120mm wymiary (głowica złożona poziomo) S80×W52×G95mm montaż natynkowy stopień ochrony IP65 |  | 10 |  | 0
12 | Przekaźnik czasowy 1 | Napięcie zasilania: 230 V AC Tryb pracy: z opóźnionym odpadaniem Element wykonawczy: przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia: 10 A Konfiguracja styków: 1 × NO Separacja styku: TAK Prąd impulsu sterującego: mniej niż 300 mA Sygnalizacja stanu styku: LED czerwona Sygnalizacja zasilania: LED zielona Czas podtrzymania: 1÷15 min. Przyłącze: zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający: 0,5 Nm Pobór mocy: 0,56 W Temperatura pracy: -25 ÷ 50 °C Wymiary: 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż: natynkowy Stopień ochrony: IP20 |  | 10 |  | 0
13 | Przekaźnik czasowy 2 | Przekaźnik czasowy 18-funkcyjny Napięcie zasilania: 24÷264 V AC/DC Tryb pracy: wielofunkcyjny Element wykonawczy: przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia: 16A Konfiguracja styków: 1x NO/NC Separacja styku: TAK Opóźnienie zadziałania: 500 ms Prąd impulsu sterującego: mniej niż 1 mA Czas działania- regulowany: 0,25sek÷99h59min59s Przyłącze: zaciski śrubowe 4,0 mm2 Moment dokręcający: 0,5 Nm Pobór mocy: 1,5 W Temperatura pracy: -25 do 50 °C Wymiary: 2 moduły (35mm) Montaż na szynie 35mm Stopień ochrony: IP20 |  | 10 |  | 0
14 | Sterownik czasowy 3 | Sekwencyjny impusowo-czasowy, cztery niezależne wejścia i 4 niezależne wyjścia, sekwencje styków, harmonogram czasowy oraz opcje pracy ustawiane są za pomocą programu konfiguracyjnego na komputer PC. Połączenie ze sterownikiem za pomocą kabla USB. Program oraz przewód dostarczany w zestawie. Napięcie zasilania: 230 V AC Element wykonawczy: 4 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia: 4 x 16 A Konfiguracja styków: 4×NO Separacja styku: TAK Wejścia ilość: 4 Wejścia - tolerancja napięciowa: 160÷260 V AC Prąd impulsu sterującego: 2 mA Dokładność nastawy czasu programu: 1 s Nastawy czasowe t1, t2, t3, t4: 1sek÷99h59min59sek Liczba powtórzeń cyklu: 1÷999999 lub nieskończenie w pętli Przyłącze: zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający: 0,5 Nm Pobór mocy: 1,5 W Temperatura pracy: -20÷50°C Wymiary: 5 modułów (87,5 mm) Montaż: na szynie 35 mm Stopień ochrony: IP20 |  | 10 |  | 0
15 | Przekaźnik kontroli napięcia | zasilanie 50÷450V AC prąd obciążenia <16A styk separowany 1P kontrola zasilania 4×LED próg napięciowy zadziałania dolny U1 150÷210V górny U2 230÷260V histereza napięciowa powrotu dla progu U1 5V dla progu U2 5V czas zadziałania dla progu U1 1,5sek dla progu U2 0,1sek czas powrotu dla progu U1 1,5sek dla progu U2 1,5sek pobór mocy 0,8W przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² temperatura pracy -25÷50°C wymiary 1 moduł (18mm) montaż na szynie TH-35 |  | 20 |  | 0
16 | Przełącznik faz 1 | Automatyczny przełącznik faz z regulowanym dolnym i górnym progiem napięciowym zasilanie 3×230 V+N minimalne napięcie pracy (przy zasilaniu z jednej fazy) 85 V maksymalne napięcie fazowe 420 V częstotliwość pracy 45÷55 Hz współpraca z agregatami prądotwórczymi nie maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 16 A wytrzymałość mechaniczna styków 1×107 wytrzymałość elektryczna styków (16 A/AC-1) 1×105 częstotliwość próbkowania sygnału 4 kHz element wykonawczy 3×przekaźnik histereza powrotu 10 V zakres nastawy Vmin 160÷220 V zakres nastawy Vmax 240÷280 V błąd pomiaru napięcia ±1% czas przełączenia max 200 s czas powrotu 5÷300 s sygnalizacja napięć wejściowych 3×LED pobór mocy 1,5 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm2 moment dokręcający 0,5 Nm wymiary 2 moduły |  | 20 |  | 0
17 | Przełącznik faz 2 | Automatyczny przełącznik faz do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy. Napięcie zasilania: 3×230 V+N Maksymalny prąd obciążenia AC-1 [A]: 16 Minimalna wartość napięcia L1, L2, L3 [V]: 190 Maksymalna wartość napięcia L1, L2, L3 [V]: 280 Element wykonawczy: przekaźnik Napięcie wyjściowe OUT [V]: 230 AC Błąd pomiaru napięcia: ±1% Czas przełączania [s]: 1,0÷1,5 Sygnalizacja napięć wejściowych: 3 x LED Histereza powrotu zasilania [V]: 10 Przyłącze [mm²]: zaciski śrubowe 4,0 Moment dokręcający [Nm]: 0,5 Pobór mocy [W]: ≤ 1 Temperatura pracy [°C]: od -25 do 50 Szerokość w modułach: 3 moduły Szerokość [mm]: 52,5 Montaż: na szynie 35 mm Klasa szczelności: IP20 |  | 20 |  | 0
18 | Przełącznik faz 3 | Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy. napięcie wejściowe 3×230V+N napięcie wyjściowe 230V AC prąd obciążenia - układ bezpośredniego podłączenia <16A - układ ze stycznikami do obciążalności styków styczników próg zadziałania - dolny regulowany 150÷210V - górny regulowany 230÷260V histereza 5V błąd pomiaru napięcia ±1% czas przełączenia 0,5÷0,8sek sygnalizacja zasilania LED zielona sygnalizacja wybranej fazy 3×LED żółta temperatura pracy -25÷50ºC przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² wymiary 4 moduły (70mm) montaż na szynie 35mm |  | 20 |  | 0
19 | Ogranicznik poboru mocy | Ogranicznik poboru mocy z regulowaną mocą zadziałania 200-1000 VA, do obwodów z przekształtnikami prądu. Napięcie zasilania: 230 V AC Element wykonawczy: przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia AC-1- 16A Maksymalny prąd obciążenia AC-3: 4A Konfiguracja styków: 1x NO Separacja styku: NIE Opóźnienie zadziałania: 1÷2 s Ograniczenie mocy: 200÷2000 VA Czas powrotu zasilania: 10÷100 s Histereza powrotu zasilania: 2% Przyłącze: Zaciski śrubowe 4,0 mm2 Moment dokręcający: 0,5 Nm Pobór mocy: 0,8 W Temperatura pracy: -25 do 50 °C Wymiary: 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35mm Stopień ochrony: IP20 |  | 20 |  | 0
20 | Przekaźnik priorytetowy | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych 15 A Prąd przełączenia 2÷15 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 |  | 20 |  | 0
21 | Wskaźnik zużycia energii 1 | Statyczny (elektroniczny), wskaźnik zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. Minimalny prąd mierzony 0,02 A Prąd bazowy 5 A Napięcie odniesienia 230 V AC, 50 Hz Prąd maksymalny 30 A Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷999999,9 kWh Stała licznika (0,625 Wh/imp) 1600 imp/kWh Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21 klasa 1 Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 6,0 mm² Temperatura pracy -25÷70°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 |  | 10 |  | 0
22 | Wskaźnik zużycia energii 2 | Prąd znamionowy 60 A Napięcie pracy 230 V Stopień ochrony IP IP20 Klasa szczelności IP20 Liczba modułów 2 Liczba biegunów 2 Liczba rzędów 1 Długość 78 mm Szerokość 36 mm Głębokość 65 mm |  | 10 |  | 0
23 | Wskaźnik zużycia energii 3 | Typ: trójfazowy Instalacja: 3-fazowa, 4-przewodowa Minimalny prąd mierzony: 0,04 A Prąd bazowy: 10 A Napięcie odniesienia: 3x230 V AC, 50 Hz Prąd maksymalny: 100 A Pobór własny licznika: 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła: 0÷999999,9 kWh Stała licznika: (0,625 Wh/imp) 1600 imp/kWh Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21: klasa 1 Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona Przyłącze: zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy: -25÷70°C Montaż: na szynie 35 mm Podświetlenie: brak Stopień ochrony: IP20 |  | 10 |  | 0
24 | Licznik zużycia energii 1 | Statyczny (elektroniczny) licznik energii elektrycznej prądu przemiennego, jednofazowego do bezpośredniego pomiaru prądu w układzie jednofazowym 2-przewodowym. Podświetlany wyświetlacz LCD. Mierzone wartości: Całkowita energia czynna Energia czynna pobrana Energia czynna oddana Całkowita energia bierna Energia bierna Napięcie fazowe Prąd fazowy Częstotliwość Moc czynna Moc bierna Moc pozorna Współczynnik mocy Zapotrzebowanie na pobieraną moc czynną Maksymalne zapotrzebowanie na pobieraną moc czynną Zapotrzebowanie na oddawaną moc czynną Maksymalne zapotrzebowanie na oddawaną moc czynną Zapotrzebowanie na pobieraną moc bierną Maksymalne zapotrzebowanie na pobieraną moc bierną Zapotrzebowanie na oddawaną moc bierną Maksymalne zapotrzebowanie na oddawaną moc bierną W zestawie z programem umożliwiającym odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika oraz wraz z Konwerterem RS485/USB Typ jednofazowy Instalacja 2-przewodowa Minimalny prąd mierzony 0,02 A Prąd bazowy 5 A Napięcie odniesienia 230 V AC Prąd maksymalny 100 A Zakres pomiarowy napięcia 184÷276 V AC Częstotliwość znamionowa 50 Hz Pobór własny licznika 10 VA; 1 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Prędkość transmisji 9600*, 19200, 38400, 115200 bps Parzystość NONE*, ODD, EVEN Bity stopu 1 Wyświetlacz 7-cyfrowy LCD podświetlany (kolor niebieski) Porty RS-485 Podświetlenie LCD TAK Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Klasa dokładności B Przyłącze 100 A (zaciski 1, 3) - zaciski śrubowe 25 mm²; neutralny (zacisk N) - zaciski śrubowe 1 mm²;komunikacja (zaciski 23, 24, 25) - zaciski śrubowe 1 mm² Temperatura pracy -20÷65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 adres Modbus 1÷245 |  | 10 |  | 0
25 | Licznik zużycia energii 2 | 2-kierunkowy, 3-fazowy licznik zużycia energii elektrycznej Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Minimalny prąd mierzony 0,04 A, Prąd bazowy 5 A Napięcie odniesienia 3×230/400 V Prąd maksymalny 80 A; Częstotliwość znamionowa 50 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 8 cyfr Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EC, 0120/SGS0306, Norma EN50470-1/3 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Prędkość transmisji 1200, 2400, 4800, 9600 bps Parzystość EVEN ; Bity stopu 1; Porty RS-485 Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Klasa dokładności B; Liczba znaków LCD 8 Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 76×100×65 mm (4,5 modułu DIN) Montaż na szynie 35 mm, Stopień ochrony IP51 W zestawie z programem umożliwiającym odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika oraz wraz z Konwerterem RS485/USB |  | 10 |  | 0
26 | Rozłącznik bezpiecznikowy 1 | prąd znamionowy In [A]: 10 napięcie znamionowe [V]: 230/400 typ rozłącznika: D0 ilość biegunów: 1 P ilość faz: 1 ilość modułów: 1 znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 500 rodzaj zacisków: śrubowe wytrzymałość elektryczna (przełączeń): 5000 wytrzymałość mechaniczna (przestawień): 10000 montaż: szyna DIN waga [g]: 67 Wysokość zainstalowanego produktu [mm]: 88 Szerokość zainstalowanego produktu [mm]: 17,5 Głębokość zainstalowanego produktu [mm]: 69 w zestawie z 10 bezpiecznikami do każdego rozłącznika |  | 10 |  | 0
27 | Rozłącznik bezpiecznikowy 2 | Liczba biegunów:3 Napięcie znamionowe:400 V Prąd znamionowy:10 A Rozmiar:D01 w zestawie z 30 bezpiecznikami do każdego rozłącznika |  | 10 |  | 0
28 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3 | Rozłącznik bezpiecznikowy z obudową Liczba biegunów3 Znamionowy prąd pracy Ie160 A Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC690 V Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V Typ wkładki bezpiecznikowej NH00 Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowejNie Szerokość obudowy106 mm Głębokość obudowy80 mm Wysokość obudowy200 mm Stopień ochrony (IP)IP3X Stopień ochrony (NEMA)1 Szerokość obudowy106 mm Głębokość obudowy80 mm W zestawie z pasującymi bezpiecznikami o prądzie min. 40A w ilości 6 szt. na zestaw |  | 10 |  | 0
29 | Ogranicznik przepięć 1 | Ogranicznik przepięć T1, T2, T3 (B, C, D) Napięcie długotrwałe pracy Uc (V): 300 Prąd wyładowczy imp (10/350) (kA): 12,5 In (8/20): 20 Imax(8/20) (kA): 40 Up - Poziom ochrony (kV): 1,5 Prąd upływu: TAK Zastosowana technologia: MOV RC: Nie Liczba modułów: 4 Głębokość wbudowania (mm): 70 Funkcja: Ogranicznik przepięć |  | 10 |  | 0
30 | Ogrnicznik przepięć 2 | Ogranicznik przepięć 1 fazowy D typ 3, 2P Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu: 0.03 W Liczba przewodów (bez uziemienia): 1 Znamionowy prąd wyładowczy — wartość szczytowa (8/20): 2.5 kA Znamionowe napięcie AC: 335 V Najwyższe napięcie trwałej pracy AC: 335 V Maksymalny prąd wyładowczy (8/20): 10 kA Sposób montażu: DIN TH-35 mm Rozmiar: 2 moduły Poziom ochrony: 1.6 kV Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego): 25 mm² Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: optyczna Stopień ochrony: IP20 |  | 10 |  | 0
31 | Zasilacz 220VDC | Zasilacz: impulsowy; do wbudowania,modułowy; 575W; 220VDC; 2,5A Oznaczenie producenta: ZM220V2.5A-600-00 Symbol TME: ZM220V2.5A-600 |  | 3 |  | 0
32 | Listwa Kontrolno pomiarowa | urządzenie powinno posiadać: - możliwość podłączenia 2 przewodów na wyjściu złączki - widoczny opis „TEST na przełącznikach w położeniu testowym - wersję złączki rozwierno-zwierna (np. do układów nakładek sygnalizacyjnych) - mostki sąsiadujące w 2 wariantach kolorystycznych - wstępne zwarcie strony wtórnej przekładnika, bez przerywania układu pomiarowego. - możliwość podłączenia wymuszalnika prądowego bez konieczności wypinania układu pomiarowego szeregowe wpięcie miernika testowego (przełączenie łącznika po wpięciu miernika). Umożliwiać podłączenie trzech prądów , trzech napięć, prądu Io, napięcia Uo, ow1, ow2, zw,LRW oraz napięcia stałego. Wymiary:190/160/105 |  | 3 |  | 0
33 | Przekaźnik 220VDC | Nr kat. 858-308 przekaźnik; znamionowe napięcie wejściowe 220 V DC; 4 x zestyk przełączny; |  | 5 |  | 0
34 | Regulator temperatury 1z sondą zewnętrzną | zasilanie 230V AC prąd obciążenia <16A styk separowany 1P zakres regulacji temperatury 4÷30°C histereza - regulowana 0,5÷3°C dokładność nastawy 1°C dokładność pomiaru ±1°C sygnalizacja zasilania LED zielona sygnalizacja stanu pracy LED czerwona pobór mocy 1,1W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² wymiary 2 moduły (35mm) montaż na szynie 35mm Parametry sondy: czujnik temperatury KTY 81-210 zakres pomiarowy -50÷130°C temperatura pracy -50÷65°C wymiary czujnika Ø5; h=20mm izolacja czujnika koszulka termokurczliwa przewód OMY 2×0,34mm²; l=2,5m |  | 10 |  | 0
35 | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy 1 | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czułość - regulowana 1÷100 kΩ Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 1 x PZ Zaciski sondy separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20, w komplecie z sondą |  | 10 |  | 0
36 | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy 2 | Fizyczna zasada pomiaru:Przewodność Głębokość:60 mm Kaskadowość:nie Liczba styków przełącznych:2 Liczba wejść dla elektrod:3 Regulowana wartość nastawy czułości:tak Rodzaj napięcia sterowania:AC Rodzaj połączenia elektrycznego:Połączenie śrubowe Szerokość:35 mm Wysokość:90 mm Z odłączalnymi zaciskami:nie Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz: 230 V W komplecie z trzema sondami |  | 10 |  | 0
37 | Stycznik modułowy 1 plus zestaw styków pomocniczych | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 1×NO+1×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Moduł 1 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 W zestawie z dodatkowym modułem styków pomocniczych NO+NC montaż boczny |  | 20 |  | 0
38 | Stycznik modułowy 3 plus zestaw styków pomocniczych | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP W zestawie z dodatkowym modułem styków pomocniczych NO+NC montaż boczny |  | 20 |  | 0
39 | Przekaźnik modułowy | Liczba biegunów 1P + N Liczba modułów 18mm 1 Rodzaj zestyku 3x NC (styk rozwierny), 3x NO (styk zwierny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania maks. 40ms Opóźnienie wyłączenia maks. 20ms Sygnalizacja zasilania LED zielona Prąd znamionowy In 3 x 8A Napięcie znamionowe Un 230 V~ Napięcie znamionowe udarowe Uimp 2,5 kV Znamionowe napięcie izolacji Ui 400 V Pobór energii maks. 25 mA Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 5 mln Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C |  | 20 |  | 0
40 | Sterownik czasowy prawo-lewo | Sterownik czasowy typu "praca prawo -lewo" Napięcie zasilania: 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy: 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia: 2 x 16A Konfiguracja styków: 2 x NO/NC Separacja styku: TAK Dokładność nastawy czasu programu: 1s Nastawy czasowe t1, t2, t3, t4: 1sek÷99h59min59sek Liczba powtórzeń cyklu: 1÷999999 lub nieskończenie w pętli Przyłącze: zaciski śrubowe 4,0mm2 Moment dokręcający: 0,5 Nm Pobór mocy: 1,5 W Temperatura pracy: -20 do 50 °C Wymiary: 2 moduły (35mm) Montaż na szynie 35mm Stopień ochrony: IP20 |  | 20 |  | 0
41 | Pzrekaźnik czasowy gwiazda-trójkąt | Liczba modułów 18mm 1 Rodzaj zestyku 2x NO/NC przełączalny Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania regulowane 1÷1000 sek Czas przełączania 5 msek / 150 msek Sygnalizacja zasilania LED zielona Sygnalizacja zadziałania LED czerwona Prąd znamionowy In 2x 8A Napięcie znamionowe Un 230 V~, 24≂ Pobór energii 0,8 W Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 2,5 mm² Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C Certyfikaty CE |  | 20 |  | 0
42 | Przekaźnik czasowy | Osobno nastawiany czas pracy i czas przerwy, cztery tryby pracy. Liczba biegunów 1P + N Liczba modułów 18mm 2 Rodzaj zestyku 2x NO (styk zwierny), 2x NC (styk rozwierny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja zasilania LED zielona Sygnalizacja zadziałania LED czerwona Prąd znamionowy In 2x 8A Napięcie znamionowe Un 230 V~ Pobór energii 1,2 W Wyłącznik czasowy nastawny 0,1 s ÷ 576 godz. Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 4 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C Certyfikaty CE |  | 10 |  | 0
43 | Czujnik zaniku i asymetrii faz 1 | Liczba biegunów 3P + N Liczba modułów 18mm 2 Rodzaj zestyku NO (styk zwierny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania 4 sek. Sygnalizacja zasilania 3xLED zielona Prąd znamionowy In 10 A Napięcie znamionowe Un 3×400/230V+N Asymetria napięciowa zadziałania 55 V~ Histereza napięciowa 5 V~ Pobór energii 1,6 W Współpraca z agregatami prądotwórczymi nie Kontrola zaniku / asymetrii faz tak Kontrola kolejności faz nie Kontrola styków stycznika nie Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C Certyfikaty CE |  | 10 |  | 0
44 | Czujnik zaniku i asymetrii faz 2 | Napięcie zasilania: 3 × 400 V + N Kontrola zaniku / asymetrii faz: tak Element wykonawczy: przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia [A]: 10 Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Separacja styku: tak Asymetria napięciowa zadziałania [V]: 55 Histereza napięciowa [V]: 5 Opóźnienie wyłączenia [s]: 4 Kontrola zasilania: 3 × LED zielona Przyłącze [mm²]: zaciski śrubowe 2,5 Moment dokręcający [Nm]: 0,4 Pobór mocy [W] 0,56 Temperatura pracy [°C]: od -25 do 40 Szerokość w modułach: 1 Szerokość [mm]: 18 Montaż: na szynie 35 mm Klasa szczelności: IP20 |  | 10 |  | 0
45 | Czujnik zaniku fazy 1 | Liczba biegunów 3P + N Liczba modułów 18mm 1 Rodzaj zestyku NO/NC (styk przełączny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania 4 sek. Sygnalizacja zasilania 3xLED zielona Prąd znamionowy In 10 A Napięcie znamionowe Un 3×400/230V+N Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V ustawiana Histereza napięciowa 5 V~ Pobór energii 0,56 W Współpraca z agregatami prądotwórczymi nie Kontrola zaniku / asymetrii faz tak Kontrola kolejności faz nie Kontrola styków stycznika nie Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +40°C Certyfikaty CE |  | 10 |  | 0
46 | Czujnik zaniku fazy 2 | Liczba biegunów 3P + N Liczba modułów 18mm 2 Rodzaj zestyku NO (styk zwierny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania 4 sek. Sygnalizacja zasilania 3xLED zielona Prąd znamionowy In 10 A Napięcie znamionowe Un 3×400/230V+N Asymetria napięciowa zadziałania 55 V~ Histereza napięciowa 5 V~ Pobór energii 1,6 W Współpraca z agregatami prądotwórczymi nie Kontrola zaniku / asymetrii faz tak Kontrola kolejności faz nie Kontrola styków stycznika nie Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C Certyfikaty CE |  | 10 |  | 0
47 | Czujnik kolejności i zaniku fazy z regulowanym progiem asymetrii | Liczba biegunów 3P + N Liczba modułów 18mm 2 Rodzaj zestyku NO (styk zwierny), NC (styk rozwierny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania 0,5-5 sek. (regulowane) Sygnalizacja zasilania LED zielona Sygnalizacja zadziałania LED czerwona (odłączenie fazy) Prąd znamionowy In 10 A Napięcie znamionowe Un 3×400/230V+N Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V (regulowane) Histereza napięciowa 5 V~ Pobór energii 1,6 W Współpraca z agregatami prądotwórczymi nie Kontrola zaniku / asymetrii faz tak Kontrola kolejności faz tak Kontrola styków stycznika nie Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +40°C Certyfikaty CE |  | 10 |  | 0
48 | Przekaźnik napięciowy do silników elektrycznych | Napięcie 3×(50÷450 V)+N Histereza 5 V Liczba biegunów 3P + N Liczba modułów 18mm 3 Czas powroty zasilania 1,5 sek. Rodzaj zestyku NO/NC (styk przełączny) Separacja styku tak Opóźnienie zadziałania 1,5s (U2/U1) Sygnalizacja zasilania 4 x LED Prąd znamionowy In 10 A Próg napięciowy zadziałania 150÷210 V (dolny U1); 230÷260 V (górny U2) Pobór energii 1,7W Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych 2,5 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C |  | 20 |  | 0
49 | Przekładnik prądowy 1 | Przekładnik prądowy W20 (z uzwojeniem pierwotnym); 75/5 A; 5VA; kl.0,2S; FS5; wzorcowane - „legalizowane” przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie oraz wystawienia Zakładowego Protokołu Pomiarowego zawierającego wyniki prób i pomiarów wraz z zaciśnięciem plomby zakładowej |  | 3 |  | 0
50 | Przekładnik prądowy 2 | Przekładnik prądowy D22 (z otworem o średnicy 22 mm); 75/5 A; 2VA; kl.0,2; FS5; wzorcowane - „legalizowane” przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie oraz wystawienia Zakładowego Protokołu Pomiarowego zawierającego wyniki prób i pomiarów wraz z zaciśnięciem plomby zakładowej |  | 3 |  | 0
51 | wiertło stożkowe | wiertło stożkowe, stopniowe, choinkowe 4-39/52 mm tytan |  | 6 |  | 0
| razem |  |  |  |  | 0