Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego II, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Combi, 4 kanałowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości z leżanką i 2 aplikatorami Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do laseroterapii 1 kanałowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat Combi smart 3 kanałowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do elektroterapii Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa Bioptron ze statywem Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Lampa sollux na statywie Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Stół do masażu, elektromechaniczny Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Stół rehabilitacyjny Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Stół fizjoterapii Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stół fizjoterapeutyczny do kinezyterapii, elektryczny Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wieszak na maty gimnastyczne Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Taborety medyczne na kółkach Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 4 tygodni od podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji na całe zadanie:………..miesięcy ( należy wpisać 24,36 lub 48)

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat Combi 4 kanałowy -1 szt. |  |  |  |
|  | Aparat Combi, 4-kanałowy: 2x elektroterapia – powiększony zakres prądów, laseroterapia, ultradźwięki | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | TAK, podać |  |
| Parametry elektroterapii: |  |  |  |
|  | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
|  | Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - NPHV - Sekwencje, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja – prąd Kotza - Impulsy trapezoidalne - Impulsy stymulujące - Impulsy prostokątne - Impulsy trójkątne - Impulsy eksponencjalne - Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym - Impulsy łączone - Impulsy Przerywane - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja - 4-polowa interferencja - Izoplanarne pole wektorowe - Fale o średniej częstotliwości - Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta - Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha - HVT - Impulsy IG - Modulowany prąd impulsowy - Prąd VMS - Prąd Kotza - EPIR - Prąd Leduca - Fale H - Mikroprądy - Elektrodiagnostyka | TAK |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
|  | Test jakości elektrod | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych sekwencji prądów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi i dokładnym opisem jednostek chorobowych i uwagami merytorycznymi co do wykonania zabiegów w tym sugerowana ilość, częstotliwość | TAK |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | TAK, podać |  |
|  | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | TAK, podać |  |
|  | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| Parametry ultradźwięków: |  |  |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 Możliwość pracy jednocześnie na częstotliwościach 1 i 3MHz | TAK |  |
|  | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | TAK |  |
|  | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 (opcja) | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
|  | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | TAK |  |
|  | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
|  | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia minimum 10 – 90 % | TAK |  |
|  | Dawka płynnie regulowana w zakresie minimum 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK |  |
|  | Klasa lasera 3B | TAK |  |
|  | Sonda laserowa prysznicowa IR+R o łącznej mocy min. 1000mW | TAK, podać |  |
|  | Ramię sondy prysznicowej montowane do stolika z min. 3 niezależnymi przegubami wykorzystującymi regulowane hamulce cierne | TAK |  |
|  | Kolumna aparatu na gumowanych kółkach w tym dwa z hamulcami, wyposażona w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków zintegrowana z aparatem w systemie quick-release. | TAK, podać |  |
|  | Okulary ochronne do laseroterapii 2 szt | TAK |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni minimum 18 cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK, podać |  |
|  | Głowica bezobsługowa odwzorowująca ruch okrężny prowadzony głowicą manualną | TAK |  |
|  | Głowica z wyraźnie podzielonymi na membranie polami działania ultradźwięków | TAK |  |
|  | Przyczepiana magnetycznie nakładka do powierzchni obłych takich jak kończyny | TAK |  |
| Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości z leżanką i 2 aplikatorami – 1 szt. |  |  |  |
|  | Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii 2 pacjentów, niezależny wybór programów, parametrów, czasu | TAK |  |
|  | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusiodalne, eksponencjalne i ciągłe | TAK |  |
|  | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK |  |
|  | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
|  | Maksymalna indukcja impulsowa minimum 125 mT (1250 Gaussów) | TAK, podać |  |
|  | Natężenie pola magnetycznego w zakresie minimum 1- 125 mT | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 0-166 Hz | TAK, podać |  |
|  | Stół do magnetoterapii z przesuwanym solenoidem o średnicy min 70 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość stołu – min. 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość stołu z solenoidem – min 70 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość stołu z solenoidem – min 110 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga stołu z solenoidem – max 70 kg | TAK, podać |  |
|  | Aplikator w formie dwóch kostek aplikujących pole magnetyczne złączonych za pomocą elastycznej opaski, które mogą być zainstalowane w dowolnej okolicy ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Wbudowane gotowe programy numeryczne | TAK |  |
|  | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z kolorowymi rysunkami anatomicznymi obrazującymi poprawne ułożenie aplikatorów do terapii | TAK |  |
|  | Przy każdej jednostce chorobowej dokładny opis parametrów zabiegu oraz metodyki stosowania – ilość zabiegów, częstotliwość. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 4,3” +/-3% | TAK |  |
|  | Wymiary sterownika maksymalnie 380 x 190 x 260 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna aparatu na gumowanych kółkach w tym dwa z hamulcami, wyposażona w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków, zintegrowana z aparatem w systemie quick-release. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| Aparat do laseroterapii 1 kanałowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cali ułatwiający sterowanie aparatem | TAK, podać |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Sonda zbieżna 830 nm, 400 mW | TAK |  |
|  | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | TAK |  |
|  | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
|  | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia minimum 35 – 90 % | TAK |  |
|  | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK |  |
|  | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
|  | Kolumna aparatu na gumowanych kółkach w tym dwa z hamulcami, wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków, zintegrowana z aparatem w systemie quick-release. | TAK, podać |  |
|  | Klasa lasera 3B | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536) | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Waga maksymalnie 3 kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary maksymalnie 380 x 190 x 260 mm | TAK, podać |  |
| Aparat Combi smart 3 kanałowy |  |  |  |
|  | Aparat trzykanałowy - 2 niezależne kanały elektroterapii, 1 kanał ultradźwięków (do terapii od 1 do 3 pacjentów) | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK, podać |  |
| Parametry elektroterapii: |  |  |  |
|  | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
|  | Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - NPHV - Sekwencje, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja – prąd Kotza - Impulsy trapezoidalne - Impulsy stymulujące - Impulsy prostokątne - Impulsy trójkątne - Impulsy eksponencjalne - Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym - Impulsy łączone - Impulsy Przerywane - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja - 4-polowa interferencja - Izoplanarne pole wektorowe - Fale o średniej częstotliwości - Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta - Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha - HVT - Impulsy IG - Modulowany prąd impulsowy - Prąd VMS - EPIR - Prąd Leduca - Fale H - Mikroprądy - Elektrodiagnostyka | TAK |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
|  | Test jakości elektrod | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
|  | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
|  | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia minimum 5-95 % | TAK, podać |  |
|  | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, głowica ultradźwiękowa 5cm2 1/3 MHz, żel 300ml, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa minimum II (wg IEC 536) | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 3 kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary nie większe niż 380 x 190 x 260 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna aparatu na gumowanych kółkach w tym dwa z hamulcami, wyposażona w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków, zintegrowana z aparatem w systemie quick-release. | TAK, podać |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni 12 cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| Aparat do elektroterapii – 2 szt. |  |  |  |
|  | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali +/-3% ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
|  | Potencjometr do sterowania aparatem | TAK |  |
|  | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów i czasów terapii | TAK |  |
|  | Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - NPHV - Sekwencje, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja - prąd Kotza - Impulsy trapezoidalne - Impulsy stymulujące - Impulsy prostokątne - Impulsy trójkątne - Impulsy eksponencjalne - Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym - Impulsy łączone - Impulsy Przerywane - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja - 4-polowa interferencja - Izoplanarne pole wektorowe - Fale o średniej częstotliwości - HVT - Impulsy IG - Modulowany prąd impulsowy - Prąd VMS - Prąd Kotza - EPIR - Prąd Leduca - Fale H - Mikroprądy - Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta - Stymulacja spastyczna wg Jantscha - Elektrodiagnostyka | TAK |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w test jakości elektrod | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Aparat z kontrolą kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Historia ostatnich min. 20 zabiegów | TAK, podać |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi z dokładnie opisanymi jednostkami chorobowymi i zalecaną systematyką prowadzenia zabiegów (ilość, częstotliwość) | TAK |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa minimum II (wg IEC 536) | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 100-240v, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary nie więcej niż 380 x 190 x 260 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna aparatu na gumowanych kółkach w tym dwa z hamulcami, wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków, zintegrowana z aparatem w systemie quick-release. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisowa producenta | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE dołączony do oferty | TAK |  |
| Lampa Bioptron ze statywem – 1 szt. |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii wykorzystująca światło hiperpolaryzowane (HLPL), celem zastosowania w terapii wspomagającej gojenie tkanek, redukcji bólu, obrzęków, stanów zapalnych, poprawy mikrokrążenia i regeneracji skóry. | TAK |  |
|  | Zakres długości fali min.: 480–3400 nm (światło widzialne i bliska podczerwień), bez promieniowania UV | TAK |  |
|  | Stopień polaryzacji światła ≥ 95% | TAK, podać |  |
|  | Moc znamionowa: min. 25 VA | TAK, podać |  |
|  | Czas nagrzewania lampy max. 20 s | TAK, podać |  |
|  | Średni wydatek energetyczny na min.: max 2,5 J/cm² | TAK |  |
|  | Średnia gęstość mocy max. 40 mW/cm² | TAK |  |
|  | Średnica filtra terapeutycznego w przedziale 5-6 cm, zapewniający obszar pracy terapeutycznej lampy w zakresie min.: 40 cm² | TAK, podać |  |
|  | Czytelny panel sterowania z możliwością ustawiania czasu naświetlania | TAK |  |
|  | Funkcję zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: etui transportowe, statyw podłogowym z regulacją nachylenia | TAK |  |
|  | Masa urządzenia ok. 0,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie uniwersalne: 100–240 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| Lampa sollux na statywie – 1 szt. |  |  |  |
|  | Lampa naświetla promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B | TAK |  |
|  | Stabilna, metalowa konstrukcja statywu wyposażona w kółka z hamulcami | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość statywu min. 1,2m, maks. 1,9m | TAK, podać |  |
|  | Stabilna konstrukcja podstawy stołowej | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia tubusu lampy na podstawie stołowej | TAK |  |
|  | Wymuszone chłodzenie tubusa | TAK |  |
|  | Zegar zabiegowy: 1-30 min | TAK |  |
|  | Maksymalna moc żarówki: 375 W | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 450 W | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wyposażenie: • przewód sieciowy • promiennik 375 W (1 szt.) • filtr czerwony (1 szt.) • filtr niebieski (1 szt.) • okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) • okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) • bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) • instrukcja użytkowania (1 szt.) | TAK, podać |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 14 kg | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i użytkowania przez wykwalifikowanego dystrybutora lub producenta | TAK |  |
| Stół do masażu, elektromechaniczny – 1szt. |  |  |  |
|  | Stół trzysekcyjny | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 47-93 cm (±3cm), za pomocą ramy wokół podstawy stołu | TAK, podać |  |
|  | Minimalna szerokość leżyska 65 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna długość leżyska 195 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -45o +45 o | TAK |  |
|  | Regulacja do pozycji Pivota za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Waga max. 80 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Kolor ramy biały lub szary | TAK |  |
|  | Do wyboru min. 15 kolorów tapicerki | TAK |  |
|  | Zagłówek jednoczęściowy z otworem i zatyczką | TAK |  |
|  | System jezdny – 4 koła skrętne uruchamiane centralnie | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| Stół rehabilitacyjny – 6 szt. |  |  |  |
|  | Tapicerka dwuczęściowa | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 44-93 cm (±2cm), za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Rama krzyżakowa wyposażona w 2 koła oraz 4 stopki poziomujące | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z owalnych profili stalowych | TAK |  |
|  | Min. szerokość leżyska 65 cm | TAK, podać |  |
|  | Min. długość leżyska 195 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -45o +45 o | TAK |  |
|  | Waga max. 56 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 200kg | TAK, podać |  |
|  | Kolor ramy biały lub szary | TAK |  |
|  | Do wyboru min. 15 kolorów tapicerki | TAK |  |
|  | Otwór na twarz w zagłówku z zaślepką | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem – 1 szt. |  |  |  |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych z oprzyrządowaniem | TAK |  |
|  | Wykonana z profili oraz prętów stalowych malowanych metodą proszkową | TAK |  |
|  | Przyrządy przymocowane do blatu mocowanego na stojącej podstawie z możliwością regulowanej wysokości w zakresie minimum 55-85 cm | TAK, podać |  |
|  | Obciążniki pełniące rolę oporów minimum 5 x 25 dag mocowane do linek | TAK, podać |  |
|  | Blat tablicy o wymiarach minimum 70 x 50 cm | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Do wyboru kolor konstrukcji szary lub biały | TAK |  |
| Stół fizjoterapii – 2 szt. |  |  |  |
|  | Tapicerka dwuczęściowa | TAK |  |
|  | Rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości | TAK |  |
|  | Wygodna tapicerka (minimum 4 cm pianki) odporna na działanie środków dezynfekujących | TAK |  |
|  | Regulowany kąt zagłówka w zakresie: 0° / + 35° (+/-5%) | TAK, podać |  |
|  | Do wyboru min. 15 kolorów tapicerki | TAK |  |
|  | Otwór na twarz w zagłówku z zaślepką | TAK |  |
|  | Wymiary: (dł. x szer.) 195 x 68 (+/- 2cm) Wysokość [cm]: 67 (+/- 2 cm) Maksymalne obciążenie: min. 200kg | TAK, podać |  |
|  | Do wyboru jasny i ciemny kolor drewna konstrukcji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| Stół fizjoterapeutyczny do kinezyterapii, elektryczny – 3 szt. |  |  |  |
|  | Stół składający się z pięciu części | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 47-93 cm (±3cm), za pomocą ramy wokół podstawy stołu i pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość leżyska 65 cm | TAK |  |
|  | Minimalna długość leżyska 195 cm | TAK |  |
|  | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -45o +45 o | TAK |  |
|  | Regulacja do pozycji Pivota za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
|  | Waga stołu ≤ 85 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Kolor ramy biały lub szary | TAK |  |
|  | Do wyboru min. 15 kolorów tapicerki | TAK |  |
|  | Otwór na twarz w zagłówku z zaślepką | TAK |  |
|  | Zagłówek wyposażony w podłokietniki opuszczane mechanicznie | TAK |  |
|  | System jezdny – 4 koła skrętne uruchamiane centralnie | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| Wieszak na maty gimnastyczne – 1szt. |  |  |  |
|  | Wieszak na maty gimnastyczne montowany do ściany | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia do 5 mat | TAK |  |
|  | Materiał: stal malowana proszkowo | TAK |  |
| Taborety medyczne na kółkach – 2 szt. |  |  |  |
|  | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, skóropodobnym | TAK |  |
|  | Plastikowa, pięcioramienna podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej o średnicy 45-50 mm, | TAK, podać |  |
|  | Ręczna regulacja dźwignią za pomocą silnika pneumatycznego | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska w zakresie 45-58 cm | TAK, podać |  |
|  | Średnica podstawy 60 cm | TAK |  |
|  | Średnica siedziska min. 34 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga nie więcej niż 6 kg | TAK, podać |  |
|  | Do wyboru minimum 15 kolorów tapicerki | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |