Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

..............................................

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu do realizacji elektronicznego podpisu pacjenta na dokumentacji szpitalnej w systemie Optimed NTX (system klasy HIS) w ramach projektu „Rozwój i poprawa dostępności usług cyfrowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

znak sprawy ZT-SZP-226/01/30/2026

OFERUJEMY:

system do realizacji elektronicznego podpisu pacjenta na dokumentacji szpitalnej w  systemie Optimed NTX (system klasy HIS)

Zakup systemu cyfryzacji dokumentacji wymagającej podpisu pacjenta w placówce medycznej zintegrowanego z systemem HIS OPTIMED NXT wraz z dostawą urządzeń do cyfryzacji podpisu i wyświetlania treści, szkoleniem dla personelu oraz usługą wsparcia.

# 1. Ogólny opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do automatycznej digitalizacji dokumentacji (dalej: System). System ma umożliwiać digitalizację pisma odręcznego, jak również zapewniać możliwość skanowania zewnętrznej dokumentacji medycznej z opcją opatrzenia jej podpisem cyfrowym.

# Zakres prac

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej.

- Dostawy sprzętu umożliwiającego wykonanie funkcjonalności Systemu:

- długopisy cyfrowe (6 sztuk),

- ekrany wraz z montażem na stanowisku (18 sztuk),

- tablety mobilne (20 sztuk),

- skanery A4 (9 sztuk),

- Dostawy licencji na system w liczbie sztuk 53 w integracji z HIS.

- Instalacji i wdrożenia systemu automatycznej digitalizacji dokumentacji wraz z integracją z posiadanym środowiskiem systemu Optimed NTX (system klasy HIS) w jednostce Zamawiającego.

- Przeprowadzenia odpowiednich szkoleń w zakresie administrowania i użytkowania Systemu.

- Przygotowanie dokumentacji formularzowej - maksymalnie 100 szt. wzorów dokumentów do podpisu to jest wzorów formularzy zgód pacjenta, danych pacjenta, kart informacyjnych, oświadczeń i inne.

- Świadczenia opieki serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla wszystkich przekazywanych licencji na System przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego, bez uwag

# 3. Analiza przedwdrożeniowa

Na potrzebę realizacji zamówienia Wykonawca, przeprowadzi analizę przedwdrożeniową w placówce Zamawiającego. Wykonawca wraz z Zamawiającym dokonają ustalenia potrzeb stanowisk, które zostaną zaproponowane przez Zamawiającego w ramach wdrożenia.

Wynikiem analizy ma być raport przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zakończenia analizy. Raport powinien wskazywać niezbędne do wykonania przez Zamawiającego zmiany w infrastrukturze placówki celem sprawnego wdrożenia zamawianego rozwiązania.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie ma prawa do samodzielnej ingerencji w infrastrukturę placówki.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku zasugerowania zmian niemających krytycznego wpływu na proces wdrożenia i uruchomienia Systemu, Zamawiający nie ma obowiązku ich wprowadzenia. Jednocześnie nie może przełożyć się to na opóźnienia w realizacji prac zleconych dla Wykonawcy. W zakresie zmian krytycznych dla wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do ich wyraźnego wskazania w raporcie. Decyzja o wadze proponowanej zmiany będzie uzgodniona po analizie raportu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

# Wymagania dotyczące sprzętu

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca). UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Długopis cyfrowy |  |  |  |
| 1 | Pamięć | Minimum na 1000 wypełnionych stron A4 |  |
| 2 | Czułość | Minimum 250 poziomów nacisku |  |
| 3 | Akumulator | litowo-jonowy lub litowo-polimerowy ładowany przez port USB |  |
| 4 | Czas ładowanie 0-100% | Maksymalnie 2,5 godziny |  |
| 5 | Czas ciągłej pracy | Minimum 5 godzin |  |
| 6 | Waga | Maksymalnie 35 g |  |
| 7 | Upadek na dowolną powierzchnię z wysokości | Maksimum 1,5 m |  |
| 8 | Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie oraz komunikację ze stacją roboczą | tak |  |
| 9 | Gwarancja Wykonawcy | Minimum 36 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag |  |
| Ekran do podpisu - dotykowy |  |  |  |
| 10 | Rozdzielczość | Minimum 1920x1080 pikseli |  |
| 11 | Wielkość ekranu | Minimum 13” |  |
| 12 | Wymiary | Maksymalnie 34cmx23cmx1,5cm |  |
| 13 | Waga | Maksimum 950 g |  |
| 14 | Czułość rysika dołączonego do ekranu | minimum 4000 poziomów nacisku |  |
| 15 | Dedykowany rysik do ekranu powinien mieć możliwość przymocowania go na stałe, jednocześnie, w razie awarii samego rysika, umożliwiając jego wymianę. | tak |  |
| 16 | Gwarancja Wykonawcy | Minimum 36 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag |  |
| Skaner A4 |  |  |  |
| 17 | Podłączenie | USB |  |
| 18 | Prędkość skanowania | Minimum 30ppm/60ipm |  |
| 19 | Podajnik skanera powinien umożliwiać umieszczenie w nim | do 80 arkuszy A4 |  |
| 20 | Skanowanie z optyczną rozdzielczością | minimum 300 DPI |  |
| 21 | Obsługa polskiego OCR | tak |  |
| 22 | Korzystanie ze sterownika TWAIN | tak |  |
| 23 | Obciążenie dzienne | do 3000 stron |  |
| 24 | Wymiary | Maksymalnie 350x300x250mm (szer x głęb x wys) |  |
| 25 | Skanowanie długich dokumentów (długość w metrach) | do 3m |  |
| 26 | Gwarancja Wykonawcy | Minimum 36 miesiące liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag |  |
| Tablet mobilny |  |  |  |
| 27 | Rozdzielczość ekranu | Minimum 1920x1080 pikseli |  |
| 28 | System operacyjny | Android lub równoważny |  |
| 29 | Wymiary | Maksymalnie 26cmx17cmx0,7cm |  |
| 30 | Waga | Maksimum 530 g |  |
| 31 | Dedykowany rysik (w razie awarii samego rysika, możliwość jego wymiany¦) | tak |  |
| 32 | Czułość dedykowanego rysika | Minimum 2000 poziomów nacisku |  |
| 33 | Gwarancja Wykonawcy | Minimum 36 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag |  |

# 5. Minimalne warunki licencji na system

- Z chwilą dostarczenia danego rozwiązania lub jego części dla Zamawiającego, Wykonawca udzieli (z chwilą dostarczenia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli) niewyłącznej licencji na takie rozwiązanie, na czas nieokreślony od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- korzystanie,

- sporządzanie kopii zapasowej,

- przenoszenie pomiędzy stanowiskami.

- Zamawiający w ramach udzielonej licencji uprawniony będzie do korzystania z wygenerowanych za pomocą danego rozwiązania dokumentów (np. raportów, analiz) w szczególności poprzez:

- opracowanie, w tym zmianę, adaptację, tłumaczenie,

- utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką reprograficzną, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera,

- publiczne rozpowszechnianie, w tym: wyświetlanie, odtwarzanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wprowadzanie do sieci multimedialnych oraz Internetu,

- umieszczanie w publikacjach drukowanych (w tym m.in. ulotki, foldery, plakaty),

- umieszczanie w publikacjach elektronicznych oraz aplikacjach elektronicznych,

- umieszczanie w prezentacjach i materiałach prasowych,

- umieszczania w spotach i filmach reklamowych.

- Licencja, o której mowa w ust. 1 i 2 uprawnia Zamawiającego do korzystania z rozwiązania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zamawiający może wykonywać wszelkie prawa przyznane w ramach licencji również przy udziale, za pośrednictwem lub przy pomocy osób trzecich świadczących usługi na rzecz Zamawiającego, w tym w szczególności profesjonalnych doradców, konsultantów, zleceniobiorców oraz innych osób współpracujących z Zamawiającym.

- Zamawiający nie będzie mieć prawa przenosić licencji na inne osoby, przy czym wyjątkiem jest zmiana formy prawnej lub zmiany struktury właścicielskiej Zamawiającego, która wyłączona jest spod zapisów tego ustępu.

- Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż:

- przysługują mu wszelkie prawa do przedmiotów własności intelektualnej oferowanych w ramach postępowania oraz prawa te nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich;

lub

- przysługują mu prawa do sprzedaży sublicencji na przedmiot własności intelektualnej oferowanej w ramach postępowania oraz prawa te nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich;

oraz

- udzielenie licencji zgodnie z ofertą, jak również korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotów własności intelektualnej zaoferowanych przez Wykonawcę nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich.

- Zamawiający gwarantuje uruchomienie serwera wirtualnego o parametrach niezbędnych do prawidłowego działania rozwiązania przy czym min. parametry maszyny wirtualnej to 2x8 CPU, 32GB RAM oraz 250GB HDD, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pozostałych elementów niezbędnych do poprawnego wdrożenia rozwiązania do których będą podłączane ekrany.

# 6. Licencja integracyjna HIS

- Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż w zakresie integracji oferowanego Systemu z systemem HIS Zamawiającego:

- przysługują mu wszelkie prawa do przedmiotów własności intelektualnej oferowanych w ramach postępowania oraz prawa te nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich;

lub

- przysługują mu prawa do sprzedaży sublicencji na przedmiot własności intelektualnej oferowanej w ramach postępowania oraz prawa te nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich;

oraz

- udzielenie licencji zgodnie z ofertą, jak również korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotów własności intelektualnej zaoferowanych przez Wykonawcę nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich.

- Oferta Wykonawcy nie przewiduje konieczności uiszczenia dodatkowych opłat za uruchomienie Systemu w integracji z HIS koniecznych do poniesienia przez Zamawiającego na rzecz dostawcy HIS.

- Po upływie 36 miesięcy od wdrożenia, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, opłaty należne dostawcy systemu HIS za wsparcie modułu integracyjnego między Systemem HIS Zamawiającego a dostarczanym przez Wykonawcę Systemem ponosi Zamawiający.

- Zamawiający podkreśla, iż nie dysponuje kodami źródłowymi do systemu HIS Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji prac zobowiązywany będzie do samodzielnego kontaktu z dostawcą HIS i zapewnienia wykonania wszelkich prac integracyjnych zarówno od strony dostarczanego Systemu, jak i dostawcy HIS.

# 7. Wdrożenie i szkolenia

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wdrożenia systemu w następującym zakresie:

a) instalacja oprogramowania na maszynie wirtualnej w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego;

b) rozmieszczenie dostarczanych sprzętów na stanowiskach roboczych wskazanych przez Zamawiającego;

c) instalacja na wskazanych stanowiskach, o których mowa w podpunkcie b, oprogramowania niezbędnego do poprawnej pracy systemu lub dostarczenie zestawu instalatorów wymaganych do przeprowadzenia instalacji domenowej;

d) konfiguracja i parametryzacja dostarczonego oprogramowania do współpracy z dostarczonym sprzętem;

e) w porozumieniu z dostawcą systemu dziedzinowego HIS uruchomienie integracji między systemem HIS a dostarczanym systemem;

f) przekazanie Zamawiającemu zestawu zmiennych i parametrów wymaganych do poprawnego działania integracji między systemem HIS a dostarczanym systemem;

g) przeprowadzenie szkoleń z zakresu działania systemu dla użytkowników systemu (personelu medycznego);

h) przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania infrastrukturą i konfiguracją systemu dla administratorów szpitala;

i) dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy w trakcie trwania wdrożenia mniejszej liczby stanowisk do instalacji i konfiguracji niż liczba dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu i przeprowadzenia odbioru końcowego z uwzględnieniem powyższej zmiany. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji pozostałych stanowisk w ramach świadczenia opieki serwisowej. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instalacji i konfiguracji poza okresem wdrożenia, przy czym czas wykonania instalacji i konfiguracji nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych od przekazania Wykonawcy informacji o zleceniu realizacji zadania.

3. Szkolenia dla użytkowników systemu zostaną przeprowadzone w trybie:

- szkoleń audytoryjnych przeprowadzonych w grupach; i/lub

- szkoleń stanowiskowych - na każdym z zainstalowanych i skonfigurowanych stanowisk Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu szpitala obsługującego dane stanowisko w dwóch różnych terminach;

- szkoleń dla administratorów szpitala z zakresu administrowania infrastrukturą i konfiguracją;

- zamawiający przewiduje konieczność przeszkolenia około 135 osób; dokładna liczba osób do przeszkolenia zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od zawarcia umowy.

a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia każdemu uczestnikowi szkolenia aktywnego uczestnictwa w szkoleniu polegającego na indywidualnym przejściu całego procesu związanego z wygenerowaniem dokumentu z systemu, podpisaniem dokumentu i zapisaniem dokumentu w systemie.

b) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i udostępnienia Zamawiającemu potwierdzenia uczestnictwa od każdego z uczestników szkoleń.

c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu propozycję szczegółowego harmonogramu szkoleń nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkoleń.

d) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia min. 20 pracowników szpitala z obsługi systemu i dostarczonych urządzeń.

e) Szkolenia mają być przeprowadzone w placówce Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzania szkoleń na formę zdalną za pośrednictwem telekonferencji w przypadku występowania w placówce sytuacji epidemiologicznej lub innej uniemożliwiającej przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych.

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały instruktażowe w postaci filmów instruktażowych lub instrukcji stanowiskowych, umożliwiających wykonanie samodzielnego szkolenia dla personelu szpitala.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powdrożeniową w formie elektronicznej po zakończeniu wszystkich prac wdrożeniowych aktualną na dzień odbioru końcowego. Dokumentacja powdrożeniowa ma obejmować:

a) raport z wykonanych prac wdrożeniowych

b) zestawienie personelu uczestniczącego w szkoleniach

c) instrukcję obsługi systemu

d) wykaz zmiennych i parametrów ustawionych dla systemu

e) informacje na temat dostępnego sposobu zgłaszania awarii i usterek w działaniu systemu

f) wykaz procedur wymaganych dla poprawnego działania systemu, które administrator systemu szpitalnego ma przeprowadzać na serwerze i dostarczonym systemie

# 8. Integracja systemu z działającym w placówce systemem HIS OPTIMED NXT

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z dostawcą systemu HIS OPTIMED NXT do przeprowadzenia modyfikacji systemu w szczególności polegających na:

  - umożliwieniu dodawania szablonów dokumentów mających podlegać integracji za pomocą edytora będącego częścią dostarczanego systemu

  - umożliwieniu umieszczania w polach aktywnych dokumentu powstałego z szablonu opisanego w pkt. a) treści związanych z danymi pacjenta oraz danymi jednostki organizacyjnej szpitala pobieranych z systemu OPTIMED NXT

  - umożliwieniu dodania dokumentu z szablonu opisanego w punkcie a) do słownika dokumentów Informatory pacjenta albo Zgoda/Ankieta Pacjenta

  - umożliwieniu wygenerowania szablonu opisanego w punkcie c) z możliwością wskazania rodzaju urządzenia, na którym dokument ma być zaprezentowany

  - umożliwieniu dostosowania istniejących dokumentów systemu OPTIMED NXT, które aktualnie są podpisywane przez pacjenta lub opiekuna pacjenta, do obsługi w systemie digitalizacji poprzez wskazanie w generowanym dokumencie miejsc występowania pola podpisu pacjenta albo opiekuna pacjenta

  - umożliwienie wygenerowania dokumentu opisanego w punkcie e) z widoku Podglądu Wydruku z możliwością wskazania rodzaju urządzenia, na którym dokument ma być zaprezentowany

  - wypełniony dokument ma zostać automatycznie zapisany w widoku Załączniki w kontekście pacjenta, dla którego został utworzony.

# 9. Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji formularzowej podpisywanej odręcznie przez pacjenta

W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia analizy i przygotowania dokumentacji formularzowej podpisywanej odręcznie przez pacjenta, wykorzystywanej obecnie przez Zamawiającego, w celu wprowadzenia jej do systemu digitalizacji, w pakiecie zawierającym maksymalnie 100 sztuk.  (Wykonawca ma za zadanie wprowadzić wszystkie przekazane wzory formularzy do maksymalnej liczby 100 szt. w trakcie wdrożenia; wzory formularzy zamawiający przekaże wykonawcy w ciągu 10 dni od podpisania umowy).

Po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji formularzowej, Wykonawca ma obowiązek podjąć się jej analizy i przygotowania. W przypadku napotkania problemów z prawidłowym wprowadzeniem dokumentacji formularzowej do systemu wynikającej z typów dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia uwag w tym zakresie do Zamawiającego. W przypadku dokumentów niemożliwych do przerobienia wg uwag Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość wymiany dostarczonego formularza na inny lub akceptację wykonania przez Wykonawcę mniejszej liczby sztuk dokumentacji formularzowej.

W przypadku wymiany dokumentu niemożliwego do wprowadzenia do systemu na inny, po dostarczeniu nowego typu formularza przez Zamawiającego, Wykonawca ma 5 dni roboczych na podjęcie się analizy nowego formularza.

W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do dokumentacji formularzowej dostarczonej przez Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od ich dostarczenia Zamawiający przyjmuje, iż dostarczone formularze możliwe są do wprowadzenia do systemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia w trakcie trwania wdrożenia mniejszej liczby formularzy niż wskazana w niniejszym opisie, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do prawidłowego wprowadzenia dokumentacji formularzowej do systemu w trakcie trwania opieki serwisowej.

# 10. Opieka nad systemem

W ramach opieki serwisowej nad Systemem Wykonawca w okresie 36 miesięcy świadczyć będzie następujące usługi/ wykonywać będzie następujące prace:

- udostępnianie nowych wersji oprogramowania ,

- udostępnianie łatek i hotfixów zapewniających bezpieczeństwo działania Systemu,

- wykonywanie wymaganych prac programistycznych oraz konfiguracyjnych w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania Systemu,

- świadczenie wsparcia technicznego w godzinach pracy serwisu,

- naprawa awarii, wad i usterek oprogramowania opisanych w tabeli Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych,

- obsługa konsultacji opisanych w tabeli Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych.

Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych

| Godziny Pracy Serwisu 800-1600 |  | Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do piątku. |
| --- | --- | --- |
| Minimalne warunki serwisu |  | Uwagi |
| Reakcja serwisu | do 2h roboczych | Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w serwisie Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu. |
| Usunięcie Awarii (błędu krytycznego)* | do 8h | Czas liczony w godzinach roboczych od upłynięcia czasu reakcji. Możliwe jest zaproponowanie tymczasowego obejścia błędu w wymaganym czasie 8h, pod warunkiem kontynuowania prac nad usunięciem awarii. |
| Usunięcie Wady Aplikacji ** | 5 dni | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji |
| Usunięcie wady Programistycznej *** | 10 dni | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji |
| Obsługi Konsultacji **** | 10 dni | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji. |

- * - przez awarię (błąd krytyczny) rozumiany jest błąd natury technicznej uniemożliwiający korzystanie z aplikacji i realizację procesu dla niej przewidzianego w pierwotnych założeniach aplikacji, wynikający z nieprawidłowego działania Wykonawcy w zakresie tworzenia lub konfiguracji i występujący w odosobnieniu od okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu.

- ** - przez wadę rozumiana jest niezgodność z pierwotnymi założeniami aplikacji, która nie mogła zostać wykryta w trakcie testów akceptacyjnych.

- *** - przez usterkę rozumiany jest błąd w aplikacji wynikający z nieprawidłowego stworzenia kodu programistycznego w odniesieniu do pierwotnych założeń aplikacji, ale nie powodujący przerwania pracy, a stanowiący utrudnienie korzystania z aplikacji.

- **** - dotyczy zgłoszeń i zapytań nie związanych z wystąpieniem błędu, a dotyczących zastosowania dodatkowych lub alternatywnych możliwości wykorzystania istniejących funkcji.

# Wymagania dla oprogramowania

- Ogólne – System

- System musi umożliwiać pracę w odizolowanym środowisku na infrastrukturze Zamawiającego, bez dostępu do Internetu lub jakichkolwiek połączeń sieciowych poza infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego

- System musi umożliwiać współpracę z różnymi urządzeniami do digitalizacji dokumentów dostępnymi na rynku – ekranami piórkowymi dedykowanymi do składania podpisów kontekstowych, tabletami mobilnymi, długopisami cyfrowymi, skanerami dokumentacji. W ramach Systemu, Zamawiający ma mieć możliwość doboru kompatybilnych urządzeń dobranych do aktualnych potrzeb, bez wprowadzania przez Wykonawcę zmian w oprogramowaniu (z wyłączeniem niezbędnych aktualizacji).

- System musi posiadać Aplikację Centralną, dostępną z poziomu przeglądarki Internetowej, wymagającą logowania na konto użytkownika.

- System ma umożliwiać implementację nowych formularzy do Systemu poprzez import do aplikacji edytora (będącej elementem Systemu) tła dokumentu w postaci PDF (tzn. obrazu niezmiennej części dokumentu), a następnie naniesienie na tło regionów aktywnych, które mogą być edytowalne w celu personalizacji powstających dokumentów. Utworzone w ten sposób regiony powinny znaleźć się w wynikowym pliku PDF i być zgodne ze specyfikacją formatu PDF (w szczególności umożliwiać kompatybilność z popularnymi przeglądarkami plików PDF, np. Adobe Reader).

- System ma umożliwiać implementację nowych szablonów do Systemu poprzez import do aplikacji webowej uprzednio przygotowanego pliku, posiadającego informacje o polach (nazwy, współrzędne) opisujących dokument (np. skan). Szablon musi umożliwiać pozyskiwanie treści z dokumentów na podstawie zdefiniowanych współrzędnych lub opierając się na relacjach do treści zawartych w dokumencie (np. rozpoznanie PESELU pacjenta na podstawie odniesienia się/przesunięcia od wyszukanego słowa „PESEL”).

- System musi umożliwiać obsługę innych plików PDF niezdefiniowanych wcześniej w Systemie.

- System musi umożliwiać zarządzanie wersjami formularzy i szablonów w celu umożliwienia modyfikacji szablonu bez zmian konfiguracji powiązanych systemów lub narzędzi. System musi umożliwiać tworzenie dowolnej liczby wersji danego formularza z oznaczeniem aktualnie obowiązującej wersji.

- Repozytorium dokumentów:

- System musi posiadać wbudowane mechanizmy zapisywania, przechowywania i katalogowania dokumentów w ramach Systemu,

- System musi umożliwiać samodzielne tworzenie, usuwanie i zmianę nazwy katalogów i podkatalogów możliwych do przeglądania z poziomu Aplikacji Centralnej.

- System musi umożliwiać przenoszenie dokumentów pomiędzy katalogami oraz definiowanie domyślnych katalogów zapisu dokumentów.

- System musi umożliwiać samodzielną konfigurację struktury danych, która prezentuje dokumenty w postaci rekordów zbudowanych na podstawie danych zawartych w dokumentach. To znaczy, że jeżeli w określonych polach dokumentów znajdują się określone wartości, to System automatycznie utworzy nowy rekord i zapisze w nim dokumenty lub przypisze dokumenty do istniejącego rekordu zawierającego te dane.

- System musi umożliwiać zarządzanie podłączonymi do Systemu stanowiskami, w podziale na typ urządzenia, aktualny status komunikacji. Aplikacja Centralna musi ponadto umożliwiać przegląd ostatnich zdarzeń na stanowisku oraz możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w celu zarządzania stanowiskami.

- System musi umożliwiać śledzenie statusu podpisywania poszczególnych dokumentów.

- System musi umożliwiać nakładanie w polach podpisu pieczątek konfigurowalnych w Systemie.

- System musi udostępniać panel administracyjny dostępny z poziomu Aplikacji Centralnej.

- System musi umożliwiać tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi z poziomu panelu administracyjnego.

- Integracje

- System musi umożliwiać otwartą integrację z systemami zewnętrznymi za pomocą API w technologii REST.

- System umożliwia wysłanie do podpisu dokumentu za pośrednictwem funkcjonalności wirtualnej drukarki. W przypadku braku dostosowania dokumentów do pracy z systemem, aplikacja obsługująca wirtualną drukarkę powinna umożliwiać ręczne wskazanie lokalizacji pól podpisu.

- System musi pozwalać na przesłanie do podpisu dowolnego dokumentu w formacie PDF oraz ukrycie niezbędnych informacji o dokumencie, w szczególności o polach podpisu, w samej treści dokumentu – bez konieczności obsługi tych informacji w zapytaniu integracyjnym.

- System musi umożliwiać cofnięcie autoryzacji dla danej integracji w celu zabezpieczenia przed wyciekiem.

- System musi posiadać funkcjonalność ustawiania automatycznych powiadomień o podpisaniu dokumentu na wskazany webservice w celu umożliwienia integracji bez konieczności wykonania prac po stronie Wykonawcy.

- Podpisy:

- System zapewnia użytkownikowi zrozumiały proces składania podpisu, tzn. podpis składany jest zawsze w kontekście dokumentu „tak jak na papierze”. Podpis nie może być składany na odrębnym urządzeniu, które nie wyświetla jednocześnie dokumentu, ani w odrębnym wyskakującym oknie aplikacji.

- System umożliwia składanie pisma odręcznego na dokumentach również poza polami podpisu, w celu umożliwienia digitalizacji dowolnej treści, również takiej, która nie została wcześniej zdefiniowana na poziomie wzoru formularza.

- System powinien umożliwiać opatrzenie dokumentów elektronicznym podpisem odręcznym (biometrycznym). System powinien gromadzić informacje takie jak siła nacisku czy znaczniki czasowe umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu.

- System niezależnie powinien umożliwiać opatrzenie dokumentów podpisem osobistym z e-Dowodu.

- Wymagania związane z urządzeniami

- Skaner

- Możliwość uruchomienia aplikacji Systemu na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 10/11, wersja 64-bitowa

- System musi umożliwiać automatyczne skanowanie dokumentów z możliwością opatrzenia tych skanów podpisem cyfrowym - kwalifikowanym, niekwalifikowanym i osobistym (e-Dowód).

- System musi umożliwiać lokalne zapisywanie dokumentów zeskanowanych, a w przypadku automatycznego rozpoznania danych, automatyczne nadanie plikom nazwy i hasła dostępu do nich na podstawie szablonu nazewnictwa.

- System musi umożliwiać pobieranie bezpośrednio z dokumentu danych opisujących dokument

- System musi umożliwiać regulację stopnia kompresji plików.

- System musi posiadać funkcjonalność optycznego rozpoznawania znaków (OCR) bez limitów rozpoznawanych dokumentów.

- System musi umożliwiać automatyczne uzupełnianie kolejnych danych w polach dokumentu na podstawie takich samych danych wcześniej poprawnie wprowadzonych w szablonie.

- System musi mieć funkcje dzielenia kompletów dokumentów skanowanych seryjnie z automatycznego podajnika dokumentów urządzenia skanującego.

- System musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę dokumentów.

- System musi umożliwiać weryfikację poprawności rozpoznanych lub wprowadzonych danych przed ich zatwierdzeniem.

- System musi wymagać uwierzytelnienia (zalogowania) użytkownika.

- System musi umożliwiać zapisywanie wersji roboczych nieprzetworzonych dokumentów zeskanowanych w celu powrotu do pracy nad nimi po uruchomieniu kolejnej sesji.

- System musi umożliwiać rozpoznawanie danych bezpośrednio ze skanowanego dokumentu na podstawie informacji zawartych w szablonach OCR zaimplementowanych uprzednio do Systemu. W szczególności należy umieścić współrzędne pól takich jak tytuł dokumentu oraz pól niezbędnych do identyfikacji osoby, której dokument dotyczy, celem przesłania go do systemu.

- System musi umożliwiać współpracę z urządzeniami skanującymi działającymi za pośrednictwem protokołu TWAIN.

- Ekran do podpisu

- Możliwość uruchomienia aplikacji Systemu na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 10/11, wersja 64-bitowa

- Dedykowany ekran powinien być na stałe połączony z komputerem, aby umożliwiać digitalizację dokumentu w czasie rzeczywistym.

- System umożliwia prezentację na ekranie treści multimedialnych, gdy ten nie jest wykorzystywany do wyświetlania i podpisywania dokumentu. Konfiguracja wyświetlanych treści powinna odbywać się z poziomu panelu administracyjnego w Aplikacji Centralnej.

- System umożliwia uzupełnianie, zaznaczanie, wypełnianie i edycję pól aktywnych (tekstowych, zaznaczalnych, wyboru) w trakcie podpisywania dokumentu.

- System umożliwia utrzymywanie aktywnego połączenia aplikacji obsługującej ekran z serwerem, tak aby wywołanie dokumentu do podpisu nie wymagało aktywności użytkownika w aplikacji.

- System powinien mieć funkcję powiększania, zmniejszania i przesuwania wyświetlanego formularza, gdyby ten był nieczytelny.

- System powinien zapewniać operatorowi Systemu możliwość podglądu i kontroli przebiegu podpisywania na własnym monitorze (synchronizacja widoków).

- System musi umożliwiać zalogowanie wielu użytkowników do jednej aplikacji z możliwością przełączania się pomiędzy ich kontami.

- Tablet mobilny

- System powinien umożliwiać uruchomienie aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Android.

- System powinien mieć funkcję powiększania, zmniejszania i przesuwania wyświetlanego formularza, gdyby ten był nieczytelny.

- System umożliwia uzupełnianie, zaznaczanie, wypełnianie i edycję pól aktywnych (tekstowych, zaznaczalnych, wyboru) w trakcie podpisywania dokumentu.

- System musi posiadać możliwość podpisywania dokumentów bez stałego dostępu sieciowego do serwera poprzez zapisanie dokumentu w pamięci.

- System musi umożliwiać zalogowanie wielu użytkowników do jednej aplikacji z możliwością przełączania się pomiędzy ich kontami.

- Długopis cyfrowy

- System powinien umożliwiać uruchomienie aplikacji do obsługi długopisu cyfrowego na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 10/11, wersja 64-bitowa

- System powinien umożliwiać odwzorowanie formularza papierowego w wersji elektronicznej w wersji 1:1.

- System powinien umożliwiać wygenerowanie formularza w taki sposób, aby każdy wydrukowany formularz był unikatowy. Oznacza to, że wypełnienie papierowego formularza długopisem cyfrowym, tworzy wzajemnie jednoznacznie przyporządkowaną do niego wersję elektroniczną dokumentu.

- System powinien umożliwiać podgląd danych pochodzących bezpośrednio z urządzeń przed wysłaniem dokumentu do repozytorium.

- System powinien umożliwiać automatyczny wydruk dokumentów przeznaczonych do obsługi długopisem cyfrowym, bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika Systemu.

- System powinien umożliwiać zbieranie danych na formularzach papierowych niezależnie od infrastruktury informatycznej (zbieranie danych off-line)

- System nie może pozwalać na odtworzenie danych z długopisu cyfrowego bez zgrania danych i zalogowania się do systemu.

- Odręczny podpis wykonany długopisem cyfrowym powinien być przechowywany w Systemie jako grafika oraz informacje zawierające cechy biometryczne.

- Wydruk formularza dopasowanego do długopisu cyfrowego musi umożliwiać standardowa drukarka laserowa o parametrach minimalnych:

  - Minimalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 DPI

11. Wymagania dla osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

1. Doświadczenie w pracy z systemami podpisu cyfrowego

- Min. 2 lata doświadczenia w wdrażaniu i uruchamianiu systemów do digitalizacji podpisów.

- Udział w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach produkcyjnych lub rozwiązań równoważnych.

2. Umiejętności techniczne

- Praktyczna znajomość instalacji i konfiguracji proponowanego systemu

- Doświadczenie w integracji systemu z systemami CRM, ERP, DMS lub HIS.

- Umiejętność konfiguracji tabletów i długopisów cyfrowych do podpisu biometrycznego.

- Znajomość narzędzi do zarządzania urządzeniami mobilnymi/tabletami

3. Testowanie i integracja

- Umiejętność testowania funkcjonalności systemu i integracji z systemami klienta.

- Doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu testów akceptacyjnych i regresyjnych.

4. Wsparcie powdrożeniowe i szkolenia

- Prowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych i zespołów wsparcia.

- Tworzenie dokumentacji technicznej i instruktażowej systemu.

- Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów powdrożeniowych.

5. Umiejętności miękkie

- Doświadczenie w pracy z klientem i zespołami projektowymi.

- Zdolność komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów technicznych.

6. Dodatkowe doświadczenia

- Praca z systemami podpisu elektronicznego w środowiskach regulowanych (administracja publiczna, medycyna).

- Znajomość przepisów dotyczących podpisu elektronicznego i RODO.

- Doświadczenie w utrzymaniu i wsparciu powdrożeniowym