Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP-PN/D/2026/04/8

FORMULARZ OFERTOWY do części 1

I. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.:

Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby InLife

II. Nazwa i adres wykonawcy (lub lidera/pełnomocnika, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie):

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

NIP:………………………………

REGON:………………………….

KRS/PESEL……………………….

http://.............................................

E-mail:……………………………

Adres skrzynki ePUAP…………….

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                                o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców. Lidera/pełnomocnika wskazuje się                          w górnej części.

| Lp. | Wykonawca składający ofertę wspólną | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wykonawca jest przedsiębiorcą:

mikro     małym    średnim     dużym

(zaznaczyć odpowiednio)

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, pełnomocnictwo) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

III. 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                       w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby InLife” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość ogółem brutto (kol. 4x5) | Ilość opcji | Cena jedn. opcji brutto | Wartość opcji ogółem brutto (kol. 7x8) | Wartość łączna brutto (kol. 6+9) | Oferowany produkt, nazwa producenta, nr katalogowy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,1-10 µL, bez filtra, 34 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek. Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,1-20 µL, bez filtra, 40 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,5-20 µL, bez filtra, 46 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 2-200 µL, bez filtra, 53 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 2-200 µL, bez filtra, 53 mm. Oznakowanie kolorystyczne: żółte. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 20-300 µL, bez filtra, 55 mm. Końcówki bezbarwne Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 20-300 µL, bez filtra, 55 mm, Oznakowanie kolorystyczne: żółte. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówki). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 50-1000 µL, bez filtra, 71 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 50-1000 µL, bez filtra, 71 mm, Oznakowanie kolorystyczne: niebieskie. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 500 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 1000 sztuk (2 x 500 sztuk) | 1 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,1-5 mL, bez filtra, 120 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (5 toreb × 100 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, powinny spełniać wymogi EN ISO 8655. | op. = 500 sztuk (5 x 100 sztuk) | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,5-10 mL, bez filtra, 165 mm. Końcówki bezbarwne. Pakowane w workach umożliwiających ponowne zamknięcie (2 torebki × 100 końcówek). Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20 min. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 200 sztuk (2 worki x 100 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw, końcówki Standard do pipet Eppendorf, 2-200 µL, bez filtra, 53 mm. Końcówki bezbarwne. 1 pudełko wielokrotnego użytku plus 5 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety. Możliwość autoklawowania tipsów, tacek i pudełka w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 480 sztuk (5 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw, końcówki Standard do pipet Eppendorf, 50-1000 µL, bez filtra, 71 mm. Końcówki bezbarwne. 1 pudełko wielokrotnego użytku plus 5 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety. Możliwość autoklawowania tipsów, tacek i pudełka w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 480 sztuk (5 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,1-10 µL, bez filtra, 34 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 0,1-20 µL, bez filtra, 40 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 2-200 µL, bez filtra, 53 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki żółty. Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki Standard do pipet Eppendorf, 50-1000 µL, bez filtra, 71 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki niebieski. Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 0,1-10 µL, bez filtra, 34 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 0,1-20 µL, bez filtra, 40 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 0,5-20 µL, bez filtra, 46 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 2-200 µL, bez filtra, 53 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki żółty. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR. Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 20-300 µL, bez filtra, 55 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki pomarańczowy. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 50-1000 µL, bez filtra, 71 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek, układane jedne na drugich. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki niebieski. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . Możliwość autoklawowania tipsów oraz tacek w 121 °C przez 20 min. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean, sterylne 0,1-10 µL, z filtrem, 34 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Racks: 10 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Dwie warstwy filtra zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biocząsteczkami. Certyfikat skuteczności filtra zgodnie z EN 29463. Sterylne i wolne od pirogenów. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 25 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean, sterylne 0,1-10 µL, z filtrem, 40 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki szary. Dwie warstwy filtra zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biocząsteczkami. Sterylne i wolne od pirogenów. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean, sterylne 0,1-20 µL, z filtrem, 53 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki żółty. Dwie warstwy filtra zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biocząsteczkami. Sterylne i wolne od pirogenów. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, powinny spełniać wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean, sterylne 2-200 µL, z filtrem, 55 mm. Końcówki bezbarwne. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety: kolor tacki żółty. Dwie warstwy filtra zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biocząsteczkami.. Sterylne i wolne od pirogenów. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR. System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Pojemnik na reagenty, pojemność 50-60 ml, autoklawowalny pojemnik do pobierania cieczy pipetami wielokanałowymi, 1 zestaw = 10 pojemników i 10 pokrywek. | op. | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 29 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean, 50-1250 µL, z filtrem, 103 mm. Końcówki zielone. Opakowanie typu Racks: 5 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 480 sztuk (5 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 30 | Końcówki do pipet Eppendorf, PCR clean 50-1000 µL, z filtrem, 76 mm. Końcówki niebieskie. Opakowanie typu Reloads: 10 tacek po 96 końcówek. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR . System zoptymalizowany do użycia z pipetami wielokanałowymi. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 960 sztuk (10 tacek x 96 sztuk) | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Końcówki do pipet EB32:E40rf, PCR clean 200-5000 µL, z filtrem, 175 mm. Końcówki fioletowe. Opakowanie typu Rack: 5 tacek po 24 końcówki. Tacki kodowane kolorystycznie ułatwiają dobór końcówek i pipety. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, spełnia wymogi EN ISO 8655. | op. = 120 sztuk (5 tacek x 24 sztuk) | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 0,5 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: fioletowy. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 1,0 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiajacego;brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: żółty. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 2,5 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: zielony. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 5 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: niebieski. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 10 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: pomarańczowy. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 25 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: czerwony. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 38 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 50 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: jasno szary. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 39 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 2,5 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: zielony. | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 40 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 5 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: niebieski.; wymagany cetyfikat ACT | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 10 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: pomarańczowy.; wymagany cetyfikat ACT | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 42 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 25 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: czerwony. wymagany cetyfikat ACT | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 43 | Combitips Advanced PCR clean, końcówki o pojemności 50 mL do dozownika Multipette E3 Eppendorf posiadanego przez zamawiającego; brak ludzkiego DNA, brak Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów PCR; pakowane w torebki 4x25; oznakowanie kolorystyczne: jasno szary.; wymagany cetyfikat ACT | op. = 4 x 25 sztuk | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 zł |  |  | 0,00 zł | 0,00 zł |  |

2. Oświadczamy, że

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego                      w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………….

W przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

a) Wskazuje  wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym, bez kwoty podatku: ……

b) Wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą będzie miała zastosowanie: ……

Powyższe wypełnić tylko w przypadku gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

3. Przedmiotowe środki dowodowe.

A. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty oferowanych materiałów i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego produktu potwierdzające, że zaoferowane produkty spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

B. Karty charakterystyki Wykonawca składa wraz z ofertą.

Dokumenty wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                             z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne                      z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

C. Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie jednokrotnie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenie lub uzupełnienia.

4. Oferujemy całkowite wykonanie zamówienia wraz z opcją, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z powyższym formularzem cenowym, za łączną (wraz z należnym  podatkiem VAT)  cenę ofertową  brutto      ……....……………………………..…..zł

Wykonanie zamówienia podstawowego bez opcji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z powyższym formularzem cenowym, za łączną (wraz z należnym  podatkiem VAT)1 - cena ofertowa  brutto...……………………………..…..zł

Cena opcji brutto1……………….zł

5. Oferta wg pozostałych kryteriów (zgodnie z rozdz. XV SWZ).

| Opis kryterium | Termin dostawy (ilość dni) |
| --- | --- |
| Termin dostawy (wypełnić zgodnie z rozdz. XV SWZ) | …………… |

IV. Udzielamy gwarancji na oferowane produkty: Termin gwarancji na oferowane produkty nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

V. Deklaruję ponadto:

- Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

- warunki płatności – 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury.

VI. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                          i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy określonymi                         w załączniku nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

- oferowane produkty są zgodne z swz i spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia  (wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taka informację):

| Lp. | Nazwa i adres firmy podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

VII. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

      - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

      - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest..................................................................

e-mail:………...……........……………....….tel:………………….

VIII. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1……………………………………………………

2……………………………………………………

IX. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy:

1. Tajemnica przedsiębiorstwa

Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Pozostałe informacje i dokumenty są jawne. (Uwaga: Wykonawca musi się zastosować do zapisów SWZ).

Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                                           w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2. W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego                w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym  osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XV pkt 9 SWZ wynikający z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.