## ZAŁ 1A
PAKIET 1
ZAŁĄCZNIK 1 A - Akcesoria do endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Dren jednorazowy do portu dodatkowego z nakrętką, długość: 248cm, sterylne | szt. | 100
2. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości | szt. | 10
3. | Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm ; sterylny | szt. | 50
4. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości | szt. | 10
5. | Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM; posiada kanał wodny do podawania soli fizjologicznej do warstw podśluzowych bezpośrednio po cięciu; zaokrąglona część dystalna osłony ułatwia manewrowanie także stycznie do zmiany; kształt końcówki umożliwia cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 4,5 mm; długość końcówki trójkątnej 0,4 mm; do stosowania z pompą płuczącą i drenami MAJ-1681 lub MAJ-1682; 1 sz. w opakowaniu | szt. | 5
6. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 10
7. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie przełyku; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 1650mm;2300mm minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm | szt. | 10
8. | Nóż elektrochirurgiczny haczykowy obrotowy jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych; z portem wodnym. Długość narzędzia 1650 mm,2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8, długość noża 4,5mm | szt. | 5
9. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 10
10. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 10
11. | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym; średnica 11,35 - 15,7 mm; odległość od końcówki endoskopu 4 mm | szt. | 100
12. | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym | szt. | 300
13. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; narzędzie , gotowe do użycia, zapakowane sterylnie. | szt. | 100
14. | Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 10
15. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650mm i 2300 mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm; szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne umiejscowienie klipsa; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera gotową do użycia sterylną klipsownicę z założonym klipsem | szt. | 50
16. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal, owal; średnica pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 100
17. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm i 2300, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu zbiorczym szczypce oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety | szt. | 100
18. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki o powiększonej objętości, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych,wykonane ze stali nierdzewnej; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu zbiorczym szczypce oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety | szt. | 200
19. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzonej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; szczypce zapakowane pojedynczo w sterylne pakiety; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | szt. | 200
20. | Jednorazowy uchwyt do igły, przeznaczony do endoskopowego, ciągłego szycia ręcznego; szerokość otwarcia 2,5mm; min. średnica kanału roboczego 3.2mm; dł. robocza 1650mm lub 2300mm; do stosowania z FS-410U, nasadką dystalną kompatybilną z endoskopem oraz chirurgicznym materiałem szewnym o parametrach: igła stożkowa, półkolista, dł. igły 17-26mm, szew 2-0, 3-0 (standard USP); monofilamentny, kolczasty; materiał: wchłanialny; producent Olympus Medical Systems Corp. | szt. | 8
21. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1800mm lub 2300mm; szerokość otwarcia klipsa 9mm, 12mm, 16mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki ze znacznikami graficznymi w części proksymalnej i dystalnej; rotacja 360 stopni oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; suwak uwalniający klips w kolorze ciemnym niebieskim; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | szt. | 100
22. | Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii z funkcją rotacji; średnica pętli 10mm,15mm, 25mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu. | szt. | 100
23. | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm;15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pętle w oddzielnych sterylnych pakietach. | szt. | 100
SUMA

## ZAŁ 1B
PAKIET 2
ZAŁĄCZNIK 1B - Hemostaza
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm | szt. | 500
2. | Preparat do tamowania i zapobiegania krwawieniom, aplikowany przez kaniulę wprowadzaną do kanału roboczego endoskopu o średnicy min 2,8mm. Aplikowanie za pomocą strzykawki w której dostarczany jest środek. Preparat posiada konsystencję płynnego żelu, łatwo pokrywającego tkankę śluzówki. Działa natychmiastowo po zaaplikowaniu na tkankę. W zestawie kaniula o długości 220cm, 2-elementowa, składająca się z szaftu zewnętrznego i wewnętrznego. Opakowanie sterylne . Objętość preparatu 3 ml. | szt. | 50
3. | Preparat do tamowania i zapobiegania krwawieniom, aplikowany przez kaniulę wprowadzaną do kanału roboczego endoskopu o średnicy min 2,8mm. Aplikowanie za pomocą strzykawki w której dostarczany jest środek. Preparat posiada konsystencję płynnego żelu, łatwo pokrywającego tkankę śluzówki. Działa natychmiastowo po zaaplikowaniu na tkankę. W zestawie kaniula o długości 220cm, 2-elementowa, składająca się z szaftu zewnętrznego i wewnętrznego. Opakowanie sterylne. Objętość prepratu 5 ml. | szt. | 50
4. | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnicza 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm, średnica przewodu 0,24 mm | szt. | 100
5. | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnicza 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm, średnica przewodu 0,24 mm | szt. | 100
6. | Jednorazowa pułapka na polipy, z 1 komorą do pobierania | szt. | 100
7. | Igła do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylna, posiada mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej; śr narzędzia 2,4 mm dł 230 cm, rozmiar igły 25 G, długość igły 6 mm | szt. | 100
8. | Pętla z siatką do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,4 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; pojedyncze sztuki w opakowaniu oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety | szt. | 100
9. | Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 | szt. | 500
10. | Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; średnica włosia 5 mm i 10 mm. Długość narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Główka pierwsza wymiary: dł. szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosia 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosia 3 mm | szt. | 500
11. | Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 30 mm, wysokość 22 mm | szt. | 5000
12. | Szczoteczki cytologiczne do kolonoskopii, uchwyt, 1 kanałowe, dystalna kulka ochronna, jednorazowe, średnica szczoteczki 3,0 mm, długość 220 cm | szt. | 50
SUMA

## ZAŁ 1C
PAKIET 3
ZAŁĄCZNIK 1C - Narzędzia do ECPW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm, 25mm lub 30 mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | szt. | 500
2. | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | szt. | 50
3. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | szt. | 500
4. | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Z zaworem w kolorze fioletowym, o wymiarach: długość 44,1 mm, wysokość 17,4 mm oraz z pokrętłem o średnicy 10,97 mm. Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. | szt. | 200
5. | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 100
SUMA
* próbka - po 1 szt dla każej pozycji

## ZAŁ 1D
PAKIET 4
ZAŁĄCZNIK 1D - Zestaw do udrażniania zwężeń dróg żółciowych i przewodu trzustkowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Jednorazowy, dwukanałowy cewnik do dróg żółciowych do V-Systemu; znaczniki endoskopowe w 3mm odstępach; końcówka krótka, zwężana; widoczna w obrazie fluoroskopowym; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr; długość narzędzia 1700mm; średnica cześci wprowadzanej 2,1mm; min. średnica kanału roboczego 2.8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035"; na uchwycie haczyk C; 1 szt. w opakowaniu; | szt. | 10
2. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4 mm - 6 mm, długość balonu 20 mm - 40 mm; do prowadnicy 0,035 mm | szt. | 10
3. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu | szt. | 10
4. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5 Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm-3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 20
6. | Prosta o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widczenia; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 30
7. | Prosta o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50mm - 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | szt. | 20
8. | Prosta o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50mm - 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | szt. | 10
9. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 2
10. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.;posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy | szt. | 2
11. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 9 złotych znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40 mm - 120 mm, średnica 6mm; 8mm aplikator o długości 180 cm, śr. 1,97 mm/5.9 Fr, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025 | szt. | 2
12. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40mm-120 mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 2
13. | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach, długość całkowita 40-120mm; 6-10mm; wyposażona w 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr);posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 2
14. | Jednorazowa proteza z systemem elektrokoagulacji do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub pęcherzyka żółciowego; pokryta silikonem na całej długości. Średnica protezy 10mm-16mm; długość całkowita 20mm lub 30mm lub 40mm; od strony żołądka posiada lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 140cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), złote znaczniki radio cieniujące na kołnierzach i w części środkowej. Znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 2
SUMA

## ZAŁ 1E
PAKIET 5
ZAŁĄCZNIK 1E -Zestaw do litotrypsji w drogach żółciowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem, dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
2. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30 mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
3. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym i uchwytem do litotryptora; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | szt. | 10
4. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm; 30 mm,średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' | szt. | 20
5. | Cewnik jednorazowego użytku z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych; średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm | szt. | 15
6. | Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'', 0,035"długość robocza 2700 mm, 4500 mm, giętka prosta oraz gięta zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm -70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 420 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 20
7. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm lub 15 mm, 18 mm, 20 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu dowolnie powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml - 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon | szt. | 10
8. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu | szt. | 10
9. | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie | szt. | 6
10. | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia z nacięciem krzyżowym; średnica końcówki 2,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 6
11. | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia krótka zwężana; średnica końcówki 4,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie | szt. | 10
12. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik; końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1950mm; długość noska 2mm; długość cięciwy 15mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm) | szt. | 10
13. | Jednorazowe urządzenie do blokowania prowadnic, ze zintegrowanym zaworem biopsyjnym ; możliwość zablokowania osobno 3 prowadnic jednocześnie; zintegrowany zawór biopsyjny; słyszalne kliknięcie potwierdzające prawidłowe osadzenie na endoskopie; sterylizowane promieniami gamma | szt. | 100
SUMA

## ZAŁ 1F
PAKIET 6
ZAŁĄCZNIK 1F - Akcesoria do ultrasonografii endoskopowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku , do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 22G, 19G ,końcówka igły wykonana nitynolu, widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony.Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. | szt. | 10
2. | Igła aspiracyjne jednorazowego użytku 25G; do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, bez otworu bocznego, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony, Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | szt. | 8
3. | Igła biopsyjna (FNB) jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji histologicznej pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G końcówka igły wykonana z nitynolu, z podwójnym ostrzem z ostrymi krawędziami na całym obwodzie, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | szt. | 20
4. | Igła biopsyjna (FNB) jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji histologicznej pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, końcówka igły z podwójnym ostrzem, z ostrymi krawędziami na całym obwodzie, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu.Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | szt. | 20
3. | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm | szt. | 100
| Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopu (typu MAJ-1339); średnice kanałów endoskopu 1,2mm-6mm | szt. | 100
4. | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12mm, 14mm, 16mm; długość całkowita 30 mm - 40 mm, średnica kołnierzy 24 mm - 28mm, szerokość kołnierzy po 3,5 mm - 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 3
5. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych częściowo pokrywana silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka,wykonana z nitinolu; część od strony żołądka pokrywana na długości 50 mm - 70 mm posiada lasso do repozycji w części dystalnej; niepokrywana na 30mm; długość całkowita 60 mm - 100 mm; średnica protezy 10 mm; długość aplikatora 180 cm, średnica aplikatora 2,83 mm / 8,5 Fr; posiada 9 znaczników radiologicznych: po 3 na kołnierzu: w części środkowej i na końcu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 3
6. | Balony sterylne, do endoskopów ultrasonograficznych typu MAJ-249, kompatybilne z posiadanym aparatem EUS (Olympus) | szt. | 100
7. | Aplikator do balonów do endoskopów ultrasonograficznych typu MAJ-675 | szt. | 1
8. | Niesterylny zawór biopsyjny do endoskop ultrasonograficznych OLYMPUS, typu MAJ-853 | szt. | 10
9. | Zawór ssący do endoskopów ultrasonograficznych OLYMPUS, typu MAJ-1443 | szt. | 5
10. | Zawór woda-powietrze do endoskopów ultrasonograficznych OLYMPUS, typu MAJ- 1444 | szt. | 5
SUMA

## ZAŁ 1G
PAKIET 7
ZAŁĄCZNIK 1G - Akcesoria endoskopowe do entroskopu OLYMPUS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych do stosowania z użyciem enteroskopu, do zabiegów na drogach żółciowych u pacjentów o zmienionej anatomii; końcówka dalsza narzędzia zwężana; średnica końcówki 4Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 2700mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
2. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 2400mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
3. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku do zabiegów wykonywanych enteroskopem; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną CleverCut® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 2400mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
4. | Jednorazowy koszyk FlowerBasket V do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych podczas zabiegów wykonywanych enteroskopem; typ 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2700mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; narzędzie z funkcją rotacji; kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
5. | Nóż igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 2400mm; średnica końcówki dystalnej 1,6mm (5Fr); średnica ostrza 0,2mm; długość ostrza 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5
6. | Zestaw tuby z balonem do enteroskopu SIF-Q180 lub SIF-H190. Zawiera jednorazową tubę z balonem, osłonę pilota i rurkę do napełniania balonu. | szt. | 25
7. | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 7Fr; długość robocza 2700mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 10
Suma

## ZAŁ 1H
PAKIET 8
ZAŁĄCZNIK 1H - Akcesoria do endoskopów Olympus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Płytka pacjenta; rozmiar uniwersalny; dla pacjentów o wadze powyżej 5kg; bez kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 110 cm2; kompatybilna z posiadaną diatermią ESG-300 | szt. | 200
2. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z APU-300 | szt. | 20
3. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ boczny; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z APU-300 | szt. | 20
4. | Kabel HF, monopolarny, 3,5 m, wtyk 8 mm do posiadanej diatermii ESG-300 | szt. | 10
5. | Przewód płytki pacjenta wielorazowy, długość 4,5m | szt. | 10
6. | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze zielonym; średnica wewnętrzna 11,2mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym. | szt. | 80
7. | Zawór woda/powietrze typu MH-438 | szt. | 20
8. | Zawór ssący typu MH-443 | szt. | 20
9. | Zawór biosyjny typu MAJ-1555 jednorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów. Zawory indywidualnie, sterylnie pakowane | szt. | 300
10. | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm-4,2mm | szt. | 500
11. | Zakrywka wodoodporna typu MH-553 | szt. | 10
12. | Dren do pompy OFP-2 typu MAJ-1607 | szt. | 100
13. | Dren jednodniowy do pompy OFP-1, OFP-2 TYPU MAJ-1608 | szt. | 200
14. | Przyłącze do płukania typu MAJ-855 | szt. | 10
15. | Osłonka dystalna typu MAJ-2315 - do wideo-duodenoskopu TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa | szt. | 900
16. | Adapter do płukania elewatora duodenoskopu TJF-Q190V typu MAJ-2319 | szt. | 10
17. | Ustnik jednorazowy, standardowy z gumką wykonaną z silikonu, do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego: 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera lateksu | szt. | 500
SUMA

## ZAŁ 1I
PAKIET 9
ZAŁĄCZNIK 1I - Akcesoria do diatermii ERBE VIO3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Sonda argonowa Fi APC 2200 A wypływ czołowy, Ø 2,3 mm, długość 2,2 m | szt. | 100
2. | Sonda argonowa Fi APC 2200 SC wypływ boczny, ø 2,3 mm, długość 2,2 m | szt. | 100
3. | Elektroda neutralna, dzielona, powierzchnia 85 cm2, pierścień ekwipotencjalny 23 cm² | szt. | 2000
4. | Kabel przyłączeniowy do elektrod neutralnych | szt. | 10
5. | Bipolarny kabel przyłączeniowy, dł. 4 m | szt. | 10
6. | Kabel do narzędzi endoskopowych | szt. | 10
SUMA
* Wszystkie akcesoria muszą pasować bez przejściówek do diatermii ERBE VIO3

## ZAŁ 1J
PAKIET 10
ZAŁĄCZNIK 1J - Różne narzędzia i akcesoria endoskopowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Klipsownica hemostatyczna w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6 mm; długości narzędzia: 2300 mm; kąt otwarcia 135º, szerokości otwarcia klipsa: 11 mm, 16 mm i 20 mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb); klips wyposażony w 10 zębów (z czego 6 na bocznej powierzchni) o skróconej części proksymalnej, wystającej ponad tkankę po zaaplikowaniu; płynna praca klipsownicy w warunkach bardzo mocnego zgięcia; możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Narzędzie kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm, jednorazowego użytku, sterylne | szt. | 200
2. | Prowadnik endoskopowy, nitinolowy odporny na załamania ; powlekany teflonem; Skręcona struktura zapewniająca lepszą przyczepność i nawigację,. Dystalny odcinek prowadnika o średnicy 0,025’’ z późniejszym przejściem na trzon o średnicy 0,035’’. Sztywność standardowa ,długość 4500mm, hydrofilna końcówka prosta lub zagięta 50mm, pokrycie czarne. Prowadnik dwukolorowy. Zapakowany w okrągłą kasetę, posiadającą port do przepłukiwania | szt. | 50
3. | Pętla do polipektomii na zimno monofilamentna jednorazowego użytku, wykonana z nitinolu. Bardzo cienka 0.18 mm, średnica pętli 10,15,20mm. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne | szt. | 100
4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10,15, 20, 24,36mm. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne | szt. | 100
5. | Pętla do polipektomii do resekcji małych polipów metodą "na zimno"; średnica pętli 10 i 15mm, średnica kateteru 2.3mm, średnica drutu 0.23mm, długość narzędzia 2300mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne | szt. | 100
6. | Kleszczyki hemostatyczne elektrochirurgiczne; szerokość otwarcia łyżeczek 6.3 mm; szczęka płaska karbowana; z funkcją rotacji 360 st; z trójpierścieniową ergonomiczną rękojeścią, wykończoną powłoką antypoślizgową; długości robocze narzędzia: 2300 mm. Narzędzie kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm, jednorazowego użytku, sterylne | szt. | 20
7. | Papilotom obrotowy pozwalający na obrót końcówki w dowolnym kierunku. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu oraz cięciwy tnącej. Długość robocza 200 cm, długość noska 0/2/5 mm. Dostępne długości cięciw tnących 20, 25 i 30 mm. Średnica stożkowej końcówki dystalnej 5 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”). Dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji, dostępne w wersji z częściową izolacją linki tnącej. Zestaw z załadowanym prowadnikiem. Pakowany sterylnie pojedynczo | szt. | 50
8. | Sfinkterotom igłowy z niezależnymi kanałami dla prowadnika, podawania kontrastu oraz igły; długość robocza minimum 2000 mm; średnica kateteru 2,5 mm; średnica końcówki 5Fr widoczna w obrazie radiologicznym, wyposażona w markery wzrokowe; dostępne w wersji o długości igły 5 lub 7 mm, z częściowo izolowaną końcówką lub bez; kompatybilny z kanałem roboczym 2,8 mm. Pakowany sterylnie pojedynczo | szt. | 20
9. | Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7 mm (22G), 0.5 mm (25G), 1.1 mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,3 mm, kilkustopniowa „długopisowa” blokada ostrza. Dwustopniowy kąt ścięcia igły. Osłonka teflonowa odporna na załamania zakończona metalowym pierścieniem, pakowana oddzielnie. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne | szt. | 50
10. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana ze stopu kobalt - chrom, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 25, 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. | szt. | 20
11. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNA. Wykonana ze stali kobaltowo chromowej, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej, mandryn wykonany z nitinolu. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 25, 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock | szt. | 20
12. | Urządzenie do zamykania tkanek o podwójnym działaniu. Dwa niezależnie działające ramiona o rozwarciu 15mm. Jedno ramię koloru złotego, drugie kolor srebrny. Centralny trzon i niezależnie działające ramiona umożliwiają precyzyjne uchwycenie tkanki i kontrolowaną manipulację w celu bezpiecznego zamknięcia ubytku błony śluzowej i podśluzówkowej. Rękojeść dwukolorowa niebiesko-żółta. Długość całkowita narzędzia 2350mm. Możliwość repozycji do momentu uwolnienia klipsa. Minimalny kanał roboczy 3,2mm. Wersja niepokrywana obrotowa | szt. | 20
13. | Urządzenie do zamykania tkanek o podwójnym działaniu. Dwa niezależnie działające ramiona o rozwarciu 15mm. Jedno ramię koloru złotego, drugie kolor srebrny. Centralny trzon i niezależnie działające ramiona umożliwiają precyzyjne uchwycenie tkanki i kontrolowaną manipulację w celu bezpiecznego zamknięcia ubytku błony śluzowej i podśluzówkowej. Rękojeść dwukolorowa niebiesko-żółta. Długość całkowita narzędzia 2350mm. Możliwość repozycji do momentu uwolnienia klipsa. Minimalny kanał roboczy 3,2mm. Wersja pokrywana nieobrotowa | szt. | 20
SUMA

## ZAŁ 1K
PAKIET 11
ZAŁĄCZNIK 1K - Drobne akcesoria endoskopowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 ) | Wartość netto w zł (Iloczyn kolumny 4 i 8) | Wartość podatku VAT (Iloczyn kolumny 11 i 9) | Łączna wartość brutto (Suma kolumn 11 i 12)
1. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 75
2. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 500
3. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 150
4. | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. | szt. | 50
5. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 150
6. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | szt. | 100
7. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | szt. | 250
8. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax | szt. | 1000
9. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | szt. | 8000
10. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o wymiarach 16x20 mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji oraz danymi producenta. | szt. | 100
10. | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. | szt. | 100
11. | Zestaw jednorazowych zaworów do aparatów Olympus. Zawór ssący + zawór powietrze-woda + korek biopsyjny. Zawory zapakowane razem, sterylnie. | szt. | 100
12. | SUMA
* próbka - po 1 szt dla każej pozycji