## I symulator
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dodatkowego wyposażenia dydatkycznego dla pracowni BCU do pracowni Maszyn instalacji elektrycznych dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu - środków dydaktycznych do pracowni instalacji elektrycznych pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzętY zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga:
Lp. | Nazwa | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | Synulator szkoleniowy bezpieczeństwa i energi elektrycznej | Zestaw szkoleniowy bezpieczeństwa i jakości energii elektrycznej, symulator 3D rzeczywistych sytuacji związanych z bezpieczeństwem i jakością energii elektrycznej z możliwością symulowania różnych zagrożeń, błędów i problemów. Działa jako samodzielne stanowisko. Umożliwia badanie i wyszukiwanie problemów zakresie takich zagadnień jak jakość energii elektrycznej, instalacje elektryczne, instalacje odgromowe, systemy uziemiające, systemy fotowoltaiczne oraz maszyny i urządzenia za pomocą nowoczesnych metod pomiarowych i przyrządów. • Rezystancja izolacji• Ciągłość przewodów ochronnych • Impedancja pętli • Testowanie RCD (napięcie dotykowe, czas zadziałania, prąd zadziałania, autotest) • Monitorowanie i zmiana izolacji i upływu IMD, ELM, RCM • Rezystancja uziemienia (2,3,4-przewodowo, dwucęgowo) • Rezystywność gruntu • Otoki w ochronie odgromowej, rezystancja słupów • Test ochrony przeciwprzepięciowej • Prąd upływowy • Kolejność faz • Napięcie • Częstotliwość • Procedura atosekwencji dla układów sieci TN, TT i IT • Jakość energii elektrycznej Zestaw pozwala na demonstrację ponad 65 pomiarów i metod testowania zgodnie z normami PN-EN 61557 oraz PN-EN 60364-6. Zintegrowane elementy takie jak: różny typy RCD, bezpieczniki, ochronne szyny wyrównawcze, gniazda 1 i 3-fazowe, różne układy uziemień (TT, TN, IT), ochrona przeciwprzepięciowa, monitor stanu izolacji IMD i inne. Funkcjonalność PN-EN 61557 Bezpieczeństwo PN-EN 60364-6 Zasilanie zarówno 400v AC jak i 230 V AC Zawiera: • Moduł szkoleniowy do instalacji niskiego napięcia • Moduł szkoleniowy dla układów sieci TN/TT/IT • Moduły szkoleniowe dla ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej • Moduł szkoleniowy dla instalacji specjalnych i bezpieczeństwa określonych lokalizacji • Moduł szkoleniowy dot. bezpieczeństwa pojazdów i jednostek mobilnych • Moduł szkoleniowy dot. jakości energii elektrycznej • Moduł szkoleniowy dot. bezpieczeństwa maszyn i urządzeń • Moduł szkoleniowy dot. instalacji fotowoltaicznych Wszystkie moduły dostarczane wraz z podręcznikami, plakatami, schematami, prezentacjami, zadaniami, katalogami dot. wiedzy i katalogami egzaminów. Wymagana instrukcja w języku polskim drukowana oraz na nośniku pamięci. Moduł szkoleniowy dotyczący bezpieczeństwa instalacji elektrycznych Zawiera: • wielofunkcyjny tester instalacji • tester instalacji specjalnych • miernik małych rezystancji • miernik rezystancji izolacji 2,5kV • miernik rezystancji uziemienia • tester kabli LAN • cęgowy miernik upływu TRMS z pomiarem mocy i harmonicznych • Cęgi prądowe (niski zakres, upływ)• Cęgi prądowe • Przewody pomiarowe, 2 m, 4 szt. • Podręcznik ”Pomiary i weryfikacja instalacji elektrycznych niskiego napięcia”, 25 sztuk • Podręcznik ”Pomiary w sieciach IT”, 25 sztuk • Diagram “Weryfikacja instalacji elektrycznych niskiego napięcia”, 25 sztuk • Plakat ”Weryfikacja instalacji elektrycznych niskiego napięcia” • Plakat “Obiekty medyczne” Moduł dotyczący jakości energii elektrycznej zawiera: • analizator jakości energii • Podręcznik “Współczesne techniki analizy jakości zasilania”, 25 sztuk • Diagram “Procedury diagnozowania problemów z jakością zasilania”, 25 sztuk Moduł dotyczący bezpieczeństwa maszyn i urządzeń zawiera: • Miernik PAT • drukarka (z ładowarką i jedną rolką etykiet) • Podręcznik “Weryfikacja bezpieczeństwa maszyn elektrycznych”, 25 sztuk • Podręcznik “Badanie urządzeń elektrycznych”, 25 sztuk • Diagram “Pomiary i weryfikacja urządzeń elektrycznych”, 25 sztuk • Plakat “Pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych”, 25 sztuk Moduł systemów fotowoltaicznych zawiera: • Miernik instalacji fotowoltaicznych • Podręcznik “Pomiary w systemach fotowoltaicznych”, 25 sztuk Zestaw stanowi jeden integralny komplet Istnieje możliwość zasymulowania 30 różnych błędów. Szerokość 125 cm x 125 cm, wysokość 220cm, waga ok 240 kg zestaw musi być dostarczony w pełni zmontowany, okablowany i gotowy do użycia (możliwy montaż i uruchomienie na miejscu przez dostawcę), wraz z kompletem materiałów dydaktycznych w języku polskim. Model nie może być prototypem, musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie. Potwierdzeniem będzie przedstawienie zdjęcia rzeczywistego produktu wraz z karta katalogową oraz instrukcja obsługi i przeprowadzania ćwiczeń. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznakowanie CE. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0

## II wyłącznik silnikowy
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dodatkowego wyposażenia dydatkycznego dla pracowni BCU do pracowni Maszyn elektrycznych dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu - środków dydaktycznych do pracowni Maszyn elektrycznych pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzętY zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 x 6
1 | wyłącznik silnikowy | 1. 7 szt. wyłącznik silnikowy 3P Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW] 0,75, Znamionowy prąd ciągły Iu [A] 2,5 Liczba biegunów 3 Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od 1,6 do 2,5 Rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW] 0,37 Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od 35 do 35, Czułość na zanik fazy, Stopień ochrony (IP) IP20, Sposób wyzwalania elektroniczny, Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA] 150 w zestawie ze stykiem pomocniczym 1NO + 1NC montaż boczny 2. 8 szt. wyłącznik silnikowy 3P Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW] 1,5, Znamionowy prąd ciągły Iu [A] 4 Liczba biegunów 3 Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od 2,5 do 4 Rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW] 0,75 Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od 56 do 56, Czułość na zanik fazy, Stopień ochrony (IP) IP20, Sposób wyzwalania elektroniczny, Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA] 150 w zestawie ze stykiem pomocniczym 1NO + 1NC montaż boczny |  | 15 | 0 | 0
| razem |  |  |  |  | 0