## Arkusz1
Numer postępowania: MCOO/ZP/CKZ/10/26 Załącznik nr 4.3 do SWZ
Lp. | Nr zadania | Nr pozycji z wniosku o dofinansowanie | Nazwa i adres jednostki oświatowej - lokalizacja dostawy | Jednostka miary | Ilość ogółem | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA minimalne parametry oferowanego asortymentu | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA pozwalająca określić jaki przedmiot jest oferowany (np. NAZWA PRODUKTU, WERSJA, PRODUCENT)
1 | 1 | 27 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie ul. Henryka Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków | szt. | 1 | switch Cisco switch CBS250-24P-4G-UK lub równowazny, Za równoważny Zamawiający uzna switch posiadający co najmniej następujące parametry i cechy: 24xGbE RJ45, 4xSFP, fanless, PoE+, 195W Zarządzalny: - Zarządzanie przez przeglądarkę - Obsługiwane warstwy Warstwa trzecia - QoS - Wirtualna sieć lokalna (VLAN) 255 sieci - Protokół drzewa rozpinającego (STP) MSTP, RPVST+, RSTP, PVST+ - Agregacja łącza (LACP) 4 grupy - Multicast - Zabezpieczenia - Standard sieci IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q/p - Lista kontroli dostępu (ACL) - Blokada HOL (Head-of-Line) - Loopback detection - Filtr adresów MAC - Zabezpieczenie DoS - Ilość i przepustowość portów RJ-45 1 szt / port konsoli, 24 szt / 1 Gbps - Ilość i przepustowość portów SFP+ 4 szt / 10 Gbps - Ilość portów USB 1x USB - Przepustowość 128 Gbps - Szybkość przekierowań pakietów 95.23 Mpps - Bufor pamięci 12 Mbit - Taktowanie procesora 0,8 GHz - Ilość pamięci flash 256 MB - Ilość pamięci DRAM 512 MB |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
2 | 2 | 14 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, Osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków | szt. | 2 | Serwer wraz z oprogramowaniem do jego obsługi (licencja na 10 stanowisk) Min. wymagania sprzętowe: Procesor: 6 rdzeni, 12 wątków Pamięć RAM: 16 GB Dysk: 1920 GB SSD Interfejs sieciowy: 2x 1Gbit LOM Obudowa: Tower / mini Tower |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol procesora ………………………………………………………………………………. wypełnić: ilośc pamięci RAM ………………………………………………………………………………. wypełnić: pojemnośc dysku SSD ………………………………………………………………………………. wypełnić: wymiary urządzenia
3 | 2 | 14 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, Osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków | szt. | 6 | Switch zarządzalny o parametrach: - Prędkość magistrali-56 Gb/s, - Całkowita ilość portów-10, - Ilość złącz 10/100/1000- 8, - Ilość złącz SFP-2, - Złącza PoE/PoE+ -8, Gigabit Ethernet. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
4 | 2 | 14 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, Osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków | szt. | 6 | Router: - obsługa VLAN, - Liczba portów WAN 6 szt., - Interfejsy WAN, LAN RJ45, - 1 x SFP, - 1 x USB 3.0, - 5 x 10/100/1000 Mb/s, - 4 porty LAN 10/100/1000, - Wbudowany przełącznik [switch], - Złącza 1 x RJ45,1 x SFP,1 x USB 3.1,4 x RJ45 (LAN/WAN). |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
5 | 2 | 16 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, Osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków | szt. | 2 | Serwer wraz z oprogramowaniem do jego obsługi (licencja na 10 stanowisk) Min. wymagania sprzętowe: Procesor: 6 rdzeni, 12 wątków Pamięć RAM: 16 GB Dysk: 1920 GB SSD Interfejs sieciowy: 2x 1Gbit LOM Obudowa: Tower / mini Tower |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol procesora ………………………………………………………………………………. wypełnić: ilośc pamięci RAM ………………………………………………………………………………. wypełnić: pojemnośc dysku SSD ………………………………………………………………………………. wypełnić: wymiary urządzenia
6 | 3 | 27 | Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków | szt. | 40 | Router: - Dual-band - obsługa pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) oraz IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz) - co najmniej 300 Mbps w 2,4 GHz oraz 433 Mbps w 5 GHz - minimum 5 portów Fast Ethernet (10/100 Mbps), preferowane Gigabit Ethernet - min. 1 × USB 2.0 do podłączenia urządzeń zewnętrznych - możliwość zasilania przez PoE (Power over Ethernet) – PoE-in oraz co najmniej jeden port PoE-out - konfiguracja przez interfejs graficzny lub CLI - routing statyczny i dynamiczny - wsparcie dla protokołów RIP i OSPF, firewall, NAT, DHCP, DNS, VLAN, QoS, bridge, VPN - możliwość tworzenia wielu sieci Wi-Fi (SSID) - dedykowany system operacyjny – wspierający konfigurację zaawansowanych usług - zarządzanie lokalne i zdalne (przez przeglądarkę, SSH, Winbox, API) - certyfikaty: CE, RoHS, zgodność z dyrektywami UE - instrukcja w języku polskim lub angielskim - urządzenie musi być fabrycznie nowe z zagwarantowanym min. 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
7 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 36 | Switch 19" 24 porty 1G + 2 porty SFP+ z systemem operacyjnym kompatybilnym z systemem operacyjnym do zarządzania Switchami to jest "SWOS", wykorzystywanym obecnie przez szkołę. Musi być wykrywany przez używaną przez szkołę aplikację WINBOX. Musi być zarządzalny przez dedykowaną stronę www. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
8 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 48 | Router 7 portów 1G, 1 port 2,5G, 1 port SFP+, wersja RACK 19", z systemem operacyjnym kompatybilnym z systemem operacyjnym do zarządzania Routerami to jest "Router OS", wykorzystywanym obecnie przez szkołę. Musi być wykrywany przez używaną przez szkołę aplikację WINBOX. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
9 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 24 | Punkt dostępowy dualband b/g/n/a/ac, z systemem operacyjnym kompatybilnym z systemem operacyjnym do zarządzania Routerami to jest "Router OS", wykorzystywanym obecnie przez szkołę. Musi być wykrywany przez używaną przez szkołę aplikację WINBOX. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
10 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 12 | Zestaw patchcordów UTP cat. 5e 1 m (40 sztuk) |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
11 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 60 | Kabel DAC 1m SFP+ |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
12 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 6 | Router Dream Machine Special Edition - router z kontrolerem sprzętowym UniFi lub produkt równoważny Za równoważany opisywanemu produktowi zamawiajacy uzna produkt który spełnia co najmniej poniższe parametry: 1. Przedmiot zamówienia zintegrowane urządzenia sieciowego typu gateway/UTM przeznaczone do montażu w szafie RACK 19”, integrującego w jednej obudowie funkcje: routera brzegowego, zapory sieciowej klasy Stateful Firewall, systemu IDS/IPS, kontrolera sieci LAN/WLAN, przełącznika z portami PoE, rejestratora monitoringu IP (NVR), kontrolera systemu kontroli dostępu (Access), centrali telefonicznej VoIP. Nie dopuszcza się rozwiązania składającego się z kilku oddzielnych urządzeń realizujących powyższe funkcje. 2. Wymagania techniczne – interfejsy Urządzenie musi posiadać minimum: 1 × port WAN RJ45 2.5GbE, 1 × port WAN/LAN RJ45 1GbE, minimum 8 × port LAN RJ45 1GbE, minimum 1 × port SFP+ 10GbE (LAN). Minimum 6 portów LAN musi obsługiwać: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Łączny budżet mocy PoE: minimum 150 W. 3. Funkcje routingu Urządzenie musi obsługiwać: Dual WAN, automatyczny failover, load balancing, routing statyczny, VLAN 802.1Q, DHCP dla wielu podsieci, NAT, QoS / Smart Queue Management. 4. Funkcje bezpieczeństwa Urządzenie musi posiadać: Stateful Packet Inspection Firewall, reguły L3/L4, IDS/IPS z aktualizowaną bazą sygnatur, Deep Packet Inspection (DPI), filtrowanie aplikacyjne, ochronę DoS/DDoS, captive portal dla sieci gościnnej. Minimalna przepustowość: Firewall: min. 3 Gbps, Firewall + IDS/IPS: min. 2,5 Gbps. 5. Funkcje VPN Urządzenie musi obsługiwać: VPN site-to-site (IPsec), VPN klient-serwer (min. L2TP/IPsec), wiele jednoczesnych tuneli, integrację z RADIUS. 6. Wbudowany kontroler sieci LAN/WLAN Urządzenie musi umożliwiać: centralne zarządzanie punktami dostępowymi WiFi, centralne zarządzanie przełącznikami producenta, konfigurację VLAN i SSID, monitoring urządzeń, raportowanie, zarządzanie przez WWW i aplikację mobilną, obsługę wielu lokalizacji, role administratorów. Nie dopuszcza się zewnętrznego kontrolera sprzętowego. 7. Funkcja rejestratora monitoringu (NVR) Urządzenie musi: umożliwiać instalację dysku 3.5” SATA, obsługiwać kamery IP producenta systemu, umożliwiać zdalny podgląd i archiwizację nagrań, zarządzanie kamerami w tym samym interfejsie administracyjnym. 8. Funkcja systemu kontroli dostępu (Access) Urządzenie musi posiadać funkcję kontrolera systemu kontroli dostępu umożliwiającą: centralne zarządzanie kontrolerami drzwiowymi producenta systemu, definiowanie użytkowników i kart dostępu, przypisywanie uprawnień czasowych, harmonogramy dostępu, rejestr zdarzeń (log wejść/wyjść), zdalne zarządzanie przez interfejs WWW, integrację z monitoringiem IP (powiązanie zdarzenia z nagraniem wideo). Nie dopuszcza się stosowania osobnego, fizycznego kontrolera dostępu. 9. Funkcja systemu telefonii VoIP Urządzenie musi posiadać wbudowaną funkcję centrali VoIP umożliwiającą: rejestrację telefonów IP producenta systemu, tworzenie wewnętrznych numerów (extension), realizację połączeń wewnętrznych, obsługę SIP trunk, przekierowania połączeń, grupy dzwonienia (ring groups), zapowiedzi IVR, historię połączeń, zarządzanie przez interfejs WWW. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznej centrali VoIP jako osobnego urządzenia. 10. Wymagania fizyczne Obudowa RACK 19”, maks. 1U, Zasilanie wewnętrzne 230V AC, Chłodzenie aktywne, Montaż w szafie teleinformatycznej. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
13 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 6 | Switch: - 24x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s - 16x portów PoE+ 802.3af/at - 2x sloty SFP - 1,3-calowy dotykowy moduł LCM - całkowita przepustowość non-blocking: 26 Gb/s - przepustowość przełączania: 52 Gb/s - maks. pobór mocy: 25W - budżet PoE: 95W - wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af - możliwość montażu w szafie Rack 19"" 1U - zarządzanie i konfigurowanie przez kontroler UniFi Switch musi być kompatybilny z Routerem oferowanym w ramach pozycji 12. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
14 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 6 | Patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U kat. 6. Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek i ułatwiająca rozszywanie i organizowanie kabli. 24 nieekranowane porty RJ45 . Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B. Elementy mocujące do szafy teleinformatycznej (komplet: śruby+podkładki+koszyczki) oraz opaski kablowe. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
15 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 6 | Organizer kabli: Standard: 19", Wysokość: 1U, Materiał: metal lub tworzywo. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
16 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 2 | Wtyczki RJ-45 kat.6, 100 szt. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
17 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 2 | Kabel skrętka (drut) UTP kat. 6, 305 m, 100% miedź, AWG 23, częstotliwość 250 MHz. Certyfikaty posiadane przez kabel: EN 50575:2014+A1:2016 ub równoważny, ISO/IEC 11801 ub równoważny, EN 50173 lub równoważny |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
18 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 2 | Kabel skrętka (linka) UTP kat. 6, 305 m, 100% miedź, AWG 23, częstotliwość 250 MHz. Certyfikaty posiadane przez kabel: EN 50575:2014+A1:2016 ub równoważny, ISO/IEC 11801 ub równoważny, EN 50173 lub równoważny |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
19 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 12 | Narzędzia do prac serwisowych przy sieciach teleinformatycznych, telekomunikacyjnych: 1. Zacickarka do wtyków RJ11 (6P2C), RJ12 (6P6C), RJ45 (8P8C); 2. Obcinaczki boczne; 3. Nóż służący do zarabiania przewodów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na złączach LSA/ LSA-PLUS; 4. Tester okablowania strukturalnego (- Urządzenie diagnostyczne dla kabli sieciowych z wyświetlaczem LED). |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
20 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 12 | Stelaż 19" RACK 8U: - Rama stojąca w standardzie Rack 19"; - Wysokość montażowa 8U; - Materiał wykonania: stal. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
21 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 12 | Uszy Rack 19" do routera z pozycji 8 |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
22 | 7 | 16 | Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków | szt. | 12 | Listwa zasilająca 9 gniazd do szafy RACK 19" 1U: - wysokość: 1U - standard: rack 19" - iczba gniazd: 9 EURO, gniazda z bolcami uziemiającymi - zasilanie: 230V - bezpiecznik |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
23 | 10 | 32 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków | szt. | 6 | Stojak/szafa otwara typu OPEN RACK 19” 27U: - Typ: Stojąca na kółkach z hamulcem - Standard: 19" - Wysokość wewnętrzna: 27U - Obciążenie statyczne min. 600 kg - Głębokość: 800 mm +/- 15% - Szerokość: 600 mm +/- 15% W zestawie z kółkami z hamulcem, oraz śrubami. |  | 0 | ………………………………………………………………………………. wypełnić: producent, nazwa handlowa/ model/symbol produktu
SUMA: | [7 empty] | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny)