## Arkusz1
Pakiet 53 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, jamy ustnej i ran
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | opakowanie jednostkowe | ilość opakowań | cena netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | nazwa produktu handlowa | klasa MDR
1 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Na bazie amin, QAV i fenoksytanolu, bez zawartości pochodnych biguanidyny. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy.Z możliwością stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, cynku, polietylenu. Szerokie spektrum działania bakteriobójcze,grzybobójcze, prątkobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz wirusobójcze (wobec wirusów BVDV/vaccinia, noro, rota i adeno) w stężeniach od 0,1 do 1% w czasie 5-60 min. Stabiloność nieużywanego roztworu min.28dni. | 1L z dozownikiem | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 5L z dozownikiem | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i nieodpornych na działanie alkoholu – w tym klawiatur, ekranów dotykowych, smartfonów. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Skład: 17,4 g Propan-2-ol, 11,72 g Etanol . Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni. Wymagana bardzo dobrą kompatybilność materiałową potwierdzoną badaniami dołączonymi do specyfikacji . Spektrum działania: zgodnie z bakteriobójczy zgodnie z EN 13272 w 15 sek , F (Candida albicans), V do 1min. Wymagana powierzchnia dezynfekowana za pomocą jednej chusteczki nie mniej niż 0,7 m2. Rejestracja wyrób medyczny i produkt biobójczy (dual use). Produkt przebadany dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. W karcie charakterystyki produktu – brak zwrotu ostrzegawczego H318. | opakowanie typu flow pack 100 szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Skład: 23 g-25 g etanolu, 35 g propan-1-ol. Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu 3 miesiące. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz polipropylenem. Spektrum działania: zgodnie z B, F (Candida albicans), Tbc, V zgodnie z RKI i EN 14476 (vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Adeno – 2 min oraz Aspergillus brasiliensis – 2 min. Chusteczka o wymiarze 20 cm x 20 cm i gramaturze 22 g /m2, wykonana z 45% PP i 55% wiskozy. Opakowanie typu tuba/box 220 chusteczek. Wymagany produkt o podwójnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | wkład 220szt | 235 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Skład: 23 g-25 g etanolu, 35 g propan-1-ol. Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu 3 miesiące. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz polipropylenem. Spektrum działania: zgodnie z B, F (Candida albicans), Tbc, V zgodnie z RKI i EN 14476 (vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Adeno – 2 min oraz Aspergillus brasiliensis – 2 min. Chusteczka o wymiarze 20 cm x 20 cm i gramaturze 22 g /m2, wykonana z 45% PP i 55% wiskozy. Opakowanie typu tuba/box 220 chusteczek. Wymagany produkt o podwójnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | pojemnik 220szt | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. | butelka 250 ml | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. | butelka 500ml | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów.. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA | Butelka do 1000ml ze spryskiwaczem | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Kanister 10L+pompka | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Emulsja do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowa do użycia. Zawierająca dichlorowodorek octenidyny oraz alantoine, gliceryne, kwas mlekowy. Bez zawartości triclosanu, związków amoniowych, poliheksanidyny, chlorheksydyny, mydła, środków zapachowych i barwników. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min. 3 miesiące. Kosmetyk. Opakowanie 500ml | Butelka 500 ml | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych, np. szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego. Spektrum działania: B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F (grzyby, drożdżaki), V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas).Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce HDPE. W pojemności 250ml z pompką zintegrowaną na stałe (brak możliwości odkręcenia), w pojemności 1L z zamknięciem PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym. | Butelka 0,25 L | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Kanister 1 L | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Preparat do płukania jamy ustnej o właściwościach antyseptycznych, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny, glicelor, glukonian sodu, bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nie przebarwiający szkliwa. Spektrum działania: B (S.Aureus, E.coli, E.hirae, P. aeruginosa ), F (C. albicans ) w czasie do 60 sek. Produkt leczniczy. | butelka 250 ml | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze. Bezbolesna aplikacja. Wyrób medyczny kl. IIb. | Butelka 0,25 L | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Płyn do oczyszczenia i nawilżania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran ostrych i przewlekłych. Stosowany podczas zmiany opatrunków w celu usunięcia biofilmu i resztek opatrunków oraz innych zanieczyszczeń/ martwica, wysięk, włóknik/ pokrywających ranę. Pochłaniający zapachy z rany. Bezbolesny. Gotowy do użycia. Zawierający detergent Oxadermol | butelka 350 ml | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Tabletki do sporządzania roztworu wodnego do dezynfekcji materiału organicznego , zmywalnych powierzchni , sanitariów i przedmiotów w przemyśle spożywczym. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu 750g/kg . Zawartość chloru min:1,5g aktywnego Cl2 / tabletkę . PH roztworu 1% ok 6. Spektrum działania : B( w tym Tbc(M.Terrae)), F,V (Polio , Adeno , Noro), S(B.Subtilis) 1 tabl/1,5 l wody -15 min , S( C.Difficile) 10 tabl/1,5 L wody- 10 min , Tbc (M.Terrae , M.Avium) -1 tabl/5L wody- 30 in. Produkt biobójczy. | op 300tabl | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Enzymatyczna pianka do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi oparta na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (protaza,lipaza,amylaza) i związków powierzchniowo czynnych, z dodatkiem fenoksyetanolu oraz inhibitorów korozji. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Wysoki poziom właściwości myjących oraz stabilność pianki. Spektrum działania: Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Opakowanie do 750ml z aplikatorem pianowym. | 0,75 L | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s | 1 L | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w zakładach opieki zdrowotnej, innych placówkach związanych z ochroną zdrowia. Preparat zawierający m.in substancje pielęgnujące D-pantenol i witaminę E. Preparat nie może zawierać substancji zapachowych i barwiących. Preparat spełniający normy EN1500, EN12791 i EN14476). Substancja czynna etanol 83,7 g. Wymagane spektrum: B,V,Tbc, Adeno, Noro, Polio,Rota/ Produkt przebadany dermatologicznie. | 500 ml | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 100 ml | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 5 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym ( w tym Clostridium difficile) na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych. Skład: 0,06% kwasu nadoctowego, inne składniki: nadtlenek wodoru, kwas octowy. Chusteczki powinny mieć szerokie spektrum działania i krótki czas oddziaływania bójczego. Preparat do dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka w tym ognisk C. difficile. Działanie sporobójcze B. cereus, B. subtilis, C. difficile oraz B, Y, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Rota) Polio, PolyomaSV40. Chusteczki mogą być stosowane do dezynfekcji powierzchni bezkanałowych wyrobów medycznych takich jak: sondy do przezprzełykowej echokardiografii (TEE), wzierniki nosowo-gardłowe (otorynolaryngologia), sondy ultradźwiękowe. Rozmiar chusteczki minimum 20 cm x 30 cm, gramatura 50 g/m2. Trwałość od otwarcia 28 dni. Wyrób medyczny kl. IIa.Produkt do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego . | max 50szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów po uprzednim zadaniu pytania i akceptacji Zamawiającego - w tym wypadku należy przeliczyć liczbę opakowań i podać ilość po zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.
W celu weryfikacji powyższych wymogów oraz zapisów SWZ Zamawiający wymaga po 1 bezzwrotnej próbce do każdej pozycji, pod rygorem odrzucenia z postępowania.
W przypadku braku produktu na rynku lub zaprzestania produkcji należy zaznaczyć lek czerwoną czcionką, wpisac cenę 0,00 zł oraz umieścić adnotację pod pakietem o braku produktu na rynku lub zaprzestaniu produckcji.