## Arkusz1
Pakiet 54 Preparaty do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | opakowanie jednostkowe | ilość opakowań | cena netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | nazwa produktu handlowa | klasa MDR
1 | Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z poliestrowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt musi zawierać allantoinę oraz bisabolol. Nie może zawierać konserwantów takich jak chlorek bezalkonium. Chusteczki powinny posiadać świeży zapach. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chusteczki pakowane po 10 sztuk w opakowaniu. Ważność produktu min 36 miesięcy od daty produkcji. | 10szt | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania(HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia)w czasie 30sek.Roztwor , którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiada opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię co najmniej trzech producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100szt o wym. 14cmx20cm . | 100szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy dyspenser posiadający system dozujący na chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni. Dozownik zawiera min.120chusteczek o wym. min 17,5cmx36cm wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny . Chusteczki przebadane wg EN 16615 do potwierdzenia badaniami przynajmniej jednym preparatem. Dyspenser posiada transparentne okienka pozwalające na kontrolę zużycia chusteczek. Wyrób medyczny. | 120szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gotowe do użycia nasączone alkoholem, bez dodatku innych alkoholi i QAC chusteczki o wymiarach 20x22cm do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, Tbc, F, V(HIV,HBV, HCV/BVDV) – 0,5MIN., V(Rota, Noro/MNV)- 0,5MIN, V(Vaccinia) – 1min, V(Adeno)- 3min. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50g/m2. Opakowanie typu flowpack 60szt z plastikowym klipsem zamykającym. | 60szt | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych., nasączone preparatem na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1min, V(HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia)w czasie 30sek.Roztwor , którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiada opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię co najmniej trzech producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 szt z zamknięciem w postaci klipsa, wymiary min 20cmx22cm. | 100szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Chusteczki o pełnym działaniu sporobójczym w obszarze medycznym na bazie nadtlenku wodoru ( min 5g) . Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma), spory (C. difficile R027 wg. PN 17126 w warunkach brudnych i czystych ) w czasie do 5 minut. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Opakowanie typu flowpack po 108 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 22 cm (+/- 2 cm) o gramaturze 49 g/m2 (+/- 2 g/m2 ). Wyrób medyczny. | 108 szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyn do dekontaminacyjnego mycia ciała, włosów w postępowaniu przedoperacyjnym, dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi oraz dekontaminacyjnego mycia rąk, zawierający nie mniej niż 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny oraz phenoxyethanol. Płyn nie może zawierać w składzie alkoholu, czwartorzędowych soli amoniowych, poliheksanidyny, oktednidyny oraz substancji zapachowych. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 1499 w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami. Czas działania bakteriobójczego 30 sek po aplikacji, pełne spektrum działania 60 sekund po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Płyn dostępny w opakowaniu 500ml, 1000ml, 5000ml. Produkt przebadany dermatologicznie. | 500 ml | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. Niezawierajacy aldehydów, alkoholu, fenoli. O ph koncentratu 6-8. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowany również za pomocą piany. Wyrób medyczny i produkt biobójczy. | 750 ml | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B ,F - EN 13697,Tbc – EN 14348 , V ograniczone plus ( HIV, HBV, HCV), Vaccinia, Rota, Noro/MNV), Adeno do 3 minut. Przebadany zgodnie z normą EN 16615. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów.Wyrób medyczny i produkt biobójczy. | 750 ml | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Koncentrat, w postaci lekkigo granulatu, preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, oparty na tlenie jako składniku aktywnym / na bazie kwasu nadoctowego > 750 mg/L w 100 g roztowru / o ph ok. 8. Możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych m.in. do dezynfekcji inkubatorów. Produkt posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa . Przy stężeniu roztworu roboczego wynoszącym 2% i czasie ekspozycji 15 min preparat musi wykazywać następujące działanie w warunkach brudnych: B /EN 13727&EN17387; Y /EN13624&EN17387; Tbc /EN14348; V /EN 14476; R027 /EN17126; B.subtilis & B.cereus /EN17126 oraz działanie F /EN13624 po przedłużeniu czasu ekspoozycji do 1h. Skuteczność preparatu wg norm europejskich musi być potwierdzona badaniami. | 1 kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Nasączane jednorazowe chusteczki do łagodnego oczyszczania i mycia ciała , zawierające składniki pielęgnujące - alantoina, aloes, glicerynę . Bez zawartości substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów oraz silikonu. Przebadana dermatologicznie, wykonane z miekkiej włókniny , nie wymagające spłukiwania. Opakowanie po 10 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 30 cm (+/- 2 cm) o gramaturze 49 g/m2 (+/- 2 g/m2 )wykonane z polipropylenu. Kosmetyk | 10 szt w op | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów po uprzednim zadaniu pytania i akceptacji Zamawiającego - w tym wypadku należy przeliczyć liczbę opakowań i podać ilość po zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.
W celu weryfikacji powyższych wymogów oraz zapisów SWZ Zamawiający wymaga po 1 bezzwrotnej próbce do każdej pozycji, pod rygorem odrzucenia z postępowania.
W przypadku braku produktu na rynku lub zaprzestania produkcji należy zaznaczyć lek czerwoną czcionką, wpisac cenę 0,00 zł oraz umieścić adnotację pod pakietem o braku produktu na rynku lub zaprzestaniu produckcji.