| Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o. | # TT/PN/02/2026 |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Starzyńskiego nr 7, 08-110 Siedlce

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………………………

- (Nazwa Wykonawcy, adres, województwo, NIP, REGON, KRS)

# Czy Wykonawca należy do (wybrać jedną pozycję):

mikroprzedsiębiorstw;

małych przedsiębiorstw;

średnich przedsiębiorstw;

jednoosobowej działalności gospodarczej;

osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;

inne rodzaj;

# Czy Wykonawca należy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej? (tak/nie) ….

Czy Wykonawca należy do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej? (tak/nie) ….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr. telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na.:

Modernizacja kogeneracji gazowej o mocy około

40 MWe w Siedlcach

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz

……..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

- Składam (składamy) ofertę na wykonanie w/w Przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”).

- Oferuję (oferujemy) wykonanie Przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami oraz kryteriami oceny ofert, określonymi w SWZ.

- Cena (C) Oferty, jako kryterium oceny ofert za Przedmiot zamówienia / umowy – „Wynagrodzenie” wyniesie:

…………………………………………... PLN brutto

(słownie: ……………………………………………………………….……….....……),

tj. ……………………………….…….... PLN netto

(słownie: ………………………..………………………………...…………….....……);

- Sprawność elektryczna (Se) brutto każdego turbozespołu gazowego, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku,

- ..….…%

- Parametry gwarantowane grupy A – deklarowane przez Wykonawcę

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emisje zanieczyszczeń |  |  |
|  | Stężenie tlenków azotu (NOx) 1) | mg/m3u |  |
|  | Stężenie tlenków węgla (CO) | mg/m3u |  |

1)Zamawiający wymaga osiągnięcia wskazanych norm emisji NOx bez stosowania dodatkowych instalacji odazotowania spalin w tym instalacji typu SCR i SNCR.

- Parametry gwarantowane grupy B – deklarowane przez Wykonawcę

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łączna moc elektryczna brutto turbozespołów gazowych 2) - Pb | MWe |  |
|  | Moc cieplna brutto instalacji kogeneracyjnej ekonomizerów 2)- Pc | MWt |  |
|  | Strumień pary świeżej z kotłów o temperaturze T - 450oC i ciśnieniu P - 36 bar2) | Mg |  |
|  | Sprawność elektryczna każdego turbozespołu gazowego brutto 2) - Se | % |  |
|  | Sprawność całkowita EC2 – So 2) | % |  |
|  | Dyspozycyjność każdego turbozespołu gazowego w okresie gwarancji | % |  |

- Podane wartości maja odpowiadać wartościom określonym w PFU i będą stanowiły podstawę do oceny Oferty. Wartości te powinny wynikać z warunków zainstalowania opisanych w PFU, nie powinny to być wartości katalogowe.

- Oświadczam (oświadczamy), że Przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) 
w terminach wskazanych w SWZ.

- Oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres wskazany w SWZ.

- Oświadczam (oświadczamy), że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą w terminie określonym w SWZ.

- Oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ, nie wnoszę (nie wnosimy) do nich zastrzeżeń i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru niniejszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą Ofertą  na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym Postępowaniu.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców*.

*) niewłaściwe skreślić

Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w skład Przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:

| Podwykonawca (firma lub nazwa) | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w Postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP:

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

- Oświadczam (oświadczamy), że złożona przez nas Oferta:

  - nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*.

  - wybór naszej Oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie następujących części Przedmiotu zamówienia …………… a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………........ PLN* (słownie: ………………………………………………………………………………).

*) niewłaściwe skreślić

- Następujące informacje zawarte w naszej Ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego należy kierować na:

adres: e-mail:……………………………………………………………….

.........................., dn. .....................

Uwaga: W przypadku podmiotów występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

(niniejszy załącznik winien być podpisany podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentacji)