Załącznik nr 1A do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WZPiFP-40-26

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów/kaset do testerów substancji narkotykowych  obejmująca:

a)	Zadanie nr 1 - Dostawa testów/kaset dedykowanych do testera substancji narkotykowych  Abbot SoToxa w ilości 60 sztuk,

b)	Zadanie nr 2 - Dostawa testów/kaset dedykowanych do testera substancji narkotykowych  Aquilascan WDTP-10  w ilości 900 sztuk,

c)	Zadanie nr 3 - Dostawa testów/kaset dedykowanych do testera substancji narkotykowych  UTC Drug Test  w ilości 150 sztuk

spełniających poniższe wymagania:

1. Zaoferowane kasety/testy muszą być dedykowane do wyżej wymienionych przenośnych urządzeń do detekcji narkotyków w ślinie;

2. Kasety/testy muszą wykrywać minimum grupy narkotyków tj: amfetamina i jej analogi, benzodiazepiny,  kokaina, opiaty,  tetrahydrokanabinole (THC);

3. Kasety/testy powinny charakteryzować się: łatwością obsługi, posiadać kontrolę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny;

4. Kasety/testy muszą być opakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę  urządzenia, datę ważności,  numer serii;

5. Opakowanie kaset/testów winno zabezpieczać przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogłyby zafałszować wynik badania;

6. Do każdej kasety/testu musi być dołączona jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (nitrylowych lub lateksowych w rozmiarze L);

7. Opakowanie kasety/testu powinno zapewnić ponowne włożenie do opakowania zużytego/tej  testu/kasety i jej zabezpieczenie (zamknięcie np. taśmą klejącą lub strunową);

8. Do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane jakiekolwiek substancje, poza znajdującymi się  w zestawie urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do  alkoholu;

9. Oferowane artykuły winne być zgodne z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków 
i sposobu przeprowadzania badań  na ich  obecność w organizmie;

10. Okres ważności kasety/testu: min. 12 miesięcy od daty dostawy;

11. Do każdej kasety/testu musi być dołączona instrukcja obsługi w j. polskim.