Załącznik nr 4 do SWZ

............................dnia……………

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr POUZ-361/76/2026/WCH pn.

” Dostawa modułu umożliwiającego jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych, częstotliwości drgań kryształu kwarcu oraz dyssypacji energii dla Wydziału Chemii”

- Ofertę SKŁADA:

| Nazwa Wykonawcy | ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….….. |
| --- | --- |
| wpisany do: | - Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………...………….. pod nr KRS ..................... - lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ................................................................. |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres: |  |
| Województwo: |  |
| Telefon: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Osoba do kontaktów: e-mail, telefon |  |
| Wykonawca jest: | - mikroprzedsiębiorstwem, - małym przedsiębiorstwem, - średnim przedsiębiorstwem, - jednoosobową działalnością gospodarczą, - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, - innym rodzajem* * niepotrzebne skreślić |

II.OFERTA WYKONAWCY

Ja/my niżej podpisany (-ni) ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego składam (-y) niniejszą ofertę:

Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SWZ  przy uwzględnieniu wszystkich składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość ceny:

Oferowana łączna wartość brutto……….PLN

(słownie:…………………………………………………………………………………………………)

w tym VAT ……%, tj. …… PLN (słownie:………………………………………………….…………)

łączna wartość netto ……………………..… PLN

(słownie:…………………………………………………………………………………………………)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułu umożliwiającego jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (LSPR), częstotliwości drgań kryształu kwarcu oraz dyssypacji energii do posiadanego urządzenia – mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii (QCM-D – QSense Explorer).

W tym:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne | oferowane parametry techniczne, nr katalogowy, nazwa producenta oraz nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| Moduł umożliwiający jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych, częstotliwości drgań kryształu kwarcu oraz dyssypacji energii | Moduł ma umożliwiać: - pomiary w czasie rzeczywistym zmian suchej (optycznej) masy, mokrej (akustycznej) masy oraz właściwości lepkosprężystych – jednocześnie, dla tej samej próbki i na tej samej powierzchni - pomiary procesów dyfuzji oraz uzyskania profilowania w głąb grubych warstw (> 100 nm) - analizę złożonych procesów zachodzących na powierzchni i w cienkich warstwach w wyniku pozyskiwania komplementarnych informacji Moduł musi zawierać: - komorę pomiarową: moduł okienkowy pasujący do posiadanego urządzanie Q-Sense Explorer oraz jednostkę optyczną (czujnik światłowodowy, światłowód rozwidlony 90 stopni) - jednostkę sterującą wraz z oprogramowaniem do sterowania i akwizycji danych - startowe sensory Specyfikacja techniczna modułu: - źródło światła lampa wolframowo-halogenowa - czułość 0.03 standardowe monowarstwy białkowej - średnica mierzonego obszaru 3 mm - rozdzielczość czasowa do 10 punktów pomiarowych na sekundę - typowy szum <0.01 nm w długości fali - zakres długości fali 450-1000 nm - pomiary technik nie mogą na siebie wpływać - wymiary modułu pasujące do elementów Q-Sens: nie większe niż (szerokość głębokość wysokość) 8 5 3 cm - jednostka optyczna nie większa niż 27 30 10 cm - podłoża: sensory QCM-D z powłoką SiO2 pokryte nanostrukturyzowanym złotem (dostępne powłoki SiO2, Al2O3, TiO2); średnica 14 mm - jednostka sterująca kompatybilna z Microsoft Windows (format danych wyjściowych ASCII kompatybilny do bezpośredniego użycia z dowolnym oprogramowaniem do tworzenia wykresów; analizowane parametry: odczyt wieloparametrowy (np. długość fali rezonansowej oraz ekstynkcja w maksimum LSPR) - instrukcja obsługi przynajmniej w języku angielskim - szkolenie z obsługi urządzenia w języku polskim lub angielskim w wymiarze min. 6 godzin |  |

- Cena ofertowa uwzględnia dostawę sprzętu  o parametrach nie niższych niż określone w SWZ.

- Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami – koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport i dostarczenie na wskazane miejsce w budynku. Zgodnie z SWZ żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie.

- Oferowane wartości, podlegające punktacji:

Oferujemy termin (okres) realizacji zamówienia  liczony od  dnia  zawarcia umowy: …….dni (nie więcej niż do 70 dni)

Oferujemy termin (okres) gwarancji:…………… miesięcy  ( nie krótsza niż 12 miesięcy) licząc od  dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń).

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą do dnia ……………….....2026 r.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam,

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

Oświadczam,

że nie jestem objęty zakazem udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: „Rozporządzenie Rady UE”) w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033, w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

IV. OŚWIADCZENIA

      - Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i ze wzorem umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

      - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminami określonymi w SWZ;

      - Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

      - Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SWZ oraz we wzorze umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i akceptuję (-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy  oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Informuję(-jemy), że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom, jeżeli TAK, należy wypełnić poniższą tabelę;

Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Powierzona część zamówienia | Wartość lub procentowa część powierzonej części zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

- Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………..………..…………                               tel. .................................. email: …………………………………………………………

- Osoba upoważniona do realizacji umowy: ………………..………..……………………………………….………                                       tel. ........................... e-mail: ………………………………………………………………..

- Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………..………..……………………………………….………                                       tel. ........................... e-mail: ………………………………………………………………..

- Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy PZP informuję, że wybór naszej  oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w następującym zakresie*:

| Lp. | Nazwę (rodzaj) towaru lub usługa których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego | Wartość oferty bez podatku od towarów i usług | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam(-y), że  oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *

| L.P. | Nazwa dokumentu (pliku) utajnionego | Uzasadnienie faktyczne i prawne | Dokument (plik) potwierdzający przyczynę i ważność utajnienia /dokument załączyć do oświadczenia/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Oświadczam(-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Świadom(-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.) ;

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

Informacja dla Wykonawcy:

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**  w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).