Załącznik nr 2.6a do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– zadanie nr 6

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 6: Dostawa podłoży do analizy mikrobiologicznej próbek powietrza  na

okres 24 m-cy.

| Wymagane parametry i funkcje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane) |
| I. | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 1 | Podłoża wykorzystywane do oceny mikrobiologicznej powietrza metodą zderzeniową, kompatybilne z próbnikiem AIR IDEAL 3P będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | TAK | Brak punktów. |  |
| 2 | Potrójnie owinięte, napromieniowane medium do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w czystych pomieszczeniach szpitalnych. | TAK | Brak punktów. |  |
| 3 | Przechowywanie w temperaturze 2–25°C | TAK | Brak punktów. |  |
| 4 | Termin ważności od momentu dostawy:- minimum 6 miesięcy. | TAK | Brak punktów. |  |
| II. | Parametry oceniane: |  |  |  |
| 1 | Cena |  | TAK-100 pkt NIE-0 pkt |  |