## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 1 - Zestaw do izolacji DNA z tkanki FFPE- Pracownia Cytogenetyki
L.P | Nazwa przedmiotu | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do izolacji DNA z tkanki FFPE | Zestaw umożliwia manualną izolację i oczyszczanie genomowego DNA opartą na metodzie kolumienkowej (z membraną krzemionkową) z próbek tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE). Zestaw zawiera odczynniki skutecznie lizujące tkanki FFPE bez użycia ksylenu, minimalizujące etapy worteksowania, co zapobiega fragmentacji i pozwala zachować wysoką integralność DNA. Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające izolację DNA z 50 próbek FFPE. | 6 | op
2 | Zestaw do badania mutacji genu CALR | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji INS 5bp i DEL 52bp eksonu 9 genu CALR techniką Real-Time PCR. - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD. - Zestaw zawiera oligonukleotydy i sondy, a wykrywanie odbywa się za pomocą 2 kanałów fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX. - Mieszaniny PCR zawierają specyficzne startery-sondy do identyfikacji mutacji CALR (INS 5bp i DEL 52bp) oraz startery-sondy niezbędne do amplifikacji kontroli wewnętrznej (do oceny jakości genomowego DNA). - Zestaw umożliwia wykonanie 25 testów, 31 reakcji (sześć reakcji do wykorzystania w trzech niezależnych sesjach analitycznych z kontrolami). - Zestaw zawiera kontrole pozytywne i negatywne dla co najmniej 3 sesji analitycznych z odpowiednią ilością reakcji dedykowanych wyłącznie tym kontrolom. - Zestaw jest zoptymalizowany dla urządzeń Real-Time PCR: Biorad CFX96 Dx, Biorad Opus Dx, Agilent AriaDx, Hyris bCUBE i Hyris bCUBE3 z Hyris bAPP. | 1 | op
3 | Zestaw do wykrywania mutacji w genie IDH1 oraz IDH2 | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji w kodonach 105 i 132 onkogenu IDH1 oraz kodonach 140 i 172 onkogenu IDH2 metodą Real-Time PCR w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub krwi/szpiku kostnego. Zestaw w formie liofilizowanej, stabilny w temperaturze pokojowej. Produkt zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | 1 | op
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 1 | [9 empty] | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
OŚWIADCZENIE 1 |  | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy poz. 2 | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
OŚWIADCZENIE 2 |  | Oswiadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 2 - Zestaw wizualizacyjny, Przeciwciala i odczynniki do badań immunohistochemicznych z dzierżawą aparatu - Zakład Patomorfologii
L.P | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Ilość Wykonawcy | Jednostka miary Wykonawcy (wielkość opakowania) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (wartość nettoxstawka podatku VAT= kolumna 9x8) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pakiet 2A - Zestaw wizualizacyjny, Przeciwciala i odczynniki do badań immunohistochemicznych
1 | Przeciwciała pierwotne w formie gotowej do użycia i kompatybilne z systemem wizualizacyjnym, do wyboru z załączonej listy na wykonanie 80000 oznaczeń w ciągu 48 m-cy. | 80.000 | oznaczenie
1 | Alpha-1-Fetoprotein | 10 | op
2 | AMACR Klon 13H4 | 10 | op
3 | Amyloid A Klon mc1 | 10 | op
4 | BCL2 Oncoprotein Klon 124 | 4 | op
5 | BCL6 Protein Klon PG-B6p | 4 | op
6 | Calcitonin | 12 | op
7 | Caldesmon Klon h-CD | 15 | op
8 | Calretinin Klon DAK-Calret 1 | 15 | op
9 | Carcinoembryonic Antigen Klon II-7 | 10 | op
10 | CD10 Klon DAK-CD10 | 35 | op
11 | CD138 Klon MI15 | 15 | op
12 | CD15 Klon Carb-3 | 25 | op
13 | CD19 Klon LE-CD19 | 10 | op
14 | CD1a Klon 010 | 8 | op
15 | CD20cy Klon L26 | 10 | op
16 | CD21 Klon 1F8 | 4 | op
17 | CD23 Klon DAK-CD23 | 4 | op
18 | CD246 ALK Protein Klon ALK1 | 20 | op
19 | CD3* | 25 | op
20 | CD30 Klon Ber-H2 | 4 | op
21 | CD31 Endothelial Cell Klon JC70A | 12 | op
22 | CD34 Class II Klon QBEnd 10 | 30 | op
23 | CD4 Klon 4B12 | 8 | op
24 | CD43 Klon DF-T1 | 25 | op
25 | CD45 LCA Klon 2B11+PD7/26 | 35 | op
26 | CD5 Klon 4C7 | 10 | op
27 | CD56 Klon 123C3 | 10 | op
28 | CD68 Klon KP1 | 20 | op
29 | CD7 Klon CBC.37 | 10 | op
30 | CD79α Klon JCB117 | 10 | op
31 | CD8 Klon C8/144B | 6 | op
32 | CD99 MIC2 Gene Ewings Sarcoma Klon 12E7 | 12 | op
33 | CDX-2 Klon: DAK-CDX2 | 12 | op
34 | Cyclin D1 Klon EP12 | 10 | op
35 | Cytokeratin 17 Klon E3 | 10 | op
36 | Cytokeratin 19 Klon RCK108 | 10 | op
37 | Cytokeratin 20 Klon Ks20.8 | 10 | op
38 | Cytokeratin 5/6 Klon D5/16 B4 | 10 | op
39 | Cytokeratin 7 Klon OV-TL 12/30 | 10 | op
40 | Cytokeratin Klon AE1/AE3 | 30 | op
41 | Cytokeratin HMW Klon 34βE12 | 20 | op
42 | Cytomegalovirus Klons CCH2+DDG9 | 20 | op
43 | D2-40 Podoplanin Klon: D2-40 | 10 | op
44 | Desmin Klon D33 | 15 | op
45 | E-Cadherin Klon NCH-38 | 12 | op
46 | Epithelial Membrane Antigen Klon E29 | 10 | op
47 | ER alpha Klon EP1 | 6 | op
48 | GCDFP-15 Klon: 23A3 | 10 | op
49 | Glial Fibrillary Acidic Protein | 12 | op
50 | Hepatocyte Klon OCH1E5 | 4 | op
51 | Herpes Simplex Virus Type 1 | 10 | op
52 | IgA | 30 | op
53 | IgG | 30 | op
54 | IgM | 30 | op
55 | Inhibin alpha Klon R1 | 10 | op
56 | Ki-67 Antigen Klon MIB-1 | 25 | op
57 | Melan-A Klon A103 | 15 | op
58 | Melanosome Klon HMB-45 | 20 | op
59 | MLH1 Klon ES05 | 62 | op
60 | MSH2 Klon FE11 | 62 | op
61 | MSH6 Klon EP49 | 62 | op
62 | MUM1 Protein Klon MUM1p | 10 | op
63 | Muscle Actin Klon HHF35 | 25 | op
64 | Myeloperoxidase | 15 | op
65 | Myogenin Klon: F5D | 4 | op
66 | Neurofilament Protein Klon 2F11 | 8 | op
67 | NSE Klon BBS/NC/VI-H14 | 4 | op
68 | p53 Protein Klon DO-7 | 30 | op
69 | p63 Protein Klon DAK-p63 | 4 | op
70 | PMS2 Klon EP51 | 62 | op
71 | Progesteron Receptor PgR 1294 | 10 | op
72 | Prostein Klon 10E3 | 4 | op
73 | Placental Alkaline Phosphatase Clone 8A9 | 4 | op
74 | Renal Cell Carcinoma Klon: SPM314 | 10 | op
75 | S100 | 10 | op
76 | Synaptophysin Klon DAK-SYNAP | 20 | op
77 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase Klon EP266 | 15 | op
78 | Thyreoglobulin | 10 | op
79 | TTF TTF-1Klon 8G7G3/1 | 20 | op
80 | Von Willbrand Factor | 20 | op
81 | WT1 Protein Klon 6F-H2 | 12 | op
82 | βeta-Catenin Klon β-Catenin-1 | 12 | op
2 | Odczynniki i akcesoria medyczne niezbędne do wizualizacji 80.000 barwień IHC. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia wszystkich niezbędnych odczynników i akcesoriów medycznych | 80.000 | oznaczeń
1 | Envision Flex Hematoxylin (Link) 1 op =3x45ml | 75 | op
2 | Hematoxylin Dako Omnis 1 op = 8x22,5 ml | 84 | op
3 | Sulfuric Acid 0,3M 1 op=10x22.5ml | 101 | op
4 | Clearify 1 op=3,8l | 42 | op
5 | Envision Flex , TRS High pH 1 op=3x30ml | 10 | op
6 | Envision Flex +, High pH 1 op = 600 ozn | 135 | op
7 | Envision Flex, TRS High pH Dako Omnis 1 op = 3x68ml | 50 | op
8 | Envision Flex, TRS Low pH 1 op = 3x30 ml | 20 | op
9 | Envision Flex TRS Low pH Dako Omnis 1 op= 3x68 ml | 38 | op
10 | Envision Flex Wash Buffer (20x) 1 op = 1 l | 32 | op
11 | Wash Buffer Dako Omnis (20x) 1 op = 20x175ml | 32 | op
12 | Envision Flex Rabbit Linker 1 op = 40ml | 25 | op
13 | Rabbit Linker Dako Omnis 1 op = 22,5ml | 136 | op
14 | Mouse Linker Dako Omnis 1 op= 22,5 ml | 200 | op
15 | Envision Flex Antibody Diluent 1 op=120 ml | 40 | op
16 | User Fillable Reagent Bottle 5ml 1 op=1x25 szt | 7 | op
17 | User Fillable Reagent Bottle 12ml 1op = 1x25szt | 15 | op
18 | User Fillable Reagent Bottle 25 ml 1op=1x25 szt | 15 | op
19 | Dako Omnis Mixing Strips 1op= 1x25 szt | 86 | op
20 | Dako Omnis Large Vial 30 ml 1 OP = 25 SZT | 10 | OP
21 | Dako Omnis small Vial 2 ml 1op = 1x25szt | 20 | op
22 | Proteinaza K w gotowa do użycia 1 op = 110 ml | 80 | op
23 | Przeciwciało monoklonalne mysie anty-ludzkie Prostate-Specific Antigen (PSA) klon ER-PR8 stęż. 1 op.=0.2 ml | 1 | op.
24 | Zestaw czyszczący do aparatu IHC DAB Away | 11 | op
25 | Zestaw czyszczący do aparatu IHC Cleaning Agent+ Clear-It | 11 | op
26 | Szkiełka adhezyjne 1 op.=500szt. | 180 | op.
27 | Wodne medium montujące Faramount, Gotowe do użycia 1 op = 15 ml | 50 | op
3 | Akcesoria zużywalne i odczynniki nie będące wyrobami medycznymi zapewniające prawidłową pracę systemu IHC. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia wszystkich niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych | 80000 | oznaczeń
1 | Ramki do szkiełek Dako Omnis 1op= 1x6szt | 16 | op
2 | Ramki do szkiełek AS48 Link 1 op = 1x4szt | 8 | op
3 | NaOH 0.1M 1 op= 5l | 240 | op
4 | Taśma i naklejki na wykonanie 80.000 barwień IHC | 27 | op
5 | Mounting Medium 1op.=473ml | 42 | op
4 | Przeciwciała stężone
1 | CD123 ZM80 IVD 1 op = 0.1 ml | 2 | op
2 | SOX-9 ZM171 IVD 1 op = 1.0 ml | 4 | op
3 | Annexin A1 ZM211 IVD 1 op = 1.0 ml | 2 | op
4 | PIT1 ZM385 IVD 1 op = 1.0 ml | 2 | op
5 | PAX-2 ZR224 IVD 1 op = 1.0 ml | 4 | op
6 | Mesothelial Cell, cl HBME-1 1 op = 1.0 ml | 4 | op
7 | CD163 ZM29 1op = 1.0 ml | 2 | op
8 | MUC-4 ZR201 IVD 1op=1.0 ml | 1
9 | CD14 ZM104 1op=1.0 ml | 2 | op
10 | CD22 ZM183 1 op = 1.0 ml | 2 | op
11 | RETINO BLASTOMA 1F8 1 op = 1.0 ml | 4 | op
12 | STAT6 ZR289 IVD 1op=1.0 ml | 2
13 | C3c(A0062) 1 op = 1.0 ml | 2 | op
14 | CD117, c-kit (A4502) 1 op = 0,2 ml | 5 | op
15 | ACTH ZM98 1 op = 1.0 ml | 2 | op
16 | TSH ZM294 1 op = 1.0 ml | 2 | op
17 | Thrombomodulin / CD141 ZM105 IVD 1op=1.0 ml | 1 | op.
5 | Cytometria przepływowa
1 | CD45 PB | 6 | op
2 | Mo a Hu CD79acy/RPE, cl HM57 1 op = 1 ml | 4 | op
3 | CD23 FITC 1 op = 1 ml | 6 | op
4 | IgKappa APC 1 op = 1 ml | 6 | op
5 | TdT FITC 1 op = 1 ml | 4 | op
6 | IgM FITC 1 op = 1 ml | 6 | op
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 2 | [12 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PAKIET 2B - Dzierżawa systemu do badań immunohistochemicznych
L.P | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Ilość Wykonawcy | Jednostka miary Wykonawcy (wielkość opakowania) | Cena ( czynsz) jednostkowa netto - za 1 m-c | Cena ( czynsz ) jednostkowa brutto - za 1 m-c | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość miesięcy x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (wartość nettoxstawka podatku VAT= kolumna 9x8) | model/typ aparatu | Nazwa producenta aparatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Dzierżawa dwóch Systemów IHC składającego się z dwóch aparatów do przeprowadzania barwień immunohistochemicznych wraz z UPS, Autostainer z PTLinkami, dwie nakrywarki do szkiełek. | 48 | miesiąc | xxxx | xxxx
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 2b
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 2a i 2b
I | Wymogi ogólne | Warunek | Parametry oferowane
1 | System IHC musi umożliwić wykonanie barwień immunohistochemicznych od etapu odparafinowywania do etapu wybarwienia jąder komórkowych hematoksyliną | TAK
2 | Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej wg listy powinna umożliwić wykonanie 80000 barwień immunohistochemicznych (jeden skrawek =jeden marker), przy zastosowaniu 200ul odczynnika na szkiełko w przypadku urządzeń o zmiennej objętości podawanych odczynników, a w przypadku urządzeń o stałej objętości wg zaleceń producenta | TAK
3 | System musi mieć możliwość pracy zarówno w systemie otwartym dla przeciwciał i systemów wizualizacji jak i w systemie zamkniętym dla systemów wizualizacji. System do barwień immunohistochemicznych powinien zawierać nie mniej niż 2 aparaty do barwień immunohistochemicznych wraz z osprzętem | TAK
4 | System IHC musi umożliwiać odparafinowywanie i odkrywanie antygenów zarówno na pokładzie jak i poza pokładem aparatów IHC | TAK
5 | Przynajmniej jeden z aparatów w ramach oferowanego systemu musi umożliwiać przeprowadzenie barwień w temperaturze pokojowej | TAK
6 | System musi umożliwiać wykorzystanie odczynników i protokołów w metodzie manualnej do barwień immunocytochemicznych z zastosowaniem 2 i więcej przeciwciał na jednym rozmazie | TAK
7 | System IHC musi umożliwiać wykonanie co najmniej 150 barwień IHC w czasie 7,5 h czasu pracy laboratorium | TAK
8 | W ramach systemu IHC przynajmniej jeden aparat musi oferować możliwość pozostawienia odczynników na pokładzie urządzenia w stałej temperaturze zapewniającej stabilność odczynników (temperatura zalecana przez producenta), bez konieczności codziennego przekładania ich do lodówki | TAK
9 | W ramach system IHC przynajmniej jeden aparat musi oferować możliwość stałego dokładania szkiełek (skrawków) bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu barwienia | TAK
10 | W ramach oferowanego sytemu musi być możliwość stałego dokładania odczynników w trakcie pracy urządzeń, bez konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu barwienia | TAK
11 | Wszystkie aparaty IHC w ramach oferowanego systemu muszą mieć możliwość skanowania szkiełek i odczynników zarówno na pokładzie jak i poza pokładem aparatów | TAK
12 | Przeciwciała RTU na min. 50 oznaczeń z jednego opakowania muszą być kompatybilne z systemem wizualizacji i pochodzić od tego samego producenta co system do wizualizacji Muszą pracować na tkankach parafinowych. Przeciwciała RTU muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu. | TAK, Nie wskazywać na wielkość opakowania
13 | W przypadku przeciwciał stężonych Wykonawca dostarczy odpowiednie butelki, zaopatrzone w kody rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu | TAK
14 | Systemy wizualizacji muszą być wolne od biotyny, znakowane HRP i być przeznaczone do stosowania z przeciwciałami mysimi i króliczymi. Muszą pracować na tkance kriostatowej i parafinowej. | TAK
15 | Wszystkie przeciwciała RTU i systemy do wizualizacji muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności IVD. | TAK
16 | System IHC musi zapewniać segregację odpadów płynnych powstałych w procesie barwienia na szkodliwe i neutralne dla środowiska naturalnego | TAK
17 | System IHC musi posiadać oprogramowanie w języku polskim | TAK
II | Gwarancja
1 | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce lokalizacji określone w SWZ zakończone protokołem. | Potwierdzić
2 | Wykonawca zapewnia gwarancję jakości na okres trwania Umowy od dnia uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. | TAK, podać okres gwarancji
3 | Serwis gwarancyjny wszystkich oferowanych w dzierżawie urzadzeń, będzie wykonywany nieodpłatnie w całym okresie gwarancji przez Wykonawcę. | TAK - potwierdzić
4 | Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej - zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż raz w roku. Każdorazowe potwierdzenie przeglądu raportem serwisowym w formie elektronicznej na adres mailowy aparatura@usk1.szczecin.pl | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów
5 | Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii analizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 -16 | TAK, podać dane kontaktowe do zgłoszenia
6 | Czas reakcji serwisu w okresie dzierżawy (czas podjęcia naprawy) wynosi max. 72 godziny od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer. W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni kalendarzowych | TAK
7 | W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 10 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych procedur medycznych najpóźniej w 10 dniu kalendarzowym od zgłoszenia. | TAK
8 | W przypadku, gdy liczba awarii jednego, tego samego elementu urządzenia przekroczy 3 (przy czym są to awarie wykluczające pracę na danym urządzeniu przez min. 24 godz.) w ciągu 12 miesięcy – Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego do wymiany danego elementu na nowy. | TAK
9 | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Każdorazowe potwierdzenie usunięcia zgłoszonej awarii urządzenia raportem serwisowym w formie elektronicznej na adres mailowy aparatura@usk1.szczecin.pl | TAK
10 | Serwis gwarancyjny producenta / autoryzowany przez producenta na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w wersji elektronicznej w zakresie eksploatacji urządzenia. | TAK
12 | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego po instalacji urządzenia oraz na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) | TAK
13 | Wypełniony paszport techniczny. | TAK
14 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi wraz z deklaracją zgodności, metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń | TAK - potwierdzić
15 | Aktualizacja oprogramowania urządzeń w trakcie trwania umowy dzierżawy. Wymaganie dotyczy systemu oraz wyposażenie dodatkowego. | TAK - potwierdzić
16 | Po upływie okresu dzierżawy Wykonawca zapewnia nieodpłatnie demontaż i odbiór urządzenia z miejsca użytkowania przez Zamawiającego. | TAK
17 | Naprawy urządzenia i koszt materiałów w cenie oferty. | TAK
18 | Oświadczam, że zaoferowane urządzenia są kompatybilne z zaoferowanymi materiałami eksploatacyjnymi | TAK
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy 2A poz. 3.1-3.4; 5.1; 2B - nakrywarka | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
| OŚWIADCZENIE 2 | Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy lub po wcześniejszej zgodzie Zamawiającego z krótszą datą ważności | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych: w tabeli 1 w kolumnie 13, 14, 15; w tabeli a w kolumnie 13, 14 niniejszego załącznika oraz podania informacji w tabelach z parametrami i warunkami serwisu dla aparatu. Brak podania wszystkich wymaganych powyżej informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 15 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"
Zamawiajacy dopuszcza możliwość wyceny (dotyczy poz. 1, 2, 11, 13) przez Wykonawcę opakowania przy jednoczesnym zachowaniu ilości określonej w kolumnie 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w kolumnie 5 zaoferowanej ilości opakowań oraz w kolumnie 6 zaoferowanej wielkości opakowania. Brak podania powyższej informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 3 - Odczynniki chemiczne
L.P | Nazwa przedmiotu | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Ilość opakowań Wykonawcy | Jednostka miary Wykonawcy (wielkość opakowania) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2-Propanol (Izopropanol) cz.a.d.a FP 1 op = max 1 litr | 2 | litr
2 | Alkohol etylowy 96% skażony 1 op = max 1 litr | 8 | litr
3 | Alkohol etylowy 99,8% cz.d.a. 1 op = max 1 litr | 20 | litr
4 | Alkohol etylowy bezwodny 99,8% CZ.D.A, ODCZ. FP. 1 op = max 1 litr | 120 | litr
5 | Alkohol metylowy 99,8 %cz.d.a. 1 op = max 1 litr | 14 | litr
6 | Alkohol metylowy 99,5 %cz.d.a. 1 op = max 1 litr | 60 | litr
7 | Amoniak 25% cz.d.a. (woda amoniakalna) 1 op = max 1 litr | 9 | litr
8 | Amonu glinu siarczan-odczynnik 1 op = max 1 kg | 5 | kg
9 | Azotan srebra-odczynnik 1 op = max 50 g | 100 | g
10 | Bibuła filtracyjna jakościowa 1 op = max 100 arkuszy | 2000 | arkusze
11 | Bibułki do cytowirówki MPW 342 średnica otworu 9,5mm. | 1200 | szt
12 | Chlorek sodu cz.d.a.-odczynnik 1 op = max 1 kg | 2 | kg
13 | Di-sodu wodorofosforan bezw.cz.d.a.-odczynnik 1 op = max 0,5 kg | 1 | kg
14 | Eter etylowy/dietylowy 1op.= max 1 litr | 4 | litr
15 | Fosforan dwusodowy bezwodny Na2HPO4 czysty do analizy-odczynnik 1 op = max 1 kg | 2 | kg
16 | Fosforan dwusodowy dwuwodny Na2HPO4 2H2O-odczynnik 1 op = max 1 kg | 2 | kg
17 | Koszyczki do cytowirówki MPW 342. | 300 | szt
18 | Kwas azotowy (HNO3) 65% cz.d.a. 1 op = max 1 litr | 2 | litr
19 | Kwas mrówkowy 80% czda 1 op. = max 1 litr | 75 | litr
20 | Kwas nadjodowy 1 op = max 100 g | 200 | g
21 | Potasu Chlorek cz.d.a.-odczynnik 1 op = max 0,5 kg | 1 | kg
22 | Potasu di-wodorofosforan cz.d.a.-odczynnik 1 op = max 1 kg | 2 | kg
23 | Sulfotlenek Dimetylu cz.d.a. 1 op. = max 1 litr | 4 | litr
24 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 16614 do cytowirówki MPW 342. | 400 | szt
25 | Błekit toluidynowy 1 op = max 5 g | 10 | g
26 | Chloroform cz.a.d.a. ok. 100% 1 op = max 1 litr | 2 | litr
27 | Chlorek amonu 1op = max 1kg | 2 | kg
28 | KCl – chlorek potasu cz.d.a. 74,56 g/mol 1 op = max 500 g | 500 | g
29 | Azotan sodu cz.d.a 1 op = max 100 g | 100 | g
30 | Tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a 1 op = max 100 g | 100 | g
31 | Fosforan dwusodowy bezwodny cz.d.a. 1 op = max 100 g | 100 | g
32 | Fosforan monopotasowy bezwodny cz.d.a 1 op = max 100 g | 100 | g
33 | Acetonitryl cz.d.a. 1 op = max 1 litr | 2 | litr
34 | Benzyna ekstrakcyjna 1 op = max 1 litr | 4 | litr
35 | Kwas octowy lodowaty 99,5% 1 op = max 1 litr | 30 | litr
36 | Wodorotlenek potasu cz.d.a. 1 op. = max 250 g | 500 | g
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 3 | [10 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Dotyczy poz. 11,17,24 | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
| OŚWIADCZENIE 2 | Oswiadczam, że oferowane wyroby posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"
Zamawiajacy dopuszcza możliwość wyceny przez Wykonawcę opakowania przy jednoczesnym zachowaniu ilości określonej w kolumnie 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w kolumnie 5 zaoferowanej ilości opakowań oraz w kolumnie 6 zaoferowanej wielkości opakowania. Brak podania powyższej informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 4 - Testy do cytometrii przepływowej, do oznaczania HLA-B27 - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
L.P | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Test do oznaczania HLA-B27 do wykonania na cytometrze przepływowym FACS Canto II będącego w posiadaniu zamawiającego. 1 op.= max 50 testów | 25 | op.
2 | Preparat do płukania komórek (Cell wash) 1 op.= 5 litrów | 4 | op.
3 | Płyn do płukania cytometru (FACS flow) 1 op.= 20 litrów | 20 | op.
4 | Płyn konserwujący do cytometru (Shutdown Solution) 1 op.= 5 litrów | 25 | op.
5 | Płyn do czyszczenia cytometru (FACS Clean) 1 op.= 5 litrów | 4 | op.
6 | Próbki kalibracyjne do cytometru (Calibrite 3 beads) 1 op. = 25 testów | 4 | op.
7 | Próbki kalibracyjne do cytometru (Calibrite APC) 1 op. = 25 testów | 4 | op.
8 | Próbki kontrolne (7 color setup beads) 1 op. = 25 testów | 10 | op.
9 | BD Cytometer Setup&Tracking Beads (CST) 1 op. = 50 testów | 5 | op.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 4 | [8 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy poz. 2,4,5,9 | [7 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
| OŚWIADCZENIE 2 | Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 8 m-cy od daty dostawy | [7 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli, będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 5 - Odczynniki do hodowli komórkowych - Pracownia Cytogenetyki
L.P | Nazwa przedmiotu | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Trypsyna w proszku | 1 op - 25g . Trypsin 1:250 from porcine pancreas - Trypsyna w proszku do hodowli komórkowych i biochemii, Trypsyna 1:250 to enzym proteolityczny (enzym trawienny) pochodzący z trzustki świń. Jest to proteaza serynowa, która tnie białka i łańcuchy peptydowe głównie po stronie karboksylowej aminokwasów lizyny lub argininy. Optymalne pH trypsyny wynosi nieco powyżej 8, a idealna temperatura robocza to 37 °C. | 1 | op
2 | Roztwór wodny trypsyny | 1 op - 100ml Trypsin (0.25%) in DPBS (1x) - Trypsyna (0.25%) w DPBS (1x), Roztwór trypsyny 0,25% w DPBS. Składniki: KCl 200.00 mg/L, KH2PO4 200.00 mg/L, NaCl 8000.00mg/L, Na2HPO4 1150.00mg/L, Trypsin 2500.00mg/L. Przechowywanie ≤-15°C. | 15 | op
3 | Fitohemaglutynina-M | 1op - 10ml, Fitohemaglutynina w roztworze, mitogen, CE IVD, Roztwór fitohemaglutyniny do stymulacji limfocytów w hodowlach limfocytów. Certyfikat CE IVD. Przechowywanie ≤-15°C. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 4 tygodni. Stężenie robocze 2 - 4 ml roztworu PHA-M na 100 ml podłoża hodowlanego. | 10 | szt.
4 | Podłoże RPMI z L-Glutaminą | 1 op - 500ml, Podłoże RPMI 1640, z L-Glutaminą, - Podłoże RPMI 1640 z L-glutaminą i czerwienią fenolową. Przechowywanie +2°C to +8°C. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 6-8 tygodni. | 5 | op
5 | Surowica Płodowa Cielęca | 1 op - 500ml, Newborn Calf Serum (NBCS), Heat Inactivated, Surowica cielęca z nowonarodzonych cieląt, inaktywowana termicznie, - Surowica cielęca z nowonarodzonych cieląt, inaktywowana termicznie, pozyskiwana od cieląt w wieku od 3 do 10 dni. Przechowywać w temperaturze ≤-15°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania. Zaleca się porcjowanie i ponowne zamrożenie. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C i zużyć w ciągu 4-6 tygodni. Każda partia obejmuje m.in parametry: pH, osmolalność, zawartość białka, albuminy, IgG i hemoglobiny, poziom endotoksyn, sterylność, wykrywanie mykoplazmy i testy na obecność wirusów. | 1 | op
6 | Wodorowęglan Sodu 7,5%, | 1 op - 100ml, Roztwór wodorowęglanu sodu 7,5% do hodowli komórkowych, Sterylny roztwór wodorowęglanu sodu 7,5% stosowany jako alkaliczny środek buforujący w hodowli komórkowej. | 1 | op
7 | Kompletne podłoże do hodowli amniocytów | 1 op- 500ml, Podłoże do hodowli amniocytów, Gotowe do zastosowania podłoże do hodowli amniocytów i komórek trofoblastu. Podłoże oparte o podłoże bazowe MEM Alpha, wzbogacone surowicą, antybiotykiem (gentamycyna 50µg/ml) i L-glutaminą. Po rozmrożeniu podłoże można przechowywac w lodówce do 14 dni. Dla każdej serii produktu dostępny jest certyfikat kontroli jakości, potwierdzający jałowość, pH (6.8 – 7.6 ), osmomolarność i poziom endotoksyn (< 10.0 EU/ml). Podłoże można rozmrozić i zamrozić bez utraty właściwości podłoża. Przeznaczone do diagnostyki in vitro; posiada certyfikat CE. | 30 | op
8 | Kolcemid | 1 op - 10ml, Roztwór kolcemidu w DPBS, CE IVD, - Roztwór kolcemidu 10 µg/ml w DPBS w przezroczystej butelce, certyfikat CE IVD. przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C i zużyć w ciągu 4-6 tygodni. Zalecane stężenie końcowe: 0,1 µg/ml. | 70 | op
9 | Kompletne podłoże do hodowli limfocytów | 1 op - 100ml, CE IVD - Podłoże do hodowli limfocytów, Kompletne podłoże przeznaczone do krótkoterminowej hodowli limfocytów krwi obwodowej w celu oceny chromosomów. Pożywka do kariotypowania jest oparta na pożywce podstawowej uzupełnionej L-glutaminą, płodową surowicą bydlęcą, antybiotykami (penicyliną/streptomycyną) i fitohemaglutyniną-M (PHA-M). Dostarczana jest jako zamrożona pożywka, która jest gotowa do użycia po rozmrożeniu. certyfikat CE IVD. Przechowywać w temperaturze ≤-15°C. Po otwarciu przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C i zużyć w ciągu 10 dni. Dla każdej serii produktu dostępny jest certyfikat kontroli jakości, potwierdzający jałowość, pH (6.9 – 7.5 ), osmomolarność (280-340 mOsm/kg) i pozytywny wynik testu hodowli. | 90 | op
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 5 | [9 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx
OŚWIADCZENIE 1 |  | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Dotyczy poz. 3 | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
OŚWIADCZENIE 2 |  | Oswiadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 6 - Odczynniki do hodowli komórkowych - Pracownia Cytogenetyki
L.P | Nazwa przedmiotu | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kompletne podłoże do hodowli komórek szpiku kostnego | Gotowe do użycia podłoże do hodowli komórek szpiku kostnego. Opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640 lub alfa-MEM uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą i antybiotykami (penicyliną i streptomycyną lub gentamycynę). Każda partia posiada certyfikat jakości potwierdzający sterylność, pH (7.2-7.60) lub pH (6,9-7,1). 1 op = 100ml - dostarczane jest w postaci zamrożonej i jest gotowe do użycia po rozmrożeniu. | 100 | op.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 6 | [9 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx
OŚWIADCZENIE 1 |  | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
OŚWIADCZENIE 2 |  | Oswiadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 7 - Odczynniki do biologii molekularnej, materiały zużywalne do aparatu SeqStudio i olejki do mikroskopii - Pracownia Cytogenetyki
L.P | Nazwa przedmiotu | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Odwrotna transkryptaza | Mix reagentów zawierający w opakowaniu dwie probówki z odwrotną transkryptazą po 1 ml (razem na 500 reakcji), kontrolę oraz wodę wolną od nukleaz, do techniki RT-qPCR, o optymalnej temperaturze reakcji 50°C. 1 op = 500 rekcji | 5 | op
2 | Zestaw do identyfikacji osobniczej oparty o markery STR | Zestaw reagentów do identyfikacji osobniczej oparty o markery STR do analizy metodą sekwencjonowania, wyznakowany FAM, LIZ, NED, PET, VIC, na 200 reakcji, dający końcowe produkty reakcji o wielkości <450 bp, zawierający loci: D12S391, D22S1045, D19S433, vWA, D8S1179, D2S441, TH01, D18S51, D16S539, D3S1358, D2S1338, FGA, D1S1656, D10S1248, SE33, D21S11. 1 op = 200 reakcji | 5 | op
3 | Kardridż z odczynnikami i kapilarami kompatybilny z aparaterm Seqstudio | Kardridż z odczynnikami i kapilarami o długości 28 cm kompatybilny z aparaterm Seqstudio, na 250 injekcji lul 1000 reakcji. 1 op = 250 runów | 4 | op
4 | Bufor katodowy do aparatu Seqstudio | Bufor roboczy do obsługi aplikacji do sekwencjonowania Sangera i analizy fragmentów w systemie analizatora genetycznego SeqStudio. Pojemnik musi zawierać dwa oddzielne przedziały: lewy przedział zapewnia bufor katodowy do elektroforezy, a prawy przedział zapewnia funkcję płukania kapilar i wyrzucania zużytego polimeru między wstrzyknięciami. 1 op = 4 bufory | 10 | op
5 | Formamid Hi-Di™ do analizy fragmentów DNA | Wysoce zdejonizowany formamid stosowany do ponownego zawieszania próbek przed wstrzyknięciem elektrokinetycznym do systemów elektroforezy kapilarnej. 1 op = 25 ml | 2 | op
6 | Marker długości do 600pz do analizy fragmentów | Marker długości przeznaczony do określania rozmiarów fragmentów DNA w zakresie 20-600 nukleotydów i zapewnia 36 jednoniciowych znakowanych fragmentów: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160 , 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560 , 580 i 600. Krzywa wymiarowania wygenerowana z fragmentów umożliwiająca stosowanie w różnych aplikacjach do analizy fragmentów, takich jak mikrosatelity, polimorfizmy długości fragmentów i względna kwantyfikacja fluorescencyjna. Każdy z fragmentów DNA jest znakowany fluoroforem LIZ, co daje pojedynczy pik w warunkach denaturujących. 1 op = 800 reakcji | 3 | op
10 | Bufor TE | Bufor TE o czystości do biologii molekularnej, pH 8.0 w opakowaniu 500 ml. Wolny od Rnaz 1 op = 500 ml | 2 | op
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 7 | [9 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx
OŚWIADCZENIE 1 |  | Oswiadczam, że oferowane wyroby posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 8 - Olejki imersyjne - Pracownia Cytogenetyki
L.P | Nazwa przedmiotu | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
11 | Olejek immersyjny Immersol | Olejek immersyjny do mikroskopii, wolny od halogenów i fluorescencji, do zastosowań bez fluorescencji w których stosuje się światło przechodzące. Współczynnik załamania światła 1,518. Zgodny z ISO 8036-1/2 1 op = 100 ml | 6 | op
12 | Olejek immersyjny Immersol | Olejek immersyjny do mikroskopii fluorescencyjnej, wolny od halogenów i fluorescencji. Współczynnik załamania światła 1,518. Zgodny z ISO 8036-1/2 1 op = 100 ml | 2 | op
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 8 | [9 empty] | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
OŚWIADCZENIE 1 |  | Oswiadczam, że oferowane wyroby posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [8 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 9 - Krążki antybiotykowe - Laboratorium Mikrobiologiczne
L.P | Przedmiot zamówienia | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Ilość op. Wykonawcy* | Jednostka miary Wykonawcy (wielkość opakowania) | Cena jednostkowa netto za 1 krążek/szt. lub opakowanie* | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość Wykonawcy x cena jednostkowa netto) kol. 5 x kol.7 | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (wartość nettoxstawka podatku VAT= kolumna 9x8) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu**/numery katalogowe oferowanych produktów**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Krążki antybiotykowe
1 | Amikacyna - 30 | 38000 | Krążki
2 | Amoksycylina/kw.klawulanowy-20-10 | 120000 | Krążki
3 | Ampicylina – 10 | 43500 | Krążki
4 | Ampicylina – 2 | 6000 | Krążki
5 | Ampicylina/sulbactam 10-10 | 3000 | Krążki
6 | Aztreonam-30 | 16500 | Krążki
7 | Azytromycyna 15 | 3000 | Krążki
8 | Cefepim-30 | 49500 | Krążki
9 | Cefoksytyna-30 | 81000 | Krążki
10 | Cefotaksym-5 | 81000 | Krążki
11 | Cefotaksym-30 | 5500 | krążki
12 | Cefpodoksym-10 | 3000 | Krążki
13 | Ceftazydym-10 | 81000 | Krążki
14 | Ceftazydym-30 | 5500 | Krążki
15 | Ceftriakson-30 | 81000 | Krążki
16 | Cefuroksym-30 | 81000 | Krążki
17 | Ceftazydym-avibactam 10-4 | 5500 | Krążki
18 | Ceftarolina 5 | 5500 | krążki
19 | Ceftolozan-Tazobactam 30-10 | 5500 | krążki
20 | Chloramfenikol-30 | 750 | krążki
21 | Ciprofloksacyna-5 | 60000 | Krążki
22 | Ertapenem-10 | 81000 | Krążki
23 | Doxycyklina - 30 | 300 | krążki
24 | Erytromycyna -15 | 22500 | Krążki
25 | Gentamycyna -10 | 60000 | krążki
26 | Gentamycyna-30 | 1500 | Krążki
27 | Imipenem-10 | 81000 | Krążki
28 | Klindamycyna - 2 | 43500 | Krążki
29 | Kwas fusydowy-10 | 1500 | Krążki
30 | Kwas nalidiksowy 30 | 1500 | Krążki
31 | Lewofloksacyna-5 | 60000 | Krążki
32 | Linezolid-10 | 24000 | Krążki
33 | Meropenem-10 | 81000 | Krążki
34 | Moksifloksacyna-5 | 1500 | Krążki
35 | Pefloksacyna 5 | 1500 | Krążki
36 | Neomycyna - 10 | 1500 | Krążki
37 | Nitroksolina 30 | 1500 | Krążki
38 | Norfloksacyna-10 | 15000 | Krążki
39 | Oksacylina-1 | 15000 | Krążki
40 | PenicylinaG -1UI | 16500 | Krążki
41 | Piperacylina/Tazobactam-36 | 60000 | Krążki
42 | Ryfampicyna-5 | 30000 | Krążki
43 | Streptomycyna-300 | 1500 | Krążki
44 | Sulfamethoksazol/trimethoprim-1,25-23,75 | 60000 | Krążki
45 | Trimethoprim-5 | 1500 | Krążki
46 | Tobramycyna-10 | 30000 | Krążki
47 | Tikarcylina/kwas klawulanowy 75-10 | 3000 | Krążki
48 | Tygecyklina-15 | 3000 | Krążki
49 | Teikoplanina-30 | 12000 | Krążki
50 | Tetracyklina-30 | 3000 | Krążki
51 | Wankomycyna-5 | 33000 | Krążki
52 | Fosfomycyna-200 | 21000 | Krążki
53 | Mupirocyna 200 | 30000 | Krążki
54 | Erawacyklina 20 | 3000 | Krążki
55 | Aztreonam-Avibactam | 1500 | Krążki
56 | Metronidazol 5 | 3000 | krążki
57 | Krążki z optochiną, do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 12000 | krążki
58 | Krążki z nitrocefiną, do wykrywania obecnośći beta-laktamaz | 3000 | Krążki
59 | Jałowe krążki bibułowe, bez wysycenia antybiotykiem | 9000 | Krążki
60 | Krążki do badania wrażliwości przeciwdrobnoustrojowej, używane w półilościowej dyfuzyjnej metodzie agarowej do badania wrażliwości in vitro, zgodne z wytycznymi EUCAST i /lub CLSI | 1500 | Krążki
E-testy p.bakteryjne
61 | Amikacyna 0,015-256 | 60 | szt
62 | Amoksycylina 0,015- 256 | 60 | szt
63 | Ampicylina 0,015 - 256 | 300 | szt
64 | Ampicylina/sulbactam 0,016 /4 – 256/4 | 240 | szt
65 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 0,015- 256 | 30 | szt
66 | Azitromycyna 0,016-256 | 30 | szt
67 | Aztreonam 0,016-256 | 30 | szt
68 | Aztreonam-Avibactam 0,016/4-256/4 | 60 | szt
69 | Cefepim 0,016 - 256 | 90 | szt
70 | Cefotaksym 0,015 - 256 | 360 | szt
71 | Ceftarolina0,002-32 | 240 | szt
72 | Ceftazydym 256 | 150 | szt
73 | Ceftriakson 0,002 -32 | 150 | szt
74 | Ceftriakson 0,016 -256 | 150 | szt
75 | Ceftazydym-avibactam 0,016/4-256/4 | 300 | szt
76 | Ceftolozan-tazobactam 0,016/4-256/4 | 150 | szt
77 | Ciprofloksacyna 0,002-32 | 90 | szt
78 | Klindamycyna 0,015- 256 | 90 | szt
79 | Dalbavancin 0,002-32 | 30 | szt
80 | Daptomycin (Ca+) 0,016-256 | 30 | szt
81 | Delafloxacin 0,002-32 | 30 | szt
82 | Fosfomycin (glucoso-6 phosphate) 0,016-256 | 150 | szt
83 | Fosfomycin (glucoso-6 phosphate) 0,016-1024 | 300 | szt
84 | Gentamicyna 0,016 - 256 | 90 | szt
85 | Gentamicyna 0,064 - 1024 | 30 | szt
86 | ¦Imipenem 0,002 - 32 | 90 | szt
87 | Imipenem 0,002 - 256 | 90 | szt
88 | Imipenem-relebactam0,002/4-32/4 | 30 | szt
89 | Levofloksacyna 0,002-32 | 150 | szt
90 | Linezolid 0,015-256 | 90 | szt
91 | Meropenem 0,002 - 32 | 360 | szt
92 | Meropenem 0,016 -256 | 90 | szt
93 | Meropenem-Vaborbactam 0,016/8-256/8 | 90 | szt
94 | Metronidazol 0,015-256 | 300 | szt
95 | Moxifloxacin 0,002-32 | 30 | szt
96 | Mupirocin 0,064-1024 | 30 | szt
97 | Penicylina 0,002 - 32 | 240 | szt
98 | Penicylina 0,016 -256 | 90 | szt
99 | Piperacylina/tazobactam 0,16/4-256/4 | 120 | szt
100 | Piperacylina/tazobactam 0,064-1024 | 300 | szt
101 | Qiunupristin-Dalfopristin 0,002-32 | 30 | szt
102 | Rifampicin 0,002-32 | 30 | szt
103 | Rifampicin 0,016-256 | 30 | szt
104 | Teikoplanina 0,015-256 | 150 | szt
105 | Tertacyclina 0,016-256 | 90 | szt
106 | Tygecyklina 0,015-256 | 300 | szt
107 | Trimethoprim-sulfamethoxazole 0,002-32 | 120 | szt
108 | Wankomycyna 0,015-256 | 1650 | szt
109 | Cefotetan/Cefotetn+Cloxacillin do wykrywania AmpC | 90 | szt
110 | Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin do wykrywania AmpC | 90 | szt
E-testy p.grzybicze
111 | Amphotericin B 0,002-32 | 90 | szt
112 | Anidulafungin 0,002-32 | 90 | szt
113 | Caspofungin 0,002-32 | 90 | szt
114 | Fluconazole 0,0016-256 | 180 | szt
115 | Isavuconazole 0,002-32 | 90 | szt
116 | Micafungin 0,002-32 | 90 | szt
117 | Posaconazole 0,002-32 | 90 | szt
118 | Voriconazole 0,002-32 | 90 | szt
119 | Dyspenser do nakładania krążków antybiotykowych, kompatybilne do zamówoinych krążków | 15 | szt
120 | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy | 1200 | szt
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 9 | [12 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx
Lp. | Wymagania dla krążków antybiotykowych | Warunek | POTWIERDZIĆ
1 | Krążki posiadają identyczne warunki przechowywania od -20 do +8 st.C, z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych | Tak
2 | Średnica krążka 6 mm | Tak
3 | Każda fiolka pakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięta opakowanie, po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym | Tak
4 | Każda fiolka posiada oddzialny pochłaniacz wilgoci | Tak
5 | Na każdej fiolce widnieje data ważności i numer serii, dane dotyczące przechowywania fiolki, nazwa producenta | Tak
6 | Na każdym pojedynczym krążku widnieje wyraźny symbol nazwy antybiotyku po obu stronach krążka ( skrót nazwy międzynarodowej) oraz stężenie antybiotyku | Tak
7 | Krązki posiadają pozytywną opinię KORDL ( Krajowego Osrodka ds. lekowrażliwości Drobnoustrojów) o możliwości zastosowania w diagnostyce | Tak
8 | Krążki antybiotykowe posiadają raport z badania porównawczego EUCAST | Tak
Lp. | Wymagania dla E-testów | Warunek | POTWIERDZIĆ
1 | Wszystkie e-testy pakowane maksymalnie po 10 szt. | Tak
2 | Wszystkie paski bibułowe | Tak
OŚWIADCZENIE 1 |  | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy poz. 55 i 100 | [10 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
OŚWIADCZENIE 2 |  | Oswiadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności dla poz. 1-60 min. 8 m-cy od daty dostawy; dla poz. 61-119 min. 12 m-cy od daty dostawy | [10 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
*Zamawiajacy dopuszcza możliwość wyceny przez Wykonawcę opakowania przy jednoczesnym zachowaniu ilości określonej w kolumnie 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w kolumnie 5 zaoferowanej ilości opakowań, w kolumnie 6 zaoferowanej wielkości opakowania, w kolumnie 7 cenę jednostkową za 1 opakowanie. Brak podania powyższej informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załaczniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 13, 14, 15 tabeli pierwszej oraz potwierdzić w tabeli drugiej i trzeciej niniejszego załącznika spełnienie określonych wymagań i parametrów dla oferowanych produktów. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w poszczególnych tabelach będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. **Jeżeli produkt posiada więcej niż 1 nr katalogowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie nr katalogowe oferowanego produktu. **W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 15 pierwszej tabeli informacę, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 10
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 10 - Odczynniki do barwień preparatów, oceny niestabilności chromosomowej oraz standardy do ilościowej oceny transkryptu BCR-ABL b3a2
L.P | Nazwa przedmiotu | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | DPX Mountant for histology Klej do trwałego zamykania preparatów mikroskopowych 1 op = 500 ml | 1 | op
2 | 1,3-Butadiene diepoxide, 97% 1 op = 5 g | 1 | op
3 | Siarczan bleomycyny ze Streptomyces verticillus, 1,5-2,0 jednostki/mg ciała stałego, odpowiedni do hodowli komórkowych 1 op = 15 U (unit) | 2 | op
4 | GiemsaStain/0.4 % (w/v) w buforowanym roztworze metanolu, pH 6.8, ze stabilizatorem Wygląd (mętność): klarowny. Zasadniczo wolny od osadu Wygląd (kolor): Słaby niebieski do ciemnoniebieskiego Wygląd (Forma): Roztwór pH 6,75 – 6,95 temperatura przechowywania do 25℃ 1op = 500ml | 10 | op
5 | Certyfikowane pod kątem liczby określonych fragmentów DNA na plazmid (transkrypt BCR-ABL b3a2, transkrypt BCR i transkrypt GUSB) oraz stężenia liczby kopii plazmidu (ERM-AD 623a, ERM-AD 623b, ERM-AD 623c, ERM-AD 623d, ERM-AD 623e, ERM-AD 623f) 1 op = 6 x 6 ml | 2 | op
6 | Mieszanina 2,2,2-Trichloroetano-1,1-diol >= 1 - < 10% ciecz rozpuszczalna w wodzie w 20 stopniach 1 op = 2,5 litra | 6 | op
7 | ATRX 2A12 1 op = 25 ul | 12 | op
8 | Chlorek złota stężenie 200 mg/dl w wodzie dejonizowanej 1 op = 100 ml | 6 | op
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 10 | [8 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. Dotyczy poz. 4,6,8 | [7 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
| OŚWIADCZENIE 2 | Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [7 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 10, 11, 12 tabeli pierwszej oraz potwierdzić w tabeli drugiej niniejszego załącznika spełnienie określonych wymagań dla oferowanych produktów. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w poszczególnych tabelach będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 12 tabeli pierwszej informację, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## Pakiet 11
Załącznik nr 2 do SWZ nr ZP-261-14/2026 Szczegółowy formularz cenowy
PAKIET 11 - ZESTAW DO POBIERANIA I USUWANIA PŁYTEK
L.P | Nazwa przedmiotu | Ilość Zamawiającego | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy zestaw do pobierania i usuwania: - usuwania leukocytów, usuwania płytek krwi; ciągłego pobierania hematopoetycznych komórek macierzystych z krwi obwodowej ; koncentracji (czyszczenia) szpiku kostnego (wymagany dodatkowy zestaw drenów) -zestaw dwuigłowy; - wszystkie dreny zakładane na pompy perystaltyczne zintegrowane w jednej kasecie - maksymalna objętość pozaustrojowa zestawu: nie więcej niż 297ml; - linia wejściowa na CL i antykoagulantu wyposażona w filtr bakteryjny; - szeroki zakres regulacji przepływu wejściowego do 142ml/min w zależności od procedury; - zestaw funkcjonalnie zamknięty, w zależności od procedury; - możliwość podłączenia płynu zastępczego; - jednostopniowy system separacji dający możliwość bezpośredniej kontroli nad aparatem; - pojemnik na próbkę krwi przy lini wejściowej; - eliminuje wstępne zanieczyszczenie; - pojemnik na osocze - objętość pojemnika na osocze: nie mniej niż 200ml. - możliwość pobrania próbek uzyskanego produktu do dwóch zbiorniczków. - Umożliwia pobranie osocza do pojemnika na osocze w trakcie procedury ciągłego poboru komórek jednojądrowych - zawiera bezpieczny łącznik ACDA - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego separatorem Spectra OptiaAtheresis System | 350 | szt
2 | Jednorazowy zestaw do wymiany: - terapeutyczna wymiana osocza( TPE, terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek(RBCX), przetwarzanie osocza(SPD); - zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu, umieszczenie wszystkich drenów w kasecie zakładanej na panel czołowy, ładowanie zestawu, które odbywa się automatycznie - trwające kilka sekund; eliminując możliwość pomyłkowego umieszczenia drenów. - Szeroki zakres regulacji przepływu wejściowego od 5 do 143ml/min - Worek odpadowy na usunięte osocze o objętości 6 litrów, możliwość podłączenia dodatkowego worka na usuwane osocze - Możliwość podłączenia filtrów i kolumn celem przetwarzania osocza (SPD) i selektywnej plazmaferezy. - procedura jedno /dwuigłowa w przypadku TPE( niezbędny dodatkowy łącznik) -możliwość podłączenia ogrzewacza krwi - objętość pozaustrojowa zestawu: nie więcej niż 185ml - objętość pojemnika odpadowego nie mniej niż 6 L - zawiera bezpieczny łącznik ACDA - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego separatorem Spectra OptiaAtheresis System | 250 | szt
3. | Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A,flakon 750ml,do wykorzystywania podczas procedur przeprowadzonych na separatorze komórkowym : Płyn antykoagulacyjny ACD-A 750ml, wyrób medyczny klasy IIIb: zawiera bezpieczny łącznik ACDA - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego separatorem Spectra OptiaAtheresis System | 900 | szt
4 | Jednorazowy zestaw do pobierania komórek jednojądrowych. Do procedur: - pobieranie Komórek Macierzystych MNC lub pobór limfocytów do DLI., Z dodatkową możliwością poboru osocza do pojemnika kolekcyjnego oraz dokonania transferu osocza zdeponowanego w pojemniku osocza do pojemnika kolekcyjnego w sposób zamknięty. -Zestaw dwuigłowy - wszystkie dreny zintegrowane w jednej kasecie - zawiera bezpieczny łącznik ACDA, - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego separatorem Spectra OptiaAtheresis System | 50 | szt
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU 11 | [8 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź. zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [7 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
| OŚWIADCZENIE 2 | Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | [7 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 10, 11, 12 tabeli pierwszej oraz potwierdzić w tabeli drugiej niniejszego załącznika spełnienie określonych wymagań dla oferowanych produktów. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w poszczególnych tabelach będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 12 pierwszej tabeli informację, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"