8/2025/KPO/ONKO Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia*!!!

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 
ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

| Nazwa Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres/siedziba Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| NIP/REGON Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k., ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów, postępowaniem pn. Zakup i dostawa aparatury medycznej i wyposażenia (5 części), oświadczam/y co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1)....................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)....................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r                ….……………………

(podpis w formie elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny)

8/2025/KPO/ONKO Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa p.z.p.),

W związku z prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k., ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów, postępowaniem pn. Zakup i dostawa aparatury medycznej i wyposażenia (5 części), oświadczam/y co następuje:

1. poniższy zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………..

wykona Wykonawca:

| Nazwa Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres/siedziba Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| NIP/REGON Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |

2. poniższy zakres zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………….

wykona Wykonawca:

| Nazwa Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres/siedziba Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| NIP/REGON Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |

3.  Jednocześnie oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. roku

….………………………………………

(podpis w formie elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny każdego z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie)

8/2025/KPO/ONKO Załącznik nr 7 do SWZ

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych (wymagane przed podpisaniem umowy!!! od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia).

Dla części 1

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Laser holmowy - 1 szt.

Pełna nazwa aparatu:

Producent:

Kraj:

Dystrybutor:

Rok produkcji (minimum 2025):

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Laser holmowy fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | Laser przeznaczony do zastosowań onkologicznych w obszarze dróg moczowych , w szczególności w leczeniu nowotworów układu moczowego w tym nerek, pęcherza moczowego oraz prostaty | TAK |  |
|  | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | TAK |  |
|  | Długość fali 2100 nm | TAK |  |
|  | Laser o dużej mocy szczytowej - maksymalna moc min. 140 W - regulowana | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość impulsów regulowana w zakresie min. 5-100 Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | Energia impulsu regulowana w zakresie min. 200 - 5000 mJ | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas trwania impulsu min. 150-1100 μs regulowany w co najmniej 5 stopniowej skali | TAK PODAĆ |  |
|  | Laser umożliwiający zmianę podstawowych parametrów takich jak energia i częstotliwość w trybie ready bez konieczności wychodzenia do trybu standby | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w naprowadzającą wiązkę laserową o regulowanej intensywności świecenia | TAK |  |
|  | Wiązka naprowadzająca zielona o długości fali 532 nm | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna | TAK |  |
|  | Port laserowy typu high-power | TAK |  |
|  | Zaprogramowane fabrycznie programy dla zabiegów urologicznych, różniące się charakterystyką impulsu i długością impulsu, min. trzy rodzaje: - litotrypsja kamieni - BPH/HoLEP - tkanka miękka | TAK PODAĆ |  |
|  | Laser wyposażony w program specjalny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia kamieni (złogów) za pomocą długiego impulsu, pracujący w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w tryb emisji specjalnego pojedynczego długiego impulsu ograniczającego retropulsję i zwiększającego skuteczność ablacji kamieni, minimalizując moc szczytową przy wybranych parametrach wyjściowych | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów, w którym pierwszy impuls generuje "bąbel", a drugi, emitowany po rozpoczęciu jego zapadania, tworzy dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej, co umożliwia szybszą fragmentację kamieni oraz poprawia koagulację tkanek miękkich | TAK PODAĆ |  |
|  | Laser umożliwiający regulację czasu trwania impulsu w co najmniej 5 różnych krokach przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości, zapewniając kontrolę retropulsji oraz bardzo precyzyjną modyfikację cięcia/ablacji | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów, w którym pierwszy impuls generuje pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszania retropulsji kamienia, a drugi, emitowany gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodzi bezpośrednio przez pęcherzyk, poprawiając ablację | TAK PODAĆ |  |
|  | Laser współpracujący z włóknami wielo- i jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Podawanie wiązki: szeroki zakres elastycznych światłowodów optycznych | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w system automatycznej detekcji włókna laserowego z wymogiem potwierdzenia jego parametrów, w tym grubości przez użytkownika | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w zabezpieczenie przed uruchomieniem wiązki lasera w przypadku niepodłączenia włókna lasera lub błędnego podłączenia włókna | TAK |  |
|  | Soczewka zabezpieczająca wewnętrzną optykę lasera przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel szpitalny, bez konieczności zdejmowania obudowy lasera oraz bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Laser aktywowany za pomocą sterownika nożnego podłączanego z przodu urządzenia | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz podstawę jezdną składającą się z czterech kół skrętnych, każde z indywidualnym mechanizmem blokującym (hamulcem) | TAK |  |
|  | Obudowa lasera o zwartej konstrukcji | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do sterownia funkcjami lasera o przekątnej min. 12 cali, możliwość regulacji położenia | TAK PODAĆ |  |
|  | W trakcie pracy ekran wyświetla parametry, min.: - tryb pracy - długość impulsu - częstotliwość pracy - energia impulsu - ustawiona moc - stan pracy lasera - ilość podanej energii | TAK PODAĆ |  |
|  | Laser wyposażony w zabezpieczenie przed nieuprawnionym włączeniem w postaci kluczyka | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe wyłączenie lasera | TAK |  |
|  | Klasa lasera - 4 | TAK |  |
|  | Waga lasera max. 300 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Laser przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia do 30°C, wyposażony w wewnętrzny system chłodzenia wodą i powietrzem | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V. Przewód zasilający o długości min. 2 m | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe lasera: |  |  |
|  | Sterownik nożny wyposażony w dwa przyciski - 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Włókna wielorazowe o średnicy 272 nm (±10 nm) – 2 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Włókna wielorazowe o średnicy 365 nm (±10 nm) – 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Nożyk i obieraczki do włókien laserowych, po 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Okulary ochronne min. 2 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji min. 60 miesięcy. Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK PODAĆ |  |
|  | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych lub większa ilość jeśli jest wymagana przez producenta | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy w okresie gwarancji trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia nie odniosła rezultatu, podzespół ten podlega wymianie na nowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie, na czas naprawy warsztatowej lub realizowanej u producenta, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | Sprzęt posiadający trwałe oznakowanie CE spełniający wszystkie wymagania zasadnicze przewidziane przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, i jest dopuszczony do obrotu oraz używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całej Unii Europejskiej. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania zleceń serwisowych 24/7 drogą telefoniczną, mailem lub/i korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |
|  | Paszport techniczny zawierający minimalny zakres danych tj.: - Nazwa sprzętu - Model - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Nr seryjne niezbędnych/istotnych elementów - Inne funkcje/cechy | TAK |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta | TAK |  |
|  | Do współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia | TAK PODAĆ | Imię i nazwisko : …… tel:………………… email……………… |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody"; ang. „Do No Significant Harm") która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: - 0łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich Do urządzenia dostarczone np. oświadczenia, parametry energetyczne, protokoły odpadów | TAK PODAĆ |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu technicznego, obejmującego zasady prawidłowej obsługi, użytkowania oraz konserwacji oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | W szkoleniu obowiązkowo musi uczestniczyć co najmniej pięć osób z personelu medycznego oraz co najmniej jedna z personelu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania większej liczby uczestników. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 4 szkoleń, z których każde będzie trwało nie krócej niż 1 godzinę zegarową. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dla personelu technicznego należy wystawić odrębne zaświadczenia, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta | TAK |  |
|  | Koszty szkolenia, w tym dojazdu prowadzącego, materiałów i dokumentacji, wliczone w cenę oferty i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. | TAK |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 974). | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających poszczególne parametry | TAK |  |
|  | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |

Dla części 2

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Resektoskop bipolarny FULL HD - 1 szt.

Pełna nazwa aparatu:

Producent:

Kraj:

Dystrybutor – Oferent:

Rok produkcji (minimum 2025):

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Zestaw składający się z urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, niedemonstracyjnych, nierekondycjonowanych | TAK |  |
|  | Monitor medyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 30'' | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920×1080 pikseli (Full HD) | TAK PODAĆ |  |
|  | Współczynnik kontrastu (kontrast) 1000:1 | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w otwory montażowe w tylnej obudowie w układzie kwadratowy, umożliwiający zamocowanie na standardowych uchwytach medycznych | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia +178°/-178° | TAK |  |
|  | System kamery endoskopowej – 1 zestaw | TAK |  |
|  | System kamery endoskopowej w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli, czujnik obrazu CMOS | TAK |  |
|  | Sterownik kamery posiadający co najmniej dwa wyjścia DVI-D oraz inne wyjścia wideo umożliwiające transmisję sygnału | TAK PODAĆ |  |
|  | Sterownik kamery wyposażone w gniazdo do podłączenia głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo na dysku zewnętrznym USB podłączonym bezpośrednio do sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja powiększenia zoom'u cyfrowego, dostępny min. 1 poziom | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK |  |
|  | Funkcja wzmocnienia koloru, celem wzmocnienia różnicy między nieprawidłową a zdrową tkanką | TAK |  |
|  | Do zastosowania z giętkimi wideoendoskopami lub z głowicą kamery z możliwością samodzielnego montowania obiektywu | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w dwa obiektywy o ogniskowej nie mniejszej niż f = 16mm i nie większej niż f = 32 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Oba obiektywy wyposażone w pierścień do regulacji ostrości | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 3 programowalne przyciski sterujące z możliwością zaprogramowania 6 funkcji, po 2 funkcje pod każdym z przycisków | TAK |  |
|  | Do programowalnych przycisków głowicy można przypisać min.: funkcję wykonania zdjęcia migawkowego, funkcję nagrywania wideo, funkcję zmniejszenia i zwiększenia poziomu oświetlenia obrazu, funkcję automatycznego balansu bieli, funkcję automatycznego balansu czerni | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterowania menu ekranowym za pomocą przycisków na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Długość kabla głowicy kamery nie mniejsza niż 3 m | TAK PODAĆ |  |
|  | Masa głowicy kamery nie większa niż 135 g | TAK PODAĆ |  |
|  | Źródło światła LED – 1 szt. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED przeznaczone do świetlenia pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Ustawienie poziomu światła za pomocą przycisków sterujących znajdujących się na panelu przednim urządzenia | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 6000 K – 6020 K | TAK PODAĆ |  |
|  | Okres użytkowania źródła światła min. 30 000 h | TAK PODAĆ |  |
|  | Źródło światła wyposażone w gniazdo do podłączenia z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji obecności kabla światłowodowego, zapobiegająca uruchomieniu źródła światła w przypadku braku lub nieprawidłowego włożenia światłowodu do portu wyjściowego urządzenia | TAK |  |
|  | Pompa płucząca lub pompa ssąco-płucząca – 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  |  | . |  |
|  | Pompa wielodziedzinowa z oprogramowaniem dedykowanym do histeroskopii, laparoskopii i urologii | TAK |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości przepływu | TAK |  |
|  | Przepływ przy irygacji w histeroskopii w zakresie min. 100-500 ml/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres ciśnień przy irygacji w histeroskopii min. 10-200 mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie przepływu w formie graficznej lub cyfrowej (numerycznej) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość stosowania wielorazowych (sterylizowalnych) drenów do irygacji | TAK |  |
|  | Dren do irygacji z czujnikiem ciśnienia lub dren do irygacji wyposażony w komorę pomiaru ciśnienia z odcinkiem pompy, min. 2 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o bezprzewodowy przełącznik nożny do sterowania dodatkowymi funkcjami | TAK |  |
|  | MINI resektoskop bipolarny – 2 zestawy | TAK |  |
|  | Optyka histeroskopowa: - kąt patrzenia min. 0° - średnica 2,9 mm - długość min. 300 mm - autoklawowalna | TAK PODAĆ |  |
|  | Optyka oznaczona min. numerem katalogowym oraz numerem seryjnym | TAK PODAĆ |  |
|  | Światłowód: - długość min. 2300 mm - średnica 3,5 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Kosz do sterylizacji optyki i światłowodu | TAK |  |
|  | Płaszcz (osłona) zewnętrzny mini resektoskopu w rozmiarze zakresu od 17,0 Fr do 18,0 Fr | TAK PODAĆ |  |
|  | Płaszcz (osłona) wewnętrzny montowany w płaszczu (osłonie) zewnętrznej za pomocą mechanizmu "click" lub na przycisk | TAK PODAĆ |  |
|  | Płaszcz (osłona) resektoskopu wyposażony w skośny dziób | TAK |  |
|  | Element pracujący mini resektoskopu bipolarnego kompatybilny z oferowaną optyką oraz płaszczem (osłoną) resektoskopowym posiadający uchwyt na 5 palców składający się z części uchwytu zamkniętego na palec środkowy, serdeczny oraz kciuka i z części otwartej uchwytu na palec wskazujący i mały | TAK |  |
|  | Obturator kompatybilny z oferowanym płaszczem (osłoną) resektoskopowym | TAK |  |
|  | Mini resektoskop bipolarny kompatybilny z diatermią posiadaną przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Niezbędne oprzyrządowanie: |  |  |
|  | Elektroda pętlowa, bipolarna, kompatybilna z oferowanym płaszczem, sterylna lub wielorazowa – min. 10 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektroda kulka, bipolarna, kompatybilna z oferowanym płaszczem, sterylna lub wielorazowa – min. 5 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopu – min. 2 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Tuba do sterylizacji elektrod resektoskopu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik lub kosz druciany do sterylizacji i przechowywania instrumentów – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy wyposażony w cztery koła z czego przynajmniej dwa z blokadą | TAK PODAĆ |  |
|  | Wózek wyposażony w min. trzy półki | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK PODAĆ |  |
|  | Przedmiot zamówienia kompletny i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | TAK |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji min. 60 miesięcy. Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK PODAĆ |  |
|  | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Dostawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych lub większa ilość jeśli jest wymagana przez producenta | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy w okresie gwarancji trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia nie odniosła rezultatu, podzespół ten podlega wymianie na nowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie, na czas naprawy warsztatowej lub realizowanej u producenta, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | Sprzęt posiadający trwałe oznakowanie CE spełniający wszystkie wymagania zasadnicze przewidziane przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, i jest dopuszczony do obrotu oraz używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całej Unii Europejskiej. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania zleceń serwisowych 24/7 drogą telefoniczną, mailem lub/i korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |
|  | Paszport techniczny zawierający minimalny zakres danych tj.: - Nazwa sprzętu - Model - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Nr seryjne niezbędnych/istotnych elementów - Inne funkcje/cechy | TAK |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta | TAK |  |
|  | Do współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia | TAK PODAĆ | Imię i nazwisko : …… tel:………………… email……………… |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody"; ang. „Do No Significant Harm") która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: - 0łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich Do urządzenia dostarczone np. oświadczenia, parametry energetyczne, protokoły odpadów | TAK PODAĆ |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu technicznego, obejmującego zasady prawidłowej obsługi, użytkowania oraz konserwacji oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | W szkoleniu obowiązkowo musi uczestniczyć co najmniej pięć osób z personelu medycznego oraz co najmniej jedna z personelu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania większej liczby uczestników. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 4 szkoleń, z których każde będzie trwało nie krócej niż 1 godzinę zegarową. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dla personelu technicznego należy wystawić odrębne zaświadczenia, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta | TAK |  |
|  | Koszty szkolenia, w tym dojazdu prowadzącego, materiałów i dokumentacji, wliczone w cenę oferty i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. | TAK |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 974). | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających poszczególne parametry | TAK |  |
|  | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |

Dla części 3

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy – 2 szt.

Pełna nazwa aparatu:

Producent:

Kraj:

Dystrybutor – Oferent:

Rok produkcji (minimum 2025):

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół zabiegowy fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieużywany, niedemonstracyjny | TAK |  |
|  | Stabilny stół zabiegowy do badań lekarskich oraz prostych zabiegów, wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Stół zabiegowy trzy segmentowy z czego min. dwa segmenty regulowane | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna za pomocą pilota ręcznego i nożnego | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 550-900 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia zagłówka w zakresie min. od -60° do 40° | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość leża: 700 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość leża wraz z zagłówkiem min. 1950 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Zagłówek z otworem na twarz | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie minimum 160 kg | TAK |  |
|  | Stół zabiegowy wyposażony w system jezdny | TAK |  |
|  | Stół zabiegowy wyposażony w wieszak na podkłady w rolce | TAK |  |
|  | Leże pokryte nieprzemakalną winylową tapicerką medyczną, łatwą do dezynfekcji i odporną na środki czyszczące | TAK |  |
|  | Tapicerka stołów zabiegowych w kolorze beżowym - zgodny z wzornikiem kolorystycznym udostępnionym przez Zamawiającego: | TAK |  |
|  | Kolor konstrukcji: biały | TAK |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji min. 60 miesięcy. Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK PODAĆ |  |
|  | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Dostawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych lub większa ilość jeśli jest wymagana przez producenta | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
|  | W przypadku gdy w okresie gwarancji trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia nie odniosła rezultatu, podzespół ten podlega wymianie na nowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie, na czas naprawy warsztatowej lub realizowanej u producenta, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu | TAK |  |
|  | Sprzęt posiadający trwałe oznakowanie CE spełniający wszystkie wymagania zasadnicze przewidziane przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, i jest dopuszczony do obrotu oraz używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całej Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania zleceń serwisowych drogą telefoniczną, mailem lub/i korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |
|  | Paszport techniczny zawierający minimalny zakres danych tj: - Nazwa sprzętu - Model - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Nr seryjne niezbędnych/istotnych elementów - Inne funkcje/cechy | TAK |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta | TAK |  |
|  | Do współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia | TAK PODAĆ | Imię i nazwisko: ……… tel:………………… email……………… |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody"; ang. „Do No Significant Harm") która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: - 0łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu technicznego, obejmującego zasady prawidłowej obsługi, użytkowania oraz konserwacji oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | W szkoleniu obowiązkowo musi uczestniczyć co najmniej pięć osób z personelu medycznego oraz co najmniej jedna z personelu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania większej liczby uczestników. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 szkoleń, z których każde będzie trwało nie krócej niż 1 godzinę zegarową. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dla personelu technicznego należy wystawić odrębne zaświadczenia, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta | TAK |  |
|  | Koszty szkolenia, w tym dojazdu prowadzącego, materiałów i dokumentacji, wliczone w cenę oferty i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. | TAK |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 974). | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających poszczególne parametry | TAK |  |
|  | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |

Dla części 4

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Pistolet do mycia   – 1  szt.

Pełna nazwa aparatu:

Producent:

Kraj:

Dystrybutor – Oferent:

Rok produkcji (minimum 2025):

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Pistolet do mycia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niedemonstracyjny | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia lub suszenia narzędzi | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do zasilania: - wodą destylowaną, - wodą pitną, - wodą demineralizowaną o ciśnieniu do min. 4 barów | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie umożliwiające regulacje ciśnienia wody | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do zasilania sprężonym powietrzem | TAK |  |
|  | Pistolet wyposażony w zestaw co najmniej 8 wymiennych końcówek o różnych funkcjach | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt montowany do ściany | TAK |  |
|  | Pistolet z wyposażony w izolowaną termicznie rączką | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wąż PVC o długości min. 1,5 m | TAK PODAĆ |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji min. 24 miesiące. Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK PODAĆ |  |
|  | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Dostawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) (jeśli dotyczy lub/i jest wymagany przez producenta) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy wraz z niezbędnymi materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy w okresie gwarancji trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia nie odniosła rezultatu, podzespół ten podlega wymianie na nowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie, na czas naprawy warsztatowej lub realizowanej u producenta, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu | TAK |  |
|  | Sprzęt posiadający trwałe oznakowanie CE spełniający wszystkie wymagania zasadnicze przewidziane przepisami prawa Unii Europejskiej. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania zleceń serwisowych 24/7 drogą telefoniczną, mailem lub/i korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |
|  | Paszport techniczny zawierający minimalny zakres danych tj: - Nazwa sprzętu - Model - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Nr seryjne niezbędnych/istotnych elementów - Inne funkcje/cechy | TAK |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej (jeśli dotyczy) w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta | TAK |  |
|  | Do współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia | TAK PODAĆ | Imię i nazwisko: ……… tel:………………… email……………… |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody"; ang. „Do No Significant Harm") która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: - 0łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich Do urządzenia dostarczone np. oświadczenia, parametry energetyczne, protokoły odpadów | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu technicznego, obejmującego zasady prawidłowej obsługi, użytkowania oraz konserwacji oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | W szkoleniu obowiązkowo musi uczestniczyć co najmniej pięć osób z personelu medycznego oraz co najmniej jedna z personelu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania większej liczby uczestników. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 szkoleń, z których każde będzie trwało nie krócej niż 1 godzinę zegarową. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dla personelu technicznego należy wystawić odrębne zaświadczenia, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta | TAK |  |
|  | Koszty szkolenia, w tym dojazdu prowadzącego, materiałów i dokumentacji, wliczone w cenę oferty i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. | TAK |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających poszczególne parametry | TAK |  |
|  | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |

Dla części 5

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Stół roboczy – 2 szt.

Pełna nazwa aparatu:

Producent:

Kraj:

Dystrybutor – Oferent:

Rok produkcji (minimum 2025):

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół roboczy fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieużywany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | Stół roboczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
|  | Stół odporny na działanie substancji cytotoksycznych | TAK |  |
|  | Stół charakteryzujący się stabilną, antypoślizgową konstrukcją | TAK |  |
|  | Stół z prostym blatem o powierzchni łatwej do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Blat z rantem przyściennym o wysokości min. 30 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Stół roboczy o szerokości 1550 mm (±50 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Stół roboczy o głębokości 600 mm (±50 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Stół roboczy o wysokości 850 mm (±50 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Stół roboczy na nóżkach z możliwością regulacji wysokości – możliwość wypoziomowania stołu | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Stół roboczy z szafką o szerokości 800 mm | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w jedną półkę | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe | TAK |  |
|  | Szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi | PODAĆ TAK |  |
|  | Stół roboczy z szufladą umieszoną nad szafką | TAK |  |
|  | Szuflada poruszająca się na prowadnicach rolkowych samodomykających | TAK |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji min. 24 miesiące. Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK PODAĆ |  |
|  | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Dostawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) (jeśli dotyczy lub/i jest wymagany przez producenta) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy wraz z niezbędnymi materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy w okresie gwarancji trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia nie odniosła rezultatu, podzespół ten podlega wymianie na nowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie, na czas naprawy warsztatowej lub realizowanej u producenta, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu | TAK |  |
|  | Sprzęt posiadający trwałe oznakowanie CE spełniający wszystkie wymagania zasadnicze przewidziane przepisami prawa Unii Europejskiej. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania zleceń serwisowych 24/7 drogą telefoniczną, mailem lub/i korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |
|  | Paszport techniczny zawierający minimalny zakres danych tj: - Nazwa sprzętu - Model - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Nr seryjne niezbędnych/istotnych elementów - Inne funkcje/cechy | TAK |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej (jeśli dotyczy) w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta | TAK |  |
|  | Do współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia | TAK PODAĆ | Imię i nazwisko: …… tel:………………… email……………… |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody"; ang. „Do No Significant Harm") która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: - 0łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich Do urządzenia dostarczone np. oświadczenia, parametry energetyczne, protokoły odpadów | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu technicznego, obejmującego zasady prawidłowej obsługi, użytkowania oraz konserwacji oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | W szkoleniu obowiązkowo musi uczestniczyć co najmniej pięć osób z personelu medycznego oraz co najmniej jedna z personelu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania większej liczby uczestników. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 szkoleń, z których każde będzie trwało nie krócej niż 1 godzinę zegarową. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dla personelu technicznego należy wystawić odrębne zaświadczenia, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta | TAK |  |
|  | Koszty szkolenia, w tym dojazdu prowadzącego, materiałów i dokumentacji, wliczone w cenę oferty i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. | TAK |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających poszczególne parametry | TAK |  |
|  | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |

8/2025/KPO/ONKO Załącznik nr 8 do SWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczenie wykonawcy w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa p.z.p.)

| Nazwa Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres/siedziba Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| NIP/REGON Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k., ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów, postępowaniem pn. Zakup i dostawa aparatury medycznej i wyposażenia (5 części), oświadczam/y co następuje:

1. Nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p.

2. Należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p.. wspólnie z Wykonawcą:!!!	 …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r

….………………………………………

(podpis w formie elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny)

8/2025/KPO/ONKO Załącznik nr 9 do SWZ

Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. w zakresie  podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie przesłanek, o których mowa w art.  108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt. 7 ustawy p.z.p.

| Nazwa Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres/siedziba Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |
| NIP/REGON Wykonawcy: | ……………………………………………………………… |

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k., ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów, postępowaniem pn. Zakup i dostawa aparatury medycznej i wyposażenia (5 części), oświadczam/y co następuje:

- aktualne są informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.  108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt. 7 ustawy p.z.p.;

- następujące informacje zawarte przeze mnie w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.  108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz w art. art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt. 7 ustawy p.z.p., są nieaktualne w następującym zakresie ………………………. (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej w art.  108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt. 7 ustawy p.z.p.).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r                    ….…………………………

(podpis w formie elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny)

Niepotrzebne skreślić!!!

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p. wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Niepotrzebne skreślić!!! Należy wybrać jeden z dwóch wskazanych wariantów.

Niepotrzebne skreślić!!! Należy wybrać jeden z dwóch wskazanych wariantów.