## Zad.1 (16)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 1 (16) - Akcesoria do aparatów elektrochirurgicznych.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jednorazowy uchwyt z elektrodą szpatułkową, 2 przyciski. | op.25 szt | 25
2 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, 4m | szt. | 6
3 | Uchwyt typu ErgoPen do elektrody 4mm, wąski, 2 przyc., z kablem 4m, wtyk 3-bolc. | szt. | 4
4 | Uchwyt typu ErgoPen do elektrody 4mm, wąski, 2 przyc., z kablem 4m, wtyk 1-bolc. | szt. | 2
5 | Nóż prosty, 3,4x24 mm dł 45 mm do uchwytu Ergo Pen 4mm z dwoma przyciskami i kablem op. 5 szt | op = 5 szt | 5
6 | Elektroda bierna jednorazowa, owalna z odseparowanym pierścieniem ekwipotencjalnym. Powierzchnia 85 cm2, powierzchnia pierścienia 23 cm2 , nie wymagająca orientacji dla dorosłych i dzieci, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta, wykonana na włókninie op. 50 szt. | op=50 | 75
7 | Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych op. 100 szt. | op. | 1
8 | Kabel szczypiec bipolar. 5M, wtyk 2-bolc. 22 mm | szt. | 3
9 | Kulka prosta 6 mm, dł. 115 mm | szt. | 2
10 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 4m | szt. | 6
11 | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń, zakrzywiony 25°, okładki ze żłobieniem, dł. 210 mm z kablem dł. 4m, kompatybilne z diatermią typu VIO lub równoważne | szt. | 2
12 | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń zagięte z końcówką ceramiczną, dł. 270 mm z kablem dł. 4m, kompatybilne z diatermią typu VIO lub równoważne | szt. | 2
13 | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń, dł. 340 mm, typ Meryland z kablem dł. 4m, kompatybilne z diatermią typu VIO lub równoważne | szt. | 2
14 | Uchwyt do kleszczy do zamykania naczyń z kablem oraz wtyczką MF | szt. | 2
15 | płaszcz do kleszczyków laparoskopowych | szt. | 2
16 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych , okienkowych, typu Biclamp lub rownoważne | szt. | 2
17 | Laparoskopowe nożyczki bipolarne dł. 350mm, śr. 5 mm, do cięcia i koagulacji. | szt. | 1
18 | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych | szt. | 2
19 | Pinceta bipolarna, prosta tępa; 1.0mm; dł. 195mm | szt. | 2
20 | Pinceta bipolarna, prosta tępa; 2.0mm; dł. 190mm | szt. | 2
21 | Uchwyt elektrod monopolarnych typu „Slim-Line” lub równoważny z przełącznikiem kołyskowycm oraz kablem 4 m. | szt. | 1
22 | Elektroda igłowa , prosta, średnica 0,8x15mm, długość 180mm | szt. | 1
23 | Kabel bipolarny 4 m, wtyk jednopinowy | szt. | 8
24 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień średnicy 4mm, długość 40mm | szt. | 1
25 | Elektroda kulkowa, prosta , średnicy 4mm, długość 110mm | szt. | 1
26 | Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm | szt | 1
27 | Komora pomiarowa, autoklawow. z segmentem pompy firmy M.I.S.S. Erbe, model: Varioflow | szt. | 2
28 | Elektroda zagięta elekt.pętl.resekt.mini,zagiętado 17CH | Op=5szt | 1
29 | Pinceta bipolarna 16,5cm koncówki 1mm | szt. | 2
30 | Elektroda pętlowa do konizacji szyjki macicy, prosta, śr. 10mm dł. 130mm, wolframowa. | szt | 3
31 | Elektroda pętlowa do konizacji szyjki macicy, prosta, śr. 15mm dł. 135mm, wolframowa. | szt | 3
32 | Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych typu BiSect Micro | szt | 2
33 | Uchwyt do laparoskopowych nożyczek bipolarnych typu BiSect Micro i Macro | szt | 3
34 | Płaszcz do BiSect | szt | 3
RAZEM:
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 2 (24)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 2 (24) - Buty 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | - Obuwie na sale operacyjne - z możliwością prania w temp. 90 st. C - Możliwość prania i sterylizacji w autoklawach w temp. do 135 st. C - Damsko-męskie - dostępne w rozmiarach 34- 48 - Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2012 - Posiadające aktualny certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. - Wykonane w całości z materiału SEBS antystatycznego - Obuwie wykonane w jednym odlewie bez wstawek w części wewnętrznej obuwia - Posiadające wkładkę na stałe zamontowaną w obuwiu – nie wyjmowaną - Perforowane cholewki po obu bokach obuwia na 2/3 jego długości - min 7 otworów poprawiających cyrkulację powietrza, z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się płynów od góry do wnętrza obuwia - Absorbcja energii w części piętowej. - Bez kołka antystatycznego w części piętowej - Kolory do wyboru przez Zamawiającego: biały, niebieski, zielony, pomarańczowy, j. niebieski– według aktualnych potrzeb - pasek na piętę jako dodatkowa opcja - Widoczne oznaczenie rozmiaru na pięcie. | para | 30
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 3 (30)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 3 (30) - Oznaczniki chirurgiczne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Oznaczniki chir. poliestrowe, taśmy dziane, posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne x 10 szt., jałowe, nie strzępiące się. (różne kolory do wyboru: biały, czerwony, żółty, niebieski) (rozmiar 2mm x 900mm) | 1op.=10szt | 14
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 4 (36)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 4 (36) – Stojaki na kroplówki
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Stojak do kroplówek z uchwytem na worek,z możliwością zawieszenia pompy infuzyjnej, na kółkach,obudowa podstawy zalana tworzywem sztucznym, na 5 kółkach min 2 z blokadą listwą zasilającą min 3 gniazda i przewodem minimum 3 metrów | szt. | 6
2 | Stojak na kroplówki z podstawą pięcioramienną na kółkach | szt. | 10
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 5 (49)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 5 (49) - Żarówki
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Żarówki typ EFR, trzonek GZ6,35, W150, V15, średnica 50, odbłyśnik tak | szt. | 10
2 | zarówki do l. oper., trzonek G6,35, W150, V24, odbłyśnik nie | szt. | 10
3 | Żarówki do l. oper., trzonek G6,35, W120, V24, odbłyśnik nie | szt. | 10
4 | oprawka ceramiczna do lamp Martin ML 501/701 do żarówek z pozycji :2,3 | szt. | 20
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 6 (59)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 6 (59) - Strzykawki do gazometrii.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Strzykawka sterylna, do pobierania krwi tętniczej, żylnej i innych mateiałów, metodą aspiracji w ilości do 1,0ml, skalowana co 0,1ml, heparynizowana suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, z filtrem umożliwiającym usunięcie pęcherzyków powietrza z funkcją zatyczki. Zawartośc chemapryny ok 23,5 I.U./ml | op=200szt | 84
Razem
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zad. 7 (67)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 7 (67) - Wyroby z masy celulozowej
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Kaczka męska wykonana z pulpy celulozowej; wymiary 250 x 115 x 115mm; waga 37.5g (+/- 5g); pojemność: 800ml odporność na przesiąkanie: 4 godz.; odporność na temp cieczy: 35stC (+/- 3stC); ilość w opakowaniu: 100 szt.; Znak Ce oraz nazwa producenta na jednostkowym produkcie umożliwiająca identyfikację | szt. | 17600
2 | Basen jednorazowy płaski 1900 – 2100ml, odporność na przesiąkanie: 4 godz.; odporność na temp cieczy: 35stC (+/- 3stC); ilość w opakowaniu: 100 szt.; Znak Ce oraz nazwa producenta na jednostkowym produkcie umożliwiająca identyfikację | szt. | 2500
3 | Przykrywka jednorazowa do basenu płaskiego poz nr 2 ( Mozliwość utylizacji w maceratorze ) | szt. | 300
4 | Podstawa pod basen jednorazowy z pozycji 2 | szt. | 20
5 | Miska nerkowata 690-710ml, odporność na przesiąkanie: 4 godz.; odporność na temp cieczy: 35stC (+/- 3stC); ilość w opakowaniu: 260 szt.: Znak Ce oraz nazwa producenta na jednostkowym produkcie umożliwiająca identyfikacje | szt. | 20000
6 | Miska do mycia pacjenta wykonana z pulpy celulozowej; wymiary 330 x 255 x 100mm; waga 58.5g (+/- 3 g); Pojemność: 3-4 litry; odporność na przesiąkanie: 2 godziny; przystosowana do ciepłej wody z detergentem, do temperatury 45 stopni C; | szt. | 15000
7 | Miska Mała Ogólnego zastosowania ( Nocnik Dziecięcy ) wymiary 233x86 mm pojemność robocza 1 litr Odporność na przesiąkanie dla zawartości o temperaturze do 35 stopni 4 godziny Znak Ce oraz nazwa producenta na jednostkowym produkcie umożliwiająca identyfikacja | szt. | 2000
8 | Podstawka pod miskę ogólnego zastosowania ( Nocnik ) kompatybilna z pozycją nr 7 | szt. | 5
9 | Przykrywka do miski ogólnego zastosowania ( Nocnik ) kompatybilna z pozycją nr. 7 ( Możliwość utylizacji w maceratorze ) | szt. | 500
10 | Miska do mycia pacjenta wykonana z pulpy celulozowej; wymiary 365 x 258 x 170mm; wysokość ścian naczynia co najmniej 16 centymetrów od podstawy; waga 95g (+/- 5 g); pojemność: 6 litrów; odporność na przesiąkanie: 2 godziny;przystosowana do ciepłej wody z detergentem, do temperatury 45 stopni C; | szt. | 500
Razem
Pojemniki jednorazowego użytku do utylizacji ludzkich odpadów bytowych. Produkt wykonany z regenerowanych włókien celulozy, klejony naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy ze środkiem pomocniczym zapobiegającym osadzaniu i pienieniu
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zad. 8 (69)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 8 (69) - Skalpele jednorazowe
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Nożyk chirurgiczny jednorazowy typu skalpel z mechanizmem powalającym na bezpieczne chowanie oraz wysuwanie ostrza, wraz z blokadą, w rękojeści skala w cm i calach, mechanizm blokady ze słyszalnym kliknięciem i wizualizacją. Rozmiar nr 10,11,15,20,22 | op. 25 szt | 300
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 9 (70)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 9 (70) Pasy do KTG
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jednorazowy pas brzuszny: żółty, z zapinką. Wymiary: 1.3m (4’3") długi, 60mm (2.36") szeroki, kompatybilny z KTG Philips AVALON FM20 | Op=100 szt | 12
2 | Wielorazowy pas brzuszny: Szary, zmywalny, wodoodporny, możliwość przycięcia do wymaganej długości, z zapinką Wymiary: 1.3m (4’3”) długi, 50mm (1.96”) szeroki, kompatybilny z KTG Philips AVALON FM20 | op=5szt | 3
Razem
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 10 (73)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 10 (73) - Obuwie operacyjne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Buty operacyjne : Buty operacyjne zielone, niebieskie, białe, fioletowe. Rozmiary: 36, 37, 38. 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. Obuwie ma zapełnić trwałość – ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy innego łączenia poszczególnych elementów, bez elementów ruchomych w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wysunięciem. Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia. Obuwie ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej podeszwie z dopuszczalnym prześwitem w części śródstopia nie wyższym niż 10mm mierzonym od podeszwy do płaszczyzny styku obuwia z podłożem, oraz podwyższonemu oparciu pięty o wysokości nie mniejszej niż 30mm mierzonej od wewnętrznej strony buta, w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. Łatwa identyfikacja rozmiaru ma być zapewniona dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie. Antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej podeszwie, antystatyczne. Nadające się do mycia i dezynfekcji w maksymalnej temp. 85 stopni. Gwarancja na 5 lat. | para | 20
2 | Obuwie operacyjne: wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC 89/686. Obuwie ma zapewnić trwałość – ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy też innego łączenia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem. Tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie minimum 85% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa (wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu). Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnie styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta. Obuwie powinno być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi. Obuwie ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie, zapewniającej antypoślizgowość i podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. Obuwie ma zapewnić łatwą identyfikację rozmiaru zapewnioną dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie. Pełna rozmiarówka do wyboru przy zakupie. Gwarancja na 2 lata. Kolor zielony i niebieski. Obuwie nadające się do prania w temperaturze 90 st. C i sterylizacji w temperaturze 134 st. C. | para | 30
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 11 (88)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 11 (88) – Gąbka do FESS-u
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Biodegradowalny syntetyczny opatrunek 40mm x 19mmx13mm, do zabiegów chirurgii endoskopowej zatok przynosowych(FESS), czas wchłaniania 7-10 dni | op=8szt | 35
2 | Biodegradowalny syntetyczny opatrunek 80mm, do zabiegów chirurgii endoskopowej zatok przynosowych(FESS), czas wchłaniania 7-10 dni | op=8szt | 35
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zad. 12 (93)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 12 (93): Pęseta
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta ILM 23g, aktywowana 360° Siła uścisku 25g, Długość części roboczej 32 mm. | Op.=6szt. | 5
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 13 (105)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 13 (105): Zestaw wielorazowy do odciągania mleka.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Zestaw do odciągania mleka: 1. Osłonka na lejek 2. Lejek 3D z silikonu medycznego 3. Osłonka do lejka 3D – ażurowa 4. Korpus 5. Silikonowa membrana 6. Nakrętka 7. Zaworek antyzwrotny 2 szt 8. Adaptor – możliwość wkręcenia wąskiej lub szerokiej butelki 9. Butelka 150 ml 10. Silikonowa rurka z łącznikiem – łączy lejek z silnikiem laktatora Opis: Ażurowa osłona lejka 3D umożliwia kontrolę siły nacisku na brodawkę, co wzmacnia jego skuteczność i pozwala uniknąć bólu. Równomierny, delikatny ucisk stymuluje wydzielanie się prolaktyny – hormonu odpowiedzialnego za produkcję mleka, powodując szybki i naturalny wypływ pokarmu Sterylizować w autoklawie w temp. 121ºC w czasie 20 min | kpl. | 20
2 | Silikonowe osłonki brodawki piersi. Opis: miękkie i delikatne, mają wyprofilowany kształt ,imitują brodawkę sutkową, bezzapachowe i bezsmakowe. Produkt wolny od bisfenolu A, możliwość wyparzania wodą. Rosmiar: S i M/L do wyboru przy zakupie. | szt. | 200
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad.14 (114)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 14 (114) - Przyrząd do nebulizacji
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Przyrząd typu MAD Nasal ze strzykawką 3ml | Op=25 szt | 5
RAZEM
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zad. 15 (115)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 15 (115) – Tracheotomia metodą Ciaglia
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia (do wprowadzenia metoda Seldingera) w skład którego wchodzą:• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym• Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).• Rozszerzacze ładujące do rurki Tracheostomijnej: 7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm Do wyboru przy zakupie. • 2x Igła wprowadzajaca (z koszulka i bez) 7 cm, rozmiar 15 G• Krótkie Rozszerzadlo o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm• Skalpel jednorazowego użytku nr 15• Strzykawka Monoject 6ml• Czerwony pojemnik na zużyte igły• Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne | 1kpl | 50
RAZEM
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zad. 16 (118)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 16 (118) – Układ oddechowy do PANDA
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jednorazowy układ do resuscytacji współpracujący z aparatami do resuscytacji typu NEOPUFF, PANDA, NEOPIP . Zawierający: ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 190 cm, na końcu układu zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15l/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora dla niemowląt. Nie zawiera latexu ani DEHP. Każda sztuka pakowana oddzielnie | szt | 50
Razem
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zad.17 (122)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 17 (122) - Odczynniki i testy, probówki
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Cytofix - utrwalacz cytologiczny | szt. | 20
2 | Test Shimera ( paski ) x 100 szt. | op=100 szt. | 10
3 | Szkiełka podstawowe z miejscem na opis typu super forst | op=50szt. | 50
4 | Paski fluoresceinowe | op. 100szt | 15
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………….. | ……………………………….

## Zad. 18 (127)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 18 (127) – Akcesoria do CT Motion
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa 22,4 bar maks. do pompy Ulrichinject CT Motion firmy Ulrich Medical. | szt. | 500
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa 22,4 bar maks. Kompatybilny z wężykiem pompy z poz 1 | szt. | 6400
RAZEM
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………….. | ……………………………….

## Zestawienie (hidden)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zadanie nr: 1 - Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki | #REF! | #REF!
2 | Zadanie nr: 2 - Embolektomia, cewniki do żył centralnych, igły do znieczuleń | #REF! | #REF!
3 | Zadanie nr: 3 – Osłony na ramię C | #REF! | #REF!
4 | Zadanie nr: 4 - Elektromedycyna | #REF! | #REF!
5 | Zadanie nr: 5 - Sterylizacja | #REF! | #REF!
6 | Zadanie nr: 6 - Rękawice | #REF! | #REF!
7 | Zadanie nr: 7 – Kaniule, aparaty do przygotowywania i pobierania leków z butelek | #REF! | #REF!
8 | Zadanie nr: 8 – Testy do sterylizacji. | #REF! | #REF!
9 | Zadanie nr 9 –Rękawice chirurgiczne. | #REF! | #REF!
10 | Zadanie nr: 10 - Strzykawki, igły | #REF! | #REF!
11 | Zadanie nr: 11 - Rurki | #REF! | #REF!
12 | Zadanie nr: 12 – Łyżki i rękojeści. | #REF! | #REF!
13 | Zadanie nr: 13 Pojemniki z formaliną. | #REF! | #REF!
14 | Zadanie nr 14: Autoczytnik do inkubacji | #REF! | #REF!
15 | Zadanie nr: 15 – Akcesoria do systemu ssącego i oddechowego | #REF! | #REF!
16 | Zadanie nr: 17 – Pojemniki na próbki | #REF! | #REF!
17 | Zadanie nr: 18 – Nebulizacja i akcesoria do urządzeń. | #REF! | #REF!
18 | Zadanie nr: 19- Test wód płodowych | #REF! | #REF!
19 | Zadanie nr: 20 - Różne | #REF! | #REF!
20 | Zadanie nr 22 Kaniule bezpieczne. | #REF! | #REF!
21 | Zadanie nr: 23- Nasadka do amniotomii | #REF! | #REF!
22 | Zadanie nr 24 - Mankiety do szybkiej infuzji | 0 | 0
23 | Zadanie nr: 25- System ochraniaczy do sterylizacji narzędzi | #REF! | #REF!
24 | Zadanie nr: 26 – Klipsy | #REF! | #REF!
25 | Zadanie nr: 28 - Odsysanie pola operacyjnego | #REF! | #REF!
26 | Zadanie nr: 29 - Cewniki do terapii. | #REF! | #REF!
27 | Zadanie nr: 31 – Akcesoria anestezjologiczne | #REF! | #REF!
28 | Zadanie nr: 32 - Części wymienne do aparatów f - my Drager | #REF! | #REF!
29 | Zadanie nr: 33 Pasy do unieruchamiania pacjentów | #REF! | #REF!
30 | Zadanie nr: 34- Akcesoria do Neopuff | #REF! | #REF!
31 | Zadanie nr: 35- Maty dekontaminacyjne | #REF! | #REF!
32 | Zadanie nr: 37 - Etykiety do sterylizacji | #REF! | #REF!
33 | Zadanie nr: 38 – System odsysania. | #REF! | #REF!
34 | Zadanie nr: 39 – Czujniki | #REF! | #REF!
35 | Zadanie nr: 41 - Punkcje | #REF! | #REF!
36 | Zadanie nr: 42 – Koszule dla pacjentów | #REF! | #REF!
37 | Zadanie nr: 43 – Pieluchy dla dorosłych | #REF! | #REF!
38 | Zadanie nr: 44- Strzykawki do przepłukiwania cewników. | #REF! | #REF!
39 | Zadanie nr: 45 - Pojemniki HDPE. | #REF! | #REF!
40 | Zadanie nr: 46 - Igła z kulką | #REF! | #REF!
41 | Zadanie nr: 49 - Żarówki | 0 | 0
42 | Zadanie nr: 51- System zbiórki kału. | #REF! | #REF!
43 | Zadanie nr: 52 – Narzędzia | #REF! | #REF!
44 | Zadanie nr: 53 - Kaseta do podgrzewania płynów infuzyjnych | #REF! | #REF!
45 | Zadanie nr: 54– Okularki do fototerapii | #REF! | #REF!
46 | Zadanie nr: 55- Taśmy retrakcyjne. | #REF! | #REF!
47 | Zadanie nr: 58 -Zestaw do drenażu aktywnego | #REF! | #REF!
48 | Zadanie nr: 59 - Strzykawki do gazometrii. | 0 | 0
49 | Zadanie nr: 60 - Pozycjoner pod głowę | #REF! | #REF!
50 | Zadanie nr: 61- System do mierzenia ciśnienia śródbrzusznego. | #REF! | #REF!
51 | Zadanie nr: 62- Drobny sprzęt wielorazowy | #REF! | #REF!
52 | Zadanie nr: 63 – Opaski | #REF! | #REF!
53 | Zadanie nr: 64 - Koce grzewcze | #REF! | #REF!
54 | Zadanie nr 65 - Worki do moczu | #REF! | #REF!
55 | Zadanie nr: 66 - Myjki. | #REF! | #REF!
56 | Zadanie nr: 67 - Wyroby z masy celulozowej | 0 | 0
57 | Zadanie nr: 68 - Zestawy cewników, igły, | #REF! | #REF!
58 | Zadanie nr: 69 - Skalpele jednorazowe | 0 | 0
59 | Zadanie nr: 70- Akcesoria do OIT | #REF! | #REF!
60 | Zadanie nr: 71- Tracheostomia i konikotomia | #REF! | #REF!
61 | Zadanie nr: 72- Staplery | #REF! | #REF!
62 | Zadanie nr: 73 - Obuwie operacyjne | 0 | 0
63 | Zadanie nr: 74 - Ostrza do strzygarek | #REF! | #REF!
64 | Zadanie nr: 76 - Wzierniki i szczoteczki ginekologiczne | #REF! | #REF!
65 | Zadanie nr: 77 - Test ureazowy suchy | #REF! | #REF!
66 | Zadanie nr: 78 - Paski do glukometrów | #REF! | #REF!
67 | Zadanie nr: 79- Worki i narzędzia do laparoskopii. | #REF! | #REF!
68 | Zadanie nr: 80 - Drut do migdałków i narzedzie | #REF! | #REF!
69 | Zadanie nr: 83 – Laryngoskopy jednorazowe. | #REF! | #REF!
70 | Zadanie nr: 84- Akcesoria jednorazowe do endoskopów. | #REF! | #REF!
71 | Zadanie nr: 85 - Opaska 2 | #REF! | #REF!
72 | Zadanie nr 86: Worki jednorazowe do resuscytacji | #REF! | #REF!
73 | Zadanie nr: 87 – Klipsy do klipsownicy z nabojem CO2 | #REF! | #REF!
74 | Zadanie nr: 88 – Gąbka do FESS-u | 0 | 0
75 | Zadanie nr: 89 – Akcesoria neonatologiczne | #REF! | #REF!
76 | Zadanie nr: 91 – Klipsy laparoskopowe. | #REF! | #REF!
77 | Zadanie nr: 92- Kaczki i baseny do myjni dezynfektora. | #REF! | #REF!
78 | Zadanie nr 93: Pęseta | 0 | 0
79 | Zadanie nr: 94 – Akcesoria do kardiomonitorów Nihon Kohden | #REF! | #REF!
80 | Zadanie nr :95 - Żele i gaziki | #REF! | #REF!
81 | Zadanie nr: 96 - Karty chipowe do monitora hemodynamicznego Lidco Rapid | #REF! | #REF!
82 | Zadanie nr 97: Akcesoria do kardiomonitora BleaseSirius firmy Spacelabs Medical USA. | #REF! | #REF!
83 | Zadanie nr: 98 – Porty | #REF! | #REF!
84 | Zadanie nr: 99 – Akcesoria do tlenoterapii i inhalacji | #REF! | #REF!
85 | Zadanie nr: 100 - System zamknięty próżniowy pobierania krwi | #REF! | #REF!
86 | Zadanie nr: 101- Maski wielorazowe do respiratorów. | #REF! | #REF!
87 | Zadanie nr 104 Igła Verresa, | #REF! | #REF!
88 | Zadanie nr 105 Zestaw wielorazowy do odciągania mleka. | 0 | 0
89 | Zadanie nr: 106 - Zestawy do pomp Medima | #REF! | #REF!
90 | Zadanie nr: 107 Gąbka hemostatyczna 2 | #REF! | #REF!
91 | Zadanie nr: 108 - System HFNC | #REF! | #REF!
92 | Zadanie nr 109 - Akcesoria jednorazowe do endoskopów i bronchoskopów firmy Olympus | #REF! | #REF!
93 | Zadanie nr:110 Tamponada balonowa do krwawień poporodowych. | #REF! | #REF!
94 | Zadanie nr: 111 - Pompy elastomerowe | #REF! | #REF!
95 | Zadanie nr: 112 - Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia | #REF! | #REF!
96 | Zadanie nr 113 – Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran | #REF! | #REF!
97 | Zadanie nr: 114 - Retraktor | #REF! | #REF!
98 | Zadanie nr:117 Próżnociąg jednorazowy. | #REF! | #REF!
99 | Zadanie nr: 118 – Układ oddechowy do PANDA | 0 | 0
100 | Zadanie nr: 119 – Akcesoria neonatologiczne jednorazowe | #REF! | #REF!
101 | Zadanie nr: 122 Maski z zaworem Venturiego | #REF! | #REF!
102 | Zadanie nr 123 Strzykawka do żywienia | #REF! | #REF!
103 | Zadanie nr: 124 Akcesoria do Aeroneb i monitora | #REF! | #REF!
104 | Zadanie nr 125 - Kateter larynologiczny | #REF! | #REF!
105 | Zadanie nr 127 - Akcesoria do Nemoto | #REF! | #REF!
106 | Zadanie 128 Akcesoria do Mcgraph MAC | #REF! | #REF!
107 | Zadanie nr 129 - Odczynniki i testy, probówki | 0 | 0
108 | Zadanie nr 131 Zestaw do dobowej zbiórki moczu | #REF! | #REF!
109 | Zadanie nr 132 - Parawany na kółkach | #REF! | #REF!
110 | Zadanie nr 133 - Akcesoria rehabilitacyjne | #REF! | #REF!
111 | Zadanie nr 134 – Osłonki na zęby | #REF! | #REF!
112 | Zadanie nr 135 Shavery | #REF! | #REF!
113 | Zadanie 136 Przyrząd do nebulizacji. | 0 | 0
114 | Zadanie nr: 138 Kable do holterów. | #REF! | #REF!
115 | Zadanie nr: 139 Klipsownica rozbieralna. | #REF! | #REF!
116 | Zadanie nr: 140- Worki do stomii 2 | #REF! | #REF!
117 | Zadanie nr: 141 Akcesoria do kardiomonitora hemodynamicznego | #REF! | #REF!
118 | Zadanie nr: 142 – Fartuch RTG | #REF! | #REF!
119 | Zadanie nr: 143 Pasy do KTG | #REF! | #REF!
120 | Zadanie nr: 144 Cewnik Swana-Ganza | #REF! | #REF!
121 | Zadanie nr: 146 Elektrody do Tensa | #REF! | #REF!
122 | Zadanie nr 147: Materace do stołów operacyjnych. | #REF! | #REF!
123 | Zadanie nr: 148– Akcesoria do HFNC | #REF! | #REF!
124 | Zadanie nr 149 Przyrząd do ćwiczeń oddechowych. | #REF! | #REF!
Razem |  | #REF! | #REF!

## Zad. 19 (135)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 19 (135) - Materiał kościozastępczy.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Blok Dwufazowy. Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczku fosforanowo-wapniowego w minimum siedmiu rozmiarach. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. Rozmiar: 10x10x5mm | op=3 szt | 6
2 | Blok Dwufazowy. Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczku fosforanowo-wapniowego w minimum siedmiu rozmiarach. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. Rozmiar:10x10x20mm | szt. | 6
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 20 (200)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 20 (200) - Akcesoria do pompy firmy K. Storz.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Rurka ssąca KLEINSASSER, zakończona kulką, zakrzywiona do góry, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 23 cm | szt | 2
2 | Dren płuczący FC do laparoskopii z kontrolą przepływu, kompatybilny z posiadaną pompą Hamou Endomat firmy Karl Storz, jednorazowy, sterylny. | op.=10szt | 160
3 | Dren płuczący PC do histeroskopii z kontrolą ciśnienia, kompatybilny z posiadaną pompą Hamou Endomat firmy Karl Storz, jednorazowy, sterylny | op.=10szt | 6
4 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem gazu CO2, kompatybilny z posiadanym insuflatorem UI500 firmy Karl Storz, długość 3 m, jednorazowy, sterylny, | op.=10szt | 4
5 | Igła punkcyjna, z przyłączem LUERLock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm | szt | 2
6 | Łącznik ISO do drenu insuflacyjnego, Żeński | szt | 5
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 21 (201)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 21 (201) - Akcesoria rehabilitacyjne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa [zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Membrana do Aquavibronu płaska z jedną kulką | szt | 5
2 | Półwałek lędźwiowy 32cmx 25cm x7cm pokryty skajem kolor niebieski | szt. | 4
3 | Zestaw gum do urządzenia PRAGMA (komplet 11 gumy) | 1kpl. | 1
RAZEM
Podpis osoby/osób upoważnionej
| Data |  |  |  |  | ……………………………….
…………………………………………….

## Zadanie. 22 (202)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 22 (202) - Akcesoria endoskopowe 3
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Pętla do polipektomii na zimno monofilamentna jednorazowego użytku, wykonana z nitinolu. Bardzo cienka 0.18 mm, średnica pętli 10,15,20mm. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. | 20 | 92
2 | Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku w pełni obrotowa i repozycjonowalna, pokryta materiałem hydrofilnym, posiada znaczniki w części dystalnej, śr. 2,6 mm do kanału roboczego 2,8 mm, dł. 230 cm, kąt otwarcia 135 stopni, szer. otwarcia klipsa 8, 11, 16 mm. Możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności. [10 sztuk w opakowaniu]. | 20 | 123
3 | Nasadka endoskopowa do zabiegów ESD, wykonana z przezroczystego materiału co zapewnia wyraźny widok, prosta z otworem bocznym, długość 4cm. Dostępne w średnicach: 9.0-9.2 mm, 9.6-9.8 mm, 9.7-10.1 mm, 11.3-11.7 mm, 12.0-12.4 mm, 12.6-13.0mm, 13.0-13.4mm | 20 | 49
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 23 (203)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 23 (203) - Leki - uzupełnienie
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa | EAN
1 | 0,3 mg winianu ergotaminy, 0,1 mg atropiny, 20 mg fenobarbitalu. | porcja po 30 draż. | 5
2 | Cefiximum 400mg | porcja po 7 tabl. powl. | 10
3 | Deferoxamini mesilas 500mg | porcja po 10 fiol. | 25
4 | Itopridu chlorowodorek 50 mg | porcja po 100 tabl. powl. | 60
5 | Pregabalina 25 mg | porcja po 56 kaps. | 15
6 | Roztwór amonkwasów z elektrolitami 500ml w tym aminokwasy 50g, glukoza 42% 298ml, emulsja tłuszczowa 188ml. | porcja po 986ml | 40
7 | Sulfatiazol 50mg, naphazolini nitras 1mg, krople do nosa | porcja po 20 ml | 160
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 24 (204)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 24 (204): Podłoże do płynnej cytologii
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1. | Podłoże do płynnej cytologii LBC jednowarstwowej 10ml | szt. | 250
2. | Szczoteczka cytologiczna typu Cervex Brusch Combi | szt. | 250
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 25 (205)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 25 (205): Rękawice chirurgiczne , uzupełnineie.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, ergonomiczna, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm,o typowej grubości na dłoni 0,20±0,02mm, o typowej grubości na mankiecie: 0,20±0,02mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 19N ; siła zrywu po starzeniu min. 15N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10μg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne przenikanie min. 12 substancji chemicznych przez min.60 minut wg EN 16523; przebadane na min. 25 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 ; odporne na min.20 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozmiary 5,5-9,5 | 1para | 4000
2 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana z hydrofobowo-hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna - teksturowane palce i wnętrze dłoni, kolor brązowy, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami , mankiet rolowany z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu , o typowej grubości na palcu: 0,33±0,03mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03mm, typowa długość min.290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.29N, po starzeniu min.23N - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.30 μg/g, pozbawione alergenów Hev b1,b3, b5, b6.02 - potwierdzone testem FITkit z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III; zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym); zgodne z EN 455, EN 21420:2020, EN 388, EN 16523, ASTM F1671, ASTM D6978, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.20 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 i przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe; rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 6,0-9,0 | 1para | 1000
3 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor zielony, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,19±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02mm, na mankiecie : 0,15±0,02mm, typowa długość min.300mm, AQL max.0,65, mediana siły zrywu przed starzeniem min.16N, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ A) i5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), przebadane na min.30 substancji chemicznych, zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 10282, ASTM F1670, odporne na min.25 cytostatyków przez min.240 minut wg ASTM D6978 oraz przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP)- powierdzone wynikami badań, pozbawione akceleratorów: BHT, tiuramów, ZDEC, ZDBC, ZBED, ZMBT, MBT, DPTU, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0 | 1para | 750
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 26 (206)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 26 (206): Akcesoria do kapnografii.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Czujnik CO2 dla zaintubowanych i niezaintubowanych pacjentów, pomiar w strumieniu głównym metodą pół-ilościową. Zakres pomiaru min. 0-100mmHg, zakres pomiaru częstości oddechowej min. 3-150 odd/min. Czujnik gotowy do pracy (tzw. warm-up time) max. 6 sekund po podłączeniu. Możliwość stosowania z adapterami nosowymi umożliwiającymi jednoczesną tlenoterapię. | szt. | 5
2 | Jednorazowy adapter do kapnografii dla pacjentów zaintubowanych, w strumieniu głównym kompatybilny z czujnikiem CO2 TG-920P, przeznaczony dla dzieci i dorosłych (>7 kg), adapter posiada warstwę zabezpieczającą przed osadzaniem się wody zakłócającym pomiar, przestrzeń martwa: max 5 ml. | op. =30szt | 10
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 27 (207)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 27 (207): Zestaw do odsysania.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Zestaw ssąco płuczący dł.33cm (kaniula 5mm), dren długości 3 metry, rączka typu trąbka lub pistolet do wyboru przy zakupie, z 2 przyciskami: ssanie- płukanie | szt. | 400
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 28 (208)
ZOZ/DZP/PN/15/26
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 28 (208): Akcesoria do urządzenia Aeroneb
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Zestaw membrany nebulizatora do Aeroneb Solo ze złączką typu „T” dla dorosłych | op=10szt | 12
2 | USB kontroler do aparatu Aeroneb | szt. | 1
3 | Filtr do Aeroneb | szt. | 36
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….