Pakiet 2A                                                                                                                                                                                                                                                załącznik nr 1

| L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, Nr Katalogowy | Nazwa własna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylnie pakowany system do przezskórnej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. System pozwala usunąć przepukliny dyskowe i jadra miażdżyste dysków za pomocą specjalnego "puncha" oraz na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej (nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsjusza w jądrze miażdżystym). System musi zawierć jednorazową elektrodę bipolarną, kompatybilną z generatorem, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. Elektroda zawiera specjalny kranik umożliwiający płukanie podczas zabiegu. System musi zawierać elementy jednorazowego użytku kompatybilne z wyżej wymienioną elektrodą bipolarną: dwie kaniule - prostą i fazowaną, dylatator stożkowy, trepan, dwa druty prowadzące, plastikowy ogranicznik głębokości. Elektroda bipolarna i wszystkie pozostałe elementy znajdują się razem w jednym sterylnym, jednorazowym zestawie. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Specjalny "punch" wielorazowego użytku do mechanicznego usuwania dysku kompatybilny z systemem. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa, sterylnie pakowana igła kręgosłupowa 16G x 8” z mandrynem kompatybilna z wyżej wymienioną elektrodą bipolarną. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa, kompletna (bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi) sterylnie pakowana elektroda bipolarna do przezskórnych zabiegów denerwacji - termolezji niskotemperaturowej, falami elektromagnetycznymi o wysokiej częstotliwości oraz do małoinwazyjnych, przezskórnych zabiegów nukleoplastyki RF odcinka lędźwiowego oraz szyjnego kręgosłupa. Elektroda umożliwia przeprowadzenie przezskórnego zabiegu denerwacji - termolezji niskotemperaturowej falami radiowymi wysokiej częstotliwości, oraz usunięcie przepukliny dyskowej i jadra miażdżystego dysku na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej (nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsusza w jądrze miażdżystym) w odcinku szyjnym kręgosłupa. Jednorazowa elektroda bipolarna, kompatybilną z urządzeniem do elektrokoagulacji Surgi MAX, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. Długość robocza elektrod 13 cm, oraz 24 cm. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa, sterylnie pakowana igła kręgosłupowa 16G x 4” z mandrynem kompatybilna z wyżej wymienioną elektrodą bipolarną. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa, sterylnie pakowana elektroda bipolarna do przezskórnych zabiegów endoskopowych usuwania przepuklin dyskowych i stenozy. Elektroda umożliwia przeprowadzenie przezskórnych zabiegów endoskopowych niskotemperaturowymi prądami wysokiej częstotliwości, oraz usunięcie przepukliny dyskowej i jadra miażdżystego dysku na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej (nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsusza w jądrze miażdżystym) w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa. Jednorazowa elektroda bipolarna, kompatybilną z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem do elektrokoagulacji Surgi MAX, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. Długość robocza elektrod: 24, 31, 32, 38, 40 cm. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wełna biokolagenowa, wykonana z naturalnej kości w procesie enzymatycznego oczyszczania w temperaturze nie przekraczającej 37 st. Celsjusza, w środowisku obojętnym pH7 oraz poddany procesowi sterylizacji promieniami β, zapobiegającej tworzeniu się zmian strukturalnych i biochemicznych uzyskanego kolagenu. Wełna o rozmiarach 25 x 50 x 8 mm. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Próżniowe probówki o objętości 9 ml służące do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego, mogącego zostać użyte in Vivo. Zestawy zawierające urządzenia do łatwego i bezpiecznego pobierania krwi. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia dedykowanej wirówki niezbędnej do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego w ww.tubach. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego oraz zapewni szkolenie personelu.

Razem wartość netto ........... zł..........

Wartość VAT ............... zł............

Razem wartość brutto ........ zł....                                                                                                                                                podpis osoby/osób upoważnionych do podpisu