Pakiet 4A                                                                                                                                                                                                                                                załącznik nr 1

| L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, Nr Katalogowy | Nazwa własna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodz 1) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie)) płytki blokowane od przodu na trzon 2) płytki blokowane od góry na część boczną 3) płytki blokowane od przodu na część boczną 4) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej, hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne dłoniowe przedłużone, z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, T8, dł. 8-38 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, T8, dł. 8-38 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego oraz zapewni szkolenie personelu.

Razem wartość netto ........... zł..........

Wartość VAT ............... zł............

Razem wartość brutto ........ zł....                                                                                                                                          podpis osoby/osób upoważnionych do podpisu