Pakiet 8A                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

| L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, Nr Katalogowy | Nazwa własna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza wielorazowe do shavera ERGO średnica 3,5-5,5 mm, do wyboru ostrza gładkie, agresywne, półagresywne różyczka oraz ostrze kostne owalne o średnicy 4,5 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt. do szycia łąkotki. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda przeznaczona do operacji artroskopowych, średnica 3,2 mm, długość 150 mm, zagięta pod kątem 90 st. jednorazowa, pakowana sterylnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda waporyzacyjna bipolarna kompatybilna z waporyzatorem EDGE Conmed | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z dwoma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 25 stopni lub „typu reverse” z końcem opuszczonym pod kątem 15stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#2-0". Zestaw wyposażony w przezierną kaniulę ułatwiającą wprowadzenie i automatyczne dopasowanie głębokości wkłucia bez konieczności wcześniejszego docięcia. Szew bezwęzłowy, dociągany przy pomocy rolki ułatwiającej kontrolę napięcia. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Piny resorbowalne o średnicach 1,5mm (długość 16, 20 lub 25mm) oraz 2,4mm (długość 16, 25 lub 35mm) - do śródoperacyjnego wyboru przez operatora, wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tytanowa płytka typu Endobutton o wymiarach 3x1.5x11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze 5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągania go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, róznież po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy. Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedna-wyraźnie oznaczona nicią. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Luźna pętla piszczelowa z zabezpieczeniem (zielona nić) uniemożliwiającym przedwczesne skrócenie | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8; 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30mm) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 14mm lub 17mm, równoległe nacięcia usprawniające blokowanie, centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przeszywacz automatyczny 45° lewy lub prawy wyposażony w pętlę do podtrzymywania przeszytej nici oraz podajniki sterowane niezależnymi, blokowanymi suwakami, pakowany sterylnie | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego oraz zapewni szkolenie personelu.

Razem wartość netto .... zł..........

Wartość VAT ........... zł............

Razem wartość brutto ........ zł....                                                                                                                                      podpis osoby/osób upoważnionych do podpisu