Protokół Odbioru Stacji Przemiennikowej

z dnia ……………… roku

Zamawiający:

Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

W dniu ....................... r. dokonano/nie dokonano odbioru częściowego przedmiotu Umowy nr ….. 
z dnia …………. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a …….……. na ……………………………………………………………………………………

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że:

- protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron;

- dostarczony sprzęt jest/nie jest fabrycznie nowy i nosi/nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania;

- prace wykonano zgodnie/niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę;

- dostarczona dokumentacja jest/nie jest zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia;

- pomiary antenowe i elektryczne zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Czynność | Zrealizowano/Nie zrealizowano/ wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  | Montaż anteny |  |
|  | Montaż toru antenowego (przewód antenowy) |  |
|  | Montaż szafy teleinformatycznej |  |
|  | Montaż radioprzemiennika z akumulatorem |  |
|  | Montaż filtra dupleksowego |  |
|  | Montaż zasilacza awaryjnego z akumulatorem |  |
|  | Montaż licznika energii elektrycznej |  |
|  | Wykonanie instalacji odgromowej |  |
|  | Pomiar współczynnika fali stojącej (SWR) wszystkich wykonanych torów antenowych |  |
|  | Pomiar strat odbiciowych w dB (RL) wszystkich wykonanych torów antenowych |  |
|  | Pomiar tłumienia toru antenowego wszystkich wykonanych torów antenowych |  |
|  | Pomiar zysku antenowego wszystkich wykonanych torów antenowych |  |
|  | Wzniesienie anteny nad poziomem terenu w m n.p.t |  |
|  | Ocena sprawności urządzeń ochronnych (wyłączniki, przewody ochronne) – impedancja pętli zwarciowej |  |

Uwagi/zastrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………...……….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

| Podpis Wykonawcy: | Podpis Zamawiającego: |
| --- | --- |