Protokół z przeglądu technicznego

stanowiący wzór do wykorzystania przez Wykonawcę,

który powinien obejmować niżej wymieniony zakres prac do wykonania w ramach przeglądu technicznego:

z dnia …………………. roku do Umowy nr ………….. z dnia …………….

- Sprawdzenie poprawności działania łączności radiowej w formie raportu z programu RDAC:

- alarm Tx;

- alarm Rx;

- alarm zasilania;

- alarm mocy;

- alarm VSWR;

- Sprawdzenie systemu antenowego w zakresie:

  - parametrów antenowych (SWR, straty odbiciowe, zysk energetyczny, tłumienie toru antenowego). W przypadku niesprawnej anteny, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i uzgodni termin wymiany.

  - toru antenowego;

  - wtyków, złączy, przejściówek antenowych;

  - elementów konstrukcyjnych (cybanty, uchwyty antenowe);

  - uziemienia.

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie:

- oględzin dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim);

- skuteczności ochrony p.poż;

Niniejszym potwierdza się przegląd techniczny ……………………………………………………….

na potrzeby łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.

Uwagi i zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:                      			     WYKONAWCA:

…….………………………………..	    	                  ……………………………………
	                         (data)	                                                                               	    (data)