**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(zwana dalej Specyfikacją, SWZ)

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego**

**w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą:**

**DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW**

numer postępowania: 144/ZP/2025

33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

**Podstawa prawna:**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień przekraczających kwotę 221 000,00 €.

***Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:***

* *Strony internetowej Zamawiającego:* [*www.szpitalrydygier.pl*](http://www.szpitalrydygier.pl)
* *Strony internetowej prowadzonego postępowania – Platforma:* [*https://ezamowienia.gov.pl/*](https://ezamowienia.gov.pl/)
* *Poczty elektronicznej Zamawiającego.*

***I. ZAMAWIAJĄCY***

**Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. 12 64 68 207, fax. 12 64 68 173, 930;

REGON: 121188694 NIP: 678 31 05 119

KRS: 0000352784

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

* [*https://ezamowienia.gov.pl*](https://ezamowienia.gov.pl)
* [*www.szpitalrydygier.pl*](http://www.szpitalrydygier.pl)

***II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:***

1. W zakresie formalnym:

* Małgorzata Zbroja: [mzbroja@rydygierkrakow.pl](mailto:mzbroja@rydygierkrakow.pl)

1. W zakresie merytorycznym:

* Joanna Krauz: [jkrauz@rydygierkrakow.pl](mailto:jkrauz@rydygierkrakow.pl)

***III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostarczenie sprzętów medycznych** do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w **Załącznikach nr 1A-1F do nin. Specyfikacji** (w zakresie części, na którą zostaje złożona oferta).
2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (w zakresie części, której dotyczą) zostaną odrzucone.
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący **Załącznik nr 3 do nin. Specyfikacji.**

***IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 144ZP/2025***

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

***V. OFERTY CZĘŚCIOWE***

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. **Liczba części: 6.**

***VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE***

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

***VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA***

* + - 1. **Termin dostarczenia sprzętu:**

1. **do** **4 tygodni** od daty zawarcia Umowy – **dotyczy PAKIETU 1, 2, 3, 4, 5**
2. **do 6 tygodni** od daty zawarcia Umowy **– dotyczy PAKIETU 6**
   * + 1. **Dostarczenie, a jeśli dotyczy zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1.**

***VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW***

1. **O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone   
   w art. 57 ustawy Pzp oraz art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:**
2. **nie podlegają wykluczeniu**
3. **spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**
4. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

**Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę   
z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:**

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega   
   w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. **W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania   
   na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), oraz nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).**

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. X.1.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia   
   z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji**.**

***IX. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA***

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
2. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
3. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
4. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
5. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
6. zreorganizował personel,
7. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
8. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
9. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
11. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania   
    o udzielenie zamówienia.
12. W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym **Załącznik nr 4 do Specyfikacji** **(formularz JEDZ)**.

***X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW DO WYKLUCZENIA***

**Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert,   
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

***X.1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU***

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
2. **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ);**
3. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach,  
   o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy   
   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),** Wykonawca przedkłada:
4. **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –** wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ),**
5. **oświadczenia, że Wykonawca** nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - **Załącznik nr 2 do Specyfikacji.**

***X.2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY PZP, SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO)***

* + - 1. **Zamawiający, wezwie do złożenia:**

**Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:**

1. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
3. **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. **zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

* art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

**Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.**

1. **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji.**
   * + 1. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
       2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
       3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
       4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2. ust. 1 pkt. 1 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;
3. ust. 1 pkt. 1 lit b, c, d – zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
4. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
5. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
   * + 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
       2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c i lit. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
       3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 4 Specyfikacji, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

***XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE***

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

* **Certyfikatu CE lub Deklaracji Zgodności – dotyczy PAKIETU 1, 2, 3, 4, 5, 6**
* **Kart katalogowych producenta poszczególnych narzędzi, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów – dotyczy PAKIETU 6.**

1. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
3. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

***XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZEJ***

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.
2. Ofertę wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
3. Ofertę stanowi Formularz ofertowy z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-736eb7a7-ae34-4fc9-b734-f0fbe91d4704**
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2022 poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
7. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
8. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.

1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.
8. **Znak sprawy: 144/ZP/2025**
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Zbroja / mail: [mzbroja@rydygierkrakow.pl](mailto:mzbroja@rydygierkrakow.pl) / tel. (12) 64 68 207 / Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
10. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

***XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ***

**I. Informacje ogólne**

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

1. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Zaleca się, aby oferta oraz pozostałe oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SWZ, zostały sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

**II. Sposób oraz termin składania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie **do dnia** **08.09.2025 r. do godziny 09:00**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert
13. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

**III. Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.09.2025 r., o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

**IV. Dokumenty składające się na ofertę**

1. **Formularz Ofertowy,** udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy,
2. **szczegółowa oferta cenowa** (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVI ust. 2 Specyfikacji),

**UWAGA! W przypadku niedołączenia do oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie informacji o numerze katalogowym produktu oraz nazwie producenta.**

1. **dokumenty i oświadczenia** potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 Specyfikacji),
2. **dokumenty** wskazane w rozdz. XI Specyfikacji,
3. **podpisany i wypełniony odpowiednio Załącznik nr 1A – 1F do Specyfikacji** (w zakresie części, na którą zostaje złożona oferta),
4. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6. **potwierdzenie wniesienia wadium.**
7. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. **Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami)).
12. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.12.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
14. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie **art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),**
15. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
16. wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),
17. wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”;   
    w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
18. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

***XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM***

1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **12 540,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).
2. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET 1** | **370,00 zł** |
| **PAKIET 2** | **930,00 zł** |
| **PAKIET 3** | **300,00 zł** |
| **PAKIET 4** | **120,00 zł** |
| **PAKIET 5** | **320,00 zł** |
| **PAKIET 6** | **10 500,00 zł** |

1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy:

**BGŻ BNP PARIBAS NR: 55 1600 1462 1828 9639 2000 0004**

z dopiskiem **„Wadium przetarg – DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW, nr 144/ZP/2025, pakiet nr** …**”**

1. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. XIII – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
2. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
4. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

***XV. ZASADY OCENY OFERT***

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIUM** | **WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %** |
| **CENA** | **90%** |
| **OKRES GWARANCJI** | **10%** |

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:

**Kryterium CENA**

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) \* 90 gdzie:

* cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danym pakiecie)
* cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)

**Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy PAKIETU 1, 3, 4, 6**

* 24 miesiące: 0 pkt
* 36 miesięcy: 5 pkt
* 48 miesięcy i więcej: 10 pkt

**Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy PAKIETU 2**

* 36 miesięcy: 0 pkt
* 48 miesięcy: 5 pkt
* 60 miesięcy i więcej: 10 pkt

**Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy PAKIETU 5**

* 60 miesięcy: 0 pkt
* 72 miesięcy: 5 pkt
* 84 miesięcy i więcej: 10 pkt

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów kryterium **CENA** oraz kryterium **OKRES GWARANCJI.**

***XVI. OFERTA CENOWA***

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy**.**
2. **Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia (zgodnie z SWZ) | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy | Nawa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iloczyn kolumn  7 i 8,  dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny  6 i 7 | Iloczyn kolumny  10 i 8 | Suma kolumn  10 i 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |  |  |

**UWAGA:**

**Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.**

**Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę.**

a) cena netto ma zawierać w szczególności: odpowiednio wynagrodzenie (w tym koszty) sprzętów, dostarczenia, montażu, instalacji, szkoleń, serwisu, napraw, transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT,

b) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.

**PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW**.

1. **Warunki płatności**:
2. terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: do 30 dni po dostarczeniu oraz prawidłowej realizacji zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
3. forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
4. w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
5. Cena oferty ma być podana w PLN.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie.

***XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY***

* + - 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego  
         na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3A i 3 B do Specyfikacji.
      2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

***XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO***

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy **w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.**
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp,   
   w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się   
   o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy   
   i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

***XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ***

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

***XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera   
  w Krakowie sp. z o.o.**, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 46 48 502*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w **Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera   
  w Krakowie sp. z o.o.** jest Pan Jacek Dziedzic, adres e-mail rodo@rydygierkrakow.pl, nr. tel. 12 64 68 888;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **144/ZP/2025 – DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

***XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA***

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

***XXII. INFORMACJE DODATKOWE***

1. **Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.**
2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej   
   w art. 261 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
11. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ – PAKIET 1**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH**

***Przedmiot przetargu:*** ***Wirówka laboratoryjna nablatowa***

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rok produkcji:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **Wymóg** | **Parametr oferowany** |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Zakres obrotów w zakresie min. 300-4500 obr/min | Tak |  |
|  | Wirówka wyposażona w czasomierz w przedziale min. od 30 s. do 90 min. oraz możliwość ustawienie nieograniczonego czasu. | Tak |  |
|  | Wirnik:   * Typ: horyzontalny * Liczba gilz (zawieszek): 4 * Pojemniki do gilz: 4 szt. | Tak |  |
|  | Pojemniki do probówek:   * Kompatybilne z probówkami o objętości: od 5 ml do 15 ml * Kompatybilne z probówkami o wymiarach: średnica od 16 mm do 100 mm, wysokość regulowana | Tak |  |
|  | Podkładki redukujące głębokość — umożliwiające dostosowanie głębokości pojemnika do różnych wysokości probówek | Tak |  |
|  | Wkładki redukujące szerokość — pozwalające na użycie węższych probówek bez luzów | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Obudowa odporna na działanie środków chemicznych i łatwa do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wyświetlacz typu LCD | Tak |  |
|  | Wirówka wyposażona w blokadę pokrywy | Tak |  |
|  | **Wymiary H x W x D [mm] +- 5 % 300 x 360 x 450** | Tak |  |
|  | **Automatyczne otwieranie pokrywy** | Tak |  |
|  | **Awaryjne otwieranie pokrywy** | Tak |  |
|  | **Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej** | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak | 24 miesiące – 0 pkt.  36 miesięcy – 5 pkt.  48 miesięcy i więcej – 10 pkt. |
|  | Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji.  Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów.  Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | Tak |  |
|  | Kryteria oceny ofert:  - 90 % najniższa cena  - 10 % okres gwarancji | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SWZ – PAKIET 2**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH**

***Przedmiot przetargu: Urządzenia do fizykoterapii – wg listy.***

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | Wymóg | **Parametr oferowany** |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok pr. 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie bez ostrych krawędzi, wszystkie powierzchnie gładkie, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzeń: 230V | Tak |  |
| **Aparat do elektroterapii i ultradźwięków – 1 szt.** | | | |
|  | Aparat trzykanałowy obsługujący 2 niezależne kanały elektroterapii i 1 kanał ultradźwięków | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4 cali do sterowanie aparatem | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: min. 2 przewody do elektrod, min. 4 elektrody 70x50 ± 5 mm, min. 4 woreczki na elektrody 70x50 ± 5 mm, pasy do mocowania elektrod – min. 2 szt, pasy do mocowania głowic ultradźwiękowych bezobsługowych – min. 2 szty., żel 300 ml – min. 1 szt., kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | Tak |  |
|  | **Parametry elektroterapii:** | | |
|  | Niezależna praca 2 kanałów na różnych parametrach prądów | Tak |  |
|  | Dostępne prądy min.:   * Galwaniczny, * Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), * Träberta, * Faradaya, * NPHV * Sekwencje, * Neofaradyczny, * Rosyjska stymulacja – prąd Kotza * Impulsy trapezoidalne * Impulsy stymulujące * Impulsy prostokątne * Impulsy trójkątne * Impulsy eksponencjalne * Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym * Impulsy łączone * Impulsy Przerywane * TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), * 2-polowa interferencja * 4-polowa interferencja * Izoplanarne pole wektorowe * Fale o średniej częstotliwości * Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta * Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha * HVT * Impulsy IG * Modulowany prąd impulsowy * Prąd VMS * Prąd Kotza * EPIR * Prąd Leduca * Fale H * Mikroprądy * Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta * Stymulacja spastyczna wg Jantscha * Elektrodiagnostyka | Tak |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | Tak |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | Tak |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka min.: krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | Tak |  |
|  | Test jakości elektrod | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | Tak |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50 | Tak |  |
|  | Historia ostatnich zabiegów min. 20 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Menu w j. polskim | Tak |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | Tak |  |
|  | Identyfikacja podpiętych akcesoriów | Tak |  |
|  | **Parametry ultradźwięków:** | | |
|  | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | Tak |  |
|  | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | Tak |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | Tak |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia min. 5-95 % | Tak |  |
|  | Natężenie:  - praca impulsowa w zakresie min. 0,1 - 3W/cm2  - praca ciągła min. do 2W/cm2 | Tak |  |
|  | Głowica bezobsługowa o polu zabiegowym min. 12 cm2 doczepiana do ciała pacjenta – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – min. 50 | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Menu w j. polskim | Tak |  |
| **Przenośny aparat do magnetoterapii – 1 szt.** | | | |
|  | Aparat dwukanałowy do magnetoterapii | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | Tak |  |
|  | Autotest podłączonych aplikatorów magnetoterapii | Tak |  |
|  | Maksymalna indukcja impulsowa min. 128 mT | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 0-166 Hz | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu dwóch niezależnych aplikatorów | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50 | Tak |  |
|  | Historia ostatnich zabiegów – min. 20 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych - min. 50 | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w aplikator płaski liniowy | Tak |  |
|  | Menu w j. polskim | Tak |  |
|  | Waga max 3 kg. | Tak |  |
|  | Torba transportowa z wydzielonym miejscem na aparat oraz akcesoria | Tak |  |
| **Aparat do elektroterapii i laseroterapii – 1 szt.** | | | |
|  | Aparat trzykanałowy obsługujący 2 niezależne kanały elektroterapii i 1 kanał laseroterapii | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4 cali do sterowanie aparatem | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: min. 2 przewody do elektrod, min. 4 elektrody 70x50 ± 5 mm, min. 4 woreczki na elektrody 70x50 ± 5 mm, pasy do mocowania elektrod – min. 2 szt., kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | Tak |  |
|  | **Parametry elektroterapii:** | | |
|  | Niezależna praca 2 kanałów na różnych parametrach prądów | Tak |  |
|  | Dostępne prądy min.:   * Galwaniczny, * Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), * Träberta, * Faradaya, * NPHV * Sekwencje, * Neofaradyczny, * Rosyjska stymulacja – prąd Kotza * Impulsy trapezoidalne * Impulsy stymulujące * Impulsy prostokątne * Impulsy trójkątne * Impulsy eksponencjalne * Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym * Impulsy łączone * Impulsy Przerywane * TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), * 2-polowa interferencja * 4-polowa interferencja * Izoplanarne pole wektorowe * Fale o średniej częstotliwości * Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta * Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha * HVT * Impulsy IG * Modulowany prąd impulsowy * Prąd VMS * Prąd Kotza * EPIR * Prąd Leduca * Fale H * Mikroprądy * Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta * Stymulacja spastyczna wg Jantscha * Elektrodiagnostyka | Tak |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | Tak |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | Tak |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka min.: krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | Tak |  |
|  | Test jakości elektrod | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | Tak |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50 | Tak |  |
|  | Historia ostatnich zabiegów min. 20 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Menu w j. polskim | Tak |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | Tak |  |
|  | Identyfikacja podpiętych akcesoriów | Tak |  |
|  | **Parametry lasera:** | | |
|  | Sonda laserowa punktowa, podczerwona o mocy min. 400mW i długości fali min. 830nm | Tak |  |
|  | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | Tak |  |
|  | Częstotliwości min. Nogiera i EAV | Tak |  |
|  | Autotest podłączonych sond laserowych | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia min. 10 – 90 % | Tak |  |
|  | Dawka płynnie regulowana min. 0,1 – 99,0 J/cm2 | Tak |  |
|  | Okulary ochronne do laseroterapii – min. 2 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | Tak |  |
|  | Klasa lasera 3B | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika min. 50 | Tak |  |
|  | Historia ostatnich zabiegów min. 20 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych min. 50 | Tak |  |
|  | Identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Menu w j. polskim | Tak |  |
| **Przenośny aparat do laseroterapii – 1 szt.** | | | |
|  | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4 cala do sterowanie aparatem | Tak |  |
|  | Sonda laserowa podczerwona o mocy min. 100mW i długości fali min. 830nm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy min. 0 -10000 Hz | Tak |  |
|  | Częstotliwości min. Nogiera i EAV | Tak |  |
|  | Autotest podłączonych sond laserowych | Tak |  |
|  | współczynnik wypełnienia 10 – 90 % | Tak |  |
|  | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | Tak |  |
|  | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | Tak |  |
|  | Klasa lasera 3B | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika min. 50 | Tak |  |
|  | Historia ostatnich zabiegów – min. 20 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych - min. 50 | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Menu w j. polskim | Tak |  |
|  | Sonda laserowa podczerwona IR 400 mW – 1 szt. | Tak |  |
|  | Torba transportowa z wydzielonym miejscem na aparat oraz akcesoria | Tak |  |
|  | Waga max 3 kg. | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak | 36 miesięcy – 0 pkt  48 miesięcy – 5 pkt  60 miesięcy i więcej – 10 pkt |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji.  Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów.  Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | Tak |  |
|  | Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Kryteria oceny:  90% najniższa cena  10% okres gwarancji | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SWZ – PAKIET 3**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH**

**Przedmiot przetargu: Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 1 szt.**

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Rok produkcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | Wymóg | **Wartość oferowana** |
| **Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 1 szt.** | | | |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały | Tak |  |
|  | Siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego, wyprofilowanego odlewu - bez ostrych krawędzi i rogów. Wykonany ze zmywalnego, gładkiego tworzywa sztucznego bez szwów, łączeń i bez dodatkowej tapicerki. Fotel łatwy do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie wózka (waga: pacjent + osprzęt i dodatkowe urządzenia) min. 225 kg | Tak |  |
|  | Długość całkowita fotela 1000 mm ± 50 mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita fotela z opuszczonymi barierkami 715 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1145 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki 1850 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska 545 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska 480 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 530 mm ± 5 mm,  od podnóżków: 380 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia pleców 500 mm ± 50 mm | Tak |  |
|  | Długość podłokietników 510 mm ± 5 mm | Tak |  |
|  | Podłokietniki wykonane w całości z profili stalowych pokrytych materiałem antypoślizgowym - konstrukcja bez łączeń i wgłębień od góry i spodu uniemożliwiająca wnikanie zanieczyszczeń i umożliwiająca łatwą dezynfekcję z wszystkich stron | Tak |  |
|  | Wyprofilowane zakończenia podłokietników w sposób umożliwiający bezpieczne wsparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
|  | Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające dostęp do pacjenta | Tak |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia fotela – pionowe, wyprofilowane, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające ustawienie łokci pod kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w pełne koła tylne o średnicy 300 mm ± 10 mm, zapewniające większą zwrotność fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem;  Koła przednie skrętne o średnicy 120 mm± 10 mm | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. | Tak |  |
|  | Przyciski, dźwignie aktywujące ruchome elementy fotela oznakowane w widoczny, jednokolorowy sposób. | Tak |  |
|  | Podnóżki – powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym, niezależne, uchylne - z funkcją odwodzenia na boki (przyciski nożne po obydwu stronach fotela) pozwalają na zmniejszenie ryzyka potknięcia, zwiększają dostęp do pacjenta i ułatwiają bliski podjazd do łóżka – **2 szt.** | Tak |  |
|  | Podpórki pod łydki - niezależne, składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane oznakowanymi dźwigniami ręcznymi zlokalizowanymi z obu stron siedziska – **2 szt.** | Tak |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w tył ramy fotela zwiększające stabilność (nie będące kołami jezdnymi) | Tak |  |
|  | Rama fotela umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi | Tak |  |
|  | Uchwyt z tworzywa sztucznego na kartę i dokumenty montowany za oparciem fotela, łatwy w czyszczeniu | Tak |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | Tak |  |
| **Wyposażenie dodatkowe** | | | |
|  | Stojak na kroplówki montowany do fotela na stałe, chromowany, nieskładany, o grubości 25 mm ± 5 mm, zakończony 5 haczykami.  Końcówka z haczykami dostępna w różnych kolorach do wybory przez Zamawiającego ( min. 5 kolorów) – **1 szt.** | Tak |  |
|  | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem - przytwierdzony w jednej pozycji. Uchwyt w min. trzech rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego  – **1 szt.** | Tak |  |
|  | Tworzywowe uchwyty pod siedziskiem po prawej i lewej stronie do zawieszania worków urologicznych – **2 szt.** | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak | 24 miesiące – 0 pkt.  36 miesięcy – 5 pkt.  48 miesięcy i więcej – 10 pkt. |
|  | Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od sprzedaży | Tak |  |
|  | Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia | Tak |  |
|  | Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji;  Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów;  Szkolenie potwierdzone wydaniem Imiennych Certyfikatów | Tak |  |
|  | Kryteria oceny ofert:  - 90 % najniższa cena  - 10 % okres gwarancji | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SWZ – PAKIET 4**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH**

**Przedmiot przetargu: Aparat do masażu leczniczego z Ekopompą – 1 szt.**

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Rok produkcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | Wymóg | **Wartość oferowana** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zamknięty obieg wody, umożliwiający prowadzenie zabiegu masażu wodnego bez konieczności podłączenia do sieci wodociągowej | Tak |  |
|  | Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy - zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności masażu przez użytkownika - zawór regulacji | Tak |  |
|  | Mobilna konstrukcja urządzenia, wyposażona w 4 kółka, każde z hamulcem oraz uchwyt transportowy | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia (dł.×szer.×wys.): 60cm × 50cm × 80cm ± 5cm (dotyczy każdego parametru) | Tak |  |
|  | Blat urządzenia wykonany z materiału łatwego do czyszczenia, odpornego na działanie wody i środków dezynfekujących | Tak |  |
|  | Szuflada podblatowa do przechowywania | Tak |  |
|  | Stalowe uchwyty w konstrukcji wózka | Tak |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz, zapewniające dostęp serwisowy | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system chłodzący, składający się z wentylatora oraz otworów wentylacyjnych zapewniających właściwą cyrkulację powietrza | Tak |  |
|  | **Pojemność robocza zbiornika w zakresie: 7 - 10 litrów** | Tak |  |
|  | Pobór prądu: do 3 A | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | Tak |  |
|  | Masa całkowita urządzenia: max 40 kg | Tak |  |
| **Wyposażenie** | | | |
|  | Co najmniej 15 gumowych membran do zabiegów leczniczych o różnych kształtach i zastosowaniach, w tym:   * membrana płaska z krążkiem, * membrana płaska z kolcami, * membrana płaska z jedną kulką, * membrana w kształcie smoczka, * membrana dwurzędowa – grzebień, * membrana trzyrzędowa – grzebień, * membrana - grzybek, * membrana z gąbką, * membrana pięciokulkowa, * membrana stożkowa do zabiegów punktowych | Tak |  |
|  | Głowica wibracyjna z podwójnym, gumowym przewodem (dł. przewodu w zakresie 1,5m - 2m) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Króciec gumowy do podłączenia – 1 szt. | Tak |  |
|  | Tuleja z rozdzielaczem – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zestaw uszczelniaczy min. 6 sztuk o różnych średnicach | Tak |  |
|  | Metalowa kształtka – 1 szt. | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak | 24 miesiące – 0 pkt.  36 miesięcy – 5 pkt.  48 miesięcy i więcej – 10 pkt. |
|  | Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od sprzedaży | Tak |  |
|  | Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji.  Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów.  Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | Tak |  |
|  | Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Kryteria oceny ofert:  - 90 % najniższa cena  - 10 % okres gwarancji. | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1E DO SWZ – PAKIET 5**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH**

***Przedmiot przetargu: Lampa czołowa z lupami***

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rok produkcji:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **Wymóg** | **Parametr oferowany** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Trwałość diod LED min. 50 000 godz. pracy. | Tak |  |
|  | Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 | Tak |  |
|  | Akumulator pozwalający na min. 3 godziny pracy zamontowany na czepcu. Czas ładowania baterii max. 2,5 godz. Ładowarka sieciowa w zestawie | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Brak kabli wychodzących z czepca. | Tak |  |
|  | Oświetlenie min. 90 000 luxów w odległości pracy 180 mm. | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa – 5 500K | Tak |  |
|  | Dokładna regulacja pola oświetlenia w zakresie min. 30 - 80 mm średnicy (przy odległości pracy 420 mm). | Tak |  |
|  | Pełna regulacja kąta pochylenia | Tak |  |
|  | Regulator jasności zamontowany z boku czepca | Tak |  |
|  | Lampa zamontowana na czepcu | Tak |  |
|  | Czepiec elastyczny, regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia na głowie operatora | Tak |  |
|  | Bezstopniowa regulacja jasności świecenia | Tak |  |
|  | Waga całości (bez akumulatora) max 300g, waga z akumulatorem na czepcu max 500g | Tak |  |
|  | Możliwość podczepienia lup | Tak |  |
|  | Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków | Tak |  |
|  | Dostępne różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu | Tak |  |
|  | Lupa okularowa montowana do czepca lampy za pomocą sztywnego łącznika | Tak |  |
|  | Lupa kurzoodporna i wodoszczelna | Tak |  |
|  | Dokładna regulacja rozstawu okularów pozwalająca na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic | Tak |  |
|  | Powiększenie: 2,5 x | Tak |  |
|  | Odległość pracy: 520 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości 260 mm | Tak |  |
|  | Szerokie, wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy minimum 180 mm | Tak |  |
|  | Doskonale czysta, achromatyczna optyka zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazu | Tak |  |
|  | Akumulator bezprzewodowy montowany na czepcu – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii | Tak |  |
|  | Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa | Tak |  |
|  | Czas ładowania – 2 godziny | Tak |  |
|  | Czas pracy na baterii akumulatorowej – 3,5 godziny | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym poprzez podłączenie transformatora do baterii akumulatorowej | Tak |  |
|  | Ładowarka sieciowa | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesiące | Tak | 60 miesiące – 0 pkt.  72 miesięcy – 5 pkt.  84 miesięcy i więcej – 10 pkt. |
|  | Naprawy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
|  | Kryteria oceny ofert:  - 90 % najniższa cena  - 10 % okres gwarancji | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1F DO SWZ – PAKIET 6**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH**

**Przedmiot przetargu: Tor wizyjny wraz z narzędziami do procedur laryngologicznych**

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | Wymóg | **Wartość oferowana** |
|  | Urządzenia i narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, rok pr. 2025 | Tak |  |
| **Tor wizyjny - zestaw** | | | |
|  | **Monitor medyczny** | | |
|  | Monitor medyczny min. Full HD | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 27” | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
|  | Format obrazu min. 16:9 | Tak |  |
|  | **Sterownik kamery** | | |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo min.:  - 2 wyjście wideo typu Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) - 1 wyjście wideo typu 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) - 1 wyjście wideo typu DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia np.: klawiatury zewnętrznej, pamięci typu PenDrive, dedykowanej drukarki | Tak |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia opisanego poniżej źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta odbywa się przy pomocy klawiatury z touchpad'em dołączonej do zestawu m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania imienia i nazwiska pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak |  |
|  | Zoom cyfrowy regulowany w min. 5 poziomach | Tak |  |
|  | Jasność regulowana w min. 4 poziomach | Tak |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo do pamięci zewnętrznej typu PenDrive podłączonej bezpośrednio do sterownika kamery, pamięć o pojemności min. 32GB dołączona do zestawu | Tak |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi min.: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.  Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci typu PenDrive | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła poprzez przyciski głowicy kamery. | Tak |  |
|  | **Głowica kamery** | | |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD min. 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULL HD opisanym powyżej | Tak |  |
|  | Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery | Tak |  |
|  | Regulacja ostrości przy pomocy pierścienia | Tak |  |
|  | Zoom: cyfrowy lub optyczny | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD | Tak |  |
|  | **Źródło światła LED** | | |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię światła LED  Temperatura barwowa z zakresu 5900K - 6100K | Tak |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | Tak |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Wyświetlany wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawioną intensywność światła | Tak |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z opisanym powyżej sterownikiem kamery | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez przyciski opisanej powyżej głowicy kamery | Tak |  |
|  | **Wózek aparaturowy** | | |
|  | Wózek aparaturowy na podstawie jezdnej – 4 podwójne, antystatyczne koła, z możliwością blokady każdego z osobna, | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 6 gniazd elektrycznych | Tak |  |
|  | Półki do postawienia aparatury medycznej min. 2 szt. oraz zamykana szuflada min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Ramię obrotowe do monitora z uchwytem VESA - 1szt.  - możliwość regulacji wysokości,  - możliwość pochylania,  - mocowane bocznie,  - zasięg min. 760 mm, | Tak |  |
|  | Wysięgnik na płyny, z regulacją wysokości, głowica min. 2-haczykowa | Tak |  |
|  | Uchwyt kamery, z wyjmowanymi wkładami montowany do wózka | Tak |  |
| **Narzędzia do procedur laryngologicznych** | | | |
|  | Optyka, kąt patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 180 mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w środkach dezynfekcyjnych. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki- 2 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji min. 2 optyk sztywnych o długości do 20 cm i średnicy do 10 mm, wymiary zewnętrzne min. 350x125x50mm- 2 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące, do zatok, typu STAMMBERGER; bransze skierowane 15° do góry, długość robocza 12,5 cm, do użycia z przewodem bipolarnym wysokiej częstotliwości - 2 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące, do zatok, typu STAMMBERGER; bransze skierowane 45° do góry, długość robocza 12,5 cm, do użycia z przewodem bipolarnym wysokiej częstotliwości- 2 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 2, z portem do mycia, długość robocza 13 cm- 4 szt. | Tak |  |
|  | Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm- 2 szt. | Tak |  |
|  | Odgryzacz do zatoki czołowej, zagięty 70 stopni do góry, tnący wstecznie, średni, bransze 3,5 x 3 mm, długość robocza 13 cm, łańcuchowy - 2szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, zakrzywione do góry pod kątem 65°, bransze miseczkowe o średnicy 3 mm, otwierane poziomo; z podłączeniem do mycia; długość robocza 12 cm- 2 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, zakrzywione do góry pod kątem 65°, bransze miseczkowe o średnicy 3 mm, otwierane pionowo; z podłączeniem do mycia; długość robocza 12 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Stolik do podpórki piersiowej i uchwytu laryngoskopu typu GÖTTINGEN, mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego, autoklawowalny; zestaw zawiera ramię obrotowe z ruchomą płytą, drążek do regulacji wysokości, bloki mocujące (montowane na stole operacyjnym wyposażonym w standardową szynę ślizgową 25x10mm) - 1 szt. | Tak |  |
|  | Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 40°, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze biposyjne i chwytne; otwierane pionowo, koniec dystalny płaszcza zginalny, bransze miseczkowe o średnicy 4 mm; wyposażone w port do mycia, długość robocza 18 cm, do stosowania przy sinoskopii przez trokar o średnicy zewnętrznej 5 mm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego - 1 szt. | Tak |  |
|  | Kaniula zatokowa typu EICKEN, z zaworem LUER-lock, długo zakrzywiona, giętka, ząbkowana płytka uchwytu, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 10 szt. | Tak |  |
|  | Dłuto typu COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szerokość 4 mm, długość 18,5 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Odgryzacz do zatoki czołowej typu HOSEMANN, prosty, średnica końcówki 3,5 mm, przednia część nieruchoma, tylna tnąca, ruchoma; płaszcz o średnicy 2,5mm z centralnym kanał płuczącym i podłączeniem typu LUER-Lock do mycia, długość robocza 13 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 40°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do dołu 40°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kaniula zatokowa typu EICKEN-CASTELNUOVO, z LUER-Lock, giętka, kształt-S, mocno zagięta, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 12,5 cm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzywione 65°, długość 12 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzywione 65°, długość 12 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Sztanca typy HAJEK-KOFLER, nieprzelotowa, dolna, odgryzająca 90°, rozmiar 3,5 x 3,7 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, bardzo delikatna, koniec 0,2 mm, długość 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Narzędzia posiadają możliwość:  - mycia i dezynfekcji,  - sterylizacji (sterylizacja parowa w autoklawach, programy: 134oC – 5-7 min, 121oC – 20 min lub tlenkiem etylenu dla materiałów termolabilnych) | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak | 24 miesiące – 0 pkt.  36 miesięcy – 5 pkt.  48 miesięcy i więcej – 10 pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji.  Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów.  Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | Tak |  |
|  | Narzędzia trwale oznakowane (min. logo producenta, nr katalogowy) | Tak |  |
|  | Karty katalogowe producenta poszczególnych narzędzi dołączone do oferty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy narzędzia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany narzędzia na nowe, nie później niż w ciągu max. 10 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy. | Tak |  |
|  | Dostawa do 6 tyg. od daty zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Kryteria oceny ofert:  - 90 % najniższa cena  - 10 % okres gwarancji | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

**Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu**

**na podstawie art. 7 ust. 1**

**Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**oraz**

**Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelKich zamówień publicznych**

**na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie**

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

**Oświadczam, iż:**

1. **Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:**

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT) z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 37](https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

**Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.**

*A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. …………….. ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

**Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. **Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:**

zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

**Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.**

*Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:*

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykuł 5k ust. 1 lit. …………….. Rozporządzenia /*wskazać właściwą literę z powyższych*/.

**Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

**Oświadcza, iż:**

**Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego**, o których mowa w:

* 1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
  2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
  3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
  5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

**są nadal aktualne.**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

**Wykonawca:**

…………………………………………………

………………………………………………… *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………

………………………………………………… *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB**

**BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**Oświadcza, że:**

1. **NIE NALEŻY** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP\*
2. **NALEŻY** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami\*:
   1. ……………………………………..
   2. ……………………………………..
3. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*\*.

*\* niepotrzebne skreślić lub oznaczyć w inny sposób*

*\*\* (jeżeli dotyczy)*