**Wzór-załącznik nr 1 do SWZ EU**

**Zamawiający:**

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,

ul. Sokołowska 29/37,

01-142 Warszawa

**Nr sprawy:** **ZP-292/10/2025**

**Postępowanie:** Zakup i dostawa aparatury do pomiarów efektu Halla w funkcji temperatury w trybie stałoprądowym i zmiennoprądowym.

.

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Województwo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Krajowy numer identyfikacyjny (REGON lub NIP): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres email do odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem ( w przypadku awarii Platformy): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Wszystkie wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą są wskazane w rozdziale 12 SWZ.**

**I.** **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia …………………. (należy podać model) za cenę oferty …………………..**

**Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) – należy wskazać walutę oferty.**

**Wykonawcy krajowi podają cenę oferty BRUTTO.**

**Wykonawcy zagraniczni podają cenę oferty NETTO**

**Wykonawcy zagraniczni** biorący udział w niniejszym postepowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia **netto**. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie oceny ofert należny podatek VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

**Oferujemy:**

1. **Ocena techniczna – maksymalne pole magnetyczne w temperaturze pokojowej:**

**tryb dc: …………………., tryb ac:…………….(należy podać)**

Waga kryterium 15%

Natężenie pola magnetycznego **w temperaturze pokojowej**

Min. 0.9 T (tryb dc) oraz min. 0.6 T (wartość skuteczna – RMS, tryb ac).

Kryteria oceny oferty:

-0.9-1.2 T (tryb dc) oraz 0.6-0.9 T (wartość skuteczna – RMS, tryb ac) w temperaturze pokojowej - 0 pkt

-1.2 T – 1.6 T (tryb dc) oraz 0.9 T -1.1 T (wartość skuteczna – RMS, tryb ac) w temperaturze pokojowej – 7.5 pkt.

- powyżej 1.6 T (tryb dc) oraz powyżej 1.1 T (wartość skuteczna – RMS, tryb ac) w temperaturze pokojowej - 15 pkt.

1. **Ocena techniczna – maksymalna temperatura pomiarów:**

**kriostat:……………………., piec:…………… (należy podać)**

Waga kryterium 15%

Maksymalna temperatura : min. 300 K dla kriostatu i min. 1000K dla pieca

Kryteria oceny oferty:

- 300K dla kriostatu i 1000K dla pieca – 0 pkt.

- 400K dla kriostatu **lub** 1273K dla pieca – 7.5 pkt.

- 400K dla kriostatu **i** 1273K dla pieca – 15 pkt.

1. **Okres gwarancji:………………….(należy podać)**

Waga kryterium 10%

Minimum na okres 12 miesięcy

Kryteria oceny oferty:

12 miesięcy - 0 pkt,

12 - 23 miesięcy - 5 pkt

Co najmniej 24 miesiące - 10 pkt

**II. Oświadczamy, że**

1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.

**III. Oświadczamy, że:**

* + - 1. **Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia – pkt. 3 SWZ**
      2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................ (należy podać: Wykonawcy lub Zamawiającego).

*Jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy.*

* + - 1. Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

󠄀 inny rodzaj.

*Zaznaczyć właściwe, jeżeli Wykonawca nie dokona zaznaczenia Zamawiający uzna, że prawidłowym wskazaniem jest „inny rodzaj"*

* + - 1. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

**IV. Informujemy, że:**

Zamówienie wykonane będzie **własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*** ……………………………………………………………………*(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę, jeśli jest znany na etapie składania ofert)* który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą:...................................................................................*(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) o procentowej wartości zamówienia ……….%. (należy podać).*

**Uwaga- wykonawca zamówienia publicznego nie może powierzyć realizacji całości zadań objętych uzyskanym zamówieniem publicznym podwykonawcom.**

*\*Niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie siłami własnymi.*

W przypadku gdy na Podwykonawcę przypada ponad 10 % wartości zamówienia Podwykonawca składa Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k oraz art. 7 ust. 1- **załącznik nr 2 do SWZ.**

**V. Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

***Dokument należy wypełnić i podpisać pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).