[nazwa Wykonawcy]									Załącznik 23.3.6.

Pakiet nr 6

| Wyposażenie pracowni cytostatyków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto |  |
| 1. | Komputer medyczny chłodzony pasywnie Z poz. 1 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klawiatura Medyczna z Touchpadem Z poz. 2 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stacja opisowa wraz z kartą graficzną dedykowaną do monitorów diagnostycznych i monitorem biurkowym Z poz. 3 | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Monitor medyczny diagnostyczny kolorowy Z poz. 4 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Drukarka kodów kreskowych półprzemysłowa Z poz. 5 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Waga precyzyjna Z poz. 6 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| 1. | Komputer medyczny chłodzony pasywnie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent/kraj |  |
|  | Typ/Model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |
| 1.1 | Wyświetlacz Zintegrowany w obudowie komputera: A) min. 21.5” FHD 1920 x 1080 LED B) proporcja ekranu 16:9 C) Dotykowy D) kontrast min 1000:1 |  |
| 1.2 | Procesor Minimum 14 rdzeni 18 wątków. Chłodzony Pasywnie. |  |
| 1.3 | Pamięć RAM min 16GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 32GB, Dual Channel Memory, |  |
| 1.4 | Dysk twardy Min . 1x 256 GB SSD |  |
| 1.5 | Klasa Szczelności Przód : IP64 Tył: IP54 |  |
| 1.6 | Zasilacz DC 19V |  |
| 1.7 | Kamera min 720p |  |
| 1.8 | Karta dźwiękowa Zintegrowana. Wbudowane głośniki stereo 2x |  |
| 1.9 | Karty sieciowe A) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, zintegrowana z płytą główną B) min WiFi 802.11 ax + min Bluetooth 5.0 |  |
| 1.10 | Porty we-wy min: • HDMI-in, HDMI-out lub DisplayPort (DP): 1 • LAN: 2 • min 5x USB w tym min. 3xUSB 3.2 |  |
| 1.11 | Klawiatura Klawiatura producenta USB, Qwerty, osobny blok numeryczny |  |
| 1.12 | Mysz Mysz optyczna producenta , USB |  |
| 1.13 | Dodatkowe akcesoria Kabel sieciowy (min. 3m)– min 1 szt. Kabel zasilania – min 1 szt. |  |
| 1.14 | System Operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44.Możliwość szybkiego układania okien w predefiniowane siatki. 45.Oficjalne wsparcie w zakresie pomocy technicznej oraz wsparcia bezpieczeństwa przez producenta systemu. |  |
| 1.15 | Gwarancja On site |  |
| 1.16 | Certyfikaty i normy EMC & Safety Medical CE/FCC MDR RED ErP |  |
| 1.17 | Instalacja i uruchomienie Wdrożenie i uruchomienie na komputerze oprogramowania do obsługi pracowni cytostatyków |  |
| 1.18 | Rok produkcji: Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| 2. | Klawiatura medyczna z Touchpadem |  |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent/kraj |  |
|  | Typ/Model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |
| 2.1 | - 105 klawiszy - Pełna funkcjonalność MFII (łącznie z klawiaturą numeryczną) - Całkowita ochrona przed kurzem i cieczą zgodnie IP68 - Niski profil klawiszy do łatwego i skutecznego czyszczenia - Funkcja CleanLock, aby uniknąć niezamierzonych akcji podczas czyszczenia - Zmywalne, brak łączeń lub szczelin - Odporny na działanie detergentów i wszystkich typowych materiałów dezynfekcyjnych - Sterylizowane w kilka sekund, bez potrzeby kosztownych metod sterylizacji - Ergonomicznie niskie profil - Cicha - Niska siła nacisku i precyzja - Wysokiej rozdzielczości touchpad - Interfejs USB |  |
| 3. | Stacja opisowa wraz z kartą graficzną dedykowaną do monitorów diagnostycznych i monitorem biurkowym |  |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent/kraj |  |
|  | Typ/Model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |
| 3.1 | MONITOR A) min. 23.8” FHD 1920 x 1080 LED B) proporcja ekranu 16:9 C) jasność 250 nitów D) kontrast min 1000:1 |  |
| 3.2 | Procesor Minimum 8 rdzenie 16 wątków. W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. |  |
| 3.3 | Pamięć RAM min 16GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 32GB, Dual Channel Memory, |  |
| 3.4 | Dysk twardy Min . 1x 460GB SSD |  |
| 3.5 | Napęd optyczny (wbudowany) Min DVD |  |
| 3.6 | Karta Graficzna Dedykowana do monitorów diagnostycznych |  |
| 3.7 | Karty sieciowe A) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, zintegrowana z płytą główną B) min WiFi 802.11 ax + min Bluetooth 5.0 |  |
| 3.8 | Karta dźwiękowa Zintegrowana, gniazdo słuchawek i mikrofonu lub combo . Wbudowane głośniki stereo 2x |  |
| 3.9 | Porty we-wy min. • HDMI-in, HDMI-out lub DisplayPort (DP): 1 • LAN: 1 • min 6x USB w tym min. 3xUSB 3.2 • Czytnik kart Dodatkowo wymagane funkcjonalności w BIOS: możliwość wyłączana i włączania portów USB. |  |
| 3.10 | Klawiatura Klawiatura producenta USB, Qwerty, osobny blok numeryczny |  |
| 3.11 | Mysz Mysz optyczna producenta , USB |  |
| 3.12 | Dodatkowe akcesoria Kabel sieciowy (min. 3m)– min 1 szt. Kabel zasilania – min 1 szt. |  |
| 3.13 | System Operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44. Możliwość szybkiego układania okien w predefiniowane siatki. 45. Oficjalne wsparcie w zakresie pomocy technicznej oraz wsparcia bezpieczeństwa przez producenta systemu. |  |
| 3.14 | Gwarancja On site |  |
| 3.15 | Oprogramowanie Instalacja oprogramowania Chemioterapia i Chemioterapia - Loża |  |
| 4. | Monitor medyczny diagnostyczny kolorowy |  |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent/kraj |  |
|  | Typ/Model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |
| 4.1 | MATRYCA Parametry minimalne: Typ Kolorowy panel IPS Podświetlenie LED Przekątna 21,3” (54,0 cm) Rozdzielczość 1200 x 1600 (3:4) Rozmiar wyświetlanego obrazu (szer. x wys.) 324,0 x 432,0 mm Rozmiar piksela 0,270 x 0,270 mm Liczba kolorów 10-bitowe (DisplayPort): 1,07 miliarda z palety 543 miliardów (13-bitowych) 8-bitowe: 16,77 miliona z palety 543 miliardów (13-bitowych) Kąty widzenia (pionowo / poziomo, typowe) 178° / 178° Jasność (typowa) 1000 cd/m² Rekomendowana jasność do kalibracji 500 cd/m² Kontrast (typowy) 1800:1 Czas reakcji (typowy) 20 ms (czarny-biały-czarny |  |
| 4.2 | SYGNAŁY WIDEO Wejścia sygnałowe DisplayPort x 2, DVI-D Wyjścia sygnałowe DisplayPort (do połączeń szeregowych) Cyfrowa częstotliwość odświeżania 31 - 100 kHz / 59 – 61 Hz. |  |
| 4.3 | Zasilanie Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz Typowy pobór mocy nie więcej niż 33 W Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 98 W trybie oszczędzania energii 1 W lub mniej - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  |
| 4.4 | Dodatkowe funkcje Stabilizacja jasności Tak Digital Uniformity Equalizer (DUE) Tak Hybrid Gamma PXL Tak Work-and-Flow Switch-and-Go, Point-and-Focus, Instant Backlight Booster Predefiniowane tryby pracy CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) Języki na wyświetlaczu OSD przynajmniej Angielski, niemiecki |  |
| 4.5 | Specyfikacja fizyczna Waga 7,7 kg Waga bez stopki 4,9 kg Rozstaw otworów montażowych (VESA) 100 x 100 mm |  |
| 4.6 | Certyfikaty i standardy CB, CE / UKCA (wyrób medyczny zgodny z MDR 2017/745), ANSI/ AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC/EN60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC |  |
| 4.8 | Dołączone akcesoria Kable sygnałowe DisplayPort (3 m) x 2 Inne Kabel zasilający (3 m), kabel USB-A - USB-B (3 m) x 2, płyta z oprogramowaniem (RadiCS LE, instrukcja obsługi w formacie PDF, podręcznik instalacji w formacie PDF), instrukcja obsług |  |
| 4.9 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| 5. | Drukarka kodów kreskowych półprzemysłowa |  |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent/kraj |  |
|  | Typ/Model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |
| 5.1 | Rodzaje druku: termiczny i termotransferowy |  |
| 5.2 | Rozdzielczość drukowania: Min. 203 dpi |  |
| 5.3 | Maksymalna szerokość druku: 104 mm |  |
| 5.4 | SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA): Min. 25,4 mm - 114 mm |  |
| 5.5 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: Nie mniej niż 3950 mm |  |
| 5.6 | PAMIĘĆ: Min. 256 MB SDRAM / 512 MB FLASH |  |
| 5.7 | RODZAJE INTERFEJSU: USB, RS232, Bluetooth 4.1, Ethernet |  |
| 5.8 | JĘZYKI PROGRAMOWANIA: EPL, ZPL, ZPLII |  |
| 5.9 | ROK PRODUKCJI: Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| 6. | Waga precyzyjna |  |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent/kraj |  |
|  | Typ/Model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |
| 6.1 | Maksymalny zakres ważenia Nie mniej niż: 2,0 kg |  |
| 6.2 | Dokładność Odczytu Nie gorsza niż 10 mg |  |
| 6.3 | Powtarzalność, typowa 4 mg |  |
| 6.4 | Czas stabilizacji Max 1,2 s |  |
| 6.5 | Adiustacja Wewnętrzna / proFACT Advanced |  |
| 6.6 | Złącza Bluetooth (opcja) Ethernet (LAN) RS232 (wbudowane / opcja) USB-A (do urządzenia) USB-B (do urządzenia) |  |
| 6.7 | Wyświetlacz Min. 7" kolorowy ekran dotykowy TFT |  |
| 6.8 | Zarządzanie prawami użytkowników Nieograniczona liczba użytkowników Prawa użytkownika |  |
| 6.9 | Zalecane do zastosowań biofarmaceutycznych Tak |  |
| 6.10 | Typ wagi Waga precyzyjna |  |
| 6.11 | Funkcje Obsługa 21 CFR Part 11 (kompatybilna z LabX) Ochrona hasłem Wskazówki dotyczące poziomowania Zarządzanie prawami użytkowników |  |
| 6.12 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| 6.13 | Instalacja Montaż i uruchomienie wagi w pracowni cytostatyków dostosowanie do obsługi oprogramowania Eskulap – Chemioterapia - Loża |  |
| 7. Warunki pozostałe/gwarancyjne – wspólne dla poz. 1 - 6 |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 miesiące - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | oferowany okres gwarancji należy wpisać w Formularzu ofertowym |
| 2 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2024 poz. 1620) oraz dyrektywami Unii Europejskiej Oznakowanie oferowanych produktów musi być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). | Podać |
| 3 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna- jeżeli dotyczy elektrycznego sprzętu medycznego - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | Podać |
| 4 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przewidywane prawem testy, przeglądy techniczne wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki na terenie RP i niezbędne czynności konserwacyjne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta i określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych -ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | Jeżeli dotyczy - podać ilość koniecznych do wykonania przeglądów technicznych i częstotliwość ich wykonywania Jeżeli nie dotyczy- wpisać: producent sprzętu nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych |
| 5 | Objecie gwarancją elementów składowych, niezbędnych do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia (np. podstawa jezdna, przewody zasilające, urządzenie typu UPS, kable.) - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | Podać |
| 6 | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz szkolenia personelu we wskazanym miejscu przez Zamawiającego - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | Podać |
| 7 | Serwis pogwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | Podać |
| 8 | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH | Podać |
| 9 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 48 godz. (w dni robocze), Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw - maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, Czas wykonania napraw- w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych | Podać |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy – 3 | Podać |
| 11 | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe na terenie RP | Podać jakie placówki serwisowe |
| 12 | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisantem na terenie RP Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres email pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy | Podać |
| 13 | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu | Podać |

- Przedmiot zamówienia

Zadanie realizowane w ramach projektu: Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Przedmiotem zadania jest:

- Wyposażenie pracowni cytostatyków:

- Komputer medyczny chłodzony pasywnie – zakup specjalistycznego komputera dedykowanego do pracy w pracowniach cytostatyków, zapewniającego odpowiednie warunki do przechowywania i przetwarzania danych medycznych.

- klawiatura medyczna z Touchpadem – zakup klawiatury medycznej do obsługi sprzętu komputerowego w pracowniach medycznych, zapewniającej higieniczne i ergonomiczne warunki pracy.

- Stacja opisowa z kartą graficzną i monitorem biurkowym – zakup stanowiska komputerowego do pracy z obrazami diagnostycznymi, wspomagającego pracę lekarzy radiologów.

- Monitor medyczny diagnostyczny – zakup monitora diagnostycznego do analizy obrazów medycznych,

- wspierającego lekarzy w dokładnym diagnozowaniu chorób.

- drukarka kodów kreskowych półprzemysłowa– zakup drukarki do generowania kodów kreskowych, usprawniającej zarządzanie materiałami i lekami w szpitalu.

- Waga precyzyjna– zakup precyzyjnej wagi, która umożliwi dokładne pomiary.

- Termin realizacji zamówienia

Wyposażenie pracowni cytostatyków do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

III.

- Zakres przedmiotowy  – Wyposażenie pracowni cytostatyków

Przedmiotem etapu jest dostawa i montaż wyposażenia do pracowni cytostatyków.

- Poniżej wyspecyfikowano minimalne parametry wyposażenia, które należy dostarczyć w ramach realizacji etapu. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.

Wymagania ogólne:

- Całość dostarczanego wyposażenia musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2025.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, w którym nie wskazano warunków gwarancji, musi być objęte gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.

- Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

2.    W tabeli  „Zestawienie wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych znajduje się

- opis parametrów minimalnych dostarczanej infrastruktury.

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

……….......…..……dnia……………                                                            ...................................................

[podpis elektroniczny osoby uprawnionej]