ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2375.19.25 Rzeszów, dnia 06.11.2025r.

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

**35-111 RZESZÓW ul. Krakowska 16**

**SPECYFIKACJA**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania p.n.

**dostawa** **wyrobów i sprzętu diagnostycznego**

**do Pracowni Radiologii Zabiegowej**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy z 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.)

Specyfikację zatwierdzono:

**SPIS TREŚCI**

1. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
2. Przedmiot zamówienia.
3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
4. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe.
5. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.
7. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
9. Termin związania oferty
10. Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert
11. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami
12. Wymagania dotyczące wadium
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
14. Tryb otwarcia i oceny ofert
15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
16. Ogłoszenie o wynikach postępowania
17. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze ofert celem zawarcia umowy
18. Podwykonawstwo – podwykonawcy
19. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający
20. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
21. **Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.**
22. Zamawiającym jest: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie**

Adres: ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 813-28-92-063, Regon: 690028840, KRS: 0000020148

1. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:
2. poczta elektroniczna zamawiającego: [zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl](mailto:zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl)
3. adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.szpitalmsw.rzeszow.pl>
4. adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**ocds-148610-0ee930df-4de5-448f-84ce-9ad0469b7875**

1. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:
2. „zamawiający” – **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie,**
3. „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
4. „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
5. „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j.).
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem **Z/ZZP.2375.19.25** Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **https://ezamowienia.gov.pl/**
8. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania odwróconej kolejności czynności, o której mowa w art. 139 ustawy.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
11. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów;*
12. inspektorem ochrony danych osobowych jest adwokat Karol Draus – Inspektor Ochrony Danych, tel. 17 86-43-380, e-mail: iod@szpitalmswia.rzeszow.pl;
13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa wyrobów i sprzętu diagnostycznego do Pracowni Radiologii Zabiegowej**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
14. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), dalej „ustawa”;
15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
16. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
17. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
18. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***,
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
3. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych – tj. **na każde zadanie osobno. Ilość zadań: 18.**
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214, ust. 1, pkt 7 ustawy.
11. Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:
12. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - *Załącznik nr 1,*
13. Formularz ofertowy - *Załącznik nr 2,*
14. Formularze asortymentowo-cenowe – *Załącznik nr 3,*
15. Opis przedmiotu zamówienia- zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych– Załącznik nr 4,
16. Projekt umowy - *Załącznik nr 5,*
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej–*Załącznik nr 6.*

*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **wyrobów i sprzętu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej** szpitala MSWiA w Rzeszowie z podziałem na 18 zadań.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załącznik nr 3 oraz Opisie przedmiotu zamówienia- zestawieniu wymaganych parametrów technicznych – Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 zadań (części).

1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z zadaniami 1 – 18.

1.5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132, ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.).

1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: **12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
2. Główny kod CPV: **33124130-5**
3. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
4. ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,
5. poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia składa się z 18 niepodzielnych zadań (części).

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

1. **Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.**
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, wykonawcę:
   1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   4. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
   5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
   7. pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
      (Dz. U. poz. 769),
   8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
   9. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
   10. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.
   11. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
   12. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
   13. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
   14. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy   
       z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
   1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

*zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie*;

* 1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:**

*zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;*

* 1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:** *zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;*
  2. **zdolności technicznej lub zawodowej:** *zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*

5.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozszerzającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy.

5.2 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), tj. Wykonawcę który należy do którejkolwiek z poniższych kategorii podmiotów:

1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. **Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe.** 
   1. Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego):
   2. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
      1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
6. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11września 2019r. – ustawy;
7. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

a. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków dowodowych.

b. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

1. Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, **przedmiotowych środków dowodowych** składanych wraz z ofertą:
2. **Oświadczenie,** iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie, iż do danego sprzętu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z informacją iż zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,

b) opisy (karty katalogowe, ulotki itp.) z opisem technicznym oferowanego sprzętu, w języku polskim.

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
2. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 ustawy, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

5.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.2 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże w ofercie te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1.1 składa:

- informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy i art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
2. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt. 7, 8 stosuje się odpowiednio.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu razem z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy.
4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. **Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.**
6. **Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:**
   1. **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** (JEDZ) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 05.01.2016 r. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców;
   2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
   3. **Formularz ofertowy**, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;
   4. **Formularze asortymentowo – cenowe** - stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
   5. Opisy przedmiotu zamówienia – **zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych** - stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ
   6. **Pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
   7. **Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
   8. następujące podmiotowe środki dowodowe:

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. – ustawy;  
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego — sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

* 1. następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) **Oświadczenie,** iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie, iż do danego sprzętu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z informacją iż zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,

b) opisy (karty katalogowe, ulotki itp.) z opisem technicznym oferowanego sprzętu, w języku polskim.

1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  
   i sposób jej oceny.**

**Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **KRYTERIUM** | **RANGA** |
| 1 | **Cena** | **60 %** |
| 2 | **Ocena techniczna** | **40 %** |

1. Wartość punktowa **ceny** będzie obliczona wg wzoru:

**Cn**

**Xc = -------------- x R**

**Cof**

Xc - wartość punktowa ceny

Cn – najniższa proponowana cena

Cof – cena badanej oferty

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „Cena“

1. Wartość punktowa za kryterium **ocena techniczna** będzie obliczona wg wzoru:

**OTof**

**Xot = -------------- x R**

**OTmax**

gdzie

Xot - wartość punktowa oceny technicznej

OTof – ilość punktów przyznana w badanej ofercie za kryterium „Ocena techniczna“

OTmax – maksymalna ilośći punktów możliwa do uzyskania w kryterium „Ocena techniczna“

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „Ocena techniczna“

**UWAGA: Zamawiający dokona punktacji w tym kryterium na podtawie danych z załączonego przez Wykonawcę do oferty *Załącznika nr 4 do SWZ.***

**WYNIK:** oferta, która otrzyma największą sumę punktów za kryteria wymienione wyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostana sklasyfikowane według ilości uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, czyli uzyska najwiekszą ilość punktów.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨ do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
4. **Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.**
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim.
7. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.
9. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
12. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

* zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
* w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
* cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe,
* wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego *Załącznik Nr 2* do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT),
* cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,
* cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
* przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza asortymentowo - cenowego,
* jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach,
* wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
2. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**
   1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
      1. Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: **https://ezamowienia.gov.pl/**,
      2. poczty elektronicznej Zamawiającego: **zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl**
   2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
   3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
   4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

* 1. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
  2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
  3. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.
  4. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty.
  5. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.
  6. Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.
  7. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.
  8. Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
  9. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

* 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
  2. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.
  3. Zamawiający umieści wyjaśnienia bez ujawnienia źródeł zapytania.
  4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
  5. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
  6. Zamawiający nie organizuje zebrania uczestników postępowania

1. **Termin związania ofert.**

* Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez **90 dni tj. do dnia 07.03.2026 r.**
* W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy **niż 60 dni**.
* Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

##### **Sposób złożenia oferty oraz miejsce i** **termin składania i otwarcia ofert.**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia **08.12.2025r.**, do godz. **09:00**.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych.

Na formularzu do składania ofert należy załączyć wypełniony formularz ofertowy w sekcji „Wypełniony formularz ofertowy oraz załączniki i inne dokumenty w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę. Po wprowadzeniu plików należy wcisnąć przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę” a następnie potwierdzić że chce się złożyć ofertę. **UWAGA. Nie można zmieniać nazwy formularza ofertowego. Zmiana nazwy pliku formularza ofertowego skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu o błędzie**.

Następnie system rozpoczyna proces walidacji składanych plików, ich automatyczne szyfrowanie, pakowanie i składanie na platformie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru wniosku znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część załącza w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania złożonej oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk wycofaj ofertę. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).

19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

20. Otwarcie ofertnastąpi w dniu **08.12.2025r. o godz. 10:00**, za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl

21. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22. Otwarcie ofert następuje za pomocą platformy e-zamówienia. Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.

23. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

##### **Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na **14 dni** przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

* w sprawach proceduralnych:
* Marek Pytel – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. /17/86-43-215, e-mail: [zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl](mailto:zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl)

* w sprawach merytorycznych:
* Piotr Wańczura – Pracownia Radiologii Zabiegowej

tel. /17/86-43-868, e-mail: [zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl](mailto:zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl)

##### **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

##### **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### **Tryb otwarcia i oceny ofert**

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
3. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
   1. oczywiste omyłki pisarskie,
   2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 ust. 5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

##### **Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
3. niezgodną z przepisami ustawy czynnoścí zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. **Ogłoszenie o wynikach postępowania**
9. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
   1. wyborze najkorzystniejszej oferty,
   2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
   3. unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. **Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze ofert celem zawarcia umowy**
3. Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ.
6. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.
9. **Podwykonawstwo – podwykonawcy**
10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie, w której części zamówienia, wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  
    na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
13. **Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający**
14. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
15. Zamawiający przewiduje zmiany umowy – zmiany zostały określone w projekcie umowy.
16. **Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.**

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Załącznik nr 1

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

***W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia****[[1]](#footnote-1)****.* Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia***[[2]](#footnote-2)* **w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego***[[3]](#footnote-3)* | **Odpowiedź** |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** Dostawa wyrobów i sprzętu diagnostycznego do Pracowni Radiologii Zabiegowej |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[4]](#footnote-4): | Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów i sprzętu diagnostycznego do Pracowni Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[5]](#footnote-5): | Z/ZZP.2375.19.25 |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ]  [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[6]](#footnote-6):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[7]](#footnote-7)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone**[[8]](#footnote-8)**:** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[9]](#footnote-9) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[10]](#footnote-10): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.**  **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[11]](#footnote-11)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[12]](#footnote-12).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**[[13]](#footnote-13);
2. **korupcja**[[14]](#footnote-14);
3. **nadużycie finansowe**[[15]](#footnote-15);
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**[[16]](#footnote-16)
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**[[17]](#footnote-17)
6. **praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi**[[18]](#footnote-18).

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[19]](#footnote-19) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[20]](#footnote-20): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[22]](#footnote-22) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[23]](#footnote-23): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:   * Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? * Proszę podać datę wyroku lub decyzji. * W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[24]](#footnote-24) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[25]](#footnote-25)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy**[[26]](#footnote-26)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[27]](#footnote-27); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[28]](#footnote-28).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego**[[29]](#footnote-29)?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów**[[30]](#footnote-30) spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[31]](#footnote-31) |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[32]](#footnote-32): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**[[33]](#footnote-33) **(**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**[[34]](#footnote-34)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych**[[35]](#footnote-35) określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[36]](#footnote-36) – oraz wartość): [……], [……][[37]](#footnote-37) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[38]](#footnote-38) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[39]](#footnote-39) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[40]](#footnote-40): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych**[[41]](#footnote-41), w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli**[[42]](#footnote-42) swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom**[[43]](#footnote-43) następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[44]](#footnote-44), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[45]](#footnote-45)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[46]](#footnote-46) |

Część VI: Oświadczenia końcowe

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[47]](#footnote-47)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[48]](#footnote-48)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

**Załącznik nr 2**

|  |
| --- |
| ***Zamawiający:***  ***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów*** |

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

***Adres poczty elektronicznej (e-mail) Wykonawcy: ............................................................................***

***Telefon kontaktowy Wykonawcy: …………………………………………………………..***

**Kryterium – cena**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr Zadania** | **Wartości wynikające z Formularza cenowego** | | | |
| **Wartość netto**  **w PLN** | **Stawka VAT** | **Kwota VAT** | **Wartość brutto**  **w PLN** |
| **Zadanie nr 1** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 2** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 3** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 4** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 5** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 6** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 7** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 8** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 9** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 10** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 11** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 12** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 13** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 14** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 15** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 16** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 17** |  |  |  |  |
| **Zadanie nr 18** |  |  |  |  |

**Uwaga:**

1). Zamawiający dopuszcza, aby ,, Formularz ofertowy” zawierał tylko te Zadania (pakiety),  
na które Wykonawca składa ofertę.

2). Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko formularze asortymentowo - cenowe dotyczące Zadań (pakietów), na które Wykonawca składa ofertę.

**Oświadczenia dotyczące postanowień zawartych w SWZ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin płatności w dniach** | **60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury** |

1. Zapoznałem/-am się z treścią SWZ dot. przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów i sprzętu diagnostycznego do Pracowni Radiologii Zabiegowej** oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2. Oferowane przez naszą firmę materiały spełniają bezwzględnie wymagania określone w SWZ;
3. W razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SWZ, za cenę podaną w Formularzu asortymentowo-cenowym i w terminie podanym w SWZ oraz w Projekcie umowy;
4. **Oświadczam,** iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub **oświadczam**, iż do danego sprzętu nie stosuje się przepisów ww. ustawy.(\* *niepotrzebne skreślić)*

Jednocześnie **oświadczam,** iż zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów. (**\*** *niepotrzebne skreślić)*

1. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
2. Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ............................................................................. (należy podać nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych prac, wartość lub procentową część zamówienia)
3. Zgodnie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty  
   **\*będzie/\*nie będzie** prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

**\*** *niepotrzebne skreślić*

1) Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

2) W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

1. Wykonawca jest:

* **\***mikroprzedsiębiorstwem,
* **\***małym przedsiębiorstwem,
* **\***średnim przedsiębiorstwem,
* **\***jednoosobową działalnością gospodarczą,
* **\***osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
* **\***innym rodzajem

**\*** *niepotrzebne skreślić*

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej do SWZ, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\* / Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczących / Oświadczam, że wobec mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO *(niepotrzebne skreślić).*
3. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozszerzającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy.

11. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), tj. Wykonawcę który należy do którejkolwiek z poniższych kategorii podmiotów:

* 1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
  3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych , w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

12.Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

13.Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1……………………

13.2………………………

…………………………………… …………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)*/

***Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularze asortymentowo - cenowe (18 szt.)***

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Strzykawka inflacyjna z manometrem | 2600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Y connector automatyczny | 2100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Y connector typu SCREW | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska uciskowa na tętnicę promieniową | 2500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Torquer | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wprowadzacz dla prowadnika angioplastycznego | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkład do wstrzykiwacza Angiomat Illumena | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Okluder do zamykania ubytku międzyprzedsionkowego typu II zbudowanego z dwóch nitynolowych dysków | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon wymiarujący ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reduktor przepływu wieńcowego | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Najem konsoli do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej** – system z funkcją IVUS w wersji do użycia z sondą elektroniczną oraz opcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnień bez użycia adenozyny oraz 1 przegląd techniczny w ciągu roku | rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

Poz.3 – Płatność po zakończeniu umowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym Dostawca wystawi fakturę VAT do 15-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu obowiązywania umowy

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Prowadnik angioplastyczny | 1100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Mikrocewnik do CTO | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik wieńcowy do kolaterali w technice retrograde | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik do kolaterali | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inflator wysokociśnieniowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik diagnostyczny | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | **Zestaw do przezskórnego zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej**: zbudowany z siatki nitynolowej do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej zawierające implant (okluder), mechanizm wprowadzający, koszulkę przezprzegrodową | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony do pomiaru wielkości ubytku | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Mikrocewnik do zmian złożonych i CTO | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy do trudnych zmian | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do zamykania tętnic udowych | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Cewnik FFR | 220 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa **dwóch aparatów** do pomiaru FFR | miesiąc za dwa aparaty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Cewnik do obrazowania OCT | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa konsoli do obrazowania OCT  *(w okresie od 01.01.2026r. do 30.06.2026r.)* | miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Prowadniki do rotablacji | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem konsoli do rotablacji | miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Mikrocewnik 2-kanałowy (światłowy) w pełni w systemie OTW | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik 1-kanałowy (światłowy) w systemie OTW | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stentgraft wieńcowy | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik przedłużający | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrzwieńcowej | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrzwieńcowej | miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

Poz.2 – Płatność realizowana „z dołu” tj. po zakończeniu miesiąca w formie przelewu w terminie 60 dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Prowadniki o długości 180 cm | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadniki o długości 260 cm | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Bioadaptor wieńcowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | Mikrocewnik do pomiarów FFR | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa konsoli do badania FFR na czas trwania umowy | miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikrocewnik jednoświatłowy do zabiegów CTO | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

**Zadanie nr 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość netto**  **(zł)** | **VAT** | | **Wartość brutto**  **(zł)** | **Nr katalogowy** | **Nazwa handlowa** |
| **%** | **Wartość**  **(zł)** |
| 1 | **Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca**  (wraz z nieodpłatnym przekazaniem na czas trwania umowy dwóch sztuk konsoli sterujących) | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wartość netto:** |  | **Razem wartość brutto:** | |  |  |  |

RAZEM słownie: …………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. zł brutto.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Strzykawka inflacyjna z manometrem** | **TAK** |  |
| 1 | Pojemność i max. ciśnienie - 20ml/30atm | TAK |  |
| 2 | Mechanizm blokujący po obu stronach urządzenia | TAK |  |
| 3 | Łatwość obsługi (mechanizm blokujący po obu stronach urządzenia) | TAK |  |
| 4 | Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni do 1 godziny | TAK |  |
| 5 | Obecność w zestawie kranika 3-drożnego | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 6 | Urządzenie wysokiej jakości - wytrzymuje do 30 maksymalnych doprężeń i rozprężeń podczas zabiegu | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Y connector automatyczny** | **TAK** |  |
| 1 | Push Click Y connector | TAK |  |
| 2 | Obsługa jednoręczna | TAK |  |
| 3 | Światło wewnętrzne 9F | TAK |  |
| 4 | Zastawka silikonowa zbudowana z 4 "listków" o wytrzymałości 180 PSI | TAK |  |
| 5 | Możliwość pracy dwoma prowadnikami jednocześnie | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 6 | Możliwość pracy przy zamkniętej zastawce celem zmniejszenia utraty krwi | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **III.** | **Y connector typu SCREW** | **TAK** |  |
| 1 | Regulacja poprzez zakręcaną zastawkę | TAK |  |
| 2 | Wytrzymałość zastawki na ciśnienie do 300 PSI | TAK |  |
| 3 | Światło wewnętrzne 9F | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy dwoma prowadnikami jednocześnie | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **IV.** | **Opaska uciskowa na tętnicę promieniową** | **TAK** |  |
| 1 | Regulacja ucisku poprzez zakręcanie/odkręcanie | TAK |  |
| 2 | Opaska wyskalowana od 0 - 20 N | TAK |  |
| 3 | Urządzenie posiadające bawełnianą oddychającą opaskę zapinaną na rzep | TAK |  |
| 4 | Możliwość obserwacji miejsca wkłucia po założeniu urządzenia | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Ucisk punktowy nieblokujący odpływu żylnego | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **V.** | **Torquer** | **TAK** |  |
| 1 | Torquer współpracujący z prowadnikami od 0,010”-0,038” | TAK |  |
| 2 | Mechanizm zakręcany | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **VI.** | **Wprowadzacz dla prowadnika angioplastycznego** | **TAK** |  |
| 1 | Igła tępa – długość min. 7cm | TAK |  |
| 2 | Z osłonką w komplecie | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **VII.** | **Wkład do wstrzykiwacza Angiomat Illumena** | **TAK** |  |
| 1 | Wkład kompatybilny z urządzeniem Angiomat ILLUMENA (Long Tip) | TAK |  |
| 2 | Pojemność wkładu 150ml | TAK |  |
| 3 | Złącze szybkiego napełniania (łącznik rurkowy  w kształcie litery „J”), | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Ostrze typu Spike | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Okluder do zamykania ubytku międzyprzedsionkowego typu II zbudowanego z dwóch nitynolowych dysków** | **TAK** |  |
| 1 | Okluder w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | TAK |  |
| 2 | rozmiar od 4 mm do 40 mm | TAK |  |
| 3 | Współpracujące z koszulkami:  7Fr dla rozmiarów od 4 do 10 mm  9Fr dla rozmiarów od 12 do 18 mm  11Fr dla rozmiarów od 21 do 24 mm  12Fr dla rozmiarów od 27 do 40 mm | TAK |  |
| 4 | System odczepiania w formie kleszczy | TAK |  |
| 5 | Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 6 | Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | możliwość ponownego schowania okludera w koszulce po całkowitym uwolnieniu | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Balon wymiarujący ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej** | **TAK** |  |
| 1 | Rozmiary 25 mm x 45 ml oraz 35 mm x 50 ml | TAK |  |
| 2 | Max średnica balonu - 27 ml oraz 40 ml | TAK |  |
| 3 | Długość użytkowa - 70 cm | TAK |  |
| 4 | Kompatybilny z cewnikiem 8Fr | TAK |  |
| 5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | TAK |  |
| 6 | Pojemność balonu 25 mm x 45 ml : 25 ml, max. 35 ml | TAK |  |
| 7 | Pojemność balonu 35 mm x 50 ml : 60 ml, max. 90 ml | TAK |  |
| **III.** | **Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych** | **TAK** |  |
| 1 | Okluder w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | TAK |  |
| 2 | Okluder z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozm. 25 mm kompatybilnym z koszulką 9Fr | TAK |  |
| 3 | Rozm. 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm | TAK |  |
| 4 | Okludery współpracujące z koszulkami:  9 Fr dla rozmiaru 18 mm, 25 mm i 30 mm oraz  11Fr dla rozmiaru 35 mm | TAK |  |
| 5 | System odczepiania w formie kleszczy | TAK |  |
| 6 | Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 9 | Możliwość ponownego schowania okludera w koszulce po całkowitym uwolnieniu | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **IV.** | **Reduktor przepływu wieńcowego** | **TAK** |  |
| 1 | Zestaw zawierający implant do zatoki wieńcowej zamontowany na dedykowanym podwójnym balonie dostarczającym, cewnik implantacyjny 9F oraz zastawkę hemostatyczną 9F. | TAK |  |
| 2 | Zakres średnic podwójnego balonu:  9.6-11.5mm (dystalny),  12.0-13.9mm (proksymalny). | TAK |  |
| 3 | Zestaw spełniający ESC Guidelines 2019. Opublikowany 12-letni follow-up kliniczny. | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym** | **TAK** |  |
| 1 | Średnica 0,014” | TAK |  |
| 2 | Długość min. 185 cm | TAK |  |
| 3 | Końcówka prosta lub „j” | TAK |  |
| 4 | Opcja pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Sonda do ultrosonografii wewnątrznaczyniowej** | **TAK** |  |
| 1 | Możliwość założenia cewnika 5F oraz 6F | TAK |  |
| 2 | Kompatybilna z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 3 | Długość robocza 135 cm oraz 150 cm | TAK |  |
| 4 | Sonda elektroniczna oraz mechaniczna | TAK |  |
| 5 | Dwie częstotliwości sondy 20 MHz i 45 MHz | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **III.** | **Najem konsoli do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej** – system z funkcją IVUS w wersji do użycia z sondą elektroniczną, mechaniczną oraz opcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnień bez użycia adenozyny | **TAK** |  |
| 1 | Aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS o średnicy obrazowania 20 mm, sondami elektronicznymi dedykowanymi do naczyń obwodowych (20 MHz o średnicy obrazowania 24mm oraz 10 Mhz o średnicy obrazowania 60 mm) oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 Mhz) o średnicy obrazowania 14mm oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezwężeniowego i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnień bez użycia adenozyny | TAK |  |
| 2 | System zintegrowany ze stołem angiograficznym | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Prowadnik angioplastyczny** | **TAK** |  |
| 1 | Końcówka robocza wykonana ze stali i innych stopów metali | TAK |  |
| 2 | Średnica 0,014” | TAK |  |
| 3 | Długość 190 i 300 cm | TAK |  |
| 4 | Końcówka prosta i w kształcie „J” | TAK |  |
| 5 | Dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | TAK |  |
| 6 | 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki) | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | Dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej”  ( 11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki) | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009” | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Mikrocewnik do CTO** | **TAK** |  |
| 1 | Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F | TAK |  |
| 2 | Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym | TAK |  |
| 3 | Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm | TAK |  |
| 4 | Średnica wewnętrzna końcówki 0,015” | TAK |  |
| 5 | Średnica wewnętrzna szaftu 0,018” | TAK |  |
| 6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 7 | Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu | TAK |  |
| 8 | Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | TAK |  |
| 9 | Dobra manewrowalność, popychalność | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 10 | Nieprzepuszczalna dla rtg końcówka widoczna dobrze w skopii | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 11 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 12 | Maksymalne ciśnienie 300 psi | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Mikrocewnik wieńcowy do kolaterali w technice retrograde** | **TAK** |  |
| 1 | Mikrocewnik o cienkiej ścianie, z oplotem z drutów stalowych | TAK |  |
| 2 | Pokrycie hydrofilne , polimerowe na dystalnych  75 cm szaftu | TAK |  |
| 3 | Dostępny w długości części roboczej 135 cm | TAK |  |
| 4 | Profil wejścia maksimum 0,019” | TAK |  |
| 5 | Atraumatyczna końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rtg | TAK |  |
| 6 | Taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F oraz dystalnej 1,9 F | TAK |  |
| 7 | Dobra manewrowalność, popychalność | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Nieprzepuszczalna dla rtg końcówka widoczna dobrze w skopii | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 9 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **III.** | **Prowadnik do kolaterali** | **TAK** |  |
| 1 | Prowadnik do kolaterali o sztywności końcówki roboczej 0,3g | TAK |  |
| 2 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | TAK |  |
| 3 | Końcówka cieniująca 3cm (platyna) | TAK |  |
| 4 | Kształt końcówki: pre-shape 1mm | TAK |  |
| 5 | Szaft prowadnika pokryty PTFE | TAK |  |
| 6 | Dostępne długości: 190cm i 300cm | TAK |  |
| 7 | Część spiralna na długości 19cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **IV.** | **Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar** | **TAK** |  |
| 1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar PTCA z inflatorem | TAK |  |
| 2 | Cewnik balonowy typu rapid exchange non compliant | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania balonu do pre- i post - dylatacji | TAK |  |
| 4 | Podwójna konstrukcja balonu | TAK |  |
| 5 | Długość użytkowa szaftu 140cm | TAK |  |
| 6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie RBP 35 bar | TAK |  |
| 8 | Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016” | TAK |  |
| 9 | Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm | TAK |  |
| 10 | Długości balonu 10, 15, 20mm dla wszystkich średnic | TAK |  |
| 11 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | TAK |  |
| 12 | Profil przejścia (crossing profile) dla średnicy 2,0mm równy 0,028” | TAK |  |
| **V** | **Inflator wysokociśnieniowy** | **TAK** |  |
| 1 | Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych i wysokich ciśnień do 55 atm | TAK |  |
| 2 | Pojemność zakres 14-25 ml/cc | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 3 | Przeźroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy | TAK |  |
| 4 | Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą | TAK |  |
| 5 | Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu | TAK |  |
| 6 | Dokładność manometru (+/-) 1 atm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | Dren zakończony męskim luerem | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację | TAK |  |
| 9 | Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | TAK |  |
| 11 | W zestawie dołączony kranik trójdrożny | TAK |  |
| 12 | Pakowany pojedynczo | TAK |  |
| **VI** | **Cewnik diagnostyczny** | **TAK** |  |
| 1 | Szeroka gama krzywizn:  Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Bentson 2; Newton 2; Mani; Vertebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1;2); Multipurpose A1; Cobra (1;2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2;3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC | TAK |  |
| 2 | Dostępne rozmiary: 4F i 5F | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 3 | Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki | TAK |  |
| 4 | Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą | TAK |  |
| 6 | Cewniki zbrojone stalowym oplotem | TAK |  |
| 7 | Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi | TAK |  |
| 8 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; 0,038” | TAK |  |
| 9 | Długości cewników: 30cm, 40cm, 65cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 125cm | TAK |  |
| 10 | Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium | TAK |  |
| 11 | Dostępne cewniki do przetok o długości 30cm i krzywiznach: Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein | TAK |  |
| 12 | Ciśnienie 1200 psi | TAK |  |
| **VII** | **System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej** | **TAK** |  |
| 1 | Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej | TAK |  |
| 2 | Cewnik na powierzchni balonu wyposażony w półsfery ze stali nierdzewnej, których zadaniem jest atraumatyczne fragmentowanie złogów wapnia metodą litotrypsji z wykorzystaniem naprężeń kontaktowych Hertza | TAK |  |
| 3 | Półsfery wystające ok. 0,25mm ponad powierzchnię balonu | TAK |  |
| 4 | Dostępne średnice balonu:  1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Długość balonu: 14mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 6 | Długość robocza cewnika: 140cm | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie nominalne: 5 atm | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie RBP: 12 atm | TAK |  |
| 9 | Kompatybilny cewnik prowadzący: 6F | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Zestaw do przezskórnego zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej:** zbudowany z siatki nitynolowej do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej zawierające implant (okluder), mechanizm wprowadzający, koszulkę przezprzegrodową | **TAK** |  |
| 1. Rodzaj implantu | Implant zbudowany z siatki nitynolowej | TAK |  |
| 1a | Wymagany wybór między następującymi typami implantów:  do zamykania PFO,  do zamykania ASD,  do zamykania mnogich ASD,  do zamykania mięśniowego VSD  do zamykania błoniastego VSD w tym okludery symetryczne, asymetryczne, ekscentryczne,  do zamykania PDA | TAK |  |
| 2. Rozmiary implantów | Zakres rozmiarów implantów nominalnych do PFO (dysków lewoprzedsionkowego/ prawoprzedsionkowego): 18/18mm, 18/25mm, 30/30mm, 25/35 mm | TAK |  |
| 2a | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do ASD o średnicy talii implantu od min. 6mm do  42 mm. Wymagana jest dostępność implantów w wielkościach rosnących co 2mm. | TAK |  |
| 2b | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do mnogich ASD (dysków lewoprzedsionkowego /prawoprzedsionkowego):18/18mm. 18/25mm, 25/25mm, 30/30mm, 25/35mm, 35/35mm, 40/40mm | TAK |  |
| 2c | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do mięśniowego VSD o średnicy talii: od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. | TAK |  |
| 2d | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do błoniastego VSD – typ symetryczny o średnicy talii: od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. | TAK |  |
| 2e | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do błoniastego VSD – typ asymetryczny o średnicy talii: od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. | TAK |  |
| 2f | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do błoniastego VSD – typ ekscentryczny o średnicy talii: od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. | TAK |  |
| 2g | Zakres rozmiarów nominalnych implantów do zamykania PDA: o stosunku: średnicach dysku/ średnica tali dystalnej/długość implantu: 10/6/7mm, 12/8/7mm, 14/10/7mm, 16/12/7mm, 20/14/7mm, 22/16/8mm, 24/18/8mm. 26/20/9mm, 28/22/9mm, 30/24/10mm | TAK |  |
| 3. Rodzaj mechanizmu mocującego implant do układu wprowadzającego | Okludery do zamykania mnogich ASD dostępne w dwóch różnych wersjach mechanizmu mocującego/ uwalniającego okluder od układu wprowadzającego: 1. mechanizm gwintowy, 2. mechanizm z zastosowaniem odcinanej pętli | TAK |  |
| 4. Rozmiary koszulek przezprzegrodowych | Zakres rozmiarów koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F dedykowanych do zabiegów zamykania ASD i PFO oraz VSD i PDA. | TAK |  |
| 5. Rodzaj powierzchni implantu. | Dostępne okludery o gładkiej powierzchni lewoprzedsionkowego dysku okluderów, o zmniejszonym uwalnianiu niklu (pokryte azotkiem tytanu): do zamykania PFO, mnogich ASD oraz do zamykania ASD o średnicy talii implantu od 6mm do 32mm. | TAK |  |
| 6. Okludery o zmniejszonym uwalnianiu niklu (dla pacjentów z alergią na nikiel) | Dostępne okludery do zamykania PFO, ASD, PDA i VSD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu. | TAK |  |
| **II.** | **Balony do pomiaru wielkości ubytku** | **TAK** |  |
| 1 | Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach minimum 18 i 28mm. | TAK |  |
| 2 | Zakres kąta odchylenia sterowalnych koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F od 0o do 160o | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 3 | Dostępne implanty do PFO/ASD/PDA z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0o do 360o | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Oferowanie usługi szkoleniowej w zakresie zabiegów wykonywanych przy użyciu oferowanego sprzętu | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Mikrocewnik do zmian złożonych i CTO** | **TAK** |  |
| 1 | Mikrocewnik do zmian złożonych i CTO  (do podawania kontrastu, do przechodzenia okluzji, do wymiany prowadnika, wsparcie dla prowadnika) | TAK |  |
| 2 | Cewnik o cienkiej ścianie, zbrojony stalową siateczką na całej długości | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014 inch | TAK |  |
| 4 | Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem | TAK |  |
| 5 | Zwężane światło wewnętrzne:  średnica dystalna nie większa niż 0,018’’  średnica proksymalna nie większa 0,021” | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna 1,8 F (dystalnie) / 2,6F (proksymalnie) | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | Dostępne długości 130 i 150 cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Cewnik balonowy do trudnych zmian** | **TAK** |  |
| 1 | Cewniki balonowe do okluzji typu RX | TAK |  |
| 2 | Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania, przeznaczony do zabiegów o bardzo dużej trudności oraz CTO | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 4 | Średnica min. od 1.25 do 3.00mm –  (1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0mm) | TAK |  |
| 5 | Długość min. od 10mm do 20mm – (10/15/20mm) | TAK |  |
| 6 | Średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,5Fr | TAK |  |
| 7 | Średnica proksymalna shaftu 1.9Fr | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie nominalne: 6 atm | TAK |  |
| 9 | RBP - 14 atm | TAK |  |
| 10 | Laserowo wycinane, heliakalne wzmocnienie szaftu u ujścia prowadnika zapewniające doskonałą popychalność i odporność na zagięcia | TAK |  |
| 11 | Długość systemu 145cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 12 | Ultra niski entry profil końcówki:0,40mm dla balonu 1,25mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 13 | Końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach, zapobiegająca powstawaniu efektu „fishmouthing” | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **III.** | **Urządzenie do zamykania tętnic udowych** | TAK |  |
| 1 | Zamykanie naczynia za pomocą materiałów wchłanialnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej | TAK |  |
| 2 | System składający się z 3 komponentów zamykacza: polimerowa kotwica, szew, kolagen lub 2 dyski i szew | TAK |  |
| 3 | System w całości biowchłanialny | TAK |  |
| 4 | Całkowita absorbcja w czasie 60 – 90 dni | TAK |  |
| 5 | W zestawie prowadnik, koszulka,lokalizator arteriotomii, urządzenie zamykające | TAK |  |
| 6 | Zestaw do zamykania tętnicy udowej po nakłuciach 5-8F | Podać,  Zamykanie 5,6F – 0 pkt Zamykanie 5,6,7,8F – 10 pkt |  |
| 7 | Dwa mechanizmy zamykania: mechaniczny oraz chemiczny | Podać,  1 mechanizm zam. – 0 pkt  2 mechanizmy zam.– 10 pkt |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej** | **TAK** |  |
| 1 | Kompatybilny z konsolami Arrow i Datascope | TAK |  |
| 2 | Zbudowany z atrombogenicznych materiałów poliuretanowych | TAK |  |
| 3 | Dostępne rozmiary balonów – 7F, 8F | TAK |  |
| 4 | Pojemności dla 7F – 25 ml, 30 ml, 35 ml | TAK |  |
| 5 | Pojemności dla 8F – 30 ml, 35 ml, 40 ml | TAK |  |
| 6 | Średnice zewnętrzne cewnika balonowego: 2,33 mm dla 7F; 2,66 mm dla 8F | TAK |  |
| 7 | Wymiary balonów:  - 7F 25 ml – długość 180 mm, średnica 14,1 mm  - 7F 30 ml – długość 210 mm, średnica 14,1 mm  - 7F 35 ml – długość 243 mm, średnica 14,1 mm  - 8F 30 ml – długość 210 mm, średnica 14,1 mm  - 8F 35 ml – długość 214 mm, średnica 15,1 mm  - 8F 40 ml – długość 243 mm, średnica 15,1 mm | TAK |  |
| 8 | Obecność w zestawie balonu krótkiego o wymiarach:  8F 35 ml – długość 162 mm, średnica 17,1 mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 9 | Zestaw: dwa prowadniki, koszulka z rozszerzaczem, igła, strzykawka 50 ml, jednokierunkowa zastawka, kranik trójdrożny, linia do monitorowania ciśnienia, Rurki sterujące do konsoli Arrow i Datascope | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 10 | System Co-lumen | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Cewnik FFR** | TAK |  |
| 1 | Długość użytkowa cewnika 150 cm. | TAK |  |
| 2 | Marker położony 3mm od końca dystalnego | TAK |  |
| 3 | Trzon dystalny typu monorail 26cm z czujnikiem ciśnienia 5mm od końcówki dystalnej. | TAK |  |
| 4 | Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014 cala | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Czujnik ciśnienia z optyczną/światłowodową technologią pomiarową | TAK |  |
| **II.** | **Dzierżawa dwóch aparatów do pomiaru FFR** | **TAK** |  |
| 1 | Aparaty do pomiaru FFR o wadze nieprzekraczającej 10kg | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru ciśnienia ±3mmHg odczytu w zakresie ciśnień | TAK |  |
| 3 | Dryft ciśnienia <7mmHg w ciągu godziny | TAK |  |
| 4 | Ekran aparatu dotykowy | TAK |  |
| 5 | Obsługa w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Archiwizacja wyników | TAK |  |
| 7 | Serwisowanie i naprawy sprzętu leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Cewnik do obrazowania OCT** | **TAK** |  |
| 1 | Długość robocza 165 cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 2 | Cewnik rapid exchange 1,8F (0,6mm) | TAK |  |
| 3 | Końcówka minirail 17mm | TAK |  |
| 4 | Powłoka hydrofilna na dystalnych 30cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Trzy markery nieprzepuszczające promieniowania:  - marker na końcówce 4mm proksymalnie od końcówki  - marker soczewki 5mm dystalnie od soczewki (o długości 2mm)  - marker pullback 50mm proksymalnie od soczewki | TAK |  |
| 6 | Przeznaczony do tętnic wieńcowych o średnicy od 1,3mm do 6,0mm | TAK |  |
| **II.** | **Dzierżawa konsoli do obrazowania OCT** | **TAK** |  |
| 1 | Parametry konsoli:  - system obrazowania optycznej koherentnej tomografii  - szybkość obrazowania: 250 klatek na sekundę  - długość pullback 50 lub 100mm  - prędkość cofania 1 lub 2 sekundy  - tempo skanowania 200kHz  - mobilna konsola, łatwa do przenoszenia między pracowniami  - podwójny monitor wyświetlający obrazowanie angiograficzne i HF-OCT obok siebie w celu zsynchronizowanego badania  - górny monitor z pełnym obrotem dla łatwego obracania  - dolny monitor wyposażony w funkcję ekranu dotykowego  - możliwość obrazowania segmentu naczynia o długości 100mm w ciągu 1 sekundy  - kompatybilny z cewnikiem do mikroobrazowania o średnicy 1,8F | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Prowadnik do rotablacji** | **TAK** |  |
| 1 | Długość 330cm | TAK |  |
| 2 | Średnica 0.009” | TAK |  |
| 3 | Dostępne dwie sztywności prowadnika | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Najem konsoli do rotablacji** | **TAK** |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Mikrocewnik 2-kanałowy (światłowy) w pełni w systemie OTW** | TAK |  |
| 1 | Mikrocewnik 2-światłowy w systemie OTW (idący przez całą długość cewnika) | TAK |  |
| 2 | Mikrocewnik zbrojony | TAK |  |
| 3 | System o długości użytkowej 140cm (stylet długości 135cm) | TAK |  |
| 4 | Kompatybilny z cewnikiem 5F i prowadnikami 0,014” | TAK |  |
| 5 | Umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika | TAK |  |
| 6 | Długość końcówki dystalnej 6mm | 6mm – 10 pkt,  poniżej 6mm – 0 pkt |  |
| 7 | 3 ujścia prowadnika w dystalnym końcu mikrocewnika w odległości 8 mm i 12 mm od końcówki (widoczne w skopii) | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Hydrofilna dystalna powłoka zewnętrzna | TAK |  |
| 9 | Boczne ujścia widoczne w skopii | TAK |  |
| 10 | Markery wyjściowe na długości 95 cm i 105 cm | TAK |  |
| 11 | Profil wejścia 1,5F (0,50 mm) | TAK |  |
| 12 | Szaft owalny 2,3F (0,78mm) x 3,3F (1,1mm) | TAK |  |
| 13 | Wewnętrzna średnica światła 0,016” (0,40mm) | TAK |  |
| **II.** | **Mikrocewnik 1-kanałowy (światłowy) w systemie OTW** | TAK |  |
| 1 | Mikrocewnik 1-światłowy w systemie OTW (jednkanałowy) do interwencji typu CTO antegrade i retrograde | TAK |  |
| 2 | Dostępne długości 135 cm i 155 cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 3 | Długość sekcji dystalnej 1,5 cm i średnica shaftu 2,0F tej sekcji | TAK |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna szaftu proksymalnego 3,0F | TAK |  |
| 5 | Średnica wewnętrzna szaftu proksymalnego 0,52 mm | TAK |  |
| 6 | Powłoka hydrofilna pokrywająca 25cm przy długości 135cm i 60 cm przy długości 155cm zapewniająca niską frykcję | TAK |  |
| 7 | Średnica wewnętrzna cewnika w części dystalnej: 0,45mm | TAK |  |
| 8 | Długość końcówki taperowanej 7mm | TAK |  |
| 9 | Średnica zewnętrzna końcówki taperowanej 0,58mm (0,023”; 1,7F) | TAK |  |
| 10 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 11 | Technologia podwójnego zbrojenia oraz „core wire” dla uzyskania lepszej popychalności | TAK |  |
| 12 | Markery wyjściowe na długości 95 cm i 105 cm | TAK |  |
| 13 | Zintegrowany torquer na korpusie cewnika dla unikalnej techniki „lock&cross” – zablokowanie prowadnika | TAK |  |
| 14 | Niebieski hub | TAK |  |
| 15 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (1,42mm) | TAK |  |
| **III.** | **Stentgraft wieńcowy** | TAK |  |
| 1 | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentgraftu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia | TAK |  |
| 2 | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun  (nie plecione) | TAK |  |
| 3 | Grubość pokrycia 90µm | TAK |  |
| 4 | Dostępne długości: 15mm, 20mm, 26mm | TAK |  |
| 5 | Dostępne średnice: 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm | TAK |  |
| 6 | Różne grubości przęseł stentgraftu:  - 60µm (0,0024”) dla średnic 2,5-3,0mm  - 80µm (0,0031”) dla średnic 3,5-4,0mm  - 120µm (0,0047”) dla średnic 4,5 i 5,0mm | TAK |  |
| 7 | Crossing profile 1,19mm (0,046”) dla średnicy 3,0mm | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie nominalne (NP):  - 7 atm (ø 4,0-5,0mm)  - 8 atm (ø 2,5-3,5mm) | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie RBP:  - 14 atm (ø 4,5-5,0mm)  - 16 atm (ø 2,5-5,0mm) | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja „double helix”(podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” | TAK |  |
| 11 | Shaft proksymalny: 2,0F | TAK |  |
| 12 | Shaft dystalny:  - 2,8F (ø 2,5-3,5mm)  - 3F (ø 4,0-5,0mm) | TAK |  |
| 13 | Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%,  niklu 10% | TAK |  |
| 14 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym  5F (ø 2,5-4,0mm) i  6F (ø 4,5-5,0mm) | TAK |  |
| 15 | Długość systemu dostarczania 140cm | TAK |  |
| 16 | Możliwość doprężenia:  - do 3,5mm (ø 2,5-3,0mm)  - do 4,65mm (ø 3,5-4,0mm)  - do 5,63mm (ø 4,5-5,0mm) | TAK |  |
| 17 | Średni czas dostarczenia do zmiany – 8 min. | TAK |  |
| 18 | Udowodniony 91,7% sukces procedury | TAK |  |
| **IV.** | **Cewnik przedłużający** | **TAK** |  |
| 1 | Cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany Rx dla cewnika prowadzącego | TAK |  |
| 2 | Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F | TAK |  |
| 3 | Długość użytkowa 150 cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Długość odcinka szybkiej wymiany (Rx) 25 cm | TAK |  |
| 5 | Końcówka cewnika elastyczna, atraumatyczna, widoczna w skopii – długość 1,3mm – stanowiąca jednocześnie marker na końcu dla lepszej kontroli rozprężenia stentu | TAK |  |
| 6 | 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone w odległości od dystalnej końcówki – 95cm i 105 cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | Średnice wewnętrznego światła:  5F – 0,041”; 6F – 0,056”; 7F – 0,062”; 8F – 0,071” | TAK |  |
| 8 | Owalny szaft proksymalny dla zwiększenia zdolności pokonywania zmian i zwiększenia miejsca w świetle wewnętrznym | TAK |  |
| 9 | Żółty hub dla lepszego rozróżnienia wykorzystywanych podczas procedury urządzeń | TAK |  |
| 10 | 12mm strefa elastyczna dla lepszego prowadzenia i mniejszej traumatyzacji naczynia, jednocześnie silnie zbrojona dla utrzymania kształtu i swobody ruchu urządzeń współpracujących | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrzwieńcowej** | TAK |  |
| 1 | Całkowita długość balonu 12mm. | TAK |  |
| 2 | Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” | TAK |  |
| 3 | Zestaw kompatybilny z introducerem 6F | TAK |  |
| 4 | Długość robocza 138 cm | TAK |  |
| 5 | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach  2.5 – 4.0mm. | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| **II.** | **Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrzwieńcowej** | TAK |  |
| 1 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi konsoli na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 2 | Brak dodatkowych kosztów związanych z dostawą i instalacją konsoli | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
|  | **Prowadniki stalowe** | TAK |  |
| 1 | Dostępne średnice: 0,018”; 0,021”; 0,025”; 0,028”; 0,032”; 0,035”; 0,038” | TAK |  |
| 2 | Dostępne sztywności shaftu:  Standard, Extra Stiff, Super Stiff | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 3 | Dostępne długości:  180 cm; 260 cm | TAK |  |
| 4 | Prowadniki pokryte teflonem PTFE | TAK |  |
| 5 | Dostępna końcówka prosta | TAK |  |
| 6 | Elastyczna długość dystalnej końcówki Standard – 4,5 cm | TAK |  |
| 7 | Dostępność dwóch końcówek roboczych typu prosta i typu J , w wersji shaftu: Standard i Stiff. | TAK |  |
| 8 | Dostępne w różnym stopniu zagięcia końcówki  Typu J : o promieniu: 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 15 mm | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego** | **TAK** |  |
| 1 | Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej – 25 cm, długość rynny wprowadzającej (typu half pipe)-17cm plus 2cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx | TAK |  |
| 2 | Znaczniki cieniujące -2mm od dystalnej części cewnika i 4mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 (pojedynczy) i 105cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika | TAK |  |
| 3 | Dostępne średnice: 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Średnice wewnętrzne odpowiednio:  0,046” dla 5F  0,051” dla 5,5F  0,056” dla 6F  0,062” dla 7F  0,071” dla 8F | TAK |  |
| 5 | Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem | TAK |  |
| 6 | Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej | TAK |  |
| **II.** | **Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu** | **TAK** |  |
| 1 | Wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu | TAK |  |
| 2 | Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej | TAK |  |
| 3 | Dostępne długości: 135cm i 150cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi | TAK |  |
| 5 | Dostępne cztery wersje:  - standardowa taperowana,  - spiralna z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika,  - gwintowana ze złotą końcówką i spiralą,  - niskoprofilowa z przejściem do budowy 4-warstwowej w dystalnej części. | TAK |  |
| 6 | Końcówka taperowana, szaft 2,6F dystalnie dla wersji standardowej;  2,9F dystalnie dla spiralnej i gwintowanej  oraz 2,2F dla niskoprofilowej | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Bioadaptor wieńcowy** | **TAK** |  |
| 1 | Bioadaptor wieńcowy kobaltowo – chromowy (L-605) o konstrukcji splecionej spiralnie, uwalniający lek antyproliferacyjny Novolimus | TAK |  |
| 2 | platforma wykonana w technice kraty z trzech splecionych drutów połączonych powłoką bazową z polimeru PLLA o grubości nie większej niż 6µm | TAK |  |
| 3 | czas biodegradacji polimeru PLLA: 6 miesięcy | TAK |  |
| 4 | wierzchnia warstwa pokryta polimerem PLGA o grubości nie większej niż 3µm | TAK |  |
| 5 | czas biodegradacji polimeru PLGA: 3 miesiące | TAK |  |
| 6 | grubość ściany Bioadaptera z niskim profilem splotu dla średnicy 2,25-3,0mm nie więcej niż 71µm | TAK |  |
| 7 | crossing profile: 0,040”dla średnicy 2,25mm | TAK |  |
| 8 | dostępne średnice w przedziale: 2,25-4,0mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 9 | dostępne długości: 14, 18, 23, 28, 32, 38mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 10 | ciśnienie nominalne:   * 10 atm dla średnicy 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm * 11 atm dla średnicy 2,25mm; 2,75mm; 4,0mm | TAK |  |
| 11 | ciśnienie RBP:   * 16 atm dla średnic 2,25mm - 3,5mm * 14 atm dla średnicy 4,0mm | TAK |  |
| 12 | dawka leku 5µg/mm | TAK |  |
| 13 | udokumentowana lepsza zdolność tętnienia i procentowa pozytywna zmiana powierzchni światła podczas cyklu pracy serca w porównaniu z DES w potwierdzonych badaniach klinicznych po okresie 24mięsięcy po implantacji | TAK |  |
| 14 | powierzchnia światła utrzymuje się przez 12 miesięcy od wszczepienia | TAK |  |
| 15 | regresja objętości blaszki miażdżycowej w zmianach bogatych w lipidy po zastosowaniu Bioadaptora w porównaniu ze wzrostem po zastosowaniu współczesnego DES po 1 roku | TAK |  |
| 16 | różnica w przepływie wieńcowym krwi w Bioadaptorze podczas cyklu pracy serca (między skurczem a rozkurczem), podczas gdy nie ma różnicy w przypadku zastosowania współczesnego DES. Udokumentowane w badaniu klinicznym po 1 roku | TAK |  |
| 17 | Istotnie mniejsza późna utrata światła, szczególnie w naczyniach i zmianach o wysokim ryzyku wystąpienia restenozy | TAK |  |
| 18 | zalecany do stosowania u wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową (CAD), w tym u pacjentów z rozwidleniami, zmianami ostialnymi, zmianami LAD, u pacjentów z dyslipidemią, nadciśnieniem tętniczym oraz u młodszych pacjentów. Po sześciu miesiącach znaczna poprawa w porównaniu ze współczesnym DES u pacjentów ostrym zespołem wieńcowym i złożonymi zmianami chorobowymi | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Mikrocewnik do pomiarów FFR** | **TAK** |  |
| 1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2025r. | TAK |  |
| 2 | Termin ważności sterylizacji min. 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Długość cewnika nie krótsza niż 3430mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 4 | Długość robocza 1500mm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Długość dystalnego trzonu RX 260mm | TAK |  |
| 6 | Dystalna średnica zewnętrzna 0,021” | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru ciśnienia od 30mmHg do 300 mmHg | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 8 | Mikrocewnik zintegrowany na stałe z przewodem podłączeniowym | TAK |  |
| 9 | Możliwość przeprowadzenia badania techniką ciągłą PULLBACK | TAK |  |
| 10 | Czujnik umieszczony 2,5mm od końcówki | TAK |  |
| 11 | Lokalizacja czujnika na mikrocewniku pomiędzy dwoma znacznikami | TAK |  |
| 12 | Bezpośrednie podłączenie cyfrowe czujnika krwawego ciśnienia | TAK |  |
| **II.** | **Dzierżawa konsoli do badania FFR na czas trwania umowy** | **TAK** |  |
| **III.** | **Mikrocewnik jednoświatłowy do zabiegów CTO** | **TAK** |  |
| 1 | Producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Mikrocewnik zbudowany wielowarstwowo z wyściółką PTFE | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 4 | Długość powłoki hydrofilnej 60cm | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 5 | Dostępne średnice dystalne: 1,9F i 2,1F | TAK |  |
| 6 | Dostępne długości: 130cm; 150cm; 165cm | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH**

Nazwa oferenta

**Zadanie Nr 18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Opis/podać** |
| **I.** | **Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca**  (wraz z nieodpłatnym przekazaniem na czas trwania umowy dwóch sztuk konsoli sterujących) | **TAK** |  |
| 1 | wydajność: do 4,3L na minutę | TAK |  |
| 2 | średnica szaftu 9F | TAK |  |
| 3 | średnica pompy 14F | TAK |  |
| 4 | kompatybilna z koszulką 14F | TAK |  |
| 5 | koszulka 14F typu „peel – away” w zestawie | TAK |  |
| 6 | kompatybilność z prowadnikiem 0,018” | TAK: 10 pkt  NIE: 0 pkt |  |
| 7 | marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy | TAK |  |
| 8 | pomiar całkowitego rzutu serca | TAK |  |
| 9 | możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | TAK |  |
| 10 | optyczny czujnik ciśnienia | TAK |  |
| 11 | zdalny dostęp do pracy pompy | TAK |  |
| 12 | **Nieodpłatne przekazanie na czas trwania umowy dwóch sztuk konsoli sterujących:**  (System sterujący pracą pomp wyszczególnionych w poz. powyżej)  - konsola na mobilnej podstawie  - konsola posiadająca kolorowy wyświetlacz LCD  - system podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu  - możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy  - wykres ciśnienia oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy  - sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej  - możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta) | TAK |  |

\* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………. ……..………..................................................................

Miejscowość, data (Podpisy osób uprawnionych do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 5**

**Umowa nr ......../ 2025**

zawarta w dniu …………......... i obowiązująca do ………………… w zakresie zadania nr……….. (dotyczy przetargu Z/ZZP.2375.19.25), pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie,  
ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów** wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020148, NIP: 813 28 92 063, REGON: 690028840 zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

a

........................................................... wpisanym do ……. pod numerem ……………………… zwanym w treści umowy **Dostawcą** reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

łącznie zwanych dalej **Stronami,**

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 t.j.)

**§1**

* + - 1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje zlecenie dostarczania do siedziby Zamawiającego asortymentu wyszczególnionego w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy (zwanych dalej sprzętem).
      2. Zamawiający zaznacza, iż podane w SWZ ilości zamawianego sprzętu stanowią wielkość szacunkową, ustaloną w oparciu o plany realizacji i mogą one ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy poprzez zmniejszenie wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Różnica wynikająca z faktycznego zużycia w stosunku do ilości szacunkowej nie może stanowić podstawy do żądania przez Dostawcę wykonania umowy w zakresie niewykonanym, w tym domagania się odbioru przez Zamawiającego określonych wielkości czy ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym jakichkolwiek roszczeń w tym z tytułu utraconych korzyści.
      3. Zamawiający zaznacza, iż ilości umówionego sprzętu w trakcie wykonywania umowy mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym minimalna wartość zamówienia wynosi 50% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionego sprzętu i ich cen netto.
      4. Niezakupienie przez Zamawiającego całego umówionego sprzętu, zgodnie z §1 ust 3 Umowy, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności nakazania zakupienia sprzętu niezakupionego, zapłaty wynagrodzenia w części lub odszkodowania.
      5. Zamawiający ma prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy w obrębie Zadania w przypadku, gdy przesunięcia wynikają z potrzeb Zamawiającego.
      6. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego sprzętu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego sprzętu Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrzeć reklamację, nie później jednak niż w terminie 10 dni od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego.
      7. Dostawca zapewnia, że dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, a także wolny od wad materiałowych i prawnych. Gwarantuje także, że dostarczony sprzęt dopuszczony jest do stosowania w podmiotach leczniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i posiada,  
         o ile są wymagane prawem, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp.

**§ 2**

1. Sprzęt składający się na przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do Zamawiającego przez okres **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

2. Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi telefonicznie lub e-mail rodzaj i ilość zamawianego sprzętu. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

3. Dostawy będą realizowane w terminie **2 dni roboczych** od złożenia zamówienia. Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. **Dostawca ma obowiązek wniesienia zamówionego sprzętu do środka magazynu Centralnego** SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie znajdującego się w budynku szpitala „B**”.**

4. Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw awaryjnych w terminie 24 godzin od daty telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia.

5. Wszystkie koszty związane z dostawą sprzętu loco Magazyn Centralny w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 (transport, ubezpieczenie, opakowanie, opłaty podatkowe, rozładunek i inne czynności Dostawcy związane z przygotowaniem dostaw) pokrywa Dostawca. Koszty te stanowią składnik ceny ofertowej Dostawcy.

**§ 3**

1. Za dostarczenie sprzętu diagnostycznego Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 w terminie **60 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, w wysokości netto ………………….. zł, co stanowi wartość brutto ……………………….. zł (słownie: ………………), płatnej przelewem na konto Dostawcy wskazane na tej fakturze.

2. Cena sprzętu diagnostycznego zaoferowana przez Dostawcę w ofercie z dnia ………….., stanowiącej załącznik  
nr 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy za ewentualnym wyjątkiem:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na sprzęt, w trakcie obowiązywania umowy cena brutto ulegnie zmianie, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.

1. W przypadku okresowych promocji lub rabatów na sprzęt Dostawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych.

**§ 4**

1. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości należnego Dostawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia:

1) Miernikiem zmiany kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika w miesiącu zawarcia umowy, a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika w miesiącu składania ofert,

3) Waloryzacja wynagrodzenia Dostawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmiany wskaźnika cen i towarów usług konsumpcyjnych,

4) Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Dostawcy za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,

5) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 14 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji,

6) Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen lub kosztów o ponad 5% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

7) W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Dostawcy,

9) Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Dostawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

2. Dostawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianą cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiający określa maksymalną dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Dostawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na poziomie 2,5% ceny wybranej oferty.

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić także w przypadkach:

1) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

2) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

3) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Dostawcę.

5. W razie zaistnienia przesłanek do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 – odpowiednie zastosowanie znajduje procedura określona w ust 1 pkt 3-9.

6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wynagrodzenie umowne netto nie ulega zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony rzeczony podatek w zmienionej wysokości.

7. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Dostawcy, zarówno Dostawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

**§ 5**

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za rozwiązanie umowy z winy Dostawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej dostawy,

b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki,

c) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w §1 ust.7 w wysokości 0,1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad.

1. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
2. Wysokość naliczonych kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może łącznie przekroczyć 30% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionego towaru i ich cen netto.
3. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z należności Dostawcy.

**§ 6**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonane umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy.

**§ 7**

1. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Dostawca:
2. pozostaje w zwłoce z dostawą częściową przedmiotu umowy przez okres co najmniej 7 dni,
3. minimum trzy razy pozostawał w zwłoce z dostawą częściową partii zamówienia przez okres co najmniej 5 dni,
4. dostarcza towar wadliwy lub nie realizuje lub realizuje należycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
5. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy zakontraktuje przedmiot zamówienia nabywany przez niego w ramach przedmiotowej umowy w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uruchomionego w ramach grupy zakupowej utworzonej przez jednostki, dla których podmiotem tworzącym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uruchomionego w ramach innej grupy zakupowej, w której zrzeszony jest Zamawiający.
6. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, będącej podstawą odstąpienia od umowy.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 7 umowy, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części umowy. Dostawcy należy się wynagrodzenie jedynie z tytułu wykonanej części obowiązującej umowy, a Dostawca nie ma jakiegokolwiek roszczenia w związku z tym do Zamawiającego, w tym z tytułu utraconych korzyści.

**§ 8**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 j.t.) oraz w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

1) zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiany numeru katalogowego sprzętu bądź nazwy własnej sprzętu w przypadku gdy nastąpiła zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego lub też będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, pod warunkiem że sprzęt zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych niniejszą umową;

2) sposobu konfekcjonowania;

3) zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego lub Dostawcy w szczególności   
w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby jednej ze Stron;

4) przejściowy brak towaru, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku, pod warunkiem że sprzęt zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych niniejszą umową.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej sprzętu wskazanej w Ofercie Dostawcy.

**§ 9**

* + - 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
      2. Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

**§ 11**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy należy dokonywać za zgodą obu stron w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA**

**Załącznik nr 6**

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Dostawa wyrobów i sprzętu diagnostycznego do Pracowni Radiologii Zabiegowej”**

Niniejszym oświadczam, **że należę / nie należę** *(niepotrzebne skreślić)* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wskazanie wykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

……………..………………………………………………………………………………………

*(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

**Uwaga!**

Oświadczenie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (lub w ramach tej samej części zamówienia złożono tylko jedną ofertę częściową to oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania) - brak obowiązku składania w/w oświadczenia Zamawiającemu.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy jedynie powiązań z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

1. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
   W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-6)
7. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-14)
15. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
20. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-20)
21. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-22)
23. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-23)
24. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-25)
26. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-28)
29. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-30)
31. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-34)
35. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-35)
36. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-36)
37. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-37)
38. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-38)
39. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-39)
40. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-40)
41. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-41)
42. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-42)
43. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-44)
45. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-45)
46. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-46)
47. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-47)
48. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-48)