## 1
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Jednorazowa, sterylna, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu Frazier, długość robocza po zagięciu 6 cm, zagięcie proksymalne 30 stopni, średnica 6 FG, zakończenie polerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia. | 41-KONC-002 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa, sterylna, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu Frazier, długość robocza po zagięciu 9 cm, zagięcie proksymalne 30 stopni, średnica 9 FG, zakończenie polerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia. | 41-KONC-002-1 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowa, sterylna, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu Frazier, długość robocza po zagięciu 10 cm, zagięcie proksymalne 30 stopni, średnica 12FG, zakończenie polerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia. | 41-KONC-002-2 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego płaska, elastyczny koniec proksymalny z żebrowaniem, zapewniający uniwersalne połączenie drenu, bez kontroli odsysania o średnicy 20 CH, przeźroczysta, sterylna, pakowana w podwójnie: zewnętrznie papier-folia, wewnętrznie folia, na opakowaniu napisy w języku polskim. | 41-KONC-019 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik Foleya dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, silikonowany z plastikową zastawką z balonem o pojemności 30 – 50 ml, dł. 400mm, sterylny, pakowany w blister papierowo-foliowy. Rozmiar: CH14. | 41-CEWN-023 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Cewnik Foleya dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, silikonowany z plastikową zastawką z balonem o pojemności 30 – 50 ml, dł. 400mm, sterylny, pakowany w blister papierowo-foliowy. Rozmiar: CH16. | 41-CEW-023-1 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Cewnik Foleya dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, silikonowany z plastikową zastawką z balonem o pojemności 30 – 50 ml, dł. 400mm, sterylny, pakowany w blister papierowo-foliowy. Rozmiar: CH18. | 41-CEWN-023-2 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
8 | Cewnik Foleya dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, silikonowany z plastikową zastawką z balonem o pojemności 30 – 50 ml, dł. 400mm, sterylny, pakowany w blister papierowo-foliowy. Rozmiar: CH20. | 41-CEWN-023-3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 2
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Wkłady do systemu ssaka próżniowego, mikrobiologicznie czyste wykonanw z poliefliny, preżelowane. Wkład jednorazowy o pojemności 2000ml – wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. | 41-WKLA-015 | szt. | 10000 | 0 |  | 0
2 | Wkłady do systemu ssaka próżniowego preżelowane, mikrobiologicznie czyste pojemność 3000ml– wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. | 41-WKLA-015-1 | szt. | 500 | 0 |  | 0
3 | Kanister wielokrotnego użytku do wkładów 2 litrowych, przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany króciec ssący, Certyfikowany klasa I pomiarowa. Dostęp do wózków z możliwością zawieszenia min. 2 pojemników wg zapotrzebowania. | 45-POJE-018 | szt. | 30 | 0 |  | 0
4 | Kanister wielokrotnego użytku do wkładów 3 litrowych, przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany króciec ssący, Certyfikowany klasa I pomiarowa. Dostęp do wózków z możliwością zawieszenia min. 2 pojemników wg zapotrzebowania. | 45-POJE-018-1 | szt. | 25 | 0 |  | 0
5 | Uchwyt automatyczny do szyny modura z mechanizmem sprężynowym. | 41-WSPO-001 | szt. | 30 | 0 |  | 0
6 | Kanka typu Yankauer CH 22 z drenem 7mmx3m. Zakończona gładko, standardowa, zagięta bez kontroli siły ssania - sterylna. | 41-ZEST-025 | szt. | 3000 | 0 |  | 0
7 | Koncówka Yankauer z kulką Ch20 Dren 24Ch (Ø 5.6 x 8.0 mm) 300cm odporny na załamania | 41-ZEST-026 | szt. | 1000 | 0 |  | 0
8 | Zestaw trokarów jednorazowych do laparoskopii, sterylny o min. składzie: 2 kaniule 10 mm, 2 kaniule 5mm, 1 mandryn 10 mm bezpieczny, 1 mandryn 5 mm, reduktor 10/5mm, igła Veressa, worek laparoskopowy. | 41-ZEST-150 | szt. | 800 | 0 |  | 0
9 | Podwójny zestaw trokarów 5mm dwie kaniule, jeden grot 5mm.: z ostrzem w bezpiecznej osłonie z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza, z kaniulą karbowaną, dł. 100mm, przyciski otwierające umożliwiające desuflację bez odłączenia wężyka, zdejmowana górna uszczelka dla narzędzia 5mm. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. | 41-ZEST-150-1 | szt. | 500 | 0 |  | 0
10 | Odciągi/lejce naczyniowe wykonane z silikonu klasy medycznej, kontrastujące w RTG o owalnym przekroju i lekko rozciągliwe, dostępne w kolorach: niebieskim, czerwonym do identyfikacji tkanki w rozmiarze: 1,5 x 1,0mm x 40cm. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowania folia/papier umożliwiające wzrokową identyfikację produktu. | 41-ODCI-001 | szt. | 360 | 0 |  | 0
11 | Odciągi/lejce naczyniowe wykonane z silikonu klasy medycznej, kontrastujące w RTG o owalnym przekroju i lekko rozciągliwe, dostępne w kolorach: niebieskim, czerwonym do identyfikacji tkanki w rozmiarze: 2,4 x 1,2mm x 40cm. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowania folia/papier umożliwiające wzrokową identyfikację produktu. | 41-ODCI-001-1 | szt. | 1500 | 0 |  | 0
12 | Odciągi/lejce naczyniowe wykonane z silikonu klasy medycznej, kontrastujące w RTG o owalnym przekroju i lekko rozciągliwe, dostępne w kolorach: niebieskim, czerwonym do identyfikacji tkanki w rozmiarze: 2,4 x 1,2mm x 75cm. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowania folia/papier umożliwiające wzrokową identyfikację produktu. | 41-ODCI-001-2 | szt. | 720 | 0 |  | 0
13 | Odciągi/lejce naczyniowe wykonane z silikonu klasy medycznej, kontrastujące w RTG o owalnym przekroju i lekko rozciągliwe, dostępne w kolorach: niebieskim, czerwonym do identyfikacji tkanki oraz w rozmiarze: 5,0 x 1,5mm x 40cm. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowania folia/papier umożliwiające wzrokową identyfikację produktu. | 41-ODCI-001-3 | szt. | 720 | 0 |  | 0
14 | Zestaw drenów do artroskopii – do infuzji grawitacyjnej, bez konieczności stosowania pompy, z możliwością podłączenia dwóch pojemników z płynem i możliwością zaciśnięcia każdego drenu, wyposażony w łącznik luer-lock do połączenia z kaniulą artroskopową, długość drenu 300 cm, pakowany pojedynczo, sterylny, jednorazowego użytku. | 41-ZEST-112 | szt. | 500 | 0 |  | 0
15 | Ortopedyczny zestaw odsysający przeznaczony do usuwania krwi i innych płynów z obecnością elementów stałych w czasie zabiegów ortopedycznych składający się z min.: kanki z wbudowanym filtrem oddzielającym elementy stałe od płynu w trakcie odsysania i otworami wentylującymi eliminującymi przysysanie tkanek, z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem, drenem łączącym dł.3m, dodatkowym filtrem w komplecie. | 41-ZEST-063 | szt. | 360 | 0 |  | 0
16 | Jednorazowy endoskopowy system do odsysania i irygacji sterowany przyciskami z ergonomiczną rękojeścią typu pistolet. Atraumatycznie zaokrągloną końcówką kaniuli w wersji standardowej: 5mm x 330mm i bariatrycznej: 5mm x 420mm do wyboru. Wbudowane, wstępnie połączone, odporne na skręcanie dwa dreny: jeden z możliwością podłączenia płynu do płukania, drugi do odsysania. | 41-SSAK-001 | szt. | 1200 | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 3
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Sterylne jednorazowe ledowe końcówki, które umożliwiają precyzyjne doświetlenie pola operacyjnego z możliwością mocowania na narzędziach chirurgicznych o średnicy od 5mm do 8mm, zapewniające optymalną temperaturę barw dla odwzorowania kolorów narządów, naczyń i tkanek. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego generatorem RUTILIGHT. | 41-KONC-022 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 4
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Worek/ewakuator laparoskopowy o min. składzie: elastyczny. Trwały woreczek wyposażony w drucik lub metalową obręcz z pamięcią kształtu, umieszczony w wykonanym z tworzywa prowadniku z wypychaczem umożliwiającym łatwą aplikację i automatyczne otwarcie przez trokar laparoskopowy 10 mm. Pojemność woreczka: 200 ml. | 41-WORE-007 | szt. | 2000 |  | 0 | 0
2 | Worek/ewakuator laparoskopowy o min. składzie: elastyczny. Trwały woreczek wyposażony w drucik lub metalową obręcz z pamięcią kształtu, umieszczony w wykonanym z tworzywa prowadniku z wypychaczem umożliwiającym łatwą aplikację i automatyczne otwarcie przez trokar laparoskopowy 10 mm. Pojemność woreczka: 400ml. | 41-WORE-007-1 | szt. | 400 |  | 0 | 0
3 | Worek/ewakuator laparoskopowy o min. składzie: elastyczny. Trwały woreczek wyposażony w drucik lub metalową obręcz z pamięcią kształtu, umieszczony w wykonanym z tworzywa prowadniku z wypychaczem umożliwiającym łatwą aplikację i automatyczne otwarcie przez trokar laparoskopowy 10 mm. Pojemność woreczka: 800 ml. | 41-WORE-007-2 | szt. | 300 |  | 0 | 0
4 | Laparoskopowe, jednorazowe, sterylne, monopolarne, precyzyjne nożyczki Metzenbaum z zakrzywionymi ostrzami umożliwiającymi cięcie delikatnej tkanki. | 41-NOZY-003 | szt. | 500 |  | 0 | 0
5 | Igła Veressa do wytworzenia odmy otrzewnowej w laparoskopii. Zawiera chowane, sprężynowe ostrze z cofającą się, tępą osłonką zabezpieczającą. Posiada kranik z końcówką Luer-Lock. Długość 150mm. | 41-IGLA-091 | szt. | 300 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 5
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
Bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy: 2 konsole o min. 80 000 obr./min., 2 sterowniki nożne oraz 1 tacę składającą się z min.: przewodu silnikowego, napędu trepana, kraniotomu, kątnicy oraz 2 tac składających się z 2 kątnic oraz przewodu silnikowego w koszach do przechowywania oraz sterylizacji, w kontenerach sterylizacyjnych z filtrami na min. 500 cykli sterylizacyjnych.
1 | Frezy jednorazowego użytku: frez kraniotomu I, II, II, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, rozetowe oraz diamentowe w średnicach min. od 0,6mm do 6,0mm – min. 17 rozmiarów, ponadto wiertła niestandardowe. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego napędem chirurgicznym Elan 4 firmy Aesculap (do wyboru przez Zamawiającego) | 41-FREZ-003 | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
2 | Frezy jednorazowego użytku: frez kraniotomu I, II, II, frezy o różnych kształtach typu diamentowe, do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, rozetowe oraz diamentowe w średnicach min. od 0,6mm do 6,0mm – min. 17 rozmiarów, ponadto wiertła niestandardowe. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego napędem chirurgicznym Elan 4 firmy Aesculap (do wyboru przez Zamawiającego) | 41-FREZ-004 | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
3 | Frezy wielokrotnego użytku: frez kraniotomu I, II, II, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, rozetowe oraz diamentowe w średnicach min. od 0,6mm do 6,0 mm – min.17 rozmiarów, ponadto wiertła niestandardowe. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego napędem chirurgicznym Elan 4 firmy Aesculap. | 45-FREZ-003 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
4 | Frezy wielokrotnego użytku: frez kraniotomu I, II, II, frezy o różnych kształtach typu diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, rozetowe oraz diamentowe w średnicach min. od 0,6mm do 6,0 mm – min.17 rozmiarów, ponadto wiertła niestandardowe. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego napędem chirurgicznym Elan 4 firmy Aesculap. | 45-FREZ-004 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Trepan jednorazowego użytku z trzonem hudson, do wyboru z katalogu wykonawcy, minimum 4 rozmiary od 6/9 do 11/14, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego napędem chirurgicznym Elan 4 firmy Aesculap. | 41-OSTR-023 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Frez do kątnicy endoskopowej – ekstra długi, jednorazowego użytku, elastyczny, diamentowy, rozetowy – do wybory przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy. | 41-FREZ-006 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia, wymiary 14 x 65mm. | 45-OSLO-010 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
8 | Olej w aerozolu do oliwienia systemów o pojemności 300 ml | 41-OLEJ-004 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 6
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
I | Osprzęt do napędu neurochirurgicznego typu Core Stryker posiadanego przez Zamawiającego:
1 | Jednorazowe ostrze trepanu 14/11mm, sterylne, pakowane pojedynczo. | 41-OSTR-011 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe ostrze kraniotomu 2,3 x 16mm strug stożkowy, strug spiralny. Sterylne pakowane pojedynczo | 41-OSTR-005 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Frezy – ostrza okrągłe, delikatne, w rozmiarach od 2,0mm do 6,0mm, w skokach co 0,5mm, 6-krawędzi. | 41-FREZ-005 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
4 | Frezy- ostrza okrągłe, diamentowe, delikatne w rozmiarach od 2,0 do 6,0mm, w skokach co 0,5mm. | 41-FREZ-012 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
5 | Frezy – ostrza w kształcie walca Straight flute o średnicy od 3,0mm do 5,0mm, w skokach co 1,0mm. | 41-FREZ-007 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe, sterylne ostrze mikro, pakowane pojedynczo. Kompatybilne z małymi przystawkami do piły o nr 4100-400-000 firmy STRYKER posiadanymi przez Zamawiającego. Dostępne w 20 różnych rozmiarach wg potrzeb do dyspozycji Zamawiającego. | 41-PILK-001 | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
II | Osprzęt do aspiratora ultradźwiękowego typu Sonoped Stryker posiadanego przez Zamawiającego.
1 | Końcówka prosta typu SONOPED IQ 25 kHz (1.92/1.5mm), dł. 11,5cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-001 | op. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Końcówka prosta długa typu SONOPED IQ 25 kHz (1.92/1.5mm), dł. 20,5cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-002 | op. | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Końcówka Barracuda typu SONOPED IQ 25 kHz (1.92/1.5mm), dł. 11,5cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-003 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Końcówka ząbkowana o dużej średnicy typu SONOPED IQ 25 kHz (2.51/2mm), dł. 11,6cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-004 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Końcówka LT pazur mikro typu SONOPED IQ 25 kHz (1.6/2mm), dł. 12.1cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-005 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Końcówka LT pazur typu SONOPED IQ 25 kHz (1.7/2.8mm), dł. 12.1cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-006 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Końcówka Apex 360 typu SONOPED IQ 25 kHz (2.58/3.15mm), dł. 11,5cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-007 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Końcówka LT pazur mikro długa typu SONOPED IQ 25 kHz (1.6/2mm), dł. 18,3cm (op. 4 szt.) | 41-SONO-008 | op. | 15 |  | 0 |  | 0
9 | Końcówka nóż Apex 360 typu SONOPED IQ 25 kHz (12,5 x 0,83mm), dł. 10,6cm (op. 4szt.) | 41-SONO-009 | op. | 15 |  | 0 |  | 0
10 | Zbiornik aspiracyjny jednorazowy typu SONOPED IQ (12 szt.) | 41-SONO-010 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Kaseta irygacyjno-odsysająca z zestawem drenów typu SONOPED IQ (4 szt.) | 41-SONO-011 | op. | 100 |  | 0 |  | 0
12 | Folia sterylna do pilota przewodowego typu SONOPED IQ (4 szt.) | 41-SONO-012 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Ostrze do sternotomu 6.3 x 1.02 x 32, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo | 41-OSTR-018 | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 7
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Dren wielokanalikowy do grawitacyjnego drenażu ran. Wykonany z biokompatybilnego, białego silikonu, zbudowany z połączonych ze sobą niezależnych kanalików o powierzchni zapobiegającej osadzaniu wydzielin z możliwością dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików. Długość 40 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie zew. folia/papier, wewnętrzne: folia. Rozmiar: S. | 41-DREN-027 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Dren wielokanalikowy do grawitacyjnego drenażu ran. Wykonany z biokompatybilnego, białego silikonu, zbudowany z połączonych ze sobą niezależnych kanalików o powierzchni zapobiegającej osadzaniu wydzielin z możliwością dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików. Długość 40 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie zew. folia/papier, wewnętrzne: folia. Rozmiar: M. | 41-DREN-027-1 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Dren wielokanalikowy do grawitacyjnego drenażu ran. Wykonany z biokompatybilnego, białego silikonu, zbudowany z połączonych ze sobą niezależnych kanalików o powierzchni zapobiegającej osadzaniu wydzielin z możliwością dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików. Długość 40 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie zew. folia/papier, wewnętrzne: folia. Rozmiar: L. | 41-DREN-027-2 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
4 | Dren wielokanalikowy do grawitacyjnego drenażu ran. Wykonany z biokompatybilnego, białego silikonu, zbudowany z połączonych ze sobą niezależnych kanalików o powierzchni zapobiegającej osadzaniu wydzielin z możliwością dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików. Długość 40 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie zew. folia/papier, wewnętrzne: folia. Rozmiar: XL. | 41-DREN-027-3 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Dren typu Penrose do długotrwałego drenażu grawitacyjnego ran. Wykonany z 100% silikonu klasy medycznej, transparentny, wewnętrznie żebrowany, kontrastujący w RTG. Długość 30 cm i 50 cm. Dostępny w co najmniej 4 rozmiarach szerokości od 6 do25 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-DREN-048 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych – pojemność 150 ml, z samoprzylepnym pierścieniem i otworem dostosowanym do drenów o średnicy 6-20 mm z zaworem spustowym typu przesuwnego, skalowany, sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-WORE-031 | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran o następującym min. składzie: pojemnik ssący typ mieszek o poj. 250 ml z zastawką antyrefluksową oraz zaworem bezpieczeństwa umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, skalowany, dren łączący dł. 125cm z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona CH6 do CH18 oraz klamrą zaciskową. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-ZEST-192 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. Rozmiar CH 8. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
9 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. Rozmiar CH 10. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-1 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
10 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm- dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 12. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-2 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. - dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 14. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. - dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 16. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-4 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. - dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 18. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. - dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 20. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-6 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. - dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 22. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-7 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Dren / cewnik; T-Kehr – wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu, przeźroczysty, atraumatycznie zakończony, kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450mm x 180mm. - dostępny z workiem zbiorczym 800 ml w rozmiarze CH 24. Sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | 41-CEWN-011-8 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z naprzemienną perforacją na długości 15 cm – otwory atraumatycznie wyprofilowane, kontrastujący w RTG na całej długości drenu, z trokarem, długość drenu 80 cm, Srednica drenów: CH 10. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-DREN-010 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
18 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z naprzemienną perforacją na długości 15 cm – otwory atraumatycznie wyprofilowane, kontrastujący w RTG na całej długości drenu, z trokarem, długość drenu 80 cm, Srednica drenów: CH 12. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-DREN-010-1 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
19 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z naprzemienną perforacją na długości 15 cm – otwory atraumatycznie wyprofilowane, kontrastujący w RTG na całej długości drenu, z trokarem, długość drenu 80 cm, Srednica drenów: CH 14. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-DREN-010-2 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
20 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z naprzemienną perforacją na długości 15 cm – otwory atraumatycznie wyprofilowane, kontrastujący w RTG na całej długości drenu, z trokarem, długość drenu 80 cm, Srednica drenów: CH 16. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-DREN-010-3 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
21 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z naprzemienną perforacją na długości 15 cm – otwory atraumatycznie wyprofilowane, kontrastujący w RTG na całej długości drenu, z trokarem, długość drenu 80 cm, Srednica drenów: CH 18. Sterylny, pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie. | 41-DREN-010-4 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
22 | Końcówka do odsysania – typ POOLE | 41-KONC-019 | szt. | 850 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 8
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Sterylna, syntetyczna, monofilamentowa siata polipropylenowa; zbudowana z niewchłanialnych włókien polipropylenu, przeznaczona do wzmocnienia tkanki. Wytrzymała, elastyczna, odporna na rozciąganie i zrywanie z możliwością docinania do rozmiaru i kształtu. Gramatura: 48-70 g/m2; grubość 0,55 mm +/- 0,1 mm; wielkość porów 1,0 - 1,5 mm w rozmiarach wg potrzeb:
1.1 | 6 x 11 cm | 46-SIAT-003 | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
1.2 | 7,5 - 8 x 15 cm | 46-SIAT-004 | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
1.3 | 10 x 15 cm | 46-SIAT-006 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
1.4 | 30 x 30 cm | 46-SIAT-007 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 9
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Butla Redon 200ml, płaska, do drenażu wysokociśnieniowego, jednorazowego użytku, sterylna | 41-BUTL-004 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Butla Redon 400ml, płaska, do drenażu wysokociśnieniowego, jednorazowego użytku, sterylna | 41-BUTL-004-1 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 10
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
Akcesoria do nawigacji kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu BRAINLAB
1 | Znaczniki rejestracyjne o kształcie toroidalnym do rejestracji pacjenta w nawigacji, samoprzylepne. Możliwość zlokalizowania markerów zarówno w obrazach TK jak i MR. Pakowane po 100 szt. | 41-ZNAC-002 | op. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Sfera do lokalizacji pokryta folią odbijającą wstecznie światło podczerwone. Jednorazowe, sterylne. Zatwierdzone przez firmę Brainlab do użycia z systemami IGS firmy Brainlab (posiadanej przez Zamawiającego). Opakowanie zawiera 30 blistrów po 3 markery w blistrze. 1 op. = 30 blister | 41-ZNAC-003 | op. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Nawigowalna, sterylna pasywna igła biopsyjna posiadająca dedykowane markery nawigacyjne, geometria igły rozpoznawalna przez posiadaną nawigację firmy Brainlab wraz z VarioGuide 2 bez konieczności kalibracji. Średnica zewnętrzna 2,1mm, okno cięcia 8mm, w zestawie z blokadą głębokości, strzykawką i przedłużaczem aspiracujnym. Opakowanie zawiera 5 sztuk. | 41-IGLA-117 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 11
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Dren do pompy artroskopowej napływowy: Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową typu Crossflow firmy Stryker posiadaną przez Zamawiającego, sterylna. | 41-DREN-026 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Dren do pompy artroskopowej odpływowy: Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową typu Crossflow firmy Stryker posiadaną przez Zamawiającego, sterylna. | 41-DREN-025 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Dren do pompy laparoskopowej AHTO (posiadanej przez Zamawiającego): jednorazowy dren ssąca-płuczący kompatybilny z pompą typu AHTO z końcówką roboczą 5mm, uchwyt ssąco-płuczący wyposażony w zawór płukania i zawór ssania z możliwością regulacji, przyciski do sterowania ssaniem/płukaniem kodowane kolorem, możliwość dobrania różnego rodzaju końcówek roboczych 5 i 10 mm, również do elektrokoagulacji, sterylny. | 41-DREN-050 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Dren jednorazowy do pompy laparoskopowej i histeroskopowej: Dren jednorazowy do pompy ssąco-płuczącej typu P102 oraz Fluid Safe (posiadanej przez Zamawiającego) umożliwiający podłączenie do narzędzia ssąco – płuczącego z zakończeniem luer-lock, sterylny | 41-DREN-043 | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Dren wielorazowy z podgrzewaniem, kompatybilny z insuflatorem Pneumosure (posiadanym przez Zamawiającego), podgrzewanie gazu na długości około 1 m, przeznaczony do 100-krotnej sterylizacji. | 45-DREN-012 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Dren jednorazowego użytku do insuflatora typu Pneumoclear (posiadanego przez Zamawiającego) z oddymianiem (dren kodowany kolorem) z wbudowanym filtrem o skuteczności filtrowania ULPA, sterylny. | 45-DREN-016 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
7 | Dren jednorazowego użytku do insuflatora typu Pneumoclear (posiadanego przez Zamawiającego) z oddymianiem (dren kodowany kolorem) z wbudowanym filtrem o skuteczności filtrowania ULPA, oraz systemem nawiżania i podgrzewania; sterylny. | 45-DREN-016-1 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 12
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Jednorazowy filtr do insuflatora CO2, kompatybilny z insuflatorem typu FLOW 50 firmy Aesculap (posiadanego przez Zamawiającego), sterylny, pakowany pojedynczo. | 41-FILT-045 | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
2 | Dren wielorazowy z podgrzewaniem, kompatybilny z insuflatorem typu FLOW 50 firmy Aesculap (posiadanego przez Zamawiającego), przeznaczony do 100-krotnej sterylizacji. | 45-DREN-015 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowy dren płuczący do pompy laparoskopowej typu MULTI FLOW PLUS firmy AESCULAP (posiadanej przez Zamawiającego), umożliwiający podłączenie do narzędzia ssąco-płuczącego, sterylny. | 41-DREN-052 | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
4 | Dren Redona, jednorazowgo użytku; do odsysania ran, sterylny, pakowany podwójnie, ze znacznikiem RTG z podwóną perforacją na długości 14 cm, długość drenu 50 cm, rozmiar CH 14. | 41-DREN-057 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Dren Redona, jednorazowgo użytku; do odsysania ran, sterylny, pakowany podwójnie, ze znacznikiem RTG z podwóną perforacją na długości 14 cm, długość drenu 50 cm, rozmiar CH 16. | 41-DREN-057-1 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Dren Redona, jednorazowgo użytku; do odsysania ran, sterylny, pakowany podwójnie, ze znacznikiem RTG z podwóną perforacją na długości 14 cm, długość drenu 50 cm, rozmiar CH 18. | 41-DREN-057-2 | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
7 | Dren wysokociśnieniowy do angiografii, jednorazowy, sterylny,wykonany z medycznego PVC długość – 200 cm, 84 bar z adapterem rotacyjnym. | 41-DREN-054 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 13
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Jednorazowy trokar optyczny 12mm, dł. 100mm, bez noża i ostrych plastikowych krawędzi. Obturator – atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację, Kaniula z systemem fiksacji w powłokach złożonego z symetrycznego, bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy z dodatkowym zaworem atraumatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki do usuwania próbek, możliwość pracy narzędziami 5 – 12mm bez dodatkowej redukcji. | 41-TROK-004 | szt. | 480 | 0 |  | 0
2 | System dostępu laparoskopowego umożliwiający przejście między dostępem klasycznym i laparoskopowym w min. składzie: szczelna pokrywka retraktora z uszczelką utrzymującą odmę i możliwością wprowadzenia trokara do 12mm, retraktor ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem, wolny od DEHP i lateksu. Rozmiar: S – dla długości linii cięcia 2,5 do 6 cm, średnica górnego pierścienia 9,5 – 10 cm, długość rękawa min. 18 cm; | 41-SYST-002 | szt. | 200 | 0 |  | 0
3 | System dostępu laparoskopowego umożliwiający przejście między dostępem klasycznym i laparoskopowym w min. składzie: szczelna pokrywka retraktora z uszczelką utrzymującą odmę i możliwością wprowadzenia trokara do 12mm, retraktor ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem, wolny od DEHP i lateksu. Rozmiar: M – dla długości linii cięcia 5 – 9 cm, średnica górnego pierścienia 12,5 – 13 cm, długość rękawa min. 18 cm. | 41-SYST-002-1 | szt. | 480 | 0 |  | 0
4 | Zaawansowana platforma dostępowa do minimalnie inwazyjnych ogólnych, brzusznych, ginekologicznych i piersiowych zabiegów chirurgicznych w celu ustanowienia ścieżki wprowadzenia dla narzędzi endoskopowych w min. składzie: nasadka z dźwignią, wymiennymi portami do insuflacji/odprowadzania dymu, ochraniacz/retraktor rany z linką, białym i zielonym pierścieniem połączonych trwałym poliuretanem, 3 tuleje 10mm do wprowadzenia narzędzi o średnicy 4,8 – 10,1mm; 1 tuleja 12mm do narzędzi 4,8 – 13,2mm; obturator do tulei zestawu. | 41-SYST-004 | szt. | 250 | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 14
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Stożkowa rurka przezodbytnicza, wykonana z miękkiego, elastycznego silikonu medycznego przeznaczona do wyściełania kanału odbytu z otworami do mocowania za pomocą nici chirurgicznych. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Długości od 60mm do 80mm, dostęp do min. trzech rozmiarów w zależności od potrzeb Zamawiającego. | 41-PRZE-045 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 15
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Mankiety uciskowe pojedyncze; jednrazowego użytku, bez latexu, pakowane sterylnie, dla dorosłych o wymiarach: 35 x 6 cm; kompatybilne do urzadzeń posiadanych przez Zamawiającego typu Tourniquet Touch TT200. | 41-MANK-008 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiety uciskowe pojedyncze; jednrazowego użytku, bez latexu, pakowane sterylnie, dla dorosłych o wymiarach: 46 x 9 cm; kompatybilne do urzadzeń posiadanych przez Zamawiającego typu Tourniquet Touch TT200. | 41-MANK-008-1 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
3 | Mankiety uciskowe pojedyncze; jednrazowego użytku, bez latexu, pakowane sterylnie, dla dorosłych o wymiarach: 76 x 9 cm; kompatybilne do urzadzeń posiadanych przez Zamawiającego typu Tourniquet Touch TT200. | 41-MANK-008-2 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety uciskowe pojedyncze; jednrazowego użytku, bez latexu, pakowane sterylnie, dla dorosłych o wymiarach: 86 x 10 cm; kompatybilne do urzadzeń posiadanych przez Zamawiającego typu Tourniquet Touch TT200. | 41-MANK-008-3 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 16
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Dren płuczący jednorazowego użytku, do procedur z kontrolą ciśnienia (np.: histeroskopia; neuroendoskopia), sterylny, kompatybilny z pompą posiadaną przez Zamawiającego typu: Endomat Select UP 210 firmy Storz. | 41-DREN-047 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 17
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 17
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Taśma urologiczna przeznaczona do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metoda TVT; TOT, która umożliwia beznapieciowe założenie implantów syntetycznych. Taśma sterylna, wytworzona jest techniką dziewiarską z transparentnej monifilamentowej przędzy propylenowej. Na obu końcach taśma zaopatrzona jest w uchwyty równiez z przędzy monofilamentowej w kolorze, pozwalając na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także uzyskać dobrą widocznośc w polu operacyjnym. Szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, długość taśmy 45 cm. Opakowanie jednostkowe zawiera 1 szt. taśmy, zapakowane w podwójny rękaw papier-folia, z etykietką i instrukcją użytkowania. | 46-TASM-001 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 18
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 18
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Zastawka typu Pudenz; przepływowa, wyposażona w zbiornik zastawkowy umożliwiający podanie leku; pobranie próbek do badania. Zastawka wyposażona w membranowy mechanizm zastawkowy umożliwiający przepływ płynu tylko w kierunku dystalnym oraz umieszczony na zastawce znacznik RTG pokazujący zakres ciśnień zastawki. Ciśnienie zastawki średnie, 51-110 mm H2O; skład: dren komorowy; dren otrzewnowy i zastawka. | 46-ZAST-026 | kpl. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw standardowy do drenażu zewnetrznego komorowego w min. składzie: dren komorowy ze znacznikiem długości i dużymi otworami wlotowymi; długość drenu 35 cm (- 5 cm) średnica drenu 2,7 - 3,3 mm; 2 prowadniki drenu komorowego; łącznik Luer i nasadka wodoszczelna; prowadnica podskórna; wyskalowany zbiornik na płyn o pojemnosci 75 - 100 ml; worek drenażowy o pojemnoisci 500 - 700 ml, brak elementów gumowych. | 41-ZEST-272 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego w min. składzie: dren dolędźwiowy o zamkniętym końcu ze znacznikiem głębokości o dł. 80 cm - średnicy 1,6 mm; z prowadnica w zestawie; igłą Tuochy 14G z łącznikiem Luer; worek drenażowy. | 41-ZEST-272-1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do podtwardówkowego lub śródmiąższowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego do przeprowadzania tunelem podskórnym. Zestaw kompatybilny z monitorem posiadanym przez zamawiającego typu Intellivue/HP Merlin 12 pin. Firmy Philips | 46-ZEST-035 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do podtwardówkowego lub śródmiąższowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego wyposażony w metalową śrube mocujacą typu "bolt". Zestaw kompatybilny z monitorem posiadanym przez zamawiającego typu Intellivue/HP Merlin 12 pin. Firmy Philips | 46-ZEST-036 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do wewnątrzkomorowego mierzenia ciśnienia wewnatrzczaszkowego wraz z drenem dokomorowym. Zestaw kompatybilny z monitorem posiadanym przez zamawiającego typu Intellivue/HP Merlin 12 pin. Firmy Philips | 46-ZEST-037 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 19
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny: Carl Zeiss typ KINEVO 900/Tivato 700 (posiadany przez Zamawiającego), wyposażona w chip elektroniczny. Wymiary 132cm x 340cm. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. | 41-OSLO-017 | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 20
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 20
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Niesterylne maski, bezpieczne, odporne na przesiąkanie, hypoalergiczne o kształcie „kaczy dziób”, komfortowe dzięki nieprzyleganiu do ust i nozdrzy. | 47-MASK-007 | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny, jednorazowy organizator przewodów w postaci przylepnego paska o wymiarach 13,3 cm x 3,8 cm, umożliwiającego wielokrotne dopinanie drenów, kabli lub przewodów. Nie zawiera w składzie lateksu. Pakowany pojedynczo. | 41-ORGA-001 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylna torba izolująca wykonana z przeźroczystego polietylenu lub poliuretanu o wymiarze 49cm x 49cm (+/- 2 cm) zamykana przez zaciągnięcie tasiemką. | 41-TORB-001 | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylna serweta do ochrony brzegów rany, mająca zastosowanie profilaktyczne, wykonana z przezroczystego, matowego poliuretanu o wymiarach min. 90cm x 90cm; posiadająca 4 przylepne części stabilizujące serwetę na obłożeniu; z 1 elastycznym ringiem o średnicy 22cm - 23cm, do ochrony brzegów ran przed skażeniem bakteriami z wnętrza jelit. Pakowany pojedynczo. | 47-SERW-025 | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
Produkty oferowane w poz. 2, 3, 4 winny spełniać wymogi stawiane przez normę PN- EN 13795 lub równoważną; poz. 1 winny spełniać wymogi stawiane przez normę PN- EN 14683 lub równoważną.
PODPIS

## 21
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Ubranie chirurgiczne BLUZA jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: S. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-BLUZ-001-1 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
2 | Ubranie chirurgiczne SPODNIE jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45 g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: S. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-SPOD-001-1 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
3 | Ubranie chirurgiczne BLUZA jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45 g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: M. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-BLUZ-001-2 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
4 | Ubranie chirurgiczne SPODNIE jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45 g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: M. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-SPOD-001-2 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
5 | Ubranie chirurgiczne BLUZA jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45 g/m2. Pylenie i czystość pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: L. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenrze (opakowaniu) zbiorczymz możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez prforowany otwór u dołu kartonu. | 47-BLUZ-001-3 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
6 | Ubranie chirurgiczne SPODNIE jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: L. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-SPOD-001-3 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
7 | Ubranie chirurgiczne BLUZA jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45 g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: XL.Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-BLUZ-001-4 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
8 | Ubranie chirurgiczne SPODNIE jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45g/m2. Pylenie i czystość pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: XL. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-SPOD-001-4 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
9 | Ubranie chirurgiczne BLUZA jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45 g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM.Rozmiar: XXL. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenrze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez prforowany otwór u dołu kartonu. | 47-BLUZ-001-5 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
10 | Ubranie chirurgiczne SPODNIE jednorazowego użytku; z włókniny w 100% polipropylenowej bawełnopodobnej przeznaczonego do stosowania w środowisku bloku operacyjnego o gramaturze min. 45g/m2. Pylenie i czystość materiału pod względem cząstek stałych <=4 log10 oraz <3,5 IPM. Rozmiar: XXL. Metka z rozmiarem wszysta do każdej sztuki. Kolor granatowy. Każda sztuka pakowana oddzielnie w woreczek foliowy, umieszczona w kartonowym dyspenserze (opakowaniu) zbiorczym z możliwością wyjmowania od spodu pojedynczych sztuk przez perforowany otwór u dołu kartonu. | 47-SPOD-001-5 | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 22
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Sterylny pokrowiec z folii na przewody zakończony stożkiem perforowanym, o dł. min. 235cm i szer. min. 13cm, max. 15cm z taśmą przylepną, (taśma elastyczna, odporna na przemakanie), zakończony taśmą lub kartonikiem ułatwiającą wprowadzenie przewodów. | 41-POKR-005 | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylna osłona z folii ściągnięta na gumce o średnicy przed rozciągnięciem 50 cm, min. 100cm po rozciągnięciu mająca zastosowanie m.in. na aparaturę RTG. Zamawiający dopuszcza rozmiar 58x50cm | 41-OSLO-014 | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylna osłona z folii ściągnięta na gumce o średnicy przed rozciągnięciem 80cm, po rozciągnięciu 152cm, mająca zastosowanie m.in. na aparaturę RTG. | 41-OSLO-015 | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylna osłona z folii na mikroskop typu OPMI PENTERO; soczewka wypukła o średnicy 65mm; wielkości 117cm x 254 - 267cm | 41-POKR-004 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylna jednorazowa osłona na sondę do USG; materiał: mieszanka anty-statyczna, akrylan etylometylu - śródoperacyjna. Wymiary 12cm (+/- 1 cm) o długości min. 240cm. W komplecie elementy mocujące oraz żel sterylny o pojemności 20 ml. | 41-OSLO-005 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylna jednorazowa osłona na sondę do USG; materiał: mieszanka anty-statyczna, akrylan etylometylu - śródoperacyjna. Wymiary 10cm (+/- 1 cm) o długości min. 240cm. W komplecie elementy mocujące oraz żel sterylny o pojemności 20ml. | 41-OSLO-005-1 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
7 | Sterylna jednorazowa osłona na sondę do USG; materiał: mieszanka anty-statyczna, akrylan etylometylu- śródoperacyjna. Wymiary 10cm (+/- 1 cm) o długości min. 60cm. W komplecie elementy mocujące oraz żel sterylny o pojemności 20 ml. | 41-OSLO-005-2 | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
8 | Sterylna jednorazowa osłona na sondę do USG; materiał: mieszanka anty-statyczna, akrylan etylometylu- śródoperacyjna. Wymiary: szerokość min. 13cm o długości 122 cm. W komplecie elementy mocujące oraz żel sterylny o pojemności 20 ml. | 41-OSLO-005-3 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
Produkty oferowane w danym pakiecie powinny spełniać wymogi stawiane przez normę PN- EN 13795 lub równoważną. Wszystkie produkty w ww pozycjach od jednego producenta.
PODPIS

## 23
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 23
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Półmaska filtrująca FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyﬁkowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maska 5-warstwowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 lub równoważnej (skuteczność filtracji ≥ 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe z z nadrukowaną graficzną i opisową instrukcją zakładania w języku polskim, zbiorczo w opakowanie max. 25 szt. | 47-MASK-006 | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0
2 | Półmaska filtrująca FFP3 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, składana na płasko o wymiarach 160 mm x 105 mm lub min. 190 mm x 85 mm, mocowana na elastyczne gumki z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną (skuteczność filtracji min. 98%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną i opisową instrukcją zakładania w języku polskim, zbiorczo w opakowanie po max 50 szt. Na masce powinny być następujące informacje: znak CE z numerem normy, nazwa producenta, model maski). Maska zarejestrowana jako Środek Ochrony Indywidualnej. | 47-MASK-005 | szt. | 60000 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 24
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 24
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Zestaw chirurgiczny - zestaw narzędzi jednorazowych ze stali nierdzewnej w dyspenserze, składający się z min.: 1 szt. nożyczki typu Mayo, tępo-tępe o dł. 15,5 cm, 1 szt. kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher o dł. 14 cm, 1 szt. pęseta chirurgiczna standardowa prosta o dł. 14 cm, 1 szt. pęseta anatomiczna standardowa prosta dł. 14 cm, 1 szt. imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar o dł 14 cm, 5 szt. tupfer gazowych nr 3, zestaw sterylny gotowy do użycia. Opakowanie typu: sztywny blister. | 41-ZEST-206 | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS

## 25
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz obłożeń i produktów ochronnych. Numer sprawy: DZPU.2632.58.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 25
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia
1 | Zestaw do implantacji portu dożylnego pod kontrolą EKG w min. składzie: | 47-ZEST-049-1 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
1.1 | port wysokoprofilowy w kształcie delty z o wysokości 12,2 mm, komora portu tytanowa, membrana silikonowa o śr. 12,5 mm, cewnik silikonowy o dł. 500 mm, 2 plastikowe pierścienie łączące cewnik z portem, rozmiar cewnika 1,0x 2,2 mm oraz 1,1x 2,8 mm, ciężar portu 8g, objętość wewnętrzna 0,5 ml, cewnik z oznaczeniem co 1 cm i opisem co 5cm
1.2 | port niskoprofilowy w kształcie delty z o wysokości 9,7 mm, komora portu tytanowa, membrana silikonowa o śr. 9,5 mm, cewnik silikonowy o dł. 500 mm, 2 plastikowe pierścienie łączące cewnik z portem, rozmiar cewnika 1,0x 2,2 mm oraz 1,1x 2,8 mm, ciężar portu 5g, objętość wewnętrzna 0,25 ml, cewnik z oznaczeniem co 1 cm i opisem co 5cm
1.3 | akcesoria wprowadzające do techniki Seldingera: igła G18x70mm z portem bocznym eliminującym ryzyko zatoru powietrznego, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną 180/140mm, prowadnica J 0,035 x 50cm z oznaczeniem długości, tunelizator metalowy tępo zakończony, strzykawka 10 ml., igły do przepłukiwania portu, łącznik z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika – 2szt.
1.4 | akcesoria do lokalizacji cewnika za pomocą EKG: prowadnica J z oznaczeniem umożliwiającym kontrolę położenia w cewniku, kabel EKG
1.5 | akcesoria do implantacji portu: strzykawka trzyczęściowa 10ml Luer Slip – 2 szt.; strzykawka trzyczęściowa 20ml, igła iniekcyjna G18, igła iniekcyjna G23, miska 28x25x5cm, miska 13x12x6; miska 150ml; gazik wielkości śliwki 4 szt., kleszczyki do gazików szare wygięte, kompres 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, z nitką rentgenowską – 20 szt., rzep do mocowania sondy USG 2x30cm, rękaw USG 13x122cm (w komplecie żel USG oraz 2 szt. gumki do umocowania rękawa na sondzie), opatrunek pooperacyjny 9x10cm, opatrunek pooperacyjny 5x7cm, C11
1.6 | serweta 75x90cm, do przykrycia górnej części pacjenta z paskiem klejącym o szerokości 2,5cm na dłuższym boku, z częścią wzmocnioną o powierzchni min. 30x85cm - 2 szt., serweta samoprzylepna 149x180cm z częścią wzmocnioną min. 30x85cm – 1 szt., fartuch rozmiar L, imadło chirurgiczne 14cm prosta x 2 szt., imadło chrurgiczne 17 cm prosta, pęseta chirurgiczna 14 cm; nożyczki Metzenbaum zakrzywione 14 cm, hak do ran typu Senn 17cm, kleszczyki anatomiczne 12cm wygięte, skalpel bezpieczny fig.15; opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 10-15 cm – 1 szt.; opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 5x7-8cm – 1 szt.
1.7 | nić wchłanialna 56 dni, monofilament, 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6 - 7 dniach od zaimplantowania, długość 70cm, USP 3/0 z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm
1.8 | nić niewchłanialna, skórna, monofilament, długość 70 cm, USP 3/0 z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19mm
1.9 | nić niewchłanialna pleciona USP 2/0 powlekana okrągła ½ koła, 26mm, długość 75cm – 2szt. B15
1.10 | 1 szt. - miska plastikowa duża prostokątna; chusta do zawinięcia zestawu i na stolik 100 x 150 cm (+/-5cm)
1.11 | Zestaw zawiera komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) spakowane w jedno opakowanie zbiorcze typu papier-folia posiadające odrębny numer katalogowy; etykieta samoprzylepna, zawierająca: nazwę producenta, nazwę zestawu, numer katalogowy zestawu, numer serii – 2 szt. PAKOWANIE 4 SZT./KARTON
2 | Zestaw do usunięcia portu w min. składzie: | 47-ZEST-049 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2.1 | miska 28x25x5 cm, miska 14x12x5 cm
2.2 | skalpel bezpieczny fig. 11
2.3 | kleszczyki Mosquito proste, metalowe
2.4 | imadło Mayo-Hegar 12-14 cm, metalowe
2.5 | pęseta chirurgiczna 14-15 cm
2.6 | hak do ran Roux 17-18 cm
2.7 | nożyczki Metzenbaum 18 cm, zagięte tępe, z osłonką na ostrze
2.8 | strzykawka trzyczęściowa 20 ml, Luer Lock
2.9 | igła 0,70 x 40 mm, 22G, igła 1,20 x 40 mm, 18G
2.10 | kompres 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw – 20 szt.
2.11 | opatrunek pooperacyjny 9x10 cm składający się z: -nieprzylepnego, chłonnego wkładu połączonego z większym podłożem, wykonanym z cienkiej folii z hipoalergicznym klejem niezawierającym lateksu -wodoodporny; stanowiący barierę przed bakteriami i wirusami
2.12 | serweta 75x90cm, do przykrycia górnej części pacjenta, z paskiem klejącym o szerokości 2,5cm na dłuższym boku, z częścią wzmocnioną o powierzchni min. 30x85cm – 3 szt.
2.13 | fartuch rozmiar L
2.14 | rękawiczki operacyjne rozmiar 7
2.15 | chusta 100 x 150 cm do zawinięcia zestawu i na stolik
2.16 | miska 150 ml, przezroczysta* rękawiczki operacyjne rozmiar 8 – 2 pary* gazik rozmiar śliwki – 4 szt.* kleszczyki do gazików szare, wygięte* * Osobno spakowany wewnątrz zestawu komplet akcesoriów do mycia pola operacyjnego
2.17 | Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. ZESTAW 4 SZT/KARTON
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
PODPIS