Gliwice, dnia _______________

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI

dotyczy umowy nr DZ/DZ-382-_______/____

- Zamawiający: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

w imieniu którego odbioru dokonuje

_____________________________________________________________

imię, nazwisko, stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od

- Wykonawcy:

w imieniu którego przekazuje:

_____________________________________________________________

imię, nazwisko, stanowisko

- dokumentację na potrzeby uzyskania zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał:

- aneks do projektu osłon stałych wraz z pozytywną opinią wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

- instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej sprzętu w języku polskim (oraz w przypadku posiadania – w języku angielskim)

- dokumentację wentylacji, zawierającej w szczególności: protokół z pomiarów wentylacji uwzględniający wymaganą przepisami co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę (chyba, że producent zainstalowanego źródła promieniowania jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza)

- sprawozdanie z „Pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu oraz wokół pracowni”

- protokoły z testów odbiorczych oraz eksploatacyjnych mammografu

- dokumentację techniczną dotycząca budowy, działania i obsługi sprzętu w formie pisemnej i elektronicznej. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy, działania i obsługi sprzętu stanowić może część instrukcji obsługi oraz powinna zawierać informacje charakteryzujące promieniowanie jonizujące emitowane przez sprzęt,

- informację dotyczącej narażenia związanego ze sprzętem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji sprzętu, a także wykazująca, że konstrukcja sprzętu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej sprzętu.

- Ostateczne przekazanie urządzenia do eksploatacji nastąpi w momencie uzyskania przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach stosowanych zezwoleń wydanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz na stosowanie mammografu cyfrowego.

- Uwagi i zastrzeżenia w zakresie pkt. 4 niniejszego protokołu:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA