Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 1 - POJEMNIKI MROŻENIOWE I TRANSFEROWE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki przeznaczone do głębokiego mrożenia (-196°C) materiału biologicznego. Sterylizowane promieniami beta. Wykonane z EVA (pojemnik) oraz PVC (dreny z łącznikami/portami) posiadające dwa porty transferowe typu twist-off, dwa porty bezigłowe luer (NAC) oraz jeden port luer męski, perforator(spike) zaciski. Pojemność mrożeniowa 30ml-70ml. Wymiary: nie więcej 130mm x 180mm (wraz z etykietą oraz portami). Wytwarzany z godnie z wymogami Farmakopei Polskiej. Data ważności: min 6 m-cy od daty dostawy. Każdy pojemnik w indywidualnym opakowaniu ochronnym. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki przeznaczone do głębokiego mrożenia (-196°C) materiału biologicznego. Sterylizowane promieniami beta. Wykonane z EVA (pojemnik) oraz PVC (dreny z łącznikami/portami) posiadające dwa porty transferowe typu twist-off, dwa porty bezigłowe luer (NAC) oraz jeden port luer męski, perforator (spike), zaciski. Pojemność mrożeniowa 30ml-120ml. Wymiary: nie więcej 130mm x 224mm (wraz z etykietą oraz portami). Wytwarzany z godnie z wymogami Farmakopei Europejskiej. Data ważności: min 6 m-cy od daty dostawy. Każdy pojemnik w indywidualnym opakowaniu ochronnym. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki przeznaczone do transferu oraz przechowywania składników krwi lub szpiku. Sterylizowane promieniami beta. Wykonane z PVC, dwa sterylne porty do transfuzji składników krwi, pomiędzy nimi dren PVC o długości nie mniejszej niż 50 cm, zakończony perforatorem. Wymiary zewnętrzne pojemnika: nie więcej niż 13,5 x 24,5 cm (razem z portami transfuzyjnymi). Objętość rzeczywista 600ml. Etykieta w języku polskim. Wytwarzany zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej. Data ważności: min 6 m-cy od daty dostawy. Każdy pojemnik w indywidualnym opakowaniu ochronnym. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.