Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 10 - KOMBINEZON

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoczęściowy kombinezon ze zintegrowanym kapturem i osłonami na obuwie. Kombinezon musi być przeznaczony do pracy w pomieszczeniach typu clean room, o klasie czystości co najmniej C wg GMP. Kombinezon musi posiadać patkę zakrywającą zamek błyskawiczny, nogawki oraz mankiety ze ściągaczami osłoniętymi w tunelu. Kombinezon musi być sterylny: sterylizowany promieniami gamma, zgodnie z ISO 11137- 1 lub równoważną. Poziom zapewnienia sterylności: SAL 10 - Sterylność musi zostać potwierdzona certyfikatem. Kombinezon musi być wykonany z materiału niepylącego. Każda sztuka kombinezonu musi być pakowana w podwójny worek czyli podwójne opakowanie jednostkowe. Rozmiar S-XXL. | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.