Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 11 - POJEMNIKI NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadająca piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 1000-1200 ml | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadająca piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 2300-2500 ml | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadająca piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 5000-6000 ml | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.