Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 14 - MASKI CHIRURGICZNE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumkami na uszy, kolor niebieski lub zielony, spełniająca normy EN 14683 (typ II) lub równoważne. Oddychalność poniżej 29,4Pa. Wymiary 175 x 95 mm +/- 5mm. Opakowanie dyspenser 50szt. | szt. | 350000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki dla wrażliwej skóry .kolor zielony lub niebieski. Spełniająca normy EN 14683 (typ II) lub równoważne. Oddychalność poniżej 29,4PA. Wymiary 175 x100mm +/- 5 mm. Opakowanie dyspenser 50szt | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.