Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 17 - PODKŁADY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład transportowy chłonny z 8 uchwytami (jednorazowy, niesterylny) służący do przenoszenia ,przemieszczania lub ustawiania pacjenta do 200kg (+/- 10kg). Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej , polipropylenu oraz SAP. Gramatura produktu min.250g/m2.bez wpływu na obrazowanie RTG. rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 64cm x 190cm (+/- 2%). Produkt zgodny z EN ISO 13485 lub równoważną. opakowanie zbiorcze 20szt. | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny oddychający wymiary 91x91 z wkładem chłonnym 80x80 cm (+/-2 cm), wykonany z pięciu warstw tj,, włókniny polipropylenowej 14 ( +/- 2.0 g), dwóch warstw celulozy 18g (+/-2,0g), pulpy celulozowej 54g (+/-5,0g), 43 g ( +/- 5,0g ) z superabsorbentem SAP20g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 44g. (+/-3g). Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii :MRSA, E COLI opakowanie 10szt, | op. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład chłonny oddychający na stół oper. wymiary 100x 225 cm (+/-3cm) z wkładem chłonnym 60x203 +/_3cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36g (+/- 2g), dwóch warstw celulozy 34g (+/- 2,0g) pulpy celulozowej 250 (+/- 2,0g) z superabsorbentem SAP 32g (+/-2,0g) warstwa zewnętrzna (spodnia) 120g (+/- 3,0g) Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii:MRSA, E.COLI. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230kg (+/- 2kg) .Opakowanie 5szt | op. | 220 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład jednorazowy z włókniny polipropylenowej PP -24 do 30 g/m2 z warstwą foli PE 15 g/m2 o wym. 100 x 200 cm (+/-10 cm), kolor biały, zielony lub niebieski. | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.