Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 19 - ODZIEŻ OCHRONNA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza o długości 80-95 cm lub fartuch o długich rękawach zamykany zamkiem błyskawicznym lub napami, posiadający 2 kieszeni oraz rękawy zakończone zakrytymi gumkami lub mankietami. Ze stójką i wewnętrznymi szwami. Odzież zapewniająca częściową ochronę ciała, typ PB [6-B], EN 14126 lub równoważna (odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi), mający zastosowanie w pracy z farmaceutykami, będący ochroną przed chemikaliami w tym cytostatykami, o właściwościach antyelektrostatycznych (EN 1149-1) po obu stronach. Wykonany z materiału przepuszczającego powietrze i parę wodną, który jest odporny na ciecze na bazie wody oraz na mgiełki, który stanowi bardzo wysoką barierę dla drobnych cząstek i włókien o wielkości >1 µm.,niskopylący, bez dodatku silikonu | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.