Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 2 - DMSO

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producen/ Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMSO 10ml w strzykawce o zawartości DMSO nie mniejszej niż 99,9%. Sterylne, niepirogenne,niezawierające endotoksyny (zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej).Data przydatności nie krócej niż 6 miesięcy od chwili dostawy. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | DMSO 30ml w strzykawce o zawartości DMSO nie mniejszej niż 99,9%. Sterylne, niepirogenne,niezawierające endotoksyny (zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej).Data przydatności nie krócej niż 6 miesięcy od chwili dostawy. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Puste strzykawki z drenem. Do pobierania próbek w systemie zamkniętym. Pojemność 6ml. Sterylne. Data przydatności nie krócej niż 6 miesięcy od chwili dostawy. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.