Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 20 - OSŁONA NA GONADY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona na gonady żeńskie, zestaw, ochrona 1.0 mm Pb - ALPHA 1 • wiązana z tyłu tasiemką • wykonana z dwóch stron z materiału wierzchniego oraz bez lamówki w celu lepszej konserwacji i czyszczenia. • wiązana tasiemką •w komplecie zawierającym rozmiary S,M i L razem • produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 lub równoważne Materiał ALPHA – innowacyjny, lekki materiał bezołowiowy. | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na gonady męskie, zestaw, ochrona 1.0 mm Pb • osłona wykonana w postaci zapinanej na rzep sakwy. •w celu lepszego zachowania czystości obie strony wykonane są z łatwo zmywalnego materiału wierzchniego • zapinana na rzep • produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 lub równoważne Materiał LEADEX - lekki i nowoczesny materiał ołowiowy, w komplecie zawierającym rozmiary S,M i L razem. | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.