Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 21 - ENDOSKOPIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze pomocniczego doprowadzania wody, wielokrotnego użytku, nadające się to sterylizacji w autoklawie, kompatybilne z aparatami endoskopowymi firmy OLYMPUS |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica od 11,35-15,7mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; -Wybór średnicy nasadki do wyboru na etapie realizacji zamówienia |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakrywka wodoodporna dla posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS, Kompatybilna z endoskopami serii Olympus EVIS: 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, zapewnia ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, przechowywania i użytkowania. Ochrona endoskopu przed wodą i innymi czynnikami zewnętrznymi. Ułatwia bezpieczne przechowywanie i transport sprzętu medycznego |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm |  | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do płukania portu akcesoriów z trzpieniem, długość 354cm, sterylny. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren jednodniowy do pompy płuczącej OFP z firmy Olympus. Rurka doprowadzająca wodę do kanału pomocniczego, wykonana z PCW, długość: 0,75 m, średnica wewnętrzna: 6,4 mm, grubość ścianki: 1,6 mm |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ustnik endoskopowy pediatryczny z otworem centralnym, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawierający lateksu. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia wąskich kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Butelka na wodę kompatybilne z gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -170, -180, -190, -1100, -1500, -240, -260, -1200, endoskopów ultrasonograficznych UE-160, UM-160, UC-160, -140, UMD-140P, UCT180 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Zatyczka do butelki na wodę do endoskopów Zapasowa zatyczka do butelki na wodę kompatybilna z endoskopami firmy Olympus | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Butelka na wodę do użycia z CO2, kompatybilna z gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -170, -180, -190, -1100, -1500, -240, -260, -1200, endoskopów ultrasonograficznych -UE160, -UM160, -UC160, -140, -UMD140P, -UCT180 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Zapasowa zatyczka do butelki na wodę do CO2, kompatybilna z endoskopami firmy Olympus | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rurka do przesyłania gazu kompatybilna z urządzeniem regulującym przepływ CO2 firmy Olympus | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pojemnik na wodę do pompy płuczącej OFP, wielokrotnego użytki, nadający się do sterylizacji w autoklawie, kompatybilny z aparatami endoskopowymi firmy OLYMPUS | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Szczotka dwustronna do czyszczenia endoskopów o średnicy kanału narzędzia od 2,0-4,2 mm, dł.2200mm, średnica grubszej szczotki 11mm, średnica cieńszej szczotki 6mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Preparat antyroszeniowy do endoskopów | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.