Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 22 - SPRZĘT DO BADAŃ

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki do pobierania rozmazów ginekologicznych z kanału szyjki macicy, tarczy i sfery transformacji, jednorazowe, biologicznie czyste, niesterylne, włoski plastikowe, zaokrąglone, w środku dłuższe , po bokach krótsze,. Pakowane po 50szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szpatułka drewniana do oceny jamy ustnej o gładkich zaokrąglonych brzegach, niełamiąca się o wym. 150 z18 mm. Pakowana po 100szt. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pałeczka/kwacz do wymazów, drewniana, niesterylna dł.15cm | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wziernik uszny Fi 3,6 i 5,20mm jednorazowego użytku, niesterylny | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku przeznaczony do badania pochwy i macicy, łyżki wziernika wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilka blokująca wykonana z polietylenu, idealnie gładkie i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylny, gotowy bezpośrednio do użycia, pakowany: 1 sztuka/ folia, rozmiar S, M, L | szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lusterka -Lusterko laryngologiczne z rękojeścią 14cm, 16cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ustnik papierowy do spirometru pojedynczo pakowany. średnica zewnętrzna -30,2mm Średnica wewnętrzna ustnika - 27,8 mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oliwki do tympanometru diagnostycznego -Jednorazowe wkładki douszne (tzw. Oliwki) pasujące do tympanometru diagnostycznego Flute Inventis. Końcówki wykonane są z silikonu medycznego (guma silikonowa). - Oliwki o średnicy 14 mm (kolor niebieski) - Oliwki o średnicy 16 mm (kolor pomarańczowy) - Oliwki o średnicy 18 mm (kolor jasnoniebieski) | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Paski do pomiaru PH moczu -paski do badania pH moczu w zakresie pH 4.0-7.0, opakowanie zawiera 100 szt. pasków | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowica pneumotachograficzna niewymagająca cechowania oraz filtrów przeciwbakteryjnych, łatwo sterylizowana w całości, sterylna dla każdego pacjenta, gwarantowana liczba cykli sterylizacji w wysokiej temperaturze >1000, bez układu grzania, bez elementów ruchomych | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ustnik z filtrem do spirometru FILTR ANTYBAKTERYJNY/ANTYWIRUSOWY Z USTNIKIEM (GVS) , - Materiał obudowy filtra Polipropylen, materiał filtrujący Electrostatic Blended Synthetic Fiber, Efektywna powierzchnia filtrowania60 60 cm2, Opór dla przepływu 30l/min<0,3cm H2O(zgodnie z EN ISO 9360-1), Opór dla przepływu 60l/min<0,6cm H2O(zgodnie z EN ISO 9360-1) , Opór dla przepływu 90l/min<1,0cm H2O(zgodnie z EN ISO 9360-1) , Skuteczność filtrowania BFE 99,9999% dla cząsteczek aż do 0,027μm, VFE 99,9998% dla cząsteczek aż do 0,027 μm, jednorazowe, długość 86mm, średnica zewnętrzna, strona pacjenta 21/31, średnica wewnętrzna, strona głowicy 29 mm, średnica filtra 96,8 mm, efektywna przestrzeń martwa 75ml , Nie wymaga łącznika, kompatybilny z posiadanym spirometrem LONGTEST 1000 s/n 201901027 | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia endoskopu. o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6 mm i 6 mm przy długości narzędzia 2500 mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ustnik gastroskopowy z silikonową osłoną uzębienia Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22 mm x 27 mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bronchoskopowa szczoteczka cytologiczna; średnica włosia szczotki 1.7 mm; długość robocza 140 mm; wymagana średnica kanału roboczego 2.0 mm; ergonomiczna rękojeść wyposażona w ogranicznik wysunięcia szczotki; końcówka szczoteczki zakończona kulką ograniczającą podrażnianie tkanek, zamontowana na stalowym drucie odpornym na zagięcia i załamania | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.