Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 23 - AKCESORIA DO ANESTEZJOLOGII

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki do mycia i czyszczenia rurek tracheostomijnych, uchwyt wykonany ze stali, włosie nylonowe, dwa modele: mała i duża do wyboru, jednorazowego użytku, sterylizowana EO | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska anestezjologiczna na twarz wykonana z silikonu, ze zintegrowaną powłoką z tworzywa sztucznego. Zapewnia hermetyczne uszczelnienie przy minimalnym nacisku,dostępne w 5 rozmiarach i kolorach, możliwość wielokrotnego przetwarzania i sterylizacji, korpus maski zapewnia widoczność, podczas obserwacji pacjenta, wewnętrzna powłoka z tworzywa sztucznego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maski silikonowe do AMBU rozmiar 3,4,5 jednorazowa - posiadająca pierścień mocujący, kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru - posiadająca przeźroczystą kopułę umożliwiającą ciągłą obserwację pacjenta - posiadająca dobrze przylegający mankiet zapewniający komfort podczas użytkowania - posiadająca zawór z możliwością regulacji ciśnienia w celu dostosowania maski do indywidualnych potrzeb pacjenta - czysta biologicznie - pakowana pojedynczo w folię - rozmiar 3, 4 ,5 do wyboru na etapie realizacji | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek samorozprężalny silikonowy przeznaczony do przeprowadzania oddechu zastępczego w trakcie udzielania pomocy i przeprowadzania tlenoterapii. Komplet składa się z: worek samorozprężalny silikonowy, przezroczysty z ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa ( z możliwością blokady) rezerwuar tlenu, przewód zasilający 2m, maska twarzowa, której konstrukcja umożliwia swobodny obrót o 360 stopni względem łącznika. Zestaw jednorazowy. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maseczka z plastikowym ustnikiem do resuscytacji. Filtr z zastawką zapewniający bezpieczeństwo udzielającemu pierwszej pomocy. Folia o wymiarach 20 x 20. Maseczka umieszczona w zamykanej plastikowej torebce. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.